{"text_format":"3","workbook":"xlsb","n_sheets":3,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only","passed_over":{"ids":[37,38,1024],"n":702}}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":234,"n_cols":8,"rows_kept":234,"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                     Załącznik nr 1 A do formularza ofertowego -  Wykaz armatury wodno-kanalizacyjnej "]
["LP","NAZWA TOWARU","Jednostka","Przewidywana Ilość","Cena jednostkowa netto\n zł\n","Wartość netto\nzł","Podatek VAT \nzł","Watość brutto \nzł"]
[1,"ADAPTER ELEKTROOPOROWY GZ 32 1\" Z MUFĄ","szt",5]
[2,"ADAPTER ELEKTROOPOROWY GZ 40X25 Z MUFĄ","szt","-"]
[3,"ADAPTER ELEKTROOPOROWY GZ 63X2\" Z MUFĄ","szt","-"]
[4,"ADAPTER ELEKTROOPOROWY GZ 40X6/4\" Z MUFĄ","szt","-"]
[5,"ADAPTER ELEKTROOPOROWY GZ 50X2\" Z MUFĄ","szt","-"]
[6,"CHUSTECZKI TANGIT 100 SZT","szt",10]
[7,"HYDRANT NADZIEMNY DN80 GGG WKOP 1500 Z PODWÓJNYM ZAMKNIĘCIEM PN10","szt",20]
[8,"HYDRANT PODZIEMNY DN 80 WKOP 1500 PN 10","szt",2]
[9,"HYDRANT PODZIEMNY GG DN 80 WKOP 1250 PN 10","szt",4]
[10,"KOLANO ELEKTROOPOROWE 32 KĄT 90 ST.","szt",5]
[11,"KOLANO ELEKTROOPOROWE 110 KĄT 45 ST.","szt",2]
[12,"KOLANO ELEKTROOPOROWE 90 KĄT 90 ST.","szt",10]
[13,"KOLANO ELEKTROOPOROWE 110 KĄT 90 ST.","szt",10]
[14,"KOLANO KANAŁ 110 KĄT 15 ST.","szt",6]
[15,"KOLANO KANAŁ 110 KĄT 30 ST.","szt",6]
[16,"KOLANO KANAŁ 110 KĄT 45 ST.","szt",6]
[17,"KOLANO KANAŁ 160 KĄT 15 ST.","szt",8]
[18,"KOLANO KANAŁ 160 KĄT 30 ST.","szt",8]
[19,"KOLANO KANAŁ 160 KĄT 45 ST.","szt",8]
[20,"KOLANO KANAŁ 200 KĄT 45 ST.","szt",8]
[21,"KOLANO DWUKOŁNIERZOWE DN80 ŻEL. Q GGG PN 16","szt",5]
[22,"KOLANO KOŁNIERZOWE STOPOWE  N GGG DN 80 PN 16","szt",10]
[23,"KOLANO OC 15/6","szt",5]
[24,"KOLANO OC 15/7","szt",5]
[25,"KOLANO OC 20/6","szt",10]
[26,"KOLANO OC 20/7","szt",10]
[27,"KOLANO OC 25/6","szt",2]
[28,"KOLANO OC 25/7","szt",10]
[29,"KOLANO OC 32/6","szt",1]
[30,"KOLANO OC 32/7","szt",1]
[31,"KOLANO PE 63 90ST ELEKTROOPOROWE","szt","-"]
[32,"KOŁNIERZ LUŹNY DO PE DN 200 225 PN10/16","szt",5]
[33,"KOŁNIERZ LUŹNY DO PE DN 100/110 PN 10/16","szt",30]
[34,"KOŁNIERZ LUŹNY DO PE DN 150/160 PN 10/16","szt",20]
[35,"KOŁNIERZ LUŹNY DO PE DN80/90 PN10/16","szt",30]
[36,"KOŁNIERZ PRZEJŚCIOWY DN 80 4/8 OTW","szt",10]
[37,"KOŁNIERZ ŻELIWNY PEŁNY DN 150 PN 16","szt",2]
[38,"KOŁNIERZ ŻELIWNY PEŁNY DN 100 PN 10/16","szt",10]
[39,"KOŁNIERZ ŻELIWNY PEŁNY DN 80 PN 10/16","szt",5]
[40,"KOŁNIERZ ZACISKOWY NA PVC/PE GGG DN 200 225 PN 10","szt",6]
[41,"KOŁNIERZ ZACISKOWY NA PVC/PE GGG DN 100 110 PN 16","szt",20]
[42,"KOŁNIERZ ZACISKOWY NA PVC/PE GGG DN 150 160 PN 16","szt",10]
[43,"KOŁNIERZ ZACISKOWY NA PVC/PE GGG DN 80 90 PN 16","szt",15]
[44,"KOREK KANAŁOWY PVC DN 160","szt",4]
[45,"KOREK KANAŁOWY PVC DN 200","szt",4]
[46,"KOREK KANAŁOWY PVC DN 110","szt",4]
[47,"KOREK OC 15","szt",20]
[48,"KOREK OC 20","szt",20]
[49,"KOREK OC 25","szt",5]
[50,"KOREK OC 50","szt",2]
[51,"KRÓCIEC DWUKOŁNIERZOWY FF GGG DN-80X300 8 OTW. PN16","szt",10]
[52,"KRÓCIEC DWUKOŁNIERZOWY FF GGG DN-80x500  8 OTW. PN16","szt",4]
[53,"KRÓCIEC DWUKOŁNIERZOWY FF GGG DN 80 L 200 8 OTW. PN16","szt",10]
[54,"KRÓCIEC JEDNOKOŁNIERZOWY FW GGG DN  80","szt",5]
[55,"ŁĄCZNIK RUROWO-KOŁNIERZOWY GGG DN 80 PN16","szt",2]
[56,"ŁĄCZNIK RUROWO-KOŁNIERZOWY GGG DN 100 108-128 PN 16","szt",2]
[57,"MUFA ELEKTROOPOROWA 40X32","szt",3]
[58,"MUFA ELEKTROOPOROWA PE 100 SDR17 DN315","szt",5]
[59,"MUFA ELEKTROOPOROWA PE 100 SDR11 DN40","szt",10]
[60,"MUFA ELEKTROOPOROWA PE 100 SDR11 DN32","szt",10]
[61,"MUFA ELEKTROOPOROWA 63X50","szt","-"]
[62,"MUFA ELEKTROOPOROWA 63X40","szt","-"]
[63,"MUFA ELEKTROOPOROWA PE100 SDR 17 DN 110","szt",30]
[64,"MUFA ELEKTROOPOROWA PE100 SDR 17 DN 160","szt",10]
[65,"MUFA ELEKTROOPOROWA PE100 SDR 17 DN 225","szt",4]
[66,"MUFA ELEKTROOPOROWA PE100 SDR 11 DN 63","szt",2]
[67,"MUFA ELEKTROOPOROWA PE100 SDR 17 DN 90","szt",20]
[68,"MUFKA OC 15","szt",10]
[69,"MUFKA OC 20","szt",30]
[70,"MUFKA OC 25/20","szt",10]
[71,"MUFKA OC 32","szt",10]
[72,"MUFKA OC 40","szt",10]
[73,"NASADA HYDRANTOWA 75x2 1/2\" GZ","szt",5]
[74,"NASADA HYDRANTOWA 75X3\" GZ","szt",5]
[75,"NASADA P/POŻ. 52 GZ","szt",5]
[76,"NASUWKA KANAŁOWA PVC 110","szt",6]
[77,"NASUWKA KANAŁOWA PVC 160","szt",6]
[78,"NASUWKA KANAŁOWA PVC 200","szt",4]
[79,"NASUWKA KANAŁOWA PVC 250","szt",2]
[80,"NASUWKA PVC CIŚ DN 90 Z USZCZELKAMI","szt",6]
[81,"NASUWKA PVC CIŚ DN 110 Z USZCZELKAMI","szt",6]
[82,"NASUWKA PVC CIŚ DN 160 Z USZCZELKAMI","szt",6]
[83,"NAWIERTKA ELEKTROPOROWA SIODŁOWA DN160X63 Z OPASKĄ ","szt","-"]
[84,"NAWIERTKA ELEKTROOPOROWA SIODŁOWA DN110X50 Z OPASKĄ","szt",1]
[85,"NAWIERTKA ELEKTROPOROWA SIODŁOWA DN110X40 Z OPASKĄ","szt",6]
[86,"NAWIERTKA NA PVC/PE GGG DN 160/40  NCS PN10","szt",1]
[87,"NAWIERTKA NA PVC/PE GGG DN 110/32 NCS PN10","szt",1]
[88,"NAWIERTKA NA PVC/PE GGG DN 90/32   NCS PN10","szt",1]
[89,"NAWIERTKA NA PVC/PE GGG DN 90X2\"   NCS PN10","szt",1]
[90,"NYPEL OC 15","szt",20]
[91,"NYPEL OC 20","szt",20]
[92,"NYPEL OC 25","szt",10]
[93,"NYPEL OC 32","szt",10]
[94,"NYPEL OC 40","szt",10]
[95,"OBEJMA GEBO DSK 1\" 25","szt",5]
[96,"OBEJMA GEBO DSK 3/4\"","szt",5]
[97,"OBUDOWA ZASUWY DN65/80 975-1300 TELESKOPOWA","szt",25]
[98,"OBUDOWA ZASUWY DN200 900-1300 TELESKOPOWA","szt",5]
[99,"OBUDOWA ZASUWY DN 40/50 725-950 TELESKOPOWA","szt",20]
[100,"OBUDOWA ZASUWY DN 40/50 950-1300 TELESKOPOWA","szt",10]
[101,"OBUDOWA ZASUWY DN 25/32 775-950 TELESKOPOWA","szt",10]
[102,"OBUDOWA ZASUWY DN 25/32 950-1300 TELESKOPOWA","szt",10]
[103,"OPASKA NAPRAWCZA KŁOWA KWASOODPORNA DN80 L200","szt",1]
[104,"OPASKA NAPRAWCZA KŁOWA KWASOODPORNA DN100 L200","szt",1]
[105,"OBUDOWA ZASUWY DN100/150 1000-1300 TELESKOPOWA","szt",20]
[106,"PLOMBA WODOMIERZOWA TWORZYWO","szt",1000]
[107,"PLOMBA ZATRZASKOWA DN 15 TYP.1","szt",250]
[108,"PLOMBA ZATRZASKOWA DN 20 TYP.1","szt",1500]
[109,"POKRYWA NASADY  GZ TWORZYWO DN 75","szt",30]
[110,"REDUKCJA KANAŁOWA 160X110 PVC ","szt",6]
[111,"REDUKCJA KANAŁOWA 200X160 PVC","szt",6]
[112,"REDUKCJA MOSIĘŻNA 32X25","szt",5]
[113,"REDUKCJA MOSIĘŻNA 40X32","szt",5]
[114,"REDUKCJA MOSIĘŻNA 50X32","szt",5]
[115,"REDUKCJA OC 25X20","szt",10]
[116,"REDUKCJA OC 32/20","szt",15]
[117,"REDUKCJA OC 32X25","szt",5]
[118,"REDUKCJA OC 40X20","szt",10]
[119,"REDUKCJA OC 40X32","szt",10]
[120,"REDUKCJA WODOMIERZA MOSIĘŻNA 20X15","szt",1500]
[121,"REDUKCJA WODOMIERZA MOSIĘŻNA 25X20","szt",25]
[122,"RURA KANAŁOWA 110X3.2X1000 SN8 LITA","szt",4]
[123,"RURA KANAŁOWA 110X3.2X3000 SN8 LITA","szt",8]
[124,"RURA KANAŁOWA 110X3.2X2000 SN8 LITA","szt",8]
[125,"RURA KANAŁOWA 160X4,7X1000 SN8 LITA","szt",4]
[126,"RURA KANAŁOWA 160X4,7X2000 SN8 LITA","szt",8]
[127,"RURA KANAŁOWA 160X4.7X3000 SN8 LITA","szt",8]
[128,"RURA KANAŁOWA 200X5,9X2000 SN8 LITA","szt",4]
[129,"RURA KANAŁOWA 200X5,9X3000 SN8 LITA","szt",4]
[130,"RURA KANAŁOWA 315X9.2X3000 SN8 LITA","szt",2]
[131,"STUDNIA KANALIZACYJNA KOMPLETNA PCV DN425/160 Z KINETĄ ZBIORCZĄ\n (KINETA 425NW + USZCZELKA 425, RURA TRZONOWA KARBOWANA L2000 425\n NW + USZCZELKA 425, RURA TELESKOPOWA 425 + WŁAZ ŻELIWNY 425 NW","szt",2]
[132,"STUDNIA KANALIZACYJNA KOMPLETNA PCV DN425/200 Z KINETĄ ZBIORCZĄ\n(KINETA 425NW + USZCZELKA 425, RURA TRZONOWA KARBOWANA  L2000 425 NW\n+ USZCZELKA 425, RURA TELESKOPOWA 425 + WŁAZ ŻELIWNY 425 NW","szt",2]
[133," STUDNIA KANALIZACYJNA KOMPLETNA PCV DN600/160 Z KINETĄ ZBIORCZĄ\n(KINETA ZBIORCZA DN600 +USZCZELKA DO KINETY DN600, RURA KARBOWANA L2000\n MANSZETA PP DN600, USZCZELKA DN600 DO ADAPTERA, ADAPTER TELESKOPOWY, WŁAZ ŻELIWNY DN600)","szt",2]
[134," STUDNIA KANALIZACYJNA KOMPLETNA PCV DN600/200 Z KINETĄ ZBIORCZĄ\n (KINETA ZBIORCZA DN600 +USZCZELKA DO KINETY DN600, RURA KARBOWANA L2000\n MANSZETA PP DN600, USZCZELKA DN600 DO ADAPTERA, ADAPTER TELESKOPOWY, WŁAZ ŻELIWNY DN600)","szt",2]
[135,"RURA TELESKOPOWA STUDNI DN 425 L 400 Z USZCZELKĄ","szt",2]
[136,"RURA TELESKOPOWA STUDNI DN 315 L 400 Z USZCZELKĄ","szt",2]
[137,"RURA WODNA  PE DN 90X5.4 PN 10  SDR 17 L=6m","szt",10]
[138,"RURA WODNA  PE DN 32x3,0 PN10 SDR11","mb",50]
[139,"RURA WODNA PE DN 40X2,4 PN10 SDR 11","mb",50]
[140,"RURA WODNA PE 100 SDR17 DN 63X3,8  PN10","mb",40]
[141,"RURA WODNA PE100 110X6.6  PN 10 SDR 17 L=6M","szt",10]
[142,"RURA WODNA PE100 160X9,5 PN10 L=6M","szt",10]
[143,"SKRZYNKA DO ZASUW DUŻA","szt",100]
[144,"SKRZYNKA HYDRANTOWA","szt",10]
[145,"SŁUPKI POD TABLICZKI DO OZNAKOWANIA ZASUW","szt",50]
[146,"STUDNIA WODOMIERZOWA DN 400 H 1200","szt",1]
[147,"ŚRUBUNEK MOSIĘŻNY WODOMIERZA DN 25 ","kpl",5]
[148,"ŚRUBUNEK MOSIĘŻNY WODOMIERZA DN 20","kpl",20]
[149,"ŚRUBUNEK WODOMOMIERZA DN 20 KOMPENSACYJNY","kpl",10]
[150,"ŚRUBUNEK WODOMIERZA DN 25 KOMPENSACYJNY","kpl",10]
[151,"TABLICZKA H","szt",100]
[152,"TABLICZKA Z","szt",100]
[153,"TABLICZKA D","szt",30]
[154,"TAŚMA NIEBIESKA 20CM/100MB Z WKŁADKĄ METALOWĄ","mb",1000]
[155,"TAŚMA OSTRZEGAWCZA BIAŁO-CZERWONA 100MB","mb",1000]
[156,"TAŚMA ZIELONA LOKALIZACYJNA SZEROKOŚĆ 20 CM Z WKŁADKĄ METALOWĄ","mb",200]
[157,"TELESKOP Z WŁAZEM STUDNI DN315 KL D400 L-400 Z USZCZELKĄ","szt",2]
[158,"TELESKOP Z WŁAZEM STUDNI DN425 KL D400 L-400 Z USZCZELKĄ","szt",2]
[159,"TRÓJNIK KANAŁOWY 160X110/45 STOPNI PVC","szt",2]
[160,"TRÓJNIK KANAŁOWY 160X160/45 STOPNI PVC","szt",4]
[161,"TRÓJNIK KANAŁOWY 315/200/45 STOPNI PVC","szt",2]
[162,"TRÓJNIK KANAŁOWY 200X160/45 STOPNI PVC","szt",2]
[163,"TRÓJNIK KANAŁOWY 110X110/45 STOPNI PVC","szt",2]
[164,"TRÓJNIK KOŁNIERZOWY ŻELIWNY GGG DN 100X80 8 OTW PN16","szt",5]
[165,"TRÓJNIK KOŁNIERZOWY ŻELIWNY GGG  DN 200X200 8 OTW PN6","szt",1]
[166,"TRÓJNIK KOŁNIERZOWY SFEROIDALNY  GGG DN 100 X 80 PN16","szt","-"]
[167,"TRÓJNIK OC 15","szt","-"]
[168,"TRÓJNIK PE 100 SDR17 110X90 wtryskowy","szt",1]
[169,"TRÓJNIK PE100 SDR17 DN 110 KĄT 45ST. Wtryskowy","szt",2]
[170,"TULEJA KOŁNIERZOWA PE100 SDR17  DN225 WTRYSKOWA DŁUGA","szt",2]
[171,"TULEJA KOŁNIERZOWA PE100 SDR 17 DN 315","szt",2]
[172,"TULEJA KOŁNIERZOWA PE100 SDR 17 DN 160","szt",15]
[173,"TULEJA KOŁNIERZOWA PE 100 SDR17 DN 110","szt",20]
[174,"TULEJA KOŁNIERZOWA PE SDR17  DN 90","szt",20]
[175,"USZCZELKA PŁASKA Z WKŁADKĄ Z NBR DN 50","szt",5]
[176,"USZCZELKA PŁASKA Z WKŁADKĄ Z NBR DN 200","szt",4]
[177,"USZCZELKA PŁASKA  WZMOCNIONA EPDM DN 80","szt",40]
[178,"USZCZELKA PŁASKA  WZMOCNIONA EPDM DN100 ","szt",40]
[179,"USZCZELKA PŁASKA WZMOCNIONA  EPDM DN150","szt",10]
[180,"USZCZELKA PŁASKA WZMOCNIONA  EPDM DN 300 GSW","szt",4]
[181,"USZCZELKA WODOMIERZA DN 32","szt",50]
[182,"USZCZELKA WODOMIERZA DN 40","szt",50]
[183,"USZCZELKA WODOMIERZA  DN 25","szt",40]
[184,"USZCZELKA WODOMIERZA  DN 15","szt",4000]
[185,"USZCZELKA WODOMIERZA DN 20","szt",4000]
[186,"USZCZELKA WODOMIERZA DN 50","szt",20]
[187,"WŁAZ DROGOWY GG/BET. DN 600 H-100 KL. D400 BEZ OTWORÓW","szt",10]
[188,"WŁAZ CHODNIKOWY GG DN600 H50 KL B125","szt",1]
[189,"ZASUWA GWINTOWANA DN 32","szt",5]
[190,"ZASUWA GWINTOWANA DN 40","szt",5]
[191,"ZASUWA GWINTOWANA DN 50","szt",2]
[192,"ZASUWA KOŁNIERZOWA F4  GGG/EPDM DN 80 PN 16","szt",10]
[193,"ZASUWA KOŁNIERZOWA F4 GGG/NBR DN 100 PN 16","szt",10]
[194,"ZASUWA KOŁNIERZOWA F4 GGG/NBR DN 80 PN 16","szt",10]
[195,"ZASUWA KOŁNIERZOWA F4 GGG/EPDM DN 150 PN 16","szt",4]
[196,"ZASUWA KOŁNIERZOWA F4 GGG/NBR DN 200 PN 16","szt",1]
[197,"ZASUWA KOŁNIERZOWA F4 GGG/NBR DN 150 PN 16","szt",2]
[198,"ZASUWA KOŁNIERZOWA F5 GGG/EPDM DN 150 PN 16","szt",2]
[199,"ZASUWA KOŁNIERZOWA F5 GGG/EPDM DN 100 PN 16","szt",10]
[200,"ZASUWA KOŁNIERZOWA F5 GGG/EPDM DN 80 PN 16","szt",10]
[201,"ZASUWA NOŻOWA DN 80 ","szt",1]
[202,"ZASUWA NOŻOWA DN100","szt",1]
[203,"ZASUWA NOŻOWA DN150","szt",1]
[204,"ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY DN 40 PN 10","szt",2]
[205,"ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY  DN 50 PN 10","szt",1]
[206,"ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY EA DN 20 PN 10","szt",10]
[207,"ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY EA DN 25 J","szt",10]
[208,"ZAWÓR KULOWY DN15","szt",20]
[209,"ZAWÓR KULOWY DN20","szt",50]
[210,"ZAWÓR KULOWY DN25","szt",20]
[211,"ZAWÓR KULOWY DN32","szt",20]
[212,"ZAWÓR KULOWY DN50","szt",2]
[213,"ZAWÓR ZWROTNY KULOWY DN 100","szt",1]
[214,"ZAWÓR ZWROTNY KULOWY DN 80","szt",1]
[215,"ZŁĄCZKA GEBO 15 AK GZ","szt",10]
[216,"ZŁĄCZKA GEBO 15 IK GW","szt",10]
[217,"ZŁĄCZKA GEBO 20 AK GZ","szt",10]
[218,"ZŁĄCZKA GEBO 20 IK GW","szt",10]
[219,"ZŁĄCZKA GEBO 25 AK GZ","szt",20]
[220,"ZŁĄCZKA GEBO 25 IK GW","szt",10]
[221,"ZŁĄCZKA GEBO 32 AK GZ","szt",15]
[222,"ZŁĄCZKA GEBO 32 IK GW","szt",15]
[223,"ZŁĄCZKA PE GZ 32X32","szt",10]
[224,"ZŁĄCZKA PE GZ 40X32","szt",10]
[225,"ZŁĄCZKA PE PE 32","szt",5]
[226,"ZŁĄCZKA PE PE 40","szt",5]
[227,"ZŁĄCZKA PE PE 50","szt",5]
[228,"ZWĘŻKA DWUKOŁNIERZOWA FFR 100X80 L200 PN16","szt",2]
[229,"ZWĘŻKA DWUKOŁNIERZOWA FFR 150/100 L200 PN16","szt",2]
[230,"ZWĘŻKA DWUKOŁNIERZOWA FFR 150/100 L300 PN16","szt",2]
[231,"ZWĘŻKA  DWUKOŁNIERZOWA PE 100 SDR 17 DN225/110","szt",1]
[null,"SUMA"]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}