- Informacje wstępne

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota zwany dalej Zespołem dąży do eliminacji lub minimalizacji ryzyka wystąpienia wypadków, awarii i zagrożeń ludzi, mienia oraz szkodliwego wpływu na środowisko. Jest to realizowane poprzez:

- ciągłe doskonalenie w zakresie jakości i ochrony środowiska.

- przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa 
i higieny pracy,

- rzetelną realizację polityki środowiskowej i BHP oraz programów środowiskowych i poprawy bezpieczeństwa.

Od firm realizujących prace na terenie Zespołu oczekujemy wysokiej świadomości w zakresie wpływu ich działań na bezpieczeństwo oraz ochronę środowiska, a także przestrzegania wszystkich zasad obowiązujących na terenie naszego obiektu.

Niniejszy dokument określa podstawowe zasady, do których przestrzegania zobowiązani 
są Dostawcy/Wykonawcy/Podwykonawcy wykonujący prace na terenie Zespołu. Dokument ten stanowi integralną część umowy pomiędzy Zespołem a Dostawcą/Wykonawcą/Podwykonawcą.

- Wymagania, które Dostawca/Wykonawca/Podwykonawca musi spełnić przed przystąpieniem 
do pracy

- Dostawca/Wykonawca/Podwykonawca musi znać i być odpowiedzialny za przestrzeganie wymagań prawnych związanych z wykonywaną usługą lub dostawą, również w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska, a także w zakresie ochrony danych osobowych.

- Zespół posiada własne polityki i uregulowania, które muszą być przestrzegane przez Dostawców/Wykonawców/Podwykonawców oraz ich pracowników.

- Dostawca/Wykonawca/Podwykonawca powinien zapoznać się z polityką Zespołu oraz procedurami obowiązującymi na terenie obiektu w zakresie objętym umową.

- Dostawca/Wykonawca/Podwykonawca powinien przestrzegać wszelkich regulacji 
z zakresu ochrony danych osobowych istniejących w Zespole, a także zobowiązać 
do ich przestrzegania swoich pracowników.

- Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego Zespołu lub inny pracownik nadzorujący prace z ramienia Zespołu:

- musi zostać poinformowany o wszystkich materiałach, które będą tymczasowo magazynowane na terenie obiektu, w celu uzgodnienia miejsca i warunków magazynowania,

- musi otrzymać wykaz (nazwisko i imię, zakres wykonywanych prac) pracowników wykonawcy delegowanych do pracy,

- musi otrzymać listę materiałów i substancji szkodliwych, które będą wykorzystywane; lista substancji oraz sposób ich magazynowania, stosowanie i sposoby zabezpieczeń muszą zostać uzgodnione z nadzorującym (Dostawca/Wykonawca/Podwykonawca musi dostarczyć kartę charakterystyki dla wszystkich substancji zgodną 
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie).

- Dostawca/Wykonawca/Podwykonawca jest zobowiązany do zapewnienia środków pierwszej pomocy i środków ochrony osobistej dla swoich pracowników. Jest również odpowiedzialny 
za zabezpieczenie prac i miejsca ich wykonywania oraz prowadzenia prac zgodnie  
z odpowiednimi przepisami BHP.

- Dostawca/Wykonawca/Podwykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie właściwych (wymaganych prawem) uprawnień, szkoleń i badań lekarskich swoich pracowników, w tym szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych. Na żądanie przedstawiciela Zespołu, Dostawca/Wykonawca/Podwykonawca zobowiązany jest do okazania kopii zaświadczeń 
z badań lekarskich, zaświadczeń ze szkoleń BHP swoich pracowników oraz dodatkowych uprawnień, upoważnień do przetwarzania danych osobowych, oświadczeń o zachowaniu danych osobowych w tajemnicy.

- Zasady ogólne

- Dostawca/Wykonawca/Podwykonawca musi zapewnić bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób, na których wykonywana praca może mieć wpływ (np. właściwy bezpieczny dostęp, odpowiednio zabezpieczone stanowiska pracy, kompetencje pracowników, właściwy nadzór, odpowiedni sprzęt).

- Dostawca/Wykonawca/Podwykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i stosowania wszelkich środków ochrony osobistej wymaganych stosownymi przepisami prawnymi.

- Dostawca/Wykonawca/Podwykonawca musi zapewnić, że ich pracownicy stosują 
się do zakazów przynoszenia i spożywania na terenie Zespołu napojów alkoholowych, narkotyków oraz przebywania pod ich wpływem.

- Dostawca/Wykonawca/Podwykonawca musi zapewnić, że jego pracownicy będą słuchać 
się wytycznych Inspektora Ochrony Danych Osobowych Zespołu.

Dostawca/Wykonawca/Podwykonawca w związku z nawiązanie współpracy z Zespołem obowiązek informacyjny o, którym jest mowa  w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

- Wypadki, potencjalne wypadki i zagrożenia

- Dostawca/Wykonawca/Podwykonawca zobowiązany jest podjąć skuteczne środki ochronne 
lub zaradcze w sytuacji gdy wydarzy się w trakcie realizowania przedmiotu umowy awaria czy inne zdarzenie nagłe, mogące mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo pracowników, środowisko naturalne oraz mienie własne i Zespołu.

- Wszystkie wypadki, awarie i zagrożenia, które wystąpiły na terenie obiektu należy niezwłocznie zgłaszać osobie nadzorującej prace z ramienia Zespołu.

- W celu udzielenia pierwszej pomocy Dostawca/Wykonawca/Podwykonawca zobowiązany jest wyposażyć swoich pracowników w apteczkę pierwszej pomocy.

- Ochrona środowiska naturalnego

- Dostawca/Wykonawca/Podwykonawca, który nie stosuje się do polityki, procedur i instrukcji będzie poproszony o natychmiastowe opuszczenie terenu Zespołu, a konsekwencje wynikające z braku przestrzegania procedur i zasad łącznie z zobowiązaniami wobec stron trzecich i kosztami usuwania skutków będą ponoszone, przez Dostawcę/Wykonawcę/Podwykonawcę, który spowodował zanieczyszczenie.

- Wszystkie podłączenia do instalacji elektrycznej, gazowej i inne prace z użyciem narzędzi lub sprzętu muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
i instrukcji obsługi tych urządzeń.

- Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz wylewania substancji i ścieków do kanalizacji deszczowej oraz do ziemi.

- Gdy w wyniku prowadzonych prac na terenie powstają odpady niebezpieczne, Dostawca/Wykonawca/Podwykonawca musi przedstawić stosowne decyzje administracyjne 
(o ile dotyczy).

- Dostawca/Wykonawca/Podwykonawca jest zobowiązany do zbierania, magazynowania, transportu i utylizacji odpadów wytworzonych zgodnie z wymaganiami prawa i ponosi pełną odpowiedzialność w tym zakresie.

- Ochrona przeciwpożarowa

- Dostawca/Wykonawca/Podwykonawca musi zapewnić, że żadne działania i prace wykonywane na terenie Zespołu nie doprowadzą do powstania zagrożenia pożarowego lub wybuchem.

- Wszyscy pracownicy muszą być poinformowani przez Dostawcę/Wykonawcę/Podwykonawcę 
o zasadach postępowania a w szczególności o konieczności przeciwdziałania i minimalizowania zagrożeń. Muszą zostać poinformowani również o zasadach postępowania na wypadek awarii, zasadach alarmowania, stosowania sprzętu gaśniczego i ewakuacji obiektu.

- Dostawca/Wykonawca/Podwykonawca jest  odpowiedzialny za bezpieczne magazynowanie 
i stosowanie

- butli ze sprężonymi gazami lub zbiorników ciśnieniowych,

- materiałów palnych i łatwopalnych, ze szczególnym uwzględnieniem płynów o niskiej temperaturze zapłonu (poniżej 32 C)

i stosowanie się do wszystkich wymagań prawnych w tym zakresie.

- Wszystkie zbiorniki ciśnieniowe sprowadzone na teren obiektu muszą spełniać wymagania prawne. Wszystkie certyfikaty muszą być dostępne dla ewentualnej kontroli (np. przeglądy UDT).

- W przypadku, gdy wykonywana praca może spowodować zablokowanie dróg pożarowych, ewakuacyjnych, dróg dojścia lub wyjścia, należy je uzgodnić z osobą sprawującą nadzór 
z ramienia Zespołu. We wszystkich przypadkach należy zapewnić zabezpieczenie właściwych dojść i wyjść z i do budynków.

- Prace na wysokości

- Praca nie może zostać rozpoczęta przed zapewnieniem bezpieczeństwa osób przebywających poniżej poprzez wyznaczenie strefy zagrożenia, wykonania stosowanych zabezpieczeń, oznakowania lub wyznaczenia osoby ubezpieczającej.

- Dostawca/Wykonawca/Podwykonawca musi wyposażyć pracowników wykonujących pracę 
na wysokości w wymagany ochronny sprzęt oraz zapewnić, że sprzęt ten jest właściwie stosowany.

- Dostawca/Wykonawca/Podwykonawca musi zabezpieczyć dach przed uszkodzeniem.

- Dostawca/Wykonawca/Podwykonawca musi zabezpieczyć wszelkie połączenia, wentylacje, przepływy tak, aby nie doszło do ich zablokowania.

- Wszystkie materiały odpadowe muszą być natychmiast usunięte z dachu zgodnie 
z odpowiednimi przepisami BHP i ochrony środowiska (patrz punkt ochrona środowiska).

- Nie można zastawiać dojść na dach lub dróg ewakuacyjnych.

- Dostawca/Wykonawca/Podwykonawca musi zapewnić, że wszystkie stosowane drabiny 
i rusztowania są we właściwym stanie i spełniają wymagania prawne.

- Rusztowania muszą być budowane przez uprawnione osoby w sposób zgodny z wymaganiami prawnymi (odbiór, kontrole).

- Rusztowania muszą zapewniać bezpieczeństwo pracy nie tylko osobom na rusztowaniu, 
ale również osobom postronnym.

- Niezgodności

- Brak przestrzegania powyższych przepisów, polityki i procedur Zespołu oraz regulacji prawnych (w tym dotyczących ochrony danych osobowych) w zakresie prowadzonych prac przez Dostawcę/Wykonawcę/Podwykonawcę 
i pracowników może spowodować natychmiastowe wstrzymanie prac i zerwanie umowy 
bez możliwości wnoszenia roszczeń w zakresie jej przerwania. Dostawca/Wykonawca/ Podwykonawca może być obciążony dodatkowo koniecznością pokrycia kosztów ewentualnych strat oraz kosztów usuwania awarii w pełnej wysokości.

- Zobowiązanie

W imieniu …………………………………………………………………………..…. realizującego przedmiot

(nazwa firmy)

umowy nr ………………………………………………. zobowiązuję się do:

- Przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów i zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska, jakich dotyczy zakres świadczonych robót/usług*.

- Przestrzegania regulacji dotyczących ochrony danych osobowych wprowadzonych w Zespole, 
w tym w szczególności podporządkowywanie się wytycznym Inspektora Ochrony Danych Osobowych Zespołu,

- Zapoznania swoich pracowników/podwykonawców* delegowanych do prac na terenie Zespołu z treścią niniejszego dokumentu nie później niż przed ich rozpoczęciem.

Dostawca/Wykonawca/Podwykonawca*

……………………………………………………………………………………………………………………….

Pieczęć firmy

W imieniu i za Dostawcę/Wykonawcę/Podwykonawcę zobowiązanie podjął:

Nazwisko i imię: ……………………………………………………………………………………………………

Stanowisko/funkcja: ………………………………………………………………………………………..……

* Niewłaściwe skreślić

Miejscowość, data……………………………….             Podpis ……………………………………………….