Załącznik Nr 132 do SIWZ

Miejscowość ………………. dnia ……………….2020 r.

…………………………………………

Pieczęć firmowa wykonawcy

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy: 	………………………………………………................................……………………………

Siedziba: 		……………………………………………………....................................……………………

REGON: ……………………………………..	NIP:……………………………………………

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym:  . …………………...……………………………………..…

Tel:. ………………………………..............… 	e-mail: ………………………………………………….

Osoba upoważniona do podpisania umowy :  …………………. …………………………………………………

W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, osobą uczestniczącą w realizacji zamówienia,
o której mowa w § 3 ust. 2 projektu mowy będzie Pani/Pan: ………………………………………………………,

tel.: …………………………………….. e-mail: ……………………………………………………..……………….

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto:

………………………………………………………………………………………………………………………………

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej.

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję WYKONANIE USŁUGI W ZAKRESIE OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI APARATURY MEDYCZNEJ na warunkach określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

## PAKIET Nr  …..…**

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

## Wykonawca zobowiązany jest do powtórzenia powyższego wzoru tyle razy, ile części  – Pakietów oferuje. Należy wpisać numer oferowanego Pakietu.

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera informacje  stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:   TAK  / NIE*.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, stanowiącym Załącznik  Nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa
w Rozdziale XIII pkt. 7) SIWZ [] TAK  /   powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył …………………[] NIE*.

- Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy:    bez udziału podwykonawców  /  z udziałem podwykonawców*.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

*  - niepotrzebne skreślić

** - wypełnia wykonawca

Załącznik Nr 133 do SIWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………

……………………………..………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………

……………………..………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „WYKONANIE USŁUGI W ZAKRESIE OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI APARATURY MEDYCZNEJ”, prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co następuje:

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są „WYKONANIE USŁUGI W ZAKRESIE OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI APARATURY MEDYCZNEJ”,  prowadzonym przez SPSKM Katowice oświadczamy, że:

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

* - niepotrzebne skreślić.

* należy zaznaczyć właściwą odpowiedź; wykonawca, który należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest do złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik Nr 134 do SIWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………

……………………………..………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………

……………………..………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU / PODMIOTÓW

ODDAJĄCYCH DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNE ZASOBY

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „WYKONANIE USŁUGI W ZAKRESIE OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI APARATURY MEDYCZNEJ”, prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, że zobowiązuję się do oddania do dyspozycji wykonawcy …………………………………………….* niezbędnych zasobów wykazanych poniżej na okres korzystania
z nich od ………… do ………….przy wykonywaniu zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

*  podać nazwę wykonawcy

Załącznik Nr 135 do SIWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………

……………………………..………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………

……………………..………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WYKAZ OSÓB ZDOLNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

| Numer pakietu | Imię i nazwisko osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia | Uprawnienia (odbyte szkolenia), kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, wykształcenie, upoważniające do wykonania przeglądu/konserwacji danego przedmiotu zamawiania | Zakresu wykonywanych przez nie czynności podczas realizowania przedmiotu zamówienia | Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Wykonawca oświadcza, iż osoby skierowane przez niego do realizacji przedmiotu zamówienia:

1) będą dysponować określonym przez wytwórcę zapleczem technicznym, częściami zamiennymi, częściami zużywalnymi i materiałami eksploatacyjnymi;

2) będą posiadać określone przez wytwórcę instrukcje serwisowe wyrobu  oraz odpowiednie procedury i instrukcje wykonywania czynności, które stanowią przedmiot zamówienia;

3) posiadające określone przez wytwórcę kwalifikacje i doświadczenie zawodowe niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 135 A do SIWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………

……………………………..………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………

……………………..………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WYKAZ OSÓB ZDOLNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA – składany w celu uzyskania punktów w kryterium oceny ofert – DOŚWIADCZENIE

Zamawiający w niniejszym kryterium oceny ofert przyzna punkty za łączne doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia w wykonywaniu usług przeglądów i konserwacji sprzętu medycznego odpowiadającemu przedmiotowi zamówienia w zakresie danej części. Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta,
w której zostanie wykazana największa ilość wykonanych przeglądów/konserwacji sprzętu medycznego odpowiadającemu przedmiotowi zamówienia w zakresie danej części w okresie od 01.07.2018r. – do dnia składania ofert. Zamawiający zsumuje okres realizacji umów przez osoby wskazane w wykazie osób.

| Numer pakietu/ nazwa sprzętu którego dotyczy wykazany przegląd/konserwacja | Imię i nazwisko osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia | Podmiot na rzecz, którego usługa została wykonana | Data wykonania przeglądu/konserwacji | Na potwierdzenie wykonanej usługi do niniejszego wykazu dołączamy dokument (np. referencje, zlecenie, faktura, protokół zdawczo-odbiorczy itp.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 137 do SIWZ

Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],

Numer ogłoszenia w Dz.U. S:

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

| Tożsamość zamawiającego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | [Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-027 KATOWICE ul. Francuska 20/24 ] |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | Odpowiedź: |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | WYKONANIE USŁUGI W ZAKRESIE OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI APARATURY MEDYCZNEJ |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): | [ZP-20-027 UN] |

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

| Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | [ ] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. | [ ] [ ] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | [……] [……] [……] [……] |
| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? | [] Tak [] Nie |
| Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie […] [….] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy |
| Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) [……] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] c) [……] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……] b): [……] c): [……] |
| Części | Odpowiedź: |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | [……], [……] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| Adres e-mail: | [……] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [……] |

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

| Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. 
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. 
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V.

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

- udział w organizacji przestępczej;

- korupcja;

- nadużycie finansowe;

- przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną

- pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu

- praca dzieci i inne formy handlu ludźmi.

| Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [……] |

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

| Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? Czy Wykonawca oświadcza o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. | [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie |
| Jeżeli nie, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? Proszę podać datę wyroku lub decyzji. W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

| Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | [] Tak [] Nie |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: Proszę podać szczegółowe informacje: Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie [……] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca oświadcza, iż brak orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne | [] Tak [] Nie |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

| Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja ( lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

(: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji ( w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: Kompetencje

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Kompetencje | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Sytuacja ekonomiczna i finansowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący (): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do wskaźników finansowych określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y – oraz wartość): [……], [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Zdolność techniczna i zawodowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Zdolność techniczna i zawodowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Opis Kwoty Daty Odbiorcy |
| 2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | [……] [……] |
| 3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące: | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza: | a) [……] b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego: | [……] |
| 8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące | Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| 10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia: | [……] |
| 11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

| Ograniczanie liczby kandydatów | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich: | [….] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……]

Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 1 – Elektrokardiograf Cordiovit AT-10 – Schiller

| Nr pakietu | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrokardiograf | Cardiovit AT-10 | Schiller | 17103847 | 802-508/01 | 2010 | 1 | 12 | 2021-03-31 | Oddział Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej - Pracownia EKG |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja, ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 2 – Holter RR - A&D Instruments LTD

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Holter RR | TM2430 | A&D Instruments LTD | M0604487 | 802-650/05 | 2005 | 1 | 12 | 2021-05-15 | Oddział Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych |  |  |
| 2 | Holter RR | TM 2430 | A&D Instruments LTD. | M0604379 | 802-651 | 2005 | 1 | 12 | 2021-02-28 | Oddział Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych |  |  |
| 3 | Holter RR | TM2430 | A&D Instruments LTD | M0604475 | 802-653 | 2005 | 2 | 12 | 2020-09-24 | Oddział Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych |  |  |
| 4 | Holter RR | TM2430 | A&D Instruments LTD | M0617826 | F/ST/59/12 | 2012 | 2 | 12 | 2020-06-17 | Oddział Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych |  |  |
| 5 | Holter RR | TM2430 | A&D Instruments LTD | M0617827 | F/ST/60/12 | 2012 | 1 | 12 | 2021-05-15 | Oddział Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych |  |  |
| 6 | Holter RR | TM2430 | A&D Instruments LTD | M0617830 | F/ST/61/12 | 2012 | 2 | 12 | 2020-10-26 | Oddział Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych |  |  |
| 7 | Holter RR | TM2430 | A&D Instruments LTD | M0617829 | F/ST/62/12 | 2012 | 1 | 12 | 2021-05-15 | Oddział Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych |  |  |
| 8 | Holter RR | TM2430 | A&D Instruments LTD | M0617828 | F/ST/63/12 | 2012 | 1 | 12 | 2021-05-15 | Oddział Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 3 – Płuczka BIORAD do zestawów diagnostycznych – ADIL Instruments

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŁUCZKA BIORAD do ZESTAWÓW DIAGNOSTYCZNYCH | BIORAD | ADIL INSTRUMENTS | EB3J253201 | 801-244/04 | 2003 | 2 | 12 | 2020-06-25 | Laboratorium Centralne |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 4 – Videolaryngoskop – Aircraft Medical Limited

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VIDEOLARYNGOSKOP | MCGRATH Mac | AIRCRAFT MEDICAL LIMITED | 328922M | 802-1493 | 2016 | 2 | 12 | 2020-09-08 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  |  |
| 2 | VIDEOLARYNGOSKOP | MCGRATH Mac | AIRCRAFT MEDICAL LIMITED | 328889M | 802-1494 | 2016 | 2 | 12 | 2020-09-08 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 5 – Myjnia do basenów – AJ COSTA

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MYJNIA DO BASENÓW I KACZEK | LA VAPOR ECO 25 | AJ COSTA | 358 | 802-883/11 | 2011 | 1 | 12 | 2021-05-09 | Oddział Dermatologii |  |  |
| 2 | Myjnia do basenów | ECO25 | AJ COSTA | 359 | 802-884 | 2011 | 1 | 12 | 2021-05-15 | Oddział Otorynolaryngologii |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się:: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 6 – Aparat EKG – ELPRO

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat EKG | RIC 6D | Elpro | R6-06090451 INT | 802-703/06 | 2006 | 1 | 12 | 2021-05-31 | Oddział Chirurgii Szczękowo -Twarzowej |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 7 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 7 – Aparat USG wraz z głowicami – ALOKA

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat USG wraz z głowicami | PROSOUND ALPHA6 | ALOKA | 20003027 | 802-922 | 2011 | 2 | 12 | 2020-08-22 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej - Poradnia Chirurgiczna |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁÓEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 8 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 8 – Aparat RTG jezdny – Alpha Diagnostics

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat RTG jezdny | DYNARAD HF 110A | Alpha Diagnostics | 986 | 802-353 | 1995 | 1 | 12 | 2021-05-31 | Zakład Radiologii |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 9 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 9 – Holter EKG – AND

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HOLTER EKG | DMS-300-3A 5272 | AND | SN 20111026/3A/06257 | 802-57023/U/12/1 | 2010 | 1 | 12 | 2021-04-15 | Oddział Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej - Pracownia EKG |  |  |
| 2 | HOLTER EKG | DMS-300-3A 5176 | AND | SN 20111026/3A/06097 | 802-57023/U/12/2 | 2010 | 1 | 12 | 2021-05-20 | Oddział Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej - Pracownia EKG |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 10 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 10 – Zamrażarka niskotemperaturowa – Augelantoni Industite

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zamrażarka niskotemperaturowa | PLATINUM 340V | AUGELANTONI INDUSTITE | 45517 | 486-014 | 2007 | 2 | 12 | 2020-10-30 | Laboratorium Centralne |  |  |
| 2 | Zamrażarka niskotemperaturowa. | Platinum500 | AUGELANTONI INDUSTITE | 42448 | 486-012 | 2006 | 1 | 12 | 2021-04-19 | Laboratorium Hematologiczne - Pracownia Inżynierii Szpiku i Banku Komórek |  |  |
| 3 | Zamrażarka niskotemp.eraturowa | Platinum 500 | AUGELANTONI INDUSTITE | 50442 | 486-017 | 2008 | 2 | 12 | 2020-08-05 | Laboratorium Hematologiczne – Pracownia Biol. Molekularnej |  |  |
| 4 | Zamrażarka niskotemperaturowa | Platinum500 | AUGELANTONI INDUSTITE | 50439 | 486-018 | 2008 | 1 | 12 | 2021-04-19 | Laboratorium Hematologiczne - Pracownia Inżynierii Szpiku i Banku Komórek |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia umowy.Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 11 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 11 – Sekwenator DNA i Aparat do Fast Real Time – APPLIED BIOSYSTEMS

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sekwenator DNA | Genetic analyser AB 3130 typ 627 -0040 | APPLIED BIOSYSTEMS | 18329-003 | 801-262 | 2006 | 2 | 12 | 2020-07-02 | Laboratorium Hematologiczne – Pracownia Biol. Molekularnej |  |  |
| 2 | Aparat do Fast Real Time | PCR 7500 FAST | APPLIED BIOSYSTEMS | 275012779 | 801-286/09 | 2009 | 1 | 12 | 2021-05-08 | Laboratorium Hematologiczne – Pracownia Biol. Molekularnej |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 12 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 12 – Pompy infuzyjne – ASCOR

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | POMPA INFUZYJNA DWUSTRZYKAWKOWA | AP23 | ASCOR | AP23/0387/08 | 802-736 | 2008 | 2 | 12 | 2020-08-30 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej |  |  |
| 2 | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | AP14 | ASCOR | AP14/1701/08 | B-1/200-0002/08 | 2008 | 2 | 12 | 2020-08-30 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej odc. II |  |  |
| 3 | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | AP14 | ASCOR | AP14/1961/08 | B-1/200-0005/08 | 2008 | 1 | 12 | 2021-01-30 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej |  |  |
| 4 | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | AP14 | ASCOR | AP14/1962/08 | B-1/200-0006/08 | 2008 | 1 | 12 | 2021-01-30 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej odc. III |  |  |
| 5 | Pompa infuzyjna | AP14 | ASCOR | AP14/1702/08 | B-1/200-001/08 | 2008 | 2 | 12 | 2020-08-30 | Oddział Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 13 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 13 – Kalorymetr wodny – Atmos Medizin Technik Gmbh

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kalorymetr wodny | VARIOTHERM PLUS | Atmos Medizin Technik Gmbh | 3540890001 | 802 -647 | 2005 | 2 | 12 | 2020-08-31 | Pracownia Audiometrii |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 14 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 14 – Wagi laboratoryjna, precyzyjne, elektroniczne, lekarskie, stojące.

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Waga laboratoryjna | PS 6000.R2 | RADWAG | 483043 | B-1/109-0002/15 | 2015 | 1 | 24 | 2020-11-30 | Laboratorium Hematologiczne |  |  |
| 2 | Waga precyzyjna | PS 210X.2 | RADWAG | 551085 | 802-1626 | 2017 | 1 | 12 | 2021-11-14 | APTEKA |  |  |
| 3 | Waga precyzyjna | PS 6000.X.2 | RADWAG | 551084 | 802-1627 | 2017 | 1 | 12 | 2021-11-14 | APTEKA |  |  |
| 4 | Waga lekarska | WPT 100/200 | RADWAG | 550321 | A-1/57-0001/17 | 2017 | 1 | 36 | 2020-12-31 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej |  |  |
| 5 | WAGA LEKARSKA | WL150 | LFW Lublin | 739/65 | A-4/021-0002/98 | 1965 | 1 | 25 | 2021-07-26 | Oddział Otorynolaryngologii |  |  |
| 6 | WAGA LEKARSKA | WB 150 | RSP TRYB Bydgoszcz | 7608/65 | A-4/021-0003/98 | 1990 | 1 | 25 | 2021-07-26 | Oddział Otorynolaryngologii |  |  |
| 7 | Waga lekarska | WPT 150.O | RADWAG | 36092 | B-1/021-0009/98 | 1997 | 1 | 25 | 2021-10-04 | Oddział Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych |  |  |
| 8 | Waga laboratoryjna | PS 6000.R2 | RADWAG | 483042 | B-1/109-0001/15 | 2015 | 1 | 24 | 2020-11-30 | Laboratorium Hematologiczne |  |  |
| 9 | Waga lekarska | WPS 4000/C | RADWAG | 75757 | B-1/157-0001/01 | 2001 | 1 | 25 | 2021-10-04 | Oddział Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych |  |  |
| 10 | WAGA ELEKTRONICZNA | WPT 60/150OW | RADWAG | 281551/10 | B-1/157-0001/10 | 2010 | 1 | 24 | 2021-11-21 | Oddział Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej odc. IIIA |  |  |
| 11 | WAGA ELEKTRONICZNA | WPT 60/150OW | RADWAG | 281549/10 | B-1/157-0002/10 | 2010 | 1 | 24 | 2021-11-21 | Oddział Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej odc. IIIB |  |  |
| 12 | WAGA ELEKTRONICZNA | WPT 60/150OW | RADWAG | 293952 | B-1/157-0004/10 | 2010 | 1 | 24 | 2021-11-21 | Oddział Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej odc. I |  |  |
| 13 | WAGA ELEKTRONICZNA | WPT150OC | RADWAG | 103157/03 | B-4/0099-0001/03 | 2003 | 1 | 24 | 2021-11-30 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej odc. I |  |  |
| 14 | WAGA LEKARSKA | WPT 150 | Radwag | 38384/97 | B-4/021-0029/98 | 1997 | 1 | 25 | 2021-07-26 | Bank Krwi |  |  |
| 15 | Waga lekarska | WPT 200.OC | RADWAG | 73230 | B-4/099-0001/01 | 2001 | 1 | 25 | 2021-10-04 | Oddział Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych |  |  |
| 16 | Waga lekarska | WPT200OC | RADWAG | 73229 | B-4/099-0002/01 | 2001 | 1 | 25 | 2021-10-04 | Oddział Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych |  |  |
| 17 | WAGA ELEKTRONICZNA | WPT 60/150.O | RADWAG | 176300 | B-9/010-0001/07 | 2006 | 1 | 24 | 2020-07-31 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej |  |  |
| 18 | WAGA ELEKTRONICZNA | WPT150OC | RADWAG | 126439/04 | B-9/154-0002/04 | 2014 | 1 | 24 | 2020-11-22 | ZAKŁAD RADIOLOGII |  |  |
| 19 | Waga lekarska | WPT 150.O | RADWAG | 129596 | B-9/154-0002/05 | 2004 | 1 | 25 | 2021-10-04 | Oddział Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych |  |  |
| 20 | Waga lekarska | WPT 150.O | RADWAG | 129715 | B-9/154-0003/05 | 2004 | 1 | 25 | 2021-10-04 | Oddział Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych |  |  |
| 21 | Waga osobowa | WPT 150.O | RADWAG | 130267 | B-9/154-0005/05 | 2005 | 1 | 24 | 2020-07-31 | Oddział Chirurgii Szczękowo -Twarzowej |  |  |
| 22 | Waga lekarska | WPT 15.0O | RADWAG | 129595 | B-9/154-0006/05 | 2004 | 1 | 25 | 2021-10-04 | Oddział Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych |  |  |
| 23 | Waga lekarska | WPT 150.O | RADWAG | 129597 | B-9/154-0007/05 | 2004 | 1 | 25 | 2021-10-04 | Oddział Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych |  |  |
| 24 | Waga elektorniczna | WPT150 | Radwag | 122474 | B-9/154-01/04 | 2004 | 1 | 24 | 2020-07-31 | Oddział Dermatologii |  |  |
| 25 | Waga lekarska | WPT 4.150CK | RADWAG | 76562 | F/ST/45-2/01 | 2001 | 1 | 25 | 2021-10-04 | Oddział Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych |  |  |
| 26 | Waga osobowa | WPT 150/200 | RADWAG | 599383 | B-1/157-0001/18 | 2018 | 1 | 24 | 2020-11-30 | Oddział Chirurgii Szczękowo -Twarzowej |  |  |
| 27 | Waga nieautomatyczna | WPT 150.2 | RADWAG | 61719 | B-1/157-0001/00 | 2000 | 1 | 24 | 2020-07-31 | APTEKA |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 15 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 15 – Wagi precyzyjne –  METTLER TOLEDO

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PEHAMETR | Seven Easy Ph | METTLER TOLEDO | 1227106027 | 17051 (Fundacja) | 2006 | 1 | 12 | 2021-05-27 | Laboratorium Hematologiczne – Pracownia Cytogenetyki |  |  |
| 2 | Waga | XS2002S/m | METTLER TOLEDO | B125154490 | 801-314/01/11 | 2011 | 1 | 12 | 2021-05-21 | APTEKA (PLC) |  |  |
| 3 | Waga | XS2002S/m | METTLER TOLEDO | B241407644 | 801-318/01/12 | 2012 | 1 | 12 | 2021-05-21 | APTEKA (PLC) |  |  |
| 4 | Waga precyzyjna | XPE 205/M | METTLER TOLEDO | B729415303 | 802-1632 | 2017 | 1 | 12 | 2021-10-12 | APTEKA |  |  |
| 5 | Waga precyzyjna | MS6002TS | METTLER TOLEDO | B729403458 | 802-1634 | 2017 | 1 | 12 | 2021-10-12 | APTEKA |  |  |
| 6 | Waga precyzyjna | MS6002TS | METTLER TOLEDO | B729403459 | 802-1635 | 2017 | 1 | 12 | 2021-10-12 | APTEKA |  |  |
| 7 | Waga precyzyjna | MS6002TS | METTLER TOLEDO | B729403457 | 802-1641 | 2017 | 1 | 12 | 2021-10-12 | APTEKA |  |  |
| 8 | PEHAMETR | METTLER TOLEDO MP 220 | METTLER TOLEDO | 206583M | B-1/077-0004/08 | 2001 | 1 | 12 | 2021-05-29 | Oddział Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 16 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 16 – Zamrażarka niskotemperaturowa – AZBIL TELSTAR BENELUX

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zamrażarka niskotemperaturowa | U8302.2 | AZBIL TELSTAR BENELUX | 520796 | 801-369 | 2015 | 2 | 12 | 2020-12-13 | Laboratorium Hematologiczne – Pracownia Biol. Molekularnej |  |  |
| 2 | Zamrażarka niskotemperaturowa Telstar | 86 Igloo I830 | AZBIL TELSTAR BENELUX | 521293 | 801-375 | 2016 | 1 | 12 | 2021-02-19 | Laboratorium Hematologiczne |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 17 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 17 – Urządzenie do rozmrażania preparatów krwiopochodnych – BARKEY

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do rozmrażania preparatów krwiopochodnych | PLASMATHERM | BARKEY | 1109896 | 802-1180 | 2014 | 2 | 12 | 2020-11-21 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku |  |  |
| 2 | Urządzenie do rozmrażania preparatów krwiopochodnych | PLASMATHERM | BARKEY | 1109897 | 802-1181 | 2014 | 2 | 12 | 2020-11-21 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku odc. III |  |  |
| 3 | Aparat do kontrolowanego rozmrażania preparatów krwiopochodnych | PLASMATHERM | BARKEY | 1106780 | 802-778/08 | 2008 | 1 | 12 | 2021-05-20 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku odc. I |  |  |
| 4 | Aparat do kontrolowanego rozmrażania osocza | PLASMATHERM | BARKEY | 1107265 | 802-823/09 | 2009 | 1 | 12 | 2021-05-20 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku odc. II |  |  |
| 5 | Aparat do kontrolowanego rozmrażania komórek macierzystych | PLASMATHERM | BARKEY | 1107275 | 802-829 | 2009 | 1 | 12 | 2021-05-20 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku odc. I |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 18 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 18 – Komora laminarna C (MAXPRO) 130 Berner

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komora laminarna C (MAXPRO) 130 - wraz ze sprawdzeniem klasy czystości powietrza w loży i pomiarem licznikiem cząstek | (MAX PRO) 130 | BERNER | 101310331 | 801-314/11 | 2011 | 2 | 12 | 2020-06-30 | APTEKA (PLC) |  |  |
| 2 | Komora laminarna C (MAXPRO) 130 - wraz ze sprawdzeniem klasy czystości powietrza w loży i pomiarem licznikiem cząstek | (MAX PRO) 130 | Berner | 1013120632 | 801-318/12 | 2012 | 2 | 12 | 2020-06-30 | APTEKA (PLC) |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 19 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 19 – Komora laminarna z pionowym przepływem powietrza – POLON

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komora laminarna z pionowym przepływem powietrza | KLVS-1C | POLON | 127 | 801-263/06 | 2006 | 2 | 12 | 2020-06-30 | Oddział Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 20 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 20 – KOMORA LAMINARNA TOP SAFE 1.2 BIOAIR EUROCLONE

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KOMORA LAMINARNA TOP SAFE 1.2 | TOP SAFE 1.2 | BIOAIR EUROCLONE | H07L51N0616 | 801-273 | 2007 | 2 | 12 | 2020-10-30 | Laboratorium Centralne |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 21 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 21 – Komora laminarna – ESCO

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Loża laminarna | LA2-4A1 | ESCO | 200937695 | 801-287 | 2009 | 2 | 12 | 2020-12-07 | Laboratorium Hematologiczne – Pracownia Biol. Molekularnej |  |  |
| 2 | Komora laminarna wraz z modułem | AC2-3E1 | ESCO | 2011-55901 | 801-305 | 2011 | 2 | 12 | 2020-12-07 | Laboratorium Hematologiczne – Pracownia Biol. Molekularnej |  |  |
| 3 | Komora laminarna | Biohazard AIRSTREAM AC2-3E1 | ESCO | 2013-80707 | 801-327 | 2013 | 2 | 12 | 2020-08-30 | Laboratorium Hematologiczne – Pracownia Cytogenetyki |  |  |
| 4 | Komora laminarna | NC2-4L8 | ESCO | 2014-90308 | 801-350 | 2014 | 2 | 12 | 2020-12-07 | Laboratorium Hematologiczne – Pracownia Biol. Molekularnej |  |  |
| 5 | Loża laminarna | AC 2-4E1Esco | ESCO | 2007-26133 | 802-723 | 2007 | 2 | 12 | 2020-06-07 | Laboratorium Hematologiczne – Pracownia Inżynierii Szpiku i Banku Komórek |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer ser5yjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 22 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 22 – Komora laminarna wraz  z pomiarem czystości powietrza licznikiem cząstek – KM TEK-FIN OY

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komora laminarna wraz z pomiarem czystości powietrza licznikiem cząstek | LAMIL 13 | KM TEK-FIN OY | 5771/17 | 802-1652 | 2017 | 1 | 12 | 2021-10-30 | APTEKA |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 23 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 23 – Komora laminarna wraz  z pomiarem czystości powietrza licznikiem cząstek – KM TEK-FIN OY

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komora laminarna wraz z pomiarem czystości powietrza licznikiem cząstek | DDC Plus 10 | KM TEK-FIN OY | 5761/17 | 802-1630 | 2017 | 1 | 12 | 2021-10-30 | APTEKA |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 24 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 24 – Zautomatyzowany system obrazowania ze stacją skanującą z funkcją Target – BIO VIEW LTD

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zautomatyzowany system obrazowania ze stacją skanującą z funkcją Target | Duet - Allegro + | BIO VIEW LTD | 8M3714 | 801-1385 | 2014 | 2 | 12 | 2020-10-30 | Laboratorium Hematologiczne – Pracownia Cytogenetyki |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 25 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 25 – APARAT DO BARWIENIA  PREPARATÓW – BIOMERIEUX

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do barwienia preparatów | PREVI COLOR GRAM | BIOMERIEUX | 29551111546 | 801-301/11 | 2011 | 1 | 24 | 2021-06-03 | Laboratorium Centralne |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 26 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 26 – Chłodziarki farmaceutyczna i laboratoryjne – Bolarus

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chłodziarka farmaceutyczna z rejestratorem temperatury | WS-147L | Bolarus | 1075323(chłodziarka) , RT141KAX170070 (rejestrator) | 486-022 | 2017 | 1 | 12 | 2021-07-26 | Apteka (Plc) |  |  |
| 2 | Chłodziarka farmaceutyczna z rejestratorem temperatury | WS-711L | Bolarus | 1069563 (chłodziarka), RT 2014 1T (rejestrator) | 486-023 | 2017 | 2 | 12 | 2020-08-24 | Apteka (Plc) |  |  |
| 3 | Chłodziarka laboratoryjna | WS-147S | BOLARUS | 4981 | 801-309 | 2011 | 2 | 12 | 2020-10-17 | Laboratorium Centralne |  |  |
| 4 | Zamrażarka niskotemperaturowa | SN-400L | BOLARUS | 21 | 801-310 | 2011 | 2 | 12 | 2020-10-17 | Laboratorium Centralne |  |  |
| 5 | Chłodziarka farmaceutyczna | WS-500L | Bolarus | 1075425 | 802-1624 | 2017 | 1 | 12 | 2021-11-30 | Apteka |  |  |
| 6 | Chłodziarka farmaceutyczna | WS-500L | Bolarus | 1075417 | 802-1625 | 2017 | 1 | 12 | 2021-11-30 | Apteka |  |  |
| 7 | Chłodziarka farmaceutyczna | WS-500L | Bolarus | 1075427 | 802-1640 | 2017 | 1 | 12 | 2021-10-04 | Apteka |  |  |
| 8 | Chłodziarka farmaceutyczna | WS-500L | Bolarus | 1075418 | 802-1643 | 2017 | 1 | 12 | 2021-10-04 | Apteka |  |  |
| 9 | Chłodziarka farmaceutyczna | WS-500L | Bolarus | 1075424 | 802-1644 | 2017 | 1 | 12 | 2021-10-04 | Apteka |  |  |
| 10 | Chłodziarka farmaceutyczna | WS-500L | Bolarus | 1075421 | 802-1645 | 2017 | 1 | 12 | 2021-10-04 | Apteka |  |  |
| 11 | Chłodziarka farmaceutyczna | WS-500L | Bolarus | 1075423 | 802-1646 | 2017 | 1 | 12 | 2021-11-30 | Apteka |  |  |
| 12 | Chłodziarka farmaceutyczna | WS-500L | Bolarus | 1075422 | 802-1647 | 2017 | 1 | 12 | 2021-11-30 | Apteka |  |  |
| 13 | Chłodziarka farmaceutyczna | WS-500L | Bolarus | 1075426 | 802-1648 | 2017 | 1 | 12 | 2021-11-30 | Apteka |  |  |
| 14 | Chłodziarka farmaceutyczna | WS-500L | Bolarus | 1075419 | 802-1649 | 2017 | 1 | 12 | 2021-11-30 | Apteka |  |  |
| 15 | Chłodziarka farmaceutyczna | WS-500L | Bolarus | 1075420 | 802-1650 | 2017 | 1 | 12 | 2021-11-30 | Apteka |  |  |
| 16 | Urządzenie do przechowywania butelek, worków z płynami infuzyjnymi. | Em Therm 2D | Bolarus | 42 | 802-973 | 2013 | 1 | 12 | 2021-02-28 | Oddział Chirurgii Szczękowo -Twarzowej Blok Operacyjny |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 27 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 27 – Kompresor do zasilania unitów stomatologicznych – EKOM

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompresor do zasilania unitów stomatologicznych | DK50 2X2 DRY | EKOM | V0451-03-2013 | 444-004 | 2013 | 2 | 12 | 2020-11-20 | Poradnia Chirurgii Szczękowo - Twarzowej |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 28 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 28 – Stymulator nerwów obwodowych – BRAUN

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stymulator nerwów obwodowych | HNS 12 | BRAUN | 130256 | 802-878/10 | 2010 | 2 | 12 | 2020-06-11 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej - Blok Operacyjny |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 29 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 29 – Mikroskop Zeiss z systemem komputerowym do detekcji i analizy cytogenetycznej – MetaSystem Hard &Software

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikroskop Zeiss z systemem komputerowym do detekcji i analizy cytogenetycznej | Metafer4 | MetaSystem Hard &Software | MF0767 | 801-297 | 2010 | 2 | 12 | 2020-08-01 | Laboratorium Hematologiczne – Pracownia Cytogenetyki |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 30 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 30 –  Mikroskop  stereoskopowy operacyjny – MOLLER-WEDE BELAMED

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikroskop stereoskopowy operacyjny | VM 900 | MOLLER-WEDE BELAMED | 656116/291 | 802-436 | 1998 | 2 | 12 | 2020-10-31 | Oddział Otorynolaryngologii - Blok Operacyjny |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 31 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 31 – Mikroskopy – OLYMPUS

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce Użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikroskop | CX 33 | OLYMPUS | 8D45516 | 801-1381 | 2018 | 1 | 12 | 2021-11-21 | Laboratorium Hematologiczne |  |  |
| 2 | Mikroskop | CX 31 | OLYMPUS | 1K00936 | 801-225 | 2001 | 1 | 12 | 2021-03-31 | Laboratorium Hematologiczne – Pracownia Cytogenetyki |  |  |
| 3 | Mikroskop | CX 31 | OLYMPUS | 2B18094 | 801-235 | 2002 | 2 | 12 | 2020-07-05 | Laboratorium Hematologiczne – Pracowani Badań Rutynowych |  |  |
| 4 | Mikroskop świetlny z fluorescencją i systemem do analizy chromosomów | BX51 | OLYMPUS | 6J17911 | 801-261 | 2006 | 1 | 12 | 2021-03-31 | Laboratorium Hematologiczne – Pracownia Cytogenetyki |  |  |
| 5 | Mikroskop | CX 41 | OLYMPUS | 4D41969 | 802-1182 | 2014 | 1 | 12 | 2021-03-31 | Oddział Hematologii I Transplantacji Szpiku |  |  |
| 6 | Mikroskop optyczny z przesyłem danych | CX 41 | Olympus | 4D42208 | 802-1183 | 2014 | 1 | 12 | 2021-03-31 | Oddział Hematologii I Transplantacji Szpiku Odc. VII |  |  |
| 7 | Mikroskop | CX 41 | OLYMPUS | 4D42211 | 802-1186 | 2014 | 1 | 12 | 2021-03-31 | Oddział Hematologii I Transplantacji Szpiku |  |  |
| 8 | Mikroskop | BX40 | OLYMPUS | 4136HY | A-1/090-0005/08 | 2002 | 2 | 12 | 2020-11-22 | Laboratorium Hematologiczne – Pracownia Cytogenetyki |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 32 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 32 – Mikroskop operacyjny – OPTON,

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikroskop operacyjny | S3B | OPTON | 180722 | 801-001 | 1990 | 2 | 12 | 2020-09-07 | Oddział Otorynolaryngologii - Blok Operacyjny |  |  |
| 2 | Mikroskop operacyjny | OPM-6 | OPTON | 93482 | A-1/090-0003/98 | 1998 | 2 | 12 | 2020-11-29 | Oddział Otorynolaryngologii Poradnia |  |  |
| 3 | Mikroskop | OP-Mi6 | OPTON | 76493 | A-1/090-01/98 | 1998 | 2 | 12 | 2020-08-05 | Oddział Otorynolaryngologii |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy)

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 33 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 33 – System do automatycznej mikroskopowej oceny rozmazów  krwi i szpiku – ZENTECH

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System do automatycznej mikroskopowej oceny rozmazów krwi i szpiku | Zendropper C4 | ZENTECH | 1792 | 801-324 | 2013 | 2 | 12 | 2020-09-20 | Laboratorium Hematologiczne – Pracownia Cytogenetyki |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 34 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 34 – Nóż harmoniczny  - Carlo De Giorgi

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nóż harmoniczny | Electric Bistour | Carlo De Giorgi | 3M03 | 802-1007 | 2013 | 2 | 12 | 2020-08-27 | Poradnia Chirurgii Szczękowo - Twarzowej |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy);

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 35 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 35 – Myjka endoskopowa – Choyang Medical Industry LTD

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Myjka endoskopowa | CYW-100N | Choyang Medical Industry LTD | SN08CB027NP | 802-765 | 2008 | 2 | 12 | 2020-08-31 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej - Pracownia Endoskopii |  |  |
| 2 | Myjka endoskopowa automatyczna | CYW100 | Choyang Medical Industry | 12CB023NP | 802-970 | 2012 | 2 | 12 | 2020-08-31 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej - Pracownia Endoskopii |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 36 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 36 – USG skóry DERMA LAB – CORTEX TECHNOLOGY

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | USG SKÓRY DERMA LAB | COMBO SKINLAB (JEDN. GŁÓWNA), (GŁOWICA) | CORTEX TECHNOLOGY - Techpol Medical | C4000.04-287, C8101.07-306 | 802-00002/15 | 2015 | 2 | 12 | 2020-06-06 | Oddział Dermatologii |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 37 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 37 – Diodowe lasery – CTL

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diodowy laser terapeutyczny | 1106MX | CTL | M1302806MVN | 802-00001 | 2014 | 1 | 12 | 2021-04-11 | Oddział Dermatologii |  |  |
| 2 | Laser chirurgiczny Azuryt | CTL1401 | CTL | 1401-6/2001 | 802-0004 | 2001 | 1 | 12 | 2021-04-11 | Oddział Chirurgii Szczękowo -Twarzowej Blok Operacyjny |  |  |
| 3 | Diodowy laser terapeutyczny | 1106MX | CTL | M1301506MX | 802-0005 | 2013 | 1 | 12 | 2021-02-04 | Poradnia Chirurgii Szczękowo - Twarzowej |  |  |
| 4 | Diodowy laser terapeutyczny | 1106X | CTL | M/59/2001 | 802-0005/01 | 2001 | 2 | 12 | 2020-09-15 | Poradnia Chirurgii Szczękowo - Twarzowej |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 38 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 38 – Laser półprzewodnikowy – Deka M.E.L.A.

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laser półprzewodnikowy | Ceralas D 15 | Deka M.E.L.A | 1414G | 802-692 | 2006 | 2 | 12 | 2020-10-02 | Oddział Otorynolaryngologii - Blok Operacyjny |  |  |
| 2 | Laser półprzewodnikowy | Smart Xide | DEKA M.E.L.A | UX 6 A 362 | 802-692 | 2006 | 2 | 12 | 2020-10-02 | Oddział Otorynolaryngologii - Blok Operacyjny |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy);

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 39 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 39 – Lampy operacyjne, zabiegowe – Derungs

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa zabiegowa mobilna | Triango | Derungs | 1 068 815 003 | 802-1507 | 2016 | 2 | 12 | 2020-08-08 | Oddział Dermatologii |  |  |
| 2 | Lampa operacyjna sufitowa dwuczaszowa | Triango 30 | Derungs | 60601-1 , 1079420 | 802-1509 | 2016 | 2 | 12 | 2020-08-08 | Oddział Dermatologii |  |  |
| 3 | Lampa operacyjna sufitowa dwuczaszowa | TRIANGO 30 | Derungs | 60601-1 | 802-1509 | 2016 | 2 | 12 | 2020-06-26 | Oddział Dermatologii |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 40 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 40 – Aparat do pozyskiwania krwi z pola operacyjnego – DIDECO

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do pozyskiwania krwi z pola operacyjnego | ELECTRA | DIDECO | BO15155F05 | 802-625 | 2005 | 2 | 12 | 2020-09-19 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej - Blok Operacyjny |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy)

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 41 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 41 -  Unit stomatologiczny – DIPLOMAT DENTAL

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Unit stomatologiczny | DC 170 | DIPLOMAT DENTAL | 18 | 802-1000 | 2013 | 2 | 12 | 2020-11-20 | Poradnia Chirurgii Szczękowo - Twarzowej |  |  |
| 2 | Unit stomatologiczny | DC 170 | DIPLOMAT DENTAL | 19 | 802-1001 | 2013 | 2 | 12 | 2020-11-20 | Poradnia Chirurgii Szczękowo - Twarzowej |  |  |
| 3 | Unit stomatologiczny | DC 170 | DIPLOMAT DENTAL | 15 | 802-997 | 2013 | 2 | 12 | 2020-11-20 | Poradnia Chirurgii Szczękowo - Twarzowej |  |  |
| 4 | Unit stomatologiczny | DC 170 | DIPLOMAT DENTAL | 16 | 802-998 | 2013 | 2 | 12 | 2020-11-20 | Poradnia Chirurgii Szczękowo - Twarzowej |  |  |
| 5 | Unit stomatologiczny | DC 170 | DIPLOMAT DENTAL | 17 | 802-999 | 2013 | 2 | 12 | 2020-11-20 | Poradnia Chirurgii Szczękowo - Twarzowej |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy)

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 42 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 42 – Lampa operacyjna bezcieniowa z torem wizyjnym – DR.MACH

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa operacyjna bezcieniowa z torem wizyjnym | LED 5SC/35C | DR.MACH | 14/20947; 14/19921 | 802-1221 | 2014 | 2 | 12 | 2020-12-20 | Oddział Chirurgii Szczękowo -Twarzowej Blok Operacyjny |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 43 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 43 -  – Respirator transportowy, kardiomonitory, kolumna anestezjologiczna, monitory, aparaty do znieczulenia, parowniki – Drager

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Respirator transportowy | OXYLOG | DRAGER | ASHE-0017 | 802-1291 | 2015 | 2 | 12 | 2020-08-30 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku odc. VII |  |  |
| 2 | Aparat do znieczulenia | PRIMUS | DRAGER | ASKF-0118 | 802-1551 | 2017 | 3 | 6 | 2020-08-20 | Oddział Otorynolaryngologii - Blok Operacyjny |  |  |
| 3 | Aparat do znieczulenia | PRIMUS | DRAGER | ASKF-0117 | 802-1550 | 2017 | 3 | 6 | 2020-11-30 | Oddział Chirurgii Szczękowo -Twarzowej Blok Operacyjny |  |  |
| 4 | Aparat do znieczulenia | PERSEUS A 500 | DRAGER | ASKF-0079 | 802-1552 | 2017 | 2 | 12 | 2020-07-31 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej - Blok Operacyjny |  |  |
| 5 | Monitor | Infinity Kappa | Drager | 5493644250 | 802-697 | 2006 | 1 | 12 | 2021-05-31 | ZAKŁAD RADIOLOGII |  |  |
| 6 | Aparat do znieczulenia | PRIMUS | DRAGER | ARXF-0214 | 802-697 | 2006 | 3 | 6 | 2020-11-30 | ZAKŁAD RADIOLOGII |  |  |
| 7 | KARDIOMONITOR + EKRAN POWIELAJĄCY | GAMMA XL | Drager | 5514315966 | 802-709 | 2006 | 2 | 12 | 2020-06-30 | Oddział Chirurgii Szczękowo -Twarzowej |  |  |
| 8 | Aparat do znieczulenia | Fabius TRIO | DRAGER | ASAH-0049 | 802-802/09 | 2009 | 3 | 12 | 2020-11-30 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej - Blok Operacyjny |  |  |
| 9 | Kardiomonitor | Drager Vista | Drager | 6002602973 | 802-875 | 2010 | 1 | 24 | 2021-06-30 | Oddział Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych |  |  |
| 10 | Aparat do znieczulenia | Fabius GS premium | DRAGER | ASCM- 0077 | 802-930 | 2011 | 1 | 12 | 2021-05-31 | Oddział Otorynolaryngologii - Blok Operacyjny |  |  |
| 11 | Aparat do znieczulenia | Fabius GS premium | DRAGER | ASCM-0076 | 802-931/11 | 2011 | 1 | 12 | 2021-05-31 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej - Blok Operacyjny |  |  |
| 12 | PAROWNIK | D-Vapor 3000 | Drager | ASKC-0199 | 802-1552 | 2017 | 2 | 12 | 2020-07-31 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej - Blok Operacyjny |  |  |
| 13 | Monitor | Infinity Delta | Drager | - | 802-930 | 2011 | 1 | 24 | 2021-07-31 | Oddział Otorynolaryngologii - Blok Operacyjny |  |  |
| 14 | MONITOR | INFINITY DELTA | Drager | - | 802-802/11 | 2009 | 1 | 24 | 2021-05-31 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej - Blok Operacyjny |  |  |
| 15 | MONITOR | INFINITY M540 | Drager | 5612456370 | 802-1552 | 2017 | 1 | 24 | 2021-07-31 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej - Blok Operacyjny |  |  |
| 16 | PAROWNIK | Vapor 2000 | Drager | ASDC-0919 | 802-802 | 2009 | 1 | 12 | 2021-05-31 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej - Blok Operacyjny |  |  |
| 17 | MONITOR GAZÓW | SCIO | DRAGER | ASAF-0051 | 802-802/09 | 2009 | 1 | 12 | 2021-05-31 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej - Blok Operacyjny |  |  |
| 18 | MONITOR | INFINITY DELTA | Drager | - | 802-931/11 | 2011 | 1 | 24 | 2021-05-31 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej - Blok Operacyjny |  |  |
| 19 | PAROWNIK | D-Vapor | Drager | ASAH-0078 | 802-931 | 2011 | 1 | 12 | 2021-05-31 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej - Blok Operacyjny |  |  |
| 20 | MONITOR GAZÓW | SCIO 4 | DRAGER | ASBD-0115 | 802-931/11 | 2011 | 1 | 12 | 2021-05-31 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej - Blok Operacyjny |  |  |
| 21 | MONITOR | Infinity DELTA | Drager | 6008684168 | 802-1550 | 2017 | 1 | 24 | 2021-07-31 | Oddział Chirurgii Szczękowo -Twarzowej Blok Operacyjny |  |  |
| 22 | PAROWNIK | Vapor 2000 | Drager | ASKF-0440 | 802-1550 | 2017 | 2 | 12 | 2020-07-31 | Oddział Chirurgii Szczękowo -Twarzowej Blok Operacyjny |  |  |
| 23 | MONITOR | Infinity DELTA | Drager | 6008702274 | 802-1551 | 2017 | 1 | 24 | 2021-07-31 | Oddział Otorynolaryngologii - Blok Operacyjny |  |  |
| 24 | MONITOR | INFINITY C500 | Drager | 5612456370 | 802-1552 | 2017 | 1 | 24 | 2021-07-31 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej - Blok Operacyjny |  |  |
| 25 | PAROWNIK | Vapor 2000 | Drager | ARXK-0429 | 802-697 | 2006 | 1 | 12 | 2021-05-31 | ZAKŁAD RADIOLOGII |  |  |
| 26 | PAROWNIK | Vapor 2000 | Drager | ARXK-1304 | 802-697 | 2006 | 1 | 12 | 2021-05-31 | ZAKŁAD RADIOLOGII |  |  |
| 27 | PAROWNIK | Vapor 2000 | Drager | ASAF-0574 | 802-930 | 2011 | 2 | 12 | 2020-07-31 | Oddział Otorynolaryngologii - Blok Operacyjny |  |  |
| 28 | MONITOR GAZÓW | SCIO 4 | DRAGER | ASBD-0114 | 802-930/11 | 2011 | 1 | 12 | 2021-05-31 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej - Blok Operacyjny |  |  |
| 29 | PAROWNIK | Vapor 2000 | Drager | ASBB-1583 | 802-931 | 2011 | 1 | 12 | 2021-05-31 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej - Blok Operacyjny |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 44 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 44 - Tromboelastometr ROTEM DELTA – DRG Medtek

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tromboelastometr ROTEM DELTA | SM2036 | DRG Medtek | SN 2036 | 17052/U | 2008 | 2 | 12 | 2020-10-31 | Laboratorium Centralne |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 45 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 45 – Pompa ssawna, skaner RTG – Durr Dental

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa ssawna | VS1200S | DURR DENTAL | B243640002 | 441-002 | 2013 | 2 | 12 | 2020-12-19 | Poradnia Chirurgii Szczękowo - Twarzowej |  |  |
| 2 | SKANER RTG | VISTA SCAN MINI | Durr Dental | D241051025 | 802-995 | 2013 | 2 | 12 | 2020-12-19 | Zakład Radiologii |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 46 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 46 – Czytnik mikropłytek – Elisa – Dynex

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CZYTNIK MIKROPŁYTEK | MRX 1100 | Elisa-Dynex | 2CXB-3081 | 801-199/97 | 1997 | 2 | 12 | 2020-06-22 | Oddział Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych - Pracownia Izotopów |  |  |
| 2 | CZYTNIK MIKROPŁYTEK | DYNEX MRX | Elisa-Dynex | 1CXE-0030 | KNM 801-0003/08 | 2008 | 1 | 12 | 2021-05-30 | Oddział Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 47 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 47 – Myjka ultradźwiękowa – ELMA

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Myjka ultradźwiękowa | S40 | ELMA | 10793123 | 802-1114 | 2013 | 1 | 12 | 2021-02-28 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej - Pracownia Endoskopii |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 48 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 48 – Inkubator dwutlenku węgla – EPPENDORF AG

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inkubator dwutlenku węgla | 170R | EPPENDORF AG | C017EK501605 | 801-370 | 2015 | 2 | 12 | 2020-11-19 | Laboratorium Hematologiczne – Pracownia Cytogenetyki |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 49 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 49 – Aparat do koagulacji – diatermia – ERBE

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do koagulacji - diatermia | ICC 50 | ERBE | B-1917 | 801-193 | 1997 | 1 | 12 | 2021-04-29 | Oddział Dermatologii |  |  |
| 2 | APARAT DO ELEKTROKOAGULACJI ERBE VIO300+APC2 (PRZYSTAWKA JET2) (POMPA SSĄCA ESM2) | VIO300D | ERBE | 11379809, 11379885, 11400475, 11400476 | 802-1152, 802-1152/1, 802-1152/2 | 2014 | 2 | 12 | 2020-09-30 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej - Blok Operacyjny |  |  |
| 3 | DIATERMIA ELEKTROCHIRURGICZNA | VIO100C | ERBE | 11398678 | 802-1304 | 2015 | 2 | 12 | 2020-09-30 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  |  |
| 4 | DIATERMIA ELEKTROCHIRURGICZNA Z PRZYSTAWKĄ ARGONOWĄ | VIO 200S + APC2 | ERBE | 11438442, 11439117 | 802-1556/17, 802-1556/01/2017 | 2017 | 1 | 12 | 2021-11-22 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej - Pracownia Endoskopii |  |  |
| 5 | Diatermia Erbotrom | ICC300 | ERBE | B 1307 | 802-362 | 1996 | 2 | 12 | 2020-09-30 | Oddział Otorynolaryngologii - Blok Operacyjny |  |  |
| 6 | Stół operacyjny | OPX 300 RCB | ERBE | 2324 | 802-416 | 1997 | 2 | 12 | 2020-09-10 | Oddział Otorynolaryngologii - Blok Operacyjny |  |  |
| 7 | Lampa operacyjna | 380/DF | ERBE | 97/02201 | 802-422 | 1998 | 2 | 12 | 2020-09-30 | Oddział Otorynolaryngologii - Blok Operacyjny |  |  |
| 8 | Lampa operacyjna | MACH 380 | ERBE | 97/0201 | 802-423 | 1997 | 2 | 12 | 2020-09-30 | Oddział Otorynolaryngologii - Blok Operacyjny |  |  |
| 9 | Aparat do koagulacji - arganowy | APC300 | ERBE | B-2508 | 802-462 | 1999 | 2 | 12 | 2020-09-30 | Oddział Otorynolaryngologii - Blok Operacyjny |  |  |
| 10 | DIATERMIA CHIRURGICZNA ERBOTOM | ICC80 | ERBE | B-1752 | 802-538 | 2001 | 1 | 12 | 2021-04-29 | Oddział Dermatologii |  |  |
| 11 | Aparat do elektrokoagulacji | ICC 200 | ERBE | D2451 | 802-549 | 2002 | 1 | 12 | 2021-04-29 | Poradnia Chirurgii Szczękowo - Twarzowej |  |  |
| 12 | Aparat do elektrokoagulacji Erbotrom | ICC 300 | ERBE | F 2323 | 802-550 | 2002 | 2 | 12 | 2020-09-30 | Oddział Otorynolaryngologii - Blok Operacyjny |  |  |
| 13 | APARAT DO KOAGULACJI z DIATERMIĄ | ICC300+APC300 | ERBE | F1776, B6644 | 802-623/05 | 2005 | 1 | 12 | 2021-04-29 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej - Blok Operacyjny |  |  |
| 14 | Diatermia elektrochirurgiczna | ICC 350 ZMK | ERBE | D 1155 | 802-710 | 2006 | 2 | 12 | 2020-09-30 | Oddział Chirurgii Szczękowo -Twarzowej Blok Operacyjny |  |  |
| 15 | Diatermia ERBOTOM | ICC300 | ERBE | F 1184 | B-1/075-0001/08 | 2000 | 2 | 12 | 2020-09-30 | Oddział Chirurgii Szczękowo -Twarzowej Blok Operacyjny |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 50 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 50 – Aparat USG – eZono A.G

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu |  | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | APARAT USG | eZono400 |  | eZono A.G | 9100200324 | 802-1398 | 2015 | 2 | 12 | 2020-11-29 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 51 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 51 – Lancetron – Famed

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lancetron | GT-55 | Famed | 960037 | A-1/0055-0001/08 | 1997 | 2 | 12 | 2020-09-12 | Oddział Dermatologii |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 52 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 52 – Respirator – Flight Medical

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za aparat | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RESPIRATOR | Medical Flight 60 | Flight Medical | 11060222 | 802-968 | 2012 | 1 | 12 | 2021-02-28 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku odc. II |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 53 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 53 – Kamera termowizyjna – FLIR

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kamera termowizyjna | FLIR - T62101 | FLIR | N27210 | 800-00001 | 2014 | 2 | 12 | 2020-12-03 | Oddział Dermatologii |  |  |
| 2 | Kamera termowizyjna | FLIR- E64501 | FLIR | 64502652 | ZCC – 1 – 800 – 00001/14 | 2014 | 2 | 12 | 2020-07-24 | Oddział Chirurgii Szczękowo -Twarzowej Blok Operacyjny |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 54 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 54 – Zestaw Fluke do stymulacji pacjenta – FLUKE

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestawu Fluke do stymulacji pacjenta wraz z testerem pulsoksymetrów - kalibracja | ProSlim4 Spotlight | FLUKE | 124026, 2981776 | F/ST/64/2015 | 2015 | 2 | 12 | 2020-11-20 | Oddział Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 55 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 55 – Pompy do żywienia i infuzyjne oraz zgrzewarki -  Fresenius Kabi

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa do żywienia dojelitowego | AMIKA | Fresenius Kabi | 22924405 | 43/2016 | 2016 | 1 | 24 | 2020-06-13 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej odc. II |  |  |
| 2 | Zgrzewarka do drenów | COMPOSEAL | FRESENIUS KABI | 1NUA2584 | 434-007 | 2007 | 2 | 12 | 2020-11-28 | Laboratorium Hematologiczne – Pracownia Inżynierii Szpiku i Banku Komórek |  |  |
| 3 | Pompa do żywienia dojelitowego | AMIKA | Fresenius Kabi | 22924406 | 44/2016 | 2016 | 1 | 24 | 2020-06-13 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej odc. IV |  |  |
| 4 | Zgrzewarka dielektryczna | 902406/F3006 | FRESENIUS KABI | 4NU06038 | 801-353/14 | 2014 | 1 | 12 | 2021-05-06 | Laboratorium Hematologiczne – Pracownia Inżynierii Szpiku i Banku Komórek |  |  |
| 5 | pompa infuzyjna( wraz z wymianą akmulatorów) | INJECTOMAT AGILIA Z018093 | FRESENIUS KABI | 21937783 | 802-1067 | 2013 | 2 | 12 | 2020-10-03 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  |  |
| 6 | pompa infuzyjna( wraz z wymianą akmulatorów) | INJECTOMAT AGILIA Z018093 | FRESENIUS KABI | 21937763 | 802-1068 | 2013 | 2 | 12 | 2020-12-05 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  |  |
| 7 | pompa infuzyjna( wraz z wymianą akmulatorów) | INJECTOMAT AGILIA Z018093 | FRESENIUS KABI | 21937769 | 802-1069 | 2013 | 2 | 12 | 2020-12-05 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  |  |
| 8 | pompa infuzyjna( wraz z wymianą akmulatorów) | INJECTOMAT AGILIA Z018093 | FRESENIUS KABI | 21937766 | 802-1070 | 2013 | 2 | 12 | 2020-10-05 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  |  |
| 9 | pompa infuzyjna( wraz z wymianą akmulatorów) | INJECTOMAT AGILIA Z018093 | FRESENIUS KABI | 21937765 | 802-1071 | 2013 | 2 | 12 | 2020-10-05 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  |  |
| 10 | pompa infuzyjna( wraz z wymianą akmulatorów) | INJECTOMAT AGILIA Z018093 | FRESENIUS KABI | 21937771 | 802-1072 | 2013 | 2 | 12 | 2020-10-05 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  |  |
| 11 | pompa infuzyjna( wraz z wymianą akmulatorów) | INJECTOMAT AGILIA Z018093 | FRESENIUS KABI | 21937767 | 802-1073 | 2013 | 2 | 12 | 2020-10-05 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  |  |
| 12 | pompa infuzyjna( wraz z wymianą akmulatorów) | INJECTOMAT AGILIA Z018093 | FRESENIUS KABI | 21937770 | 802-1074 | 2013 | 2 | 12 | 2020-10-05 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  |  |
| 13 | pompa infuzyjna( wraz z wymianą akmulatorów) | INJECTOMAT AGILIA Z018093 | FRESENIUS KABI | 21937784 | 802-1075 | 2013 | 2 | 12 | 2020-10-05 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  |  |
| 14 | pompa infuzyjna( wraz z wymianą akmulatorów) | INJECTOMAT AGILIA Z018093 | FRESENIUS KABI | 21937768 | 802-1076 | 2013 | 2 | 12 | 2020-10-05 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  |  |
| 15 | POMPA INFUZYJNA STRZYKAWKOWA | AGILIA Z018093 | FRESENIUS KABI | 22440409 | 802-1166 | 2014 | 1 | 36 | 2021-11-09 | Oddział Otorynolaryngologii |  |  |
| 16 | POMPA INFUZYJNA STRZYKAWKOWA | AGILIA Z018093 | FRESENIUS KABI | 22440410 | 802-1167 | 2014 | 1 | 36 | 2021-11-09 | Oddział Otorynolaryngologii |  |  |
| 17 | POMPA INFUZYJNA STRZYKAWKOWA | AGILIA Z018093 | FRESENIUS KABI | 22440411 | 802-1168 | 2014 | 1 | 36 | 2021-11-09 | Oddział Otorynolaryngologii |  |  |
| 18 | POMPA INFUZYJNA STRZYKAWKOWA | AGILIA Z018093 | FRESENIUS KABI | 22440412 | 802-1169 | 2014 | 1 | 36 | 2021-11-09 | Oddział Otorynolaryngologii |  |  |
| 19 | pompa infuzyjna | VOLUMAT MC AGILIA | Fresenius Kabi | 22569947 | 802-1321 | 2015 | 1 | 36 | 2021-09-21 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku |  |  |
| 20 | pompa infuzyjna | VOLUMAT MC AGILIA | Fresenius Kabi | 22657476 | 802-1322 | 2015 | 1 | 36 | 2021-09-21 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku |  |  |
| 21 | pompa infuzyjna | VOLUMAT MC AGILIA | Fresenius Kabi | 22657475 | 802-1323 | 2015 | 1 | 36 | 2021-09-06 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku |  |  |
| 22 | pompa infuzyjna | VOLUMAT MC AGILIA | Fresenius Kabi | 22657474 | 802-1324 | 2015 | 1 | 36 | 2021-09-21 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku |  |  |
| 23 | pompa infuzyjna | VOLUMAT MC AGILIA | Fresenius Kabi | 22657473 | 802-1325 | 2015 | 1 | 36 | 2021-09-21 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku |  |  |
| 24 | pompa infuzyjna | VOLUMAT MC AGILIA | Fresenius Kabi | 22657472 | 802-1326 | 2015 | 1 | 36 | 2021-09-21 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku |  |  |
| 25 | pompa infuzyjna | VOLUMAT MC AGILIA | Fresenius Kabi | 22657471 | 802-1327 | 2015 | 1 | 36 | 2021-09-21 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku |  |  |
| 26 | pompa infuzyjna | VOLUMAT MC AGILIA | Fresenius Kabi | 22657470 | 802-1328 | 2015 | 1 | 36 | 2021-09-21 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku |  |  |
| 27 | pompa infuzyjna | VOLUMAT MC AGILIA | Fresenius Kabi | 22657469 | 802-1329 | 2015 | 1 | 36 | 2021-09-20 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku |  |  |
| 28 | pompa infuzyjna | VOLUMAT MC AGILIA | Fresenius Kabi | 22657468 | 802-1330 | 2015 | 1 | 36 | 2021-09-21 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku |  |  |
| 29 | pompa infuzyjna | VOLUMAT MC AGILIA | Fresenius Kabi | 22657467 | 802-1331 | 2015 | 1 | 36 | 2021-09-21 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku |  |  |
| 30 | pompa infuzyjna | VOLUMAT MC AGILIA | Fresenius Kabi | 22657466 | 802-1332 | 2015 | 1 | 36 | 2021-09-21 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku |  |  |
| 31 | pompa infuzyjna | VOLUMAT MC AGILIA | Fresenius Kabi | 22657465 | 802-1333 | 2015 | 1 | 36 | 2021-09-20 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku |  |  |
| 32 | pompa infuzyjna | VOLUMAT MC AGILIA | Fresenius Kabi | 22657459 | 802-1334 | 2015 | 1 | 36 | 2021-09-21 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku |  |  |
| 33 | pompa infuzyjna | VOLUMAT MC AGILIA | Fresenius Kabi | 22657458 | 802-1335 | 2015 | 1 | 36 | 2021-09-21 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku |  |  |
| 34 | pompa infuzyjna | VOLUMAT MC AGILIA | Fresenius Kabi | 22657462 | 802-1336 | 2015 | 1 | 36 | 2021-09-21 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku |  |  |
| 35 | pompa infuzyjna | VOLUMAT MC AGILIA | Fresenius Kabi | 22657461 | 802-1337 | 2015 | 1 | 36 | 2021-09-21 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku |  |  |
| 36 | pompa infuzyjna | VOLUMAT MC AGILIA | Fresenius Kabi | 22657464 | 802-1338 | 2015 | 1 | 36 | 2021-09-21 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku |  |  |
| 37 | pompa infuzyjna | VOLUMAT MC AGILIA | Fresenius Kabi | 22657460 | 802-1339 | 2015 | 1 | 36 | 2021-09-20 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku |  |  |
| 38 | pompa infuzyjna | VOLUMAT MC AGILIA | Fresenius Kabi | 22657457 | 802-1340 | 2015 | 1 | 36 | 2021-09-21 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku |  |  |
| 39 | pompa infuzyjna | VOLUMAT MC AGILIA | Fresenius Kabi | 22777850 | 802-1341 | 2015 | 1 | 36 | 2021-09-19 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku |  |  |
| 40 | pompa infuzyjna | VOLUMAT MC AGILIA | Fresenius Kabi | 22777849 | 802-1342 | 2015 | 1 | 36 | 2021-09-21 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku |  |  |
| 41 | pompa infuzyjna | VOLUMAT MC AGILIA | Fresenius Kabi | 22777862 | 802-1343 | 2015 | 1 | 36 | 2021-09-19 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku |  |  |
| 42 | pompa infuzyjna | VOLUMAT MC AGILIA | Fresenius Kabi | 22777863 | 802-1344 | 2015 | 1 | 36 | 2021-09-20 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku |  |  |
| 43 | pompa infuzyjna | VOLUMAT MC AGILIA | Fresenius Kabi | 22777907 | 802-1345 | 2015 | 1 | 36 | 2021-09-20 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku |  |  |
| 44 | pompa infuzyjna | VOLUMAT MC AGILIA | Fresenius Kabi | 22777905 | 802-1346 | 2015 | 1 | 36 | 2021-09-21 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku |  |  |
| 45 | pompa infuzyjna | VOLUMAT MC AGILIA | Fresenius Kabi | 22777904 | 802-1347 | 2015 | 1 | 36 | 2021-09-20 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku |  |  |
| 46 | pompa infuzyjna | VOLUMAT MC AGILIA | Fresenius Kabi | 22714087 | 802-1348 | 2015 | 1 | 36 | 2021-09-21 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku |  |  |
| 47 | pompa infuzyjna | VOLUMAT MC AGILIA | Fresenius Kabi | 22714086 | 802-1349 | 2015 | 1 | 36 | 2021-09-21 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku |  |  |
| 48 | pompa infuzyjna | VOLUMAT MC AGILIA | Fresenius Kabi | 22714085 | 802-1350 | 2015 | 1 | 36 | 2021-09-20 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku |  |  |
| 49 | pompa infuzyjna | VOLUMAT MC AGILIA | Fresenius Kabi | 22777869 | 802-1351 | 2015 | 1 | 36 | 2021-09-20 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku |  |  |
| 50 | pompa infuzyjna | VOLUMAT MC AGILIA | Fresenius Kabi | 22777870 | 802-1352 | 2015 | 1 | 36 | 2021-09-21 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku |  |  |
| 51 | pompa infuzyjna | VOLUMAT MC AGILIA | Fresenius Kabi | 22777871 | 802-1353 | 2015 | 1 | 36 | 2021-09-19 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku |  |  |
| 52 | pompa infuzyjna | VOLUMAT MC AGILIA | Fresenius Kabi | 22777872 | 802-1354 | 2015 | 1 | 36 | 2021-09-20 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku |  |  |
| 53 | pompa infuzyjna | VOLUMAT MC AGILIA | Fresenius Kabi | 22777873 | 802-1355 | 2015 | 1 | 36 | 2021-09-20 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku |  |  |
| 54 | pompa infuzyjna | VOLUMAT MC AGILIA | Fresenius Kabi | 22777874 | 802-1356 | 2015 | 1 | 36 | 2021-09-20 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku |  |  |
| 55 | pompa infuzyjna | VOLUMAT MC AGILIA | Fresenius Kabi | 22777875 | 802-1357 | 2015 | 1 | 36 | 2021-09-20 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku |  |  |
| 56 | pompa infuzyjna( wraz z wymianą akmulatorów) | INJEKTOMAT MC AGILJA | FRESENIUS KABI | 22777876 | 802-1358 | 2015 | 1 | 36 | 2021-09-30 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku |  |  |
| 57 | pompa infuzyjna | VOLUMAT MC AGILIA | Fresenius Kabi | 22777877 | 802-1359 | 2015 | 1 | 36 | 2021-09-20 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku |  |  |
| 58 | pompa infuzyjna | VOLUMAT MC AGILIA | Fresenius Kabi | 22777885 | 802-1360 | 2015 | 1 | 36 | 2021-09-20 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku |  |  |
| 59 | pompa infuzyjna | VOLUMAT MC AGILIA | Fresenius Kabi | 22777880 | 802-1361 | 2015 | 1 | 36 | 2021-09-20 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku |  |  |
| 60 | pompa infuzyjna | VOLUMAT MC AGILIA | Fresenius Kabi | 22777887 | 802-1362 | 2015 | 1 | 36 | 2021-09-21 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku |  |  |
| 61 | pompa infuzyjna | VOLUMAT MC AGILIA | Fresenius Kabi | 22777882 | 802-1363 | 2015 | 1 | 36 | 2021-09-21 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku |  |  |
| 62 | pompa infuzyjna | VOLUMAT MC AGILIA | Fresenius Kabi | 22777879 | 802-1364 | 2015 | 1 | 36 | 2021-09-20 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku |  |  |
| 63 | pompa infuzyjna | VOLUMAT MC AGILIA | Fresenius Kabi | 22777909 | 802-1365 | 2015 | 1 | 36 | 2021-09-19 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku |  |  |
| 64 | pompa infuzyjna( wraz z wymianą akmulatorów) | INJEKTOMAT MC AGILJA | FRESENIUS KABI | 22777881 | 802-1366 | 2015 | 1 | 36 | 2021-09-30 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku |  |  |
| 65 | pompa infuzyjna | VOLUMAT MC AGILIA | Fresenius Kabi | 22777883 | 802-1367 | 2015 | 1 | 36 | 2021-09-20 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku |  |  |
| 66 | pompa infuzyjna | VOLUMAT MC AGILIA | Fresenius Kabi | 22777886 | 802-1368 | 2015 | 1 | 36 | 2021-09-21 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku |  |  |
| 67 | pompa infuzyjna | VOLUMAT MC AGILIA | Fresenius Kabi | 22777878 | 802-1369 | 2015 | 1 | 36 | 2021-09-20 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku |  |  |
| 68 | pompa infuzyjna | VOLUMAT MC AGILIA | Fresenius Kabi | 22777884 | 802-1370 | 2015 | 1 | 36 | 2021-09-19 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku |  |  |
| 69 | pompa infuzyjna( wraz z wymianą akmulatorów) | INJEKTOMAT MC AGILJA | FRESENIUS KABI | 23437820 | 802-1552 | 2017 | 1 | 36 | 2020-07-10 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej - Blok Operacyjny |  |  |
| 70 | pompa infuzyjna( wraz z wymianą akmulatorów) | INJEKTOMAT MC AGILJA | FRESENIUS KABI | 23437918 | 802-1552 | 2017 | 1 | 36 | 2020-07-10 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej - Blok Operacyjny |  |  |
| 71 | pompa infuzyjna( wraz z wymianą akmulatorów) | INJEKTOMAT MC AGILJA | FRESENIUS KABI | 23437821 | 802-1552 | 2017 | 1 | 36 | 2020-07-10 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej - Blok Operacyjny |  |  |
| 72 | pompa infuzyjna( wraz z wymianą akmulatorów) | INJEKTOMAT MC AGILJA | FRESENIUS KABI | 23437822 | 802-1552 | 2017 | 1 | 36 | 2020-07-10 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej - Blok Operacyjny |  |  |
| 73 | pompa infuzyjna( wraz z wymianą akmulatorów) | INJEKTOMAT MC AGILJA | FRESENIUS KABI | 23437823 | 802-1552 | 2017 | 1 | 36 | 2020-07-10 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej - Blok Operacyjny |  |  |
| 74 | pompa infuzyjna( wraz z wymianą akmulatorów) | INJEKTOMAT MC AGILJA | FRESENIUS KABI | 23437824 | 802-1552 | 2017 | 1 | 36 | 2020-07-10 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej - Blok Operacyjny |  |  |
| 75 | Stacja dokująca | LINK 6 | FRESENIUS KABI | 23495365 | 802-1552 | 2017 | 1 | 36 | 2020-07-10 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej - Blok Operacyjny |  |  |
| 76 | pompa infuzyjna | INJECTOMAT AGILIA | Fresenius Kabi | 22777855 | 8021314/15 | 2015 | 1 | 12 | 2021-05-13 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  |  |
| 77 | pompa infuzyjna | INJECTOMAT AGILIA | Fresenius Kabi | 22777854 | 8021315/15 | 2015 | 1 | 12 | 2021-05-13 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  |  |
| 78 | pompa infuzyjna | INJECTOMAT AGILIA | Fresenius Kabi | 22777853 | 8021316/15 | 2015 | 1 | 12 | 2021-05-13 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  |  |
| 79 | pompa infuzyjna | INJECTOMAT AGILIA | Fresenius Kabi | 22777852 | 8021317/15 | 2015 | 1 | 12 | 2021-05-13 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  |  |
| 80 | pompa infuzyjna | INJECTOMAT AGILIA | Fresenius Kabi | 22777851 | 8021318/15 | 2015 | 1 | 12 | 2021-05-13 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  |  |
| 81 | pompa infuzyjna | INJECTOMAT AGILIA | Fresenius Kabi | 22777859 | 8021319/15 | 2015 | 1 | 12 | 2021-05-13 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  |  |
| 82 | pompa infuzyjna | INJECTOMAT AGILIA | Fresenius Kabi | 22777868 | 8021320/15 | 2015 | 1 | 12 | 2021-05-13 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  |  |
| 83 | pompa infuzyjna( wraz z wymianą akmulatorów) | INJEKTOMAT MC AGILJA | FRESENIUS KABI | 22777908 | B-1/200-0001/15 | 2015 | 1 | 36 | 2021-09-18 | Oddział Otorynolaryngologii - Blok Operacyjny |  |  |
| 84 | pompa infuzyjna | INJECTOMAT AGILIA | Fresenius Kabi | 22777848 | B-1/200-0002/15 | 2015 | 1 | 12 | 2021-05-13 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  |  |
| 85 | pompa infuzyjna | INJECTOMAT AGILIA | Fresenius Kabi | 22777888 | B-1/200-0003/15 | 2015 | 1 | 12 | 2021-05-13 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  |  |
| 86 | pompa infuzyjna | INJECTOMAT AGILIA | Fresenius Kabi | 22777889 | B-1/200-0004/15 | 2015 | 1 | 12 | 2021-05-13 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  |  |
| 87 | pompa infuzyjna | INJECTOMAT AGILIA | Fresenius Kabi | 22777890 | B-1/200-0005/15 | 2015 | 1 | 12 | 2021-05-13 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  |  |
| 88 | pompa infuzyjna | INJECTOMAT AGILIA | Fresenius Kabi | 22777891 | B-1/200-0006/15 | 2015 | 1 | 12 | 2021-05-13 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  |  |
| 89 | pompa infuzyjna | INJECTOMAT AGILIA | Fresenius Kabi | 22777892 | B-1/200-0007/15 | 2015 | 1 | 12 | 2021-05-13 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  |  |
| 90 | pompa infuzyjna | INJECTOMAT AGILIA | Fresenius Kabi | 22777860 | B-1/200-0008/15 | 2015 | 1 | 12 | 2021-05-13 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  |  |
| 91 | pompa infuzyjna | INJECTOMAT AGILIA | Fresenius Kabi | 22777861 | B-1/200-0009/15 | 2015 | 1 | 12 | 2021-05-13 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  |  |
| 92 | pompa infuzyjna | INJECTOMAT AGILIA | Fresenius Kabi | 22777858 | B-1/200-0010/15 | 2015 | 1 | 12 | 2021-05-13 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  |  |
| 93 | pompa infuzyjna | INJECTOMAT AGILIA | Fresenius Kabi | 22777857 | B-1/200-0011/15 | 2015 | 1 | 12 | 2021-05-13 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  |  |
| 94 | pompa infuzyjna | INJECTOMAT AGILIA | Fresenius Kabi | 22777856 | B-1/200-0012/15 | 2015 | 1 | 12 | 2021-05-13 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 56 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 56 – System cyfrowej obróbki zdjęć RTG FCR  Fuji Film,

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SYSTEM CYFROWEJ OBROBKI ZDJĘĆ RTG FCR: | (część systemu: CZYTNIK PŁYT OBRAZOWYCH XG- | Fuji Film | 57035121B, | A-7/034-0001/18 | 2011 | 2 | 12 | 2020-12-26 | Zakład Radiologii |  |  |
| 2 | SYSTEM CYFROWEJ OBROBKI ZDJĘĆ RTG FCR: | Czytmik płyt Fujifilm FCR XG-1 Konsola techniczna (Bucky) Stacja robocza-komputer Monitor EIZO Ups EVER Sinline Konsola techniczna Reymont Stacja robocza Optiplex 780 Ups Eaton mod. 5E500I, Monitor Eizo flexscan I362T, | Fuji Film | 1. Czytnik płyt sn:57035121B 2. Konsola techniczna (Bucky) Stacja robocza-komputer sn: JC7J35J Monitor EIZO sn:35782114 Ups EVER Sinline 1200 E0366507 Konsola techniczna Reymont Stacja robocza sn:707J35J, Ups sn G460F37156, Monitor, sn:35831114, | A-7/034-0001/18, 491-775/11 A-7/010-0003/18491-776/11 A-7/010-0002/18 | 2011-2018 | 2 | 12 | 2020-06-19 | Zakład Radiologii |  |  |
| 3 | ZESTAW DO ENDOSKOPII Z TOREM FUJIFILM (MONITOR LCD, PROCESOR WIZJI MOD VP3500HD, VIDEOGASTROSKOP, ŹRÓDŁO ŚWIATŁA XL 4450, SSAK ASKIR 30, WÓZEK) | MONITOR LCD, PROCESOR WIZJI MOD VP3500HD, VIDEOGASTROSKOP, ŹRÓDŁO ŚWIATŁA XL 4450, SSAK ASKIR 30, WÓZEK | Fujifilm | 19PAAF3500010, 1V609K772, SN-1G374K902, ZSO094K964, 61493, 0000LA1185) | 802-1500 | 2016 | 2 | 12 | 2020-09-06 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej I Transplantacyjnej - Pracownia Endoskopii |  |  |
| 4 | DRUKARKA RTG | DRYPIX PRIMA | FUJI | 26900422 | 802-996/13 | 2013 | 2 | 12 | 2020-06-30 | Zakład Radiologii |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 57 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 57 – Videokolonoskop – FUJINION

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za aparat | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VIDEOKOLONOSKOP | EC-530FI | FUJINION | 1C653K310 | 802-1500 | 2016 | 3 | 6 | 2020-07-22 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej - Pracownia Endoskopii |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

.Załącznik nr 58 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 58 – Aparat do naświetlań preparatów – GAMBRO

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do naświetlań preparatów | IBL 437 C | GAMBRO | 92376 | 802-270/93 | 1993 | 1 | 12 | 2021-05-10 | Pracownia Napromieniowania Krwi |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 59 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 59 – Aparat USG – GE Healthcare

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DEFIBRYLATOR Marquette | RESPONDER 3000 | GE Medical System | 101128779 | 802-583/04 | 2004 | 2 | 12 | 2020-06-27 | Oddział Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych |  |  |
| 2 | APARAT USG | Logiq e BT11 | GE Medical Systems | 212174WX7 | 802-923 | 2011 | 1 | 12 | 2021-04-26 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej odc. III |  |  |
| 3 | Aparat USG | Logiq C5 Premium | GE Healthcare | 245810WX7 | F/ST/58/2012 | 2012 | 2 | 12 | 2020-06-16 | Oddział Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 60 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 60 – Urządzenie do oczyszczania powietrza – GENANO – LTD,

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do oczyszczania powietrza | GENANO 310 | GENANO LTD | 3101996 | 802-1409/15 | 2015 | 3 | 6 | 2020-11-30 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku odc. V |  |  |
| 2 | Urządzenie do oczyszczania powietrza | GENANO 310 | GENANO LTD | 3101997 | 802-1410/15 | 2015 | 3 | 6 | 2020-11-30 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku odc. VII |  |  |
| 3 | Urządzenie do oczyszczania powietrza | GENANO 310 | GENANO LTD | 3101995 | 802-1411/15 | 2015 | 3 | 6 | 2020-11-30 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku odc. VII |  |  |
| 4 | Urządzenie do oczyszczania powietrza | GENANO 310 | GENANO LTD | 3101999 | 802-1412/15 | 2015 | 3 | 6 | 2020-11-30 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku odc. VII |  |  |
| 5 | Urządzenie do oczyszczania powietrza | GENANO 310 | GENANO LTD | 3101998 | 802-1413/15 | 2015 | 3 | 6 | 2020-11-30 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku odc. VII |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 61 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 61 – Inkubator do hodowli komórek - HERAEUS

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inkubator do hodowli komórek | BB-16 | HERAEUS | 94103290 | 801-101 | 1993 | 2 | 12 | 2020-11-22 | Laboratorium Hematologiczne – Pracownia Cytogenetyki |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy)

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 62 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 62 – Pompa infuzyjna objętościowa – Hospira inc (Promed)

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa infuzyjna objętościowa | Plum A Plus | Hospira inc (promed) | 16702657 | 802-858 | 2009 | 2 | 12 | 2020-10-11 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku odc. I |  |  |
| 2 | Pompa infuzyjna objętościowa | Plum A Plus | Hospira inc (promed) | 16702658 | 802-859 | 2009 | 2 | 12 | 2020-10-11 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku odc. II |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 63 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 63 – Kompaktowy system do naświetlań stóp i dłoni CP-4/3 PUVA, UVB- ¾ – HYDROSUM

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KOMPAKTOWY SYSTEM DO NAŚWIETLAŃ STÓP I DŁONI CP-4/3 PUVA, UVB- 3/4 | CP-4 | HYDROSUM | 13210001 | 802-00001 | 2013 | 2 | 12 | 2020-11-09 | Oddział Dermatologii |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 64 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 64 – Miernik luminacji z daetektorem 7803m, system do kontroli jakości IBA – IBA DOSIMETRY GMBH

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MIERNIK LUMINACJI Z DAETEKTOREM | LXCAN, LX-LS | 7803M | 7803M, 14865 | 802-788 | 2009 | 1 | 24 | 2021-08-07 | Zakład Radiologii |  |  |
| 2 | SYSTEM DO KONTROLI JAKOŚCI IBA: | DOZYMETR DOSIMAX PLUS i NR 09-90039 | IBA DOSIMETRY GMBH | B241407645 | 802-788/09 | 2008 | 2 | 12 | 2020-08-01 | Zakład Radiologii |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 65 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 65 – Aparat do pomiaru stężeń kwasów nukleinowych Nanophotometr – IMPLEN

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do pomiaru stężeń kwasów nukleinowych Nanophotometr | P-330 | IMPLEN | 6014 | 801-339 | 2013 | 2 | 12 | 2020-11-25 | Laboratorium Hematologiczne – Pracownia Biol. Molekularnej |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy)

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 66 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 66 –  Urządzenie do szybkiego badania czadu krzepnięcia – International Technik

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | URZĄDZENIE DO SZYBKIEGO BADANIA CZASU KRZEPNIĘCIA | Hemochron | International Technik | HR5784 | 802-759 | 2008 | 2 | 12 | 2020-11-21 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej - Blok Operacyjny |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy)

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 67 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 67 – Pompa infuzyjna IVAC P4000 – IVAC

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa infuzyjna IVAC P4000 | P4000 | IVAC | 4000-02693 | A-1/193-0001/07 | 1995 | 2 | 12 | 2020-11-02 | Oddział Otorynolaryngologii - Blok Operacyjny |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 68 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 68 – Unit stomatologiczny – KAVO

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Unit stomatologiczny | E80C | KAVO | 2013-10100661 | 802-1002/13 | 2013 | 2 | 12 | 2020-07-09 | Poradnia Chirurgii Szczękowo - Twarzowej |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 69 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 69 – Aparat do podciśnieniowej metody leczenia ran V.A.C. – KCI,

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | APARAT DO PODCIŚNIENIOWEJ METODY LECZENIA RAN V.A.C | INFO V.A.C. | KCI | VGFR80118 | 802-1438/16 | 2015 | 2 | 12 | 2020-07-31 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej odc. II |  |  |
| 2 | APARAT DO PODCIŚNIENIOWEJ METODY LECZENIA RAN V.A.C | Ultra Therapy Unit | KCI | VFVS00666 | 802-1491 | 2016 | 2 | 12 | 2020-11-30 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej odc. II |  |  |
| WARTOŚĆ OFERTY: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy)

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 70 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 70 – Myjnia basenów -  dezynfekator – KEN

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Myjnia basenów - dezynfekator | BWD731 | KEN | 62834 | 802-1240 | 2015 | 2 | 12 | 2020-09-24 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku |  |  |
| 2 | Myjnia basenów - dezynfekator | BWD731 | KEN | 62835 | 802-1241 | 2015 | 2 | 12 | 2020-09-24 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku odc. VII |  |  |
| 3 | Myjnia basenów - dezynfekator | BWD731 | KEN | 62833 | 802-1242 | 2015 | 2 | 12 | 2020-09-24 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku odc. V |  |  |
| 4 | Myjnia basenów - dezynfekator | BWD731 | KEN | 62839 | 802-1243 | 2015 | 2 | 12 | 2020-09-24 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku odc. IV |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy)

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 71 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 71 – Aparat do kriochirurgii Kriomedpol – KRIOPOL

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przeglkąd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do kriochirurgii | K26 | Kriomedpol | 102/12/2010 | 802-00001/11 | 2010 | 1 | 12 | 2021-05-08 | Oddział Dermatologii |  |  |
| 2 | Aparat do kriochirurgii | K26 | Kriomedpol | 040/03/2013 | 802-1003/13 | 2013 | 2 | 12 | 2020-06-11 | Poradnia Chirurgii Szczękowo - Twarzowej |  |  |
| 3 | Aparat do kriochirurgii | K26 | Kriomedpol | 041/03/2013 | 802-1004/13 | 2013 | 2 | 12 | 2020-06-11 | Oddział Chirurgii Szczękowo -Twarzowej Blok Operacyjny |  |  |
| 4 | Aparat do kriochirurgii | K-26-M1 | KRIOPOL | 19 | 802-382 | 1996 | 2 | 12 | 2020-12-19 | Oddział Otorynolaryngologii - Blok Operacyjny |  |  |
| 5 | Urządzenie do kriochirurgii | K-26-M1 | KRIOMEDPOL | 49 | 802-745 | 2002 | 2 | 12 | 2020-10-30 | Oddział Dermatologii |  |  |
| 6 | Aparat do kriochirurgii | K-26 | KRIOMEDPOL | 802372 | B-1/0018-0001/09 | 1996 | 2 | 12 | 2020-10-30 | Oddział Dermatologii |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 72 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 72 – Sekwenator oraz Aparat do Real Time PCR – Life Technologies

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SEKWENATOR | 3500 GENETIC ANALYZER | LIFE TECHNOLOGIES | 22121-061 | 801-299 | 2010 | 1 | 12 | 2021-03-31 | Laboratorium Hematologiczne – Pracownia Biol. Molekularnej |  |  |
| 2 | Aparat do Real Time PCR | 7500 Fast DX INSTRUMENT | LIFE TECHNOLOGIES | 275030574 | 801-334/13 | 2013 | 1 | 12 | 2021-05-05 | Laboratorium Hematologiczne – Pracownia Biol. Molekularnej |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 73 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 73 – Urządzenie  do oczyszczania powietrza – GENANO LTD

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do oczyszczania powietrza | GENANO 310 | GENANO LTD | 3101059 | 802-827/09 | 2009 | 3 | 6 | 2020-11-30 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku – Poradnia |  |  |
| 2 | Urządzenie oczyszczające powietrze | GENANO 310 | GENANO LTD | 3100908 | 802-828 | 2009 | 3 | 6 | 2020-11-30 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku odc. III |  |  |
| 3 | Urządzenie oczyszczające powietrze | GENANO 310 | GENANO LTD | 3101523 | 802-925 | 2011 | 3 | 6 | 2020-11-30 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku odc. VII |  |  |
| 4 | Urządzenie oczyszczające powietrze | GENANO 310 | GENANO LTD | 3101522 | 802-926 | 2011 | 3 | 6 | 2020-11-30 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku odc. III |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 74 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 74 – Audiometry oraz Mostki impendancyjne – MADSEN

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mostek impendancyjny | Zodiac 901 Madsen | MADSEN | 36393 | 802-258 | 1992 | 2 | 12 | 2020-10-30 | Pracownia Audiometrii |  |  |
| 2 | Audiometr | Midimate 622 | MADSEN | 36831 | 802-259 | 1992 | 2 | 12 | 2020-08-30 | Pracownia Audiometrii |  |  |
| 3 | Mostek impendancyjny | Zodiac 901 Madsen | MADSEN | 265490 | 802-713 | 2007 | 2 | 12 | 2020-09-30 | Pracownia Audiometrii |  |  |
| 4 | Audiometr kliniczny (w ramach przeglądu aparatu należy skalibrować go z zestawem Audio JBL STUDIO (wzmacniacz, odtwarzacz CD oraz głośniki) do badań audiometrii tonalnej i słownej w przestrzeni. | ITERA 2A | MADSEN | 209160 | 802-595 | 2004 | 2 | 12 | 2020-09-20 | Pracownia Audiometrii |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 75 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 75 – Urządzenie piezoelektryczne – Mectron SPA

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie piezoelektryczne | Piezosurgery II | Mectron | 070KF071 | 802-003 | 2008 | 2 | 12 | 2020-10-26 | Oddział Chirurgii Szczękowo -Twarzowej Blok Operacyjny |  |  |
| 2 | Urządzenie piezoelektryczne | Piezosurgery White | Mectron SPA | 415005275 | 802-1549 | 2017 | 2 | 12 | 2020-10-26 | Poradnia Chirurgii Szczękowo - Twarzowej |  |  |
| WARETOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 76 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 76 – Aparat do fotoimmunoterapii – MED. TECH SOLUTION

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do fotoimmunoterapii (część składowa separatora komórkowego) | UVA PIT System | MED. TECH SOLUTION | 2013-20168 | 801-328/13 | 2013 | 1 | 12 | 2021-05-21 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku – Poradnia |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 77 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 77 – Urządzenie do terapii światłem spolaryzowanym Solaris + stolik medyczny – Medicolux

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do terapii światłem spolaryzowanym Solaris + stolik medyczny | Solaris | Medicolux | 708971 | A-1/0227-0001/13 | 2007 | 1 | 12 | 2021-05-09 | Oddział Dermatologii |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 78 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 78 – Lampy operacyjne – MEDILAND,

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LAMPA OPERACYJNO - ZABIEGOWA | Mediled 6 | MEDILAND | 2120504008002 | 802-1140 | 2012 | 2 | 12 | 2020-10-25 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej odc. IV |  |  |
| 2 | LAMPA OPERACYJNA | Mediled 4 | MEDILAND | 2120330016002 | 802-1141 | 2013 | 2 | 12 | 2020-10-25 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej |  |  |
| 3 | LAMPA OPERACYJNA | Mediled 3 | MEDILAND | 612077022088 | 802-1142 | 2012 | 2 | 12 | 2020-10-25 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej odc. II |  |  |
| 4 | LAMPA ZABIEGOWA 3 ogniskowa | Mediled 4 | MEDILAND | 2120220007002 | 802-1143 | 2012 | 2 | 12 | 2020-10-25 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej - Poradnia Chirurgiczna |  |  |
| 5 | LAMPA ZABIEGOWA 3 ogniskowa | Mediled 4 | MEDILAND | 2120220007001 | 802-1144 | 2012 | 2 | 12 | 2020-10-25 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej - Poradnia Chirurgiczna |  |  |
| 6 | LAMPA ZABIEGOWA 3 ogniskowa | Mediled 4 | MEDILAND | 2120330016001 | 802-1145 | 2012 | 2 | 12 | 2020-10-25 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej - Poradnia Chirurgiczna |  |  |
| 7 | LAMPA OPERACYJNA MEDILAD 76CA24, MONITOR MEDYCZNY KT-E240FEE | Mediled 76 CA24 | MEDILAND | 2120330015002, 12E240F6A034 | 802-1146 | 2012 | 2 | 12 | 2020-10-25 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej - Blok Operacyjny |  |  |
| 8 | LAMPA OPERACYJNA MEDILAD 76CA24, MONITOR MEDYCZNY KT-E240FEE | Mediled 76 CA24 | MEDILAND | 2120330015001 | 802-1147 | 2012 | 2 | 12 | 2020-10-25 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej - Blok Operacyjny |  |  |
| 9 | LAMPA OPERACYJNA | Mediled 6 | MEDILAND | 2120504008001 | 802-1148 | 2012 | 2 | 12 | 2020-10-25 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej - Blok Operacyjny |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 79 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 79 – Myjnia do basenów – MEDIM

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Myjnia do basenów | Tuttnauer | MEDIM | 901031 | 802-821 | 2009 | 1 | 12 | 2021-02-14 | Oddział Chirurgii Szczękowo -Twarzowej |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr  80 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 80 – Kabina do terapii światłem UV – MEDISUM

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KABINA DO TERAPII ŚWIATŁEM UV | 2800-PC-44-AB | MEDISUM | 746 | 802-0009 | 2007 | 2 | 12 | 2020-09-23 | Oddział Dermatologii |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 81 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 81 – Automatyczny wstrzykiwacz do kontrastu – MEDRAD

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczna strzykawka kontrastu znajdująca się przy aparacie rentgenowskim | MARK V Plus | MEDRAD | 628921 | 802-290 | 1994 | 1 | 12 | 2021-02-28 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej I Transplantacyjnej - Blok Operacyjny |  |  |
| 2 | Automatyczna strzykawka kontrastu znajdującej się przy aparacie do angiografii cyfrowej | Mark V ProVis | Medrad | 102771 | 802-696 | 2006 | 1 | 12 | 2021-02-28 | Zakład Radiologii |  |  |
| 3 | Automatyczny wstrzykiwacz do kontrastu | SPECTRIS SOLARIS EP/MR | MEDRAD | 301201242174 | 802-749 | 2007 | 2 | 12 | 2020-09-18 | Zakład Radiologii |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 82 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 82 – System do badań wysiłkowych – ITAQM

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System do badań wysiłkowych | CARDIV | ITAM | 49 | 802-924 | 2011 | 1 | 12 | 2021-02-04 | Oddział Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 83 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 83 – HELARIUM – łóżko do naświetleń – METEC – SONNE

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HELARIUM - ŁÓŻKO DO NAŚWIETLEŃ | 1000 KL, PUFA Walkman 180/200 | METEC-SONNE | 1481 | A4/074-0001/98 | 1990 | 2 | 12 | 2020-11-09 | Oddział Dermatologii |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 84 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 84 – Aparat do kriochirurgii – Metrum

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do kriochirurgii | CRYO-S ELETRIC | Metrum | CSE 0144 CI | 802-1005/13 | 2013 | 2 | 12 | 2020-06-30 | Oddział Chirurgii Szczękowo -Twarzowej Blok Operacyjny |  |  |
| 2 | Aparat do kriochirurgii | CRYO-S CLASSIC | Metrum | CSC 2613 BJ | 802-1006/13 | 2013 | 2 | 12 | 2020-06-30 | Poradnia Chirurgii Szczękowo - Twarzowej |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 85 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 85 – Aparat do automatycznej sterylnej selekcji magnetycznej komórek – MILLTENYI BGIOTEC

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do automatycznej sterylnej selekcji magnetycznej komórek | CLINI MACS Prodigy | MILLTENYI BIOTEC | 175 | 801-354/14 | 2014 | 1 | 12 | 2021-05-06 | Laboratorium Hematologiczne – Pracownia Inżynierii Szpiku i Banku Komórek |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 86 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 86 – Mosty medyczne – MZ LIBEREC

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Most medyczny | ZMP07 | MZ LIBEREC | 471 | BRAK | 2012 | 2 | 12 | 2020-10-14 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej - Blok Operacyjny |  |  |
| 2 | Zestaw mostów (pojedynczy - 1 szt, podwójny - 1 szt, potrójny - 1 szt, panel przyścienny - 1 szt. | ZMP07, RN07-DN2 | MZ LIBEREC | 13/001262, 13/001280, 13/001433, 13/001418 | BRAK | 2012 | 2 | 12 | 2020-10-14 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  |  |
| 3 | Most medyczny | ZMP07 | MZ LIBEREC | 470 | BRAK | 2012 | 2 | 12 | 2020-10-14 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej - Blok Operacyjny |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 87 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 87 – Spektrofotometr do pomiaru stężeń kwasów nukl. – NANO DROP

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spektrofotometr do pomiaru stężeń kwasów nukl. | ND1000 UV/VIS | NANO DROP | B-944 | 801-267 | 2007 | 2 | 12 | 2020-10-15 | Laboratorium Hematologiczne – Pracownia Biol. Molekularnej |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 88 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 88 – Zamrażarka niskotemperaturowa – NEW BRUNSWIK SCIENTTIFIC

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lodówko - zamrażarka z wyświetlaczem | U360-86 | NEW BRUNSWICK SCIENTIFIC | 1005-7580-0411 | 801-306 | 2011 | 2 | 12 | 2020-08-29 | Laboratorium Hematologiczne – Pracownia Biol. Molekularnej |  |  |
| 2 | Zamrażarka niskotemperaturowa | U725 | NEW BRUNSWICK SCIENTIFIC | 1005-9213-0213 | 801-322 | 2013 | 2 | 12 | 2020-08-09 | Laboratorium Hematologiczne – Pracownia Biol. Molekularnej |  |  |
| 3 | Zamrażarka niskotemperaturowa | U725 | NEW BRUNSWICK SCIENTIFIC | 1005-9347-0313 | 801-323 | 2013 | 2 | 12 | 2020-08-29 | Laboratorium Hematologiczne – Pracownia Biol. Molekularnej |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 89 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 89 – Monitor Zwiotczenia – ORGANON LTD

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitor Zwiotczenia | - | ORGANON LTD | 04-2007092 | B-1/211-0002/09 | 2008 | 2 | 12 | 2020-10-27 | Oddział Otorynolaryngologii - Blok Operacyjny |  |  |
| 2 | Monitor zwiotczenia | TOF WATH SX | Organon Ltd | 42007092 | B1/0211-0003/09 | 2009 | 2 | 12 | 2020-09-19 | Oddział Chirurgii Szczękowo -Twarzowej Blok Operacyjny |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 90 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 90 – Rejestrator holterowski EKG – Oxford

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rejestrator holterowski EKG | DMS-300-7-OXFORD | Oxford | 6860 | 802-576/03 | 2003 | 1 | 12 | 2021-05-29 | Oddział Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej - Pracownia EKG |  |  |
| 2 | Rejestrator holterowski EKG | DMS-300-7-OXFORD | Oxford | 6888 | 802-577/03 | 2003 | 2 | 12 | 2020-06-30 | Oddział Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej - Pracownia EKG |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 91 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 91 – Niskotemperaturowa zamrażarka Panasonic MDF – DU500VH-PE – Panasonic

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Niskotemperaturowa zamrażarka Panasonic MDF-DU500VH-PE | MDF-DU500VH-PE | PANASONIC | 15030037 | KNM-ZPB-0000315 | BRAK | 2 | 12 | 2020-10-30 | Oddział Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych - Pracownia Izotopów |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 92 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 92 – Zestaw do endoskopii z torem wizyjnym POENTAX – PENTAX

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BRONCHOSKOP INTUBACYJNY | FI-16RBS | PENTAX | H111134 | 802-1171/14 | 2014 | 2 | 12 | 2020-06-10 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  |  |
| 2 | Zestaw do endoskopii z torem wizyjnym PENTAX: 1. Wideogastroskop, 2. Videokolonoskop, 3. Wideoprpcesor, 4. Monitor Medyczny, 5. Endoskopowa pompa irygacyjna , 6. Wózek medyczny | 1. EG-29-i 10, 2. EC-3890FI2, 3. EPK-I5000, 4.90K0010 Endovue 24’ LED, 5.020-100 Waterfall, 6. Clasic-Cart | PENTAX | 1. A113913, 2. H112617, 3. EE013740, 4. 16-262881, 5. 22 0181, 6. 2016-0043 | 802-1499 | 2016 | 2 | 12 | 2020-11-30 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej - Pracownia Endoskopii |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 93 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 93 – Kardiomonitory, defibrylatory, monitory, System centralnego monitorowania – PHILIPS

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kardiomonitor | INTELLVUE MP5 | PHILIPS | DE 21074615 | 802-1111 | 2013 | 1 | 24 | 2020-09-26 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej |  |  |
| 2 | Kardiomonitor | INTELLVUE MP5 | PHILIPS | DE 21074622 | 802-1112 | 2013 | 1 | 24 | 2021-01-07 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej |  |  |
| 3 | KARDIOMONITOR | INTEL Vue MP5 | PHILIPS | DE 21074617 | 802-1113 | 2013 | 1 | 24 | 2021-01-07 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej odc. II |  |  |
| 4 | MONITOR TRANSPORTOWY | INTELLIVUE X2 | Philips | DE315F8434 | 802-1154 | 2014 | 2 | 12 | 2020-07-30 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  |  |
| 5 | MONITOR TRANSPORTOWY | INTELLIVUE X2 | PHILIPS | DE315G0017 | 802-1155 | 2014 | 2 | 12 | 2020-10-09 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej odc. II |  |  |
| 6 | DEFIBRYLATOR | EFFICIA DMF 100/866199 | PHILIPS | CN32603526 | 802-1292 | 2015 | 2 | 12 | 2020-09-30 | Oddział Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej odc. IIIB |  |  |
| 7 | DEFIBRYLATOR | EFFICIA DMF 100/866199 | PHILIPS | CN32603522 | 802-1293 | 2015 | 2 | 12 | 2020-09-30 | ZAKŁAD RADIOLOGII |  |  |
| 8 | DEFIBRYLATOR Z WÓZKIEM | EFFICIA DMF 100/866199 | PHILIPS | CN32603523 | 802-1294 | 2015 | 2 | 12 | 2020-09-30 | Oddział Chirurgii Szczękowo -Twarzowej |  |  |
| 9 | DEFIBRYLATOR | EFFICIA DMF 100/866199 | PHILIPS | CN32603521 | 802-1295 | 2015 | 2 | 12 | 2020-09-30 | Oddział Chirurgii Szczękowo -Twarzowej Blok Operacyjny |  |  |
| 10 | DEFIBRYLATOR | EFFICIA DMF 100/866199 | PHILIPS | CN32603525 | 802-1296 | 2015 | 2 | 12 | 2020-09-30 | Oddział Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych |  |  |
| 11 | DEFIBRYLATOR | EFFICIA DMF 100/866199 | PHILIPS | CN32603524 | 802-1297 | 2015 | 2 | 12 | 2020-09-30 | Oddział Otorynolaryngologii |  |  |
| 12 | KARDIOMONITOR | INTEL Vue MP5 | PHILIPS | DE 53793130 | 802-1298 | 2015 | 1 | 24 | 2020-09-26 | Oddział Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej odc. IIIA |  |  |
| 13 | KARDIOMONITOR | INTEL Vue MP5 | PHILIPS | DE 53794419 | 802-1299 | 2015 | 1 | 24 | 2020-09-26 | Oddział Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej odc. IIIA |  |  |
| 14 | KARDIOMONITOR | INTEL Vue MP5 | PHILIPS | DE 53794401 | 802-1300 | 2015 | 1 | 24 | 2020-09-27 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej |  |  |
| 15 | KARDIOMONITOR | INTEL Vue MP5 | Philips | DE 53794406 | 802-1301 | 2015 | 1 | 24 | 2020-09-27 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej |  |  |
| 16 | KARDIOMONITOR | INTEL Vue MP5 | PHILIPS | DE 53794422 | 802-1302 | 2015 | 1 | 24 | 2020-09-27 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej |  |  |
| 17 | Kardiomonitor | INTELLVUE MP5 | PHILIPS | DE 53794399 | 802-1303 | 2015 | 1 | 24 | 2020-09-26 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej |  |  |
| 18 | Kardiomonitor | INTELLVUE MP5 | PHILIPS | DE 57198981 | 802-1490 | 2016 | 1 | 24 | 2020-10-03 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej |  |  |
| 19 | KARDIOMONITOR | Efficia CM120 | PHILIPS | CN62612624 | 802-1537 | 2016 | 2 | 12 | 2020-12-05 | Oddział Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej odc. I |  |  |
| 20 | KARDIOMONITOR | Efficia CM120 | PHILIPS | CN62612625 | 802-1538 | 2016 | 2 | 12 | 2020-12-05 | Oddział Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej |  |  |
| 21 | DEFIBRYLATOR | EFFICIA DFM 100 | PHILIPS | CN32619200 | 802-1672 | 2018 | 2 | 12 | 2020-09-30 | Oddział Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych |  |  |
| 22 | KARDIOMONITOR | DIASCOPE | Philips | 12110959 | 802-514 | 2000 | 2 | 12 | 2020-10-31 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej odc. III |  |  |
| 23 | SYSTEM CENTRALNEGO MONITOROWANIA | 865001 | PHILIPS | 4725A02581HG | 802-720 | 2007 | 2 | 12 | 2020-09-30 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  |  |
| 24 | KARDIOMONITOR | INTELLIVVE MP70 | Philips | DE61757640 | 802-720 | 2007 | 2 | 12 | 2020-09-30 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  |  |
| 25 | KARDIOMONITOR | INTELLIVVE MP70 | Philips | DE61757637 | 802-720 | 2007 | 2 | 12 | 2020-07-30 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  |  |
| 26 | KARDIOMONITOR | INTELLIVVE MP70 | Philips | DE61757633 | 802-720 | 2007 | 2 | 12 | 2020-09-30 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  |  |
| 27 | KARDIOMONITOR | INTELLIVVE MP70 | Philips | DE61757631 | 802-720 | 2007 | 2 | 12 | 2020-10-10 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  |  |
| 28 | KARDIOMONITOR | INTELLIVVE MP70 | Philips | DE61757625 | 802-720 | 2007 | 2 | 12 | 2020-09-30 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  |  |
| 29 | MONITOR | INTELLIVVE MP700 | PHILIPS | DE12510754 | 802-720 | 2007 | 2 | 12 | 2020-06-24 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  |  |
| 30 | MONITOR | INTELLIVVE MP700 (MODUŁ) | PHILIPS | DE12510738 | 802-720 | 2007 | 2 | 12 | 2020-06-24 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  |  |
| 31 | Defibrylator | HEART START MRX | PHILIPS | US00320628 | 802-725 | 2007 | 1 | 12 | 2021-02-10 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  |  |
| 32 | Defibrylator | HEART START MRX M3535A | PHILIPS | US00320629 | 802-726 | 2007 | 1 | 12 | 2021-02-10 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  |  |
| 33 | DEFIBRYLATOR Z MOŻLIWOŚCIĄ KARDIOWERSJI | HEART START MRx | Philips | US 00320627 | 802-727/07 | 2007 | 2 | 12 | 2020-06-24 | Oddział Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej - Izba Przyjęć |  |  |
| 34 | Defibrylator | HEART START MRX M3535A | PHILIPS | US00537803 | 802-825 | 2009 | 2 | 12 | 2020-09-30 | Oddział Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych - Stacja Dializ |  |  |
| 35 | KARDIOMONITOR | INTEL Vue MP5 | PHILIPS | DE 91324158 | 802-832 | 2008 | 1 | 24 | 2021-12-20 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku |  |  |
| 36 | Kardiomonitor PHILIPS INTELLVUE MP5 | INTELLVUE MP5 | Philips | DE 91324163 | 802-833 | 2009 | 1 | 24 | 2021-12-20 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku odc. I |  |  |
| 37 | KARDIOMONITOR | INTEL Vue MP5 | PHILIPS | DE 91324183 | 802-834 | 2009 | 1 | 24 | 2021-12-20 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku odc. V |  |  |
| 38 | KARDIOMONITOR | INTEL Vue MP30 | PHILIPS | DE 72876222 | 802-853 | 2010 | 1 | 24 | 2020-07-31 | Oddział Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej |  |  |
| 39 | KARDIOMONITOR | INTEL Vue MP30 | PHILIPS | DE 72876226 | 802-854 | 2010 | 1 | 24 | 2020-07-27 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej |  |  |
| 40 | KARDIOMONITOR | INTEL Vue MP30 | PHILIPS | DE 72876228 | 802-856 | 2010 | 1 | 24 | 2020-07-20 | Oddział Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej odc. IIIA |  |  |
| 41 | KARDIOMONITOR | INTEL Vue MP30 | PHILIPS | DE 72876235 | 802-857 | 2010 | 1 | 24 | 2020-07-31 | Oddział Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej odc. IIIA |  |  |
| 42 | Kardiomonitor PHILIPS MP5 | INTELLVUE MP5 | Philips | DE91332999 | 802-870 | 2010 | 1 | 24 | 2021-10-26 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku odc. I |  |  |
| 43 | Kardiomonitor Philips MP5 | INTELLVUE MP5 | PHILIPS | DE91332992 | 802-871 | 2010 | 1 | 24 | 2021-10-26 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku odc. IV |  |  |
| 44 | Kardiomonitor Philips SN DE9 | INTELLVUE MP5 | PHILIPS | DE 91332997 | 802-872 | 2010 | 1 | 24 | 2021-12-21 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku odc. III |  |  |
| 45 | Kardiomonitor Philips MP5 | INTELLVUE MP5 | PHILIPS | DE91332991 | 802-873 | 2010 | 1 | 24 | 2021-09-30 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku odc. IV |  |  |
| 46 | Kardiomonitor Intellivve MP5 firma PHILIPS | INTELLVUE MP5 | PHILIPS | DE 91333012 | 802-874 | 2010 | 1 | 24 | 2021-10-26 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku odc. IV |  |  |
| 47 | KARDIOMONITOR | INTEL Vue MP30 | PHILIPS | DE 728A8582 | 802-959 | 2012 | 1 | 24 | 2021-10-26 | Oddział Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej odc. I |  |  |
| 48 | KARDIOMONITOR | INTEL Vue MP30 | PHILIPS | DE 728 A8593 | 802-960 | 2012 | 1 | 24 | 2021-10-26 | Oddział Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej odc. I |  |  |
| 49 | Defibrylator | HEART START MRX | PHILIPS | US00557928 | 802-961 | 2012 | 2 | 12 | 2020-09-30 | Oddział Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej odc. IIIA |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 94 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 94 – Aparaty RTG – PHILIPS

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat RTG | Bucky Diagnost TH/VT | PHILIPS | 9890 010 06512/79454 | 802-523 | 2001 | 2 | 12 | 2020-12-30 | Zakład Radiologii |  |  |
| 2 | Aparat RTG do zdjęć celowanych | EASY DIAGNOST | PHILIPS | 9848 500 42401/79455 | 802-524 | 2001 | 2 | 12 | 2020-12-30 | Zakład Radiologii |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 95 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 95 –Aparaty RTG – Planmeca

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | aparat RTG punktowy (do zdjęć stomatologicznych wewnętrzustnych) | PRO X | Planmeca | IPX007058 | 802-993/13 | 2013 | 2 | 12 | 2020-06-21 | Zakład Radiologii |  |  |
| 2 | Aparat RTG pantomograficzny | PRO MAX | Planmeca | RPX242999 | 802-994/13 | 2013 | 2 | 12 | 2020-06-21 | Zakład Radiologii |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 96 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 96 – Radiometr – Polon Alfa

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RADIOMETR | eco-c + sonda (wzorcowanie dla promieniowania gamma Cs-137 w zakresie mocy dawki, wykrywania skażeń emiterami beta : żródłem Sr-90/Y90 oraz C-14) | Polon Ecolab Gdańsk | 021/93 | A-1/105-0005/98 | 1998 | 1 | 12 | 2021-05-23 | Oddział Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych |  |  |
| 2 | RADIOMETR | RUST3 + sonda SGB-2P (wzorcowanie dla wykrywania skażeń emiterami beta : żródłem C-14) | Polon Alfa | 163/79 | A-1/105-0006/98 | 1998 | 1 | 12 | 2021-05-23 | Oddział Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych |  |  |
| 3 | RADIOMETR ECO-C | (wzorcowanie dla promieniowania gamma Cs-137 w zakresie mocy dawki, wykrywania skażeń emiterami beta : żródłem Sr-90/Y90 oraz C-14) | Polon Ecolab Gdańsk | 580/98 | A-1/113/0001/08 | 2008 | 1 | 12 | 2021-05-23 | Oddział Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych |  |  |
| 4 | Przyrząd dozymetryczny - radiometr | EKO-C ( wzorcowanie dla promieniowania gamma Cs-137 w zakresie mocy dawki, wykrywania skażeń emiterami beta : żródłem Sr-90/Y90) | Polon Ecolab Gdańsk | 301/96 | PSK-M 1/96 | 1996 | 1 | 12 | 2021-05-23 | Pracownia Napromieniowania Krwi |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 97 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 97 – Myjka dezynfektor – Prohs

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Myjka dezynfektor | ProhS Plus | Prohs | L16420125 | 802-1505 | 2016 | 2 | 12 | 2020-08-08 | Oddział Dermatologii |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy)

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 98 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 98 – Destylator elektryczny – POLNA

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Destylator elektryczny | DE 20 plus | POLNA | 0033/17 | 802-1633 | 2017 | 1 | 12 | 2021-11-30 | Apteka |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 99 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 99 – Tester bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń medycznych – RIGEL

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tester bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń medycznych | Rigel 288 | RIGEL | 06D-1124 | F/ST/56/2012 | 2012 | 1 | 12 | 2021-04-26 | Oddział Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 100 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 100 – Aparaty do izolacji kwasów nukleinowych – ROCHE,

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator | Multiplate 5.0 | ROCHE | 100377 | 17052 | 2008 | 1 | 12 | 2021-02-21 | Laboratorium Hematologiczne |  |  |
| 2 | Aparat do izolacji kwasów nukleinowych | Magna Pure 24 | ROCHE | 1346 | 801-1383 | 2018 | 2 | 12 | 2020-11-22 | Laboratorium Hematologiczne – Pracownia Biol. Molekularnej |  |  |
| 3 | Aparat do izolacji kwasów nukleinowych | Magna Pure Compact | ROCHE | MPCB00001425 | 801-316 | 2012 | 2 | 12 | 2020-11-29 | Laboratorium Hematologiczne – Pracownia Biol. Molekularnej |  |  |
| 4 | Aparat do izolacji kwasów nukleinowych DNA i RNA | Magna Pure LC 2.0 | ROCHE | 2C0000277 | 802-830 | 2009 | 2 | 12 | 2020-11-29 | Laboratorium Hematologiczne – Pracownia Biol. Molekularnej |  |  |
| 5 | Aparat do izolacji kwasów nukleinowych | Magna Pure Compact | ROCHE | MPCBO858 | 802-777 | 2008 | 2 | 12 | 2020-11-29 | Laboratorium Hematologiczne – Pracownia Biol. Molekularnej |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 101 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 101 – Zestaw FESS z wyposażeniem – Rudolf Medical

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw FESS Z wyposażeniem | BRAK | Rudolf Medical | IM 260-181,nr serii 828/IM 112-101, U780/DP20-2393 | 802-801 | 2009 | 2 | 12 | 2020-09-20 | Oddział Otorynolaryngologii - Blok Operacyjny |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 102 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 102 – Miksery recepturowe – SAMIX

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikser recepturowy | EPRUS U 1000 | SAMIX | 8208/3000063/10792 | 802-1622 | 2017 | 1 | 12 | 2021-02-04 | Apteka |  |  |
| 2 | Mikser recepturowy | EPRUS U 1000 | SAMIX | 8202/00698/10791 | 802-1631 | 2017 | 1 | 12 | 2021-02-04 | Apteka |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 103 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 103 – Urządzenie piezoelektryczne – Santhes Acceon

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie piezoelektryczne | Piezoelectronic System Synthes | Santhes Acceon | 864643008 | 802-1548 | 2015 | 2 | 12 | 2020-10-30 | Oddział Chirurgii Szczękowo -Twarzowej Blok Operacyjny |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 104 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 104 – Destylarka wody – SNAYO

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem | FALCON 6/300 | SANYO | SG98/05/084 | 801-209 | 1999 | 2 | 12 | 2020-10-30 | Oddział Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych - Pracownia Izotopów |  |  |
| 2 | Cieplarka | MIR-162 | SANYO | 90100639 | B-1/002-0001/08 | 1999 | 2 | 12 | 2020-10-30 | Oddział Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych - Pracownia Izotopów |  |  |
| 3 | Destylarka wody +odbieralnik wody | FISTREM CALYPSO | SANYO | L9907072+L9906007 | B-1/061-0002/08 | 1999 | 2 | 12 | 2020-10-30 | Oddział Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych - Pracownia Izotopów |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 105 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 105 – Lampy do naświetleń – SCHULZE & BOHM

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa do naświetlań | MEDISUN 80 UVA 311 GRZEBIEŃ | SCHULZE&BOHM (OPTIMED) | SN 07-110428 | 802-0006/07 | 2007 | 1 | 12 | 2021-05-10 | Oddział Dermatologii |  |  |
| 2 | Lampa do naświetlań | MEDISUN GIGATEST I MED.-LIGHT | SCHULZE&BOHM (OPTIMED) | SN 0663 | 802-0007/07 | 2007 | 1 | 12 | 2021-05-10 | Oddział Dermatologii |  |  |
| 3 | Urządzenie do terapii fotodynamicznej | DYNALUX 700 | SCHULZE BOHM (OPTIMED) | SM0528 | 802-695/06/I | 2006 | 2 | 12 | 2020-10-12 | Oddział Dermatologii |  |  |
| 4 | Urządzenie do terapii fotodynamicznej | DYNALUX 70 | SCHULZE BOHM (OPTIMED) | SN 06-110274 | 802-695/06/II | 2006 | 2 | 12 | 2020-10-19 | Oddział Dermatologii |  |  |
| 5 | Lampa do naświetlań | MEDISUN 80 UVB 311 GRZEBIEŃ | SCHULZE&BOHM (OPTIMED) | SN 07-110452 | KDE 802-0006/07 | 2007 | 1 | 12 | 2021-05-10 | Oddział Dermatologii |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 106 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 106 – Wirówki laboratoryjne – SIGMA

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wirówka wysokoobrotowa | Sigma1-15PK | SIGMA | 121220 | 801-270 | 2007 | 2 | 12 | 2020-10-30 | Laboratorium Hematologiczne – Pracownia Biol. Molekularnej |  |  |
| 2 | Wirówka lab. | 6-16K | SIGMA | 130371 | 801-289/09 | 2009 | 1 | 12 | 2021-04-26 | Laboratorium Hematologiczne – Pracownia Inżynierii Szpiku i Banku Komórek |  |  |
| 3 | Wirówka | 1-14K | SIGMA | 136984 | 801-295 | 2010 | 2 | 12 | 2020-10-30 | Laboratorium Hematologiczne – Pracownia Biol. Molekularnej |  |  |
| 4 | Wirówka laboratoryjna | 3-16PK | SIGMA | 141515 | 801-302/11 | 2011 | 1 | 12 | 2021-04-26 | Laboratorium Hematologiczne – Pracownia Inżynierii Szpiku i Banku Komórek |  |  |
| 5 | Wirówka laboratoryjna | 2-16KL | SIGMA | 149804 | 801-325 | 2013 | 2 | 12 | 2020-10-30 | Laboratorium Hematologiczne – Pracownia Biol. Molekularnej |  |  |
| 6 | Wirówka laboratoryjna do preparatyki krwi | 8KBS | SIGMA | 154392 | 801-352/14 | 2014 | 1 | 12 | 2021-04-26 | Laboratorium Hematologiczne – Pracownia Inżynierii Szpiku i Banku Komórek |  |  |
| 7 | Wirówka | 1-15K | SIGMA | 79705 | B-1/110-0013/08 | 2001 | 2 | 12 | 2020-10-30 | Oddział Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych - Pracownia Izotopów |  |  |
| 8 | Wirówka | 1-15K | SIGMA | 76244 | B-1/110-0014/08 | 2000 | 2 | 12 | 2020-10-30 | Oddział Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych - Pracownia Izotopów |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 107 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 107 – Myjnia dezynfektor – SMEG

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Myjnia-dezynfektor | WD4060 | SMEG | 3122010391 | 802-1150 | 2014 | 2 | 12 | 2020-11-30 | Centralna Sterylizatornia |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 108 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 108 – Urządzenie do aktywnej regulacji temperatury pacjenta – Smith Medical ASD

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do aktywnej regulacji temperatury pacjenta - Konwekcyjny ogrzewacz pacjenta | Level1 Equator EQ-5000-INT-230 | Smith Medical ASD | S102B09478 | 802-1431/16 | 2015 | 1 | 12 | 2021-05-07 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  |  |
| 2 | Urządzenie do aktywnej regulacji temperatury pacjenta - Konwekcyjny ogrzewacz pacjenta | Level1 Equator EQ-5000-INT-230 | Smith Medical ASD | S102B09479 | 802-1432/16 | 2015 | 1 | 12 | 2021-05-07 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  |  |
| 3 | Urządzenie do aktywnej regulacji temperatury pacjenta - Konwekcyjny ogrzewacz pacjenta | Level1 Equator EQ-5000-INT-230 | Smith Medical ASD | S102B09476 | 802-1433/16 | 2015 | 1 | 12 | 2021-05-07 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  |  |
| 4 | Urządzenie do aktywnej regulacji temperatury pacjenta - Konwekcyjny ogrzewacz pacjenta | Level1 Equator EQ-5000-INT-230 | Smith Medical ASD | S102B09477 | 802-1434/16 | 2015 | 1 | 12 | 2021-05-07 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  |  |
| 5 | Urządzenie do aktywnej regulacji temperatury pacjenta - Konwekcyjny ogrzewacz pacjenta | Level1 Equator EQ-5000-INT-230 | Smith Medical ASD | S102B09475 | 802-1435/16 | 2015 | 1 | 12 | 2021-05-07 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  |  |
| 6 | Urządzenie do aktywnej regulacji temperatury pacjenta - Konwekcyjny ogrzewacz pacjenta | Level1 Equator EQ-5000-INT-230 | Smith Medical ASD | S102B09489 | 802-1436/16 | 2015 | 1 | 12 | 2021-05-07 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  |  |
| 7 | Urządzenie do aktywnej regulacji temperatury pacjenta - Konwekcyjny ogrzewacz pacjenta | Level1 Equator EQ-5000-INT-230 | Smith Medical ASD | S102B09480 | 802-1437/16 | 2015 | 1 | 12 | 2021-02-11 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 109 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 109 – Kieszonkowy detektor przepływu – DOPPLER SONOMED

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kieszonkowy detektor przepływu - DOPPLER | MD-4 | SONOMED | 2011023 | B-1/0145-0001/11 | 2011 | 1 | 12 | 2021-02-11 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 110 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 110 – Ultrasonograf – SONOSCAPE

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ultrasonograf | S8Exp | SONOSCAPE | 4309545 | 802-1379 | 2015 | 2 | 12 | 2020-11-22 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku |  |  |
| 2 | Przenośny aparat USG | S8 | SONOSCAPE | 904382 | 802-880 | 2010 | 2 | 12 | 2020-06-30 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku odc. VII |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 111 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 111 – Kardiomonitor – SpaceLabs

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kardiomonitor | Spacelabs Elance10' | SpaceLabs | 3300-006077 | 802-974 | 2013 | 1 | 12 | 2021-05-31 | Oddział Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych |  |  |
| 2 | Kardiomonitor | Spacelabs Elance10' | SpaceLabs | 3300-006076 | 802-975 | 2013 | 1 | 12 | 2021-05-31 | Oddział Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych |  |  |
| 3 | Kardiomonitor | Spacelabs Elance12' | SpaceLabs | 3300-006006 | 802-976 | 2013 | 1 | 12 | 202105-31 | Oddział Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych - Stacja Dializ |  |  |
| 4 | Kardiomonitor | Spacelabs Elance12' | SpaceLabs | 3300-006005 | 802-977 | 2013 | 1 | 12 | 2021-05-31 | Oddział Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych - Stacja Dializ |  |  |
| 5 | Kardiomonitor | Spacelabs Elance10' | SpaceLabs | 3300-006078 | 802-978 | 2013 | 1 | 12 | 2021-05-31 | Oddział Chirurgii Szczękowo -Twarzowej |  |  |
| 6 | Kardiomonitor | Spacelabs Elance12' | SpaceLabs | 3300-006007 | 802-979 | 2013 | 1 | 12 | 2021-05-31 | Oddział Chirurgii Szczękowo -Twarzowej Blok Operacyjny |  |  |
| 7 | Kardiomonitor | Spacelabs Elance12' | Spacelabs Healthcare | 3300-006010 | 802-980 | 2013 | 1 | 12 | 2021-05-31 | Oddział Dermatologii |  |  |
| 8 | Kardiomonitor | Spacelabs Elance12' | SpaceLabs | 3300-006009 | 802-981 | 2013 | 1 | 12 | 2021-05-31 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej - Blok Operacyjny |  |  |
| 9 | Kardiomonitor | Spacelabs Elance12' | SpaceLabs | 3300-006008 | 802-982 | 2013 | 1 | 12 | 2021-05-31 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej - Blok Operacyjny |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 112 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 112 – Holtery RR – Spacelabs

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Holter RR | SpaceLabs 90217A | Spacelabs | 217A-007791 | F/ST/72/2015 | 2015 | 2 | 12 | 2020-09-24 | Oddział Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych |  |  |
| 2 | Holter RR | SpaceLabs 90217A | Spacelabs | 217A-007798 | F/ST/73/2015 | 2015 | 2 | 12 | 2020-07-02 | Oddział Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych |  |  |
| 3 | Holter RR | SpaceLabs 90217A | Spacelabs | 217A-007793 | F/ST/74/2015 | 2015 | 2 | 12 | 2020-09-05 | Oddział Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych |  |  |
| 4 | Holter RR | SpaceLabs 90217A | Spacelabs | 217A-007790 | F/ST/75/2015 | 2015 | 2 | 12 | 2020-07-02 | Oddział Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych |  |  |
| 5 | Holter RR | SpaceLabs 90217A | Spacelabs | 217A-007789 | F/ST/76/2015 | 2015 | 2 | 12 | 2020-07-02 | Oddział Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych |  |  |
| WARTOIŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 113 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 113 – Aparat do hybrydyzacji i denaturacji – STATSPIN

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do hybrydyzacji i denaturacji | ThermoBrite S 500-24 | STATSPIN | 714S50001045 | 802-724/07 | 2007 | 1 | 12 | 2021-05-20 | Laboratorium Hematologiczne – Pracownia Cytogenetyki |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 114 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 114 – Myjki do basenów – Steelco/Tottnauer

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Myjka do basenów | REVO100M | Steelco/Tottnauer | 901033 | 802-818 | 2009 | 2 | 12 | 2020-07-26 | Oddział Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych |  |  |
| 2 | Myjka do basenów | REVO100M | Steelco/Tottnauer | 901032 | 802-819 | 2009 | 2 | 12 | 2020-11-22 | Oddział Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 115 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 115 – Sterylizator powietrzny – WAMED

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylizator powietrzny | SP-30G | WAMED | 130-SP-30G-17 | 802-1651 | 2017 | 1 | 12 | 2021-11-30 | Apteka |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 116 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 116 – Zestaw do endoskopii zatoki szczękowej – STORZ

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do endoskopii zatoki szczękowej: Tor wizyjny, kamiera, źródło światła Stotrz Doposażenie zestawu 07/03/2016 optyka:C1311107 (0O) C1505447 (30O)C1310258 (45O)C1312126 (70O) | BRAK | STORZ | LR 104841 | 802-739 | 1998 | 2 | 12 | 2020-12-14 | Oddział Chirurgii Szczękowo -Twarzowej Blok Operacyjny |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 117 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 117 – Konsola CORE – STRYKER

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konsola CORE - uniwersalny sterownik do mikronapędów | CORE | STRYKER | 1214404063 | 802-941 | 2012 | 2 | 12 | 2020-09-30 | Oddział Chirurgii Szczękowo -Twarzowej Blok Operacyjny |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 118 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 118 – Myjka ultradźwiękowa – SUPERSONIIK

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Myjka ultradźwiękowa | UD100SH | SUPERSONIC | 81016094 | B-1/226-0001/13 | 2013 | 1 | 12 | 2021-04-01 | Centralna Sterylizatornia |  |  |
| 2 | Myjka ultradźwiękowa | UD100SH | SUPERSONIC | 81016109 | B-1/226-0002/13 | 2013 | 1 | 12 | 2021-04-04 | Oddział Chirurgii Szczękowo -Twarzowej |  |  |
| WARETOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 119 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 119 – Zbiornik kriogeniczny – TAYLOR WHARTON

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zbiornik Kriogeniczny | 24K | TAYLOR WHARTON | 555-005-W3 | 17045 | 2004 | 1 | 12 | 2021-04-23 | Laboratorium Hematologiczne – Pracownia Inżynierii Szpiku i Banku Komórek |  |  |
| 2 | Zbiornik kriogeniczny | 24K | TAYLOR WHARTON | 555-008-W9 | 17048 | 2005 | 1 | 12 | 2021-04-23 | Laboratorium Hematologiczne – Pracownia Inżynierii Szpiku i Banku Komórek |  |  |
| 3 | Komp. zamr. do kontr. zamr. mat. biol | Ice Cube 15M | SYLAB | 15MZ39ZS03 | 486-013/06/I | 2006 | 1 | 12 | 2021-04-23 | Laboratorium Hematologiczne – Pracownia Inżynierii Szpiku i Banku Komórek |  |  |
| 4 | Zbiornik kriogeniczny | 300i | AIR LIKVID DMC | 97086 | 801-200/97 | 1997 | 1 | 12 | 2021-04-23 | Laboratorium Hematologiczne – Pracownia Inżynierii Szpiku i Banku Komórek |  |  |
| 5 | Pojemnik do przechowywania materiału biologicznego (zbiornik kriogeniczny) | 24K | SYLAB | 555-001-R8 | 801-213/99 | 1999 | 1 | 12 | 2021-04-23 | Laboratorium Hematologiczne – Pracownia Inżynierii Szpiku i Banku Komórek |  |  |
| 6 | Zbiornik kriogeniczny | 24K | TAYLOR WHARTON | 555-016-U6 | 801-234/02 | 2002 | 1 | 12 | 2021-04-23 | Laboratorium Hematologiczne – Pracownia Inżynierii Szpiku i Banku Komórek |  |  |
| 7 | Zbiornik kriogeniczny | 24K | TAYLOR WHARTON | 555MP-016-CC5 | 801-255/06 | 2006 | 1 | 12 | 2021-04-23 | Laboratorium Hematologiczne – Pracownia Inżynierii Szpiku i Banku Komórek |  |  |
| 8 | Zbiornik kriogeniczny | 24K | TAYLOR WHARTON | 555MP-012-CC6 | 801-256/06 | 2006 | 1 | 12 | 2021-04-23 | Laboratorium Hematologiczne – Pracownia Inżynierii Szpiku i Banku Komórek |  |  |
| 9 | Zbiornik Kriog, do transportu w parach azotu | CX-500-S | TAYLOR WHARTON | 139502 | 801-269/07 | 2007 | 1 | 12 | 2021-04-23 | Laboratorium Hematologiczne – Pracownia Inżynierii Szpiku i Banku Komórek |  |  |
| 10 | Zbiornik do przechow. komórek w parach azotu | 24K | TAYLOR WHARTON | 555MP-002-EE1 | 801-282/08 | 2008 | 1 | 12 | 2021-04-23 | Laboratorium Hematologiczne – Pracownia Inżynierii Szpiku i Banku Komórek |  |  |
| 11 | Zbiornik Cryoce | 24K | TAYLOR WHARTON | 555-007-FF10 | 801-290/09 | 2009 | 1 | 12 | 2021-04-23 | Laboratorium Hematologiczne – Pracownia Inżynierii Szpiku i Banku Komórek |  |  |
| 12 | Zbiornik Cryoce | 24K | TAYLOR WHARTON | 555-013-FF4 | 801-291/09 | 2009 | 1 | 12 | 2021-04-23 | Laboratorium Hematologiczne – Pracownia Inżynierii Szpiku i Banku Komórek |  |  |
| 13 | Zbiornik magazynowy do przechowywania materiału transplantacyjnego | 24K | TAYLOR WHARTON | 555MP-018-GG9 | 801-293/10 | 2010 | 1 | 12 | 2021-04-23 | Laboratorium Hematologiczne – Pracownia Inżynierii Szpiku i Banku Komórek |  |  |
| 14 | Komp. zamr. do kontr. zamr. mat. biol | Ice Cube 14M | SYLAB | 14MZ17ZH02 | 801-298/10 | 2010 | 1 | 12 | 2021-04-23 | Laboratorium Hematologiczne – Pracownia Inżynierii Szpiku i Banku Komórek |  |  |
| 15 | Zbiornik magazynowy do przechowywania tkanek | 10K | TAYLOR WHARTON | 562-020-HH4 | 801-303/11 | 2011 | 1 | 12 | 2021-04-23 | Laboratorium Hematologiczne – Pracownia Inżynierii Szpiku i Banku Komórek |  |  |
| 16 | zbiornik kriogeniczny | 25K | TAYLOR WHARTON | 555-013-JJ6 | 801-317/12 | 2012 | 1 | 12 | 2021-04-23 | Laboratorium Hematologiczne – Pracownia Inżynierii Szpiku i Banku Komórek |  |  |
| 17 | Zbiornik kriogeniczny | 24K | TAYLOR WHARTON | 555MP-016-JJ8 | 801-330/13 | 2013 | 1 | 12 | 2021-04-23 | Laboratorium Hematologiczne – Pracownia Inżynierii Szpiku i Banku Komórek |  |  |
| 18 | Zbiornik kriogeniczny Cryo | 10 K | TAYLOR WHARTON | 562-012-LL7 | 802-1156/14 | 2014 | 1 | 12 | 2021-04-23 | Laboratorium Hematologiczne – Pracownia Inżynierii Szpiku i Banku Komórek |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 120 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 120 – Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa – TERUMO

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | TE 331 | TERUMO | 2005-05080 | 802-632/05 | 2005 | 1 | 12 | 2021-04-30 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej odc. II |  |  |
| 2 | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | TERUMO TE 331 | TERUMO | 2005-05081 | 802-633/05 | 2005 | 1 | 12 | 2021-04-30 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej - Blok Operacyjny |  |  |
| 3 | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | TERUMO TE 331 | TERUMO | 2005-05082 | 802-634/05 | 2005 | 1 | 12 | 2021-04-30 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej - Blok Operacyjny |  |  |
| 4 | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | TE 331 | TERUMO | 2005-05083 | 802-635/05 | 2005 | 1 | 12 | 2021-04-30 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej - Blok Operacyjny |  |  |
| 5 | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | TE 331 | TERUMO | 2005-05089 | 802-636/05 | 2005 | 1 | 12 | 2021-04-30 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej - Blok Operacyjny |  |  |
| 6 | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | TE 371 TIVA | TERUMO | 7100001 | 802-732/08 | 2007 | 1 | 12 | 2021-04-30 | Oddział Otorynolaryngologii - Blok Operacyjny |  |  |
| 7 | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | TE 331 | TERUMO | 2008-05134 | 802-751/08 | 2008 | 1 | 12 | 2021-04-30 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  |  |
| 8 | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | TE 331 | TERUMO | 2008-05135 | 802-752/08 | 2008 | 1 | 12 | 2021-04-30 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  |  |
| 9 | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | TE 331 | TERUMO | 2008-05138 | 802-753/08 | 2008 | 1 | 12 | 2021-04-30 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  |  |
| 10 | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | TE 331 | TERUMO | 2008-05139 | 802-754/08 | 2008 | 1 | 12 | 2021-04-30 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  |  |
| 11 | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | TE 331 | TERUMO | 2008-05140 | 802-755/08 | 2008 | 1 | 12 | 2021-04-30 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  |  |
| 12 | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | TE 331 | TERUMO | 2008-05141 | 802-756/08 | 2008 | 1 | 12 | 2021-04-30 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  |  |
| 13 | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | TE 331 | TERUMO | 2008-05142 | 802-757/08 | 2008 | 1 | 12 | 2021-04-30 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  |  |
| 14 | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | TE 331 | TERUMO | 2008-05143 | 802-758/08 | 2008 | 1 | 12 | 2021-04-30 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  |  |
| 15 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | TE 331 | TERUMO | 2009-03032 | 802-814/09 | 2009 | 1 | 12 | 2021-04-30 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej - Blok Operacyjny |  |  |
| 16 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | TE 331 | TERUMO | 2009-03034 | 802-815/09 | 2009 | 1 | 12 | 2021-04-30 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej - Blok Operacyjny |  |  |
| 17 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | TE 331 | TERUMO | 2009-03026 | 802-816/09 | 2009 | 1 | 12 | 2021-04-30 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej - Blok Operacyjny |  |  |
| 18 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | TE 331 | TERUMO | 2009-03033 | 802-817/09 | 2009 | 1 | 12 | 2021-04-30 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej - Blok Operacyjny |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 121 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 121 – Kolumna anestetyczno – chirurgiczna ERBE

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kolumna anestetyczno-chirurgiczna | DA 730 | ERBE | A-1520 | 802-442/98 | 1998 | 2 | 12 | 2020-09-30 | Oddział Otorynolaryngologii - Blok Operacyjny |  |  |
| 2 | Kolumna anestetyczno-chirurgiczna | DA 730 | ERBE | A-1521 | 802-443/98 | 1998 | 2 | 12 | 2020-09-30 | Oddział Otorynolaryngologii - Blok Operacyjny |  |  |
| WARETOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 122 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 122 – Diatermia – ValleyLab

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diatermia | SURGISTAT II | ValleyLab | VL10010038 | 802-542/02 | 2002 | 2 | 12 | 2020-06-30 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej - Pracownia Endoskopii |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 123 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 123 – Osmometr – VAPRO–WESCOR

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Osmometr | 5520 | VAPRO-WESCOR | 55201045 | B-1/168-0002/08 | 1999 | 2 | 12 | 2020-11-09 | Oddział Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych - Pracownia Izotopów |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 124 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 124 – Lampy do naświetlań – WALDMANN

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa Waldman | UV100L | Waldman | 11851-99 | 10102 | 1999 | 2 | 12 | 2020-06-28 | Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku odc. II |  |  |
| 2 | Lampa do naświetleń | UV 1000K | WALDMANN | 13035 | 802-346 | 1995 | 2 | 12 | 2020-11-09 | Oddział Dermatologii |  |  |
| 3 | PUVA lampa do naświetlań | 180L + 200 L | WALDMANN | 180L-3462 200L 3549 | 802-475 | 2000 | 2 | 12 | 2020-11-09 | Oddział Dermatologii |  |  |
| 4 | Urządzenie do fototerapii | UV 1000KL | WALDMANN | 13647 | 802-744 | 2000 | 2 | 12 | 2020-11-09 | Oddział Dermatologii |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 125 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 125 – Licznik promieniowania gamma – Wallac

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Licznik promieniowania gamma | LKB - 1470 - 002 | Wallac | 4700973 | 801 - 179 | 1996 | 1 | 12 | 2021-02-28 | Oddział Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych |  |  |
| 2 | Licznik promieniowania gamma | LKB - 1275 | Wallac | 2751279 | A-1/143-0001/08 | 2008 | 1 | 12 | 2021-02-28 | Oddział Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 126 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 126 – Detektory – WOM

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Detektor | GAMMAFINDER II | WOM | 40473 | 802-1236/15 | 2014 | 1 | 12 | 2021-05-08 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej - Blok Operacyjny |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 127 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 127 – Tomograf komputerowy – Philips

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tomograf komputerowy INGUENITY CT ELITE - TESTY | INGUENITY CT ELITE | Philips | 32214 | 802-1666/18 | 2018 | 2 | 12 | 2020-10-21 | Zakład Radiologii |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 128 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 128 – Zestaw do hybrydyzacji – Cytotest

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 180 | Zestaw do hybrydyzacji/ sprzęt do badań metodą FISH z gwarancja utrzymania stałej temperatury od 35 do 90 stopni. | Cytotest CT 500 | Cytotest | A064-01369 | 801-1384 | 2018 | 1 | 12 | 2021-11-20 | Laboratorium Hematologiczne – Pracownia Cytogenetyki |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 129 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 129 – System dokumentacji żeli – Labnt

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System dokumentacji żeli | Endro GDS Touch | Labnt | T 1148A1 | KNT-801-00002/3/17 | 2017 | 1 | 36 | 2020-11-28 | Oddział Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych - Pracownia Izotopów |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 130 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 130 – Biopompa Stocker – Stocker Instrumente

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIOPOMPA STOCKER | SCP+SCPC | STOCKERT INSTRUMENTE | 60S1159 | 802-626 | 2005 | 2 | 12 | 2020-09-19 | Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej - Blok Operacyjny |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 131 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 131 – Wyciąg laboratoryjny – KM TEK–FIN OY

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Producent | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok prod. | Ilość przeglądów w okresie umowy | Częstotliwość | Termin wykonania pierwszego przeglądu do: | Miejsce użytkowania | Cena brutto za 1 przegląd | Cena brutto za okres umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wyciąg Laboratoryjny | Antib 650 | KM TEK-FIN OY | 5082/11 | 801-321 | 2013 | 2 | 12 | 2020-10-30 | Apteka (plc) |  |  |
| 2 | Wyciąg Laboratoryjny | Antib 650 | KM TEK-FIN OY | 5774/17 | 802-1637 | 2017 | 1 | 12 | 2021-10-30 | Apteka |  |  |
| 3 | Wyciąg Laboratoryjny | Antib 650 | KM TEK-FIN OY | 5772/17 | 802-1628 | 2017 | 1 | 12 | 2021-10-30 | Apteka |  |  |
| 4 | Wyciąg Laboratoryjny | Antib 650 | KM TEK-FIN OY | 5773/17 | 802-1623 | 2017 | 1 | 12 | 2021-10-30 | Apteka |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |

W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów  zgodnie z wymogami producenta aparatu.

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące  przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

-  kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

-  inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

Na cenę przeglądu okresowego składa się: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu,  ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

# Footnotes

Należy podać min.: rodzaj posiadanych uprawień (certyfikat, potwierdzenie odbytego szkolenia, autoryzacja wytwórcy itp…); datę ich wystawienia; okres ich obowiązywania (jeśli dotyczy); urządzenia, których uprawnienia dotyczą; podmiot, który wystawił dane uprawnienia.

Należy podać na jakiej podstawie dysponuje się osobą skierowana do realizacji przedmiotu zamówienia (np. umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło, zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji, umowa przedwstępna itp.). W przypadku powołania się na potencjał podmiotu trzeciego (podwykonawcę), należy podać, czy jest to dysponowanie bezpośrednie czy pośrednie.

Bezpośrednie - „W przypadkach, gdy tytułem prawnym do powołania się przez wykonawcę na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest stosunek prawny istniejący bezpośrednio pomiędzy wykonawcą a osobą (osobami), na dysponowanie której (których) wykonawca się powołuje, mamy do czynienia z dysponowaniem bezpośrednim 
(w takim przypadku nie zachodzi, sytuacja o której mowa w art. 22a Pzp, gdyż nie występują żadne zasoby podmiotów trzecich). Przy czym bez znaczenia jest tutaj charakter prawny takiego stosunku, tj. czy mamy tu do czynienia z umową o pracę, umową o świadczenie usług, umową przedwstępną, czy też z samozatrudnieniem się osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą itd.”

Pośrednie „Natomiast z pośrednim dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia mamy do czynienia w sytuacji, gdy więź prawna łączy wykonawcę z podmiotem (osobą) dysponującą tymi właśnie osobami. Innym słowy, wykonawca zawiera umowę z podmiotem (osobą fizyczną, prawną lub inną jednostką organizacyjną), w którego władaniu czy dyspozycji znajduje się osoba zdolna do wykonania zamówienia i ten podmiot zobowiązuje się do udostępnienia swoich zasobów zgodnie z art. 22a ust. 2 Pzp.”

Wykonawca dokument/dokumenty potwierdzające uprawnienia Wykonawcy będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu na wezwanie.

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.

Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.