****

**Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce Dział Zamówień Publicznych**

**tel.: 41/36-74-072 fax.: 41/36-74-481**

**IZP.2411.182.2023.MS**

Kielce, dn. 05.09.2023r.

**WSZYSCY WYKONAWCY**

**WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SWZ**

**Dot. IZP.2411.182.2023.MS:** **Zakup wraz z dostawą wyrobów medycznych na Blok Operacyjny Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SWZ wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

**Pytanie nr 1**

Dot. Pakietu 4

Czy Zamawiający dopuści szew syntetycznym powlekany silikonem, pleciony, poliestrowy?

**Odpowiedź:**  **Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

**Pytanie nr 2**

Dot. Pakietu 4, poz. 6, 7

Czy Zamawiający dopuści długość podwiązki 360 cm?

**Odpowiedź:**  **Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 3**

Dot. pakietu 1 poz. 1

Czy Zamawiający zrezygnuje z konieczności załączenia próbki do oferty w przypadku jeśli Zamawiający używał już wcześniej danego sprzętu i jest on mu znany?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.**

**Pytanie nr 4**

Dotyczy Pakiet 3 poz. 1-6  
Czy Zamawiający zgodzi się na szew o następujących parametrach:  
„Syntetyczny system do bezwęzłowego szycia tkanek miękkich, monofilamentowy zbudowany z glikolidu, dioksanonu oraz węglanu trimetylenu, składający się z igły chirurgicznej na jednym końcu, pętlowego chwytaka na drugim końcu oraz jednokierunkowych haczyków. System wchłanialny. Czas podtrzymywania tkankowego ok.75% po 2 tygodniach i ok. 40% po 3 tygodniach od wszczepienia. Czas wchłaniania 90-110 dni”  
**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.**

**Pytanie nr 5**  
Dotyczy Pakiet 3 poz. 8-9  
Czy Zamawiający zgodzi się na szew o następujących parametrach:  
„Syntetyczny system do bezwęzłowego szycia tkanek miękkich, monofilamentowy, zbudowany z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trójmetylenuskładający się z igły chirurgicznej na jednym końcu, pętlowego chwytaka na drugim końcu oraz jednokierunkowych haczyków. System wchłanialny. Czas podtrzymywania tkankowego ok.75% po 2 tygodniach i ok. 65% po 3 tygodniach od wszczepienia. Czas wchłaniania 180 dni.  
**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.**

**Pytanie nr 6**  
Dotyczy Pakiet 3 poz. 1-9  
Czy Zamawiający wymaga, żeby dla zachowania jak najskuteczniejszego przytrzymywania tkanek przez system bezwęzłowy, na każdym centymetrze nici znajdowało się co najmniej 20 haczyków naciętych pod podwójnym kątem?

**Odpowiedź: Tak, wymagamy 20 haczyków.**

Zamawiający na podstawie art. 271. ust.1 zmienia ogłoszenie o zamówieniu poprzez usunięcie wykazu podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dodanie wykazu przedmiotowych środków dowodowych tj.:

1. Potwierdzenie zgłoszenia lub powiadomienie do Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i produktów Biobójczych lub innego właściwego rejestru zgodnie z obowiązującymi Dyrektywami UE i zgodnie z wymaganiami ustawy dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych.

W przypadku, kiedy zaproponowany asortyment nie wymaga w/w dokumentu, należy załączyć oświadczenie wraz z uzasadnieniem.

1. Deklarację zgodności CE.

W przypadku, kiedy zaproponowany asortyment nie wymaga w/w dokumentu, należy załączyć oświadczenie wraz z uzasadnieniem.

1. Materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty uwzględniające wszystkie wymagane parametry (prospekty, broszury, dane techniczne itp. – w języku polskim) w których należy zaznaczyć wymagane przez Zamawiającego parametry.
2. Wykaz próbek i próbki - Załącznik nr 4 do SWZ

Ponadto, na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia: **12 września 2023 r. do godz. 8.00.**

Ponadto, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ w ww. zakresie oraz wyznacza nowy termin otwarcia ofert tj. **12 września 2023 r. godz. 9:00** oraz zmienia termin związania z ofertą tj. do **dnia 11 października 2023 r.**

Odpowiednio na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp zmianie ulega Ogłoszenie o zamówieniu.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Modyfikacja jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.

Z poważaniem

*Kierownik Działu Zamówień Publicznych mgr Mariusz Klimczak*