**Pytania część 1**

**„W związku z zapytaniem ofertowym na wykonanie analiz ryzyka dla ujęć poproszę o podanie:**

1. **Głębokości otworów studziennych**
2. **Informację, czy dla otworów były ustanowione strefy ochrony pośredniej**
3. **Informację, czy dla otworów była konieczność ustanowienia strefy pośredniej (według jakiejkolwiek dokumentacji)”.**

**Odpowiedź na pytanie:**

1. Zamawiający wskazuje głębokości otworów studziennych na poszczególnych ujęciach:
2. Ujęcie Wody „Brzezina Sułowska”
* „I” dz. nr 169/14, AM-1, obręb Brzezina Sułowska

nr Iz o głębokości 42,0 m, położonej w odległości 16,0 m w kierunku zachodnim od studni nr VI,

* „II” dz. nr 169/14, AM-1, obręb Brzezina Sułowska

nr IIz o głębokości 43,0 m, położonej w odległości 20,0 m w kierunku płd.-wschodnim od studni nr V

* „IV” dz. nr 169/14, AM-1, obręb Brzezina Sułowska

nr IV o głębokości 63,0 m, położonej w odległości 220 m w kierunku płn.-zachodnim od SUW,

* „V” dz. nr 169/14, AM-1, obręb Brzezina Sułowska

nr V o głębokości 114,0 m, położonej w odległości 140 m w kierunku płn.-wschodnim od SUW,

* „VI” dz. nr 169/14, AM-1, obręb Brzezina Sułowska

nr VI o głębokości 112,0 m, położonej w odległości 145 m w kierunku płn.-zachodnim od SUW,

2) Ujęcie Wody „Pracze”

* „Ia” dz. nr 113/3 AM-1, obręb Pracze - głębokość 54,1 m
* „IIa” dz. nr 113/3 AM-1, obręb Pracze - głębokość 51,0 m

3) Ujęcie wody „Gądkowice”

* „1” dz. nr 133/4 i 132 AM-1, obręb Gądkowice – gł. 70,00 m
* „2” dz. nr 136/2 AM-1, obręb Gądkowice – gł. 67,00 m
* „3” dz. nr 132 AM-1, obręb Gądkowice – gł. 65,50 m
* „4” d. nr 136/3 AM-1, obręb Gądkowice – 68,50 m

4) Ujęcie Wody „Milicz”

* „1z” dz. nr 11 AM-30, obręb Milicz - głębokość 60,5 m
* „2z bis” dz. nr 11 AM-30, obręb Milicz - głębokość 50,0 m
* „3z bis” dz. nr 11 AM-30, obręb Milicz - głębokość 51,0 m
* „4” dz. nr 11 AM-30, obręb Milicz - głębokość 50,0 m
* „5r” dz. nr 11 AM-30, obręb Milicz - głębokość 52,0 m
* „6r” dz. nr 11 AM-30, obręb Milicz - głębokość 59,0 m
* „7r” dz. nr 286/4 AM-2, obręb Świętoszyn - głębokość 60,0 m
* „8r” dz. nr 286/4 AM-2, obręb Świętoszyn - głębokość 56,0 m
1. Zamawiający informuje, że wcześniej były ustanowione strefy ochrony pośredniej na wszystkich ujęciach. Zamawiający posiada nieobowiązujące już decyzje ustanawiające strefy ochrony pośredniej dla wszystkich ujęć.
2. Decyzję na ochronę stref ochronnych wydano na podstawie:
* Ujęcie „Brzezina Sułowska” postawę do wydania decyzji stanowił „Projekt techniczny strefy ochrony sanitarnej dla ujęć wód podziemnych z utworów czwarto i trzecio-rzędowych – Brzezina Sułowska”.
* Ujęcie „Pracze” – podstawę do wydania nie obowiązującej już decyzji stanowił „Operat wodnoprawny na ustanowienie stref ochronnych dla ujęcia wody podziemnej wodociągu wiejskiego w Praczach”.
* Ujęcie „Gądkowice” – podstawę do wydania nie obowiązującej już decyzji na ustanowienie stref stanowił „Projekt stref ochrony sanitarnej”.
* Ujęcie „Milicz” – podstawę do wydania nie obowiązującej już decyzji stanowił „Operat wodnoprawny”.

**Pytania część 2**

1. **„Czy rozpatrzą Państwo ofertę na wykonanie analiz ryzyka ujęć wody, która nie obejmuje ewentualnego wykonania dodatków do dokumentacji hydrogeologicznej.”**
2. **Czy dla ujęcia wody w Praczach ustanowiona zastała strefa ochronna – teren ochrony bezpośredniej?**

Odpowiedź na pytanie:

1. Zamawiający wskazał w treści Zapytania Ofertowego, iż nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i podtrzymuje ten warunek.
2. Ujęcie wody w Praczach posiada strefę bezpośrednią dla starych ujęć wody (I i II). Zamawiający w 2022 r. uzyskał pozwolenie wodnoprawne na pobór wód z nowo wybudowanych studni (Ia i IIa) mieszczących się na tej samej nieruchomości, **co stare studnie. Aktualnie Wykonawca studni jest w trakcie kompletowania dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o ustanowienie stref ochrony bezpośredniej.**

**Pytania część 3.**

1. **„Czy w ramach wyceny zadania wykonania analiz ryzyka należy również wziąć pod uwagę ewentualną konieczność wykonania i zatwierdzenia dodatków do dokumentacji hydrogeologicznych - w przypadku, gdy analiza ryzyka i przeprowadzone badania modelowe wskażą na konieczność ustanowienia terenów ochrony pośredniej, a posiadane przez Państwa archiwalne dokumentacje hydrogeologiczne albo o tym nie stanowią albo obszar wyznaczonego tam terenu ochrony pośredniej jest inny niż ten określony w przeprowadzonej analizie ryzyka. Udzielona przez Państwa odpowiedź ma istotne znacznie dla proponowanej ceny za wykonanie zadania, jak i dla terminu, w którym ewentualne tereny ochrony pośredniej będą mogły być formalnie przez Wojewodę ustanowione - w przypadku konieczności wykonania dodatków do dokumentacji, rozpatrzenie wniosków będzie możliwe dopiero po ich złożeniu, a następnie zatwierdzeniu przez właściwy organ?”**

Odpowiedź na pytanie:

Tak. W cenie ofertowej za opracowanie wniosków o ustanowienie stref ochronnych należy uwzględnić ewentualną konieczność wykonania i zatwierdzenia dodatków do dokumentacji hydrogeologicznych. Koszt ten należy przyporządkować do pozycji - *Opracowanie wniosku o ustanowienie strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej.*

Zamawiający informuje, że termin opracowania Analiz Ryzyka ujęć wody wskazanych w Zapytaniu Ofertowym upływa w dniu 30.11.2022 r. Jeśli z opracowanych Analiz Ryzyka wynikać będzie konieczność ustanowienia stref ochrony pośredniej Wykonawca zobowiązany będzie opracować niezbędne dokumenty i złożyć wniosek do Wojewody do dnia 31.12.2022 r.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść:

a) Zapytania Ofertowego w następujący sposób:

**„VII. Termin realizacji zamówienia.**

**Termin realizacji zamówienia w zakresie opracowania Analiz Ryzyka ujęć wody: do 30 listopada 2022 r.**

**Termin opracowania dokumentacji i złożenia wniosku o ustanowienie strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej (jeśli z opracowanej Analizy Ryzyka wyniknie taka konieczność): do 31.12.2022 r.”**

b) Wzoru Umowy w następujący sposób:

„**§ 5**

**Termin wykonania przedmiotu zamówienia**

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia, w zakresie opracowania Analizy Ryzyka ujęć wody, w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Termin opracowania dokumentacji i złożenia wniosku o ustanowienie strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej (jeśli z opracowanej Analizy Ryzyka wyniknie taka konieczność): do 31.12.2022 r.”

*Niniejsze pismo stanowi integralną część zapytania ofertowego i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień.*