## Arkusz3
Część 3 |  | Załacznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego (płytki, końcówki, probówki, kriopudełka, sita)
1 | 2 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
L.p. | Nazwa | Wielkość opakowania | Przybliżona ilość w skali 12 miesięcy | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość z podatkiem (PLN) | Producent oferowanego produktu * | nr katalogowy oferowanego produktu *
1 | Siodełko do igły z kapilarą o średnicy wewnętrznej 0,12 mm, dedykowane do automatycznych podajników próbek G1367D, G1367E, producenta Agilent Technologies | SZTUKA | 3 | 0 | 0
2 | Zestaw montażowy igły, dedykowany do automatycznych podajników próbek G1367D, G1367E, producenta Agilent Technologies | SZTUKA | 3 | 0 | 0
3 | 2-pozycyjne/6-portowe uszczelnienie wirnika do autosamplera, PEEK | SZTUKA | 3 | 0 | 0
4 | Wkład aktywnego zaworu wlotu, 600 bar | SZTUKA | 3 | 0 | 0
5 | Uszczelnienie tłoka PTFE, wypełnione węglem, czarne | SZTUKA | 3 | 0 | 0
6 | Nakrętki PP z dwuwarstwową septą, kolor - niebieski, materiał septy - PTFE/czerwony silikon, rozmiar nakrętki - 12 mm | 500 szt./1 op. | 5 | 0 | 0
7 | Stożkowa wkładka szklana (insert) do fiolki, pojemność 150 ul, z polimerowymi nóżkami, do fiolek z zakrętką o standardowym otwarciu 2 ml, Rozmiar wkładki: 4,8 x 28 mm | 100 szt./1 op. | 5 | 0 | 0
8 | Inserty do nasadek dyfuzyjnych (kapsle do płukania), do fiolek o poj. 4 ml, PP | 12 szt./1 op. | 5 | 0 | 0
9 | Fiolki myjne, z nakrętką bez septy, przezroczyste szkło, pojemność - 4 ml, rozmiar fiolki - 45 x 15 mm, rozmiar nakrętki - 13-425 mm | 25 szt./1 op. | 5 | 0 | 0
10 | Ferrule, wewnętrzna średnica - 0,4 mm, skład - 15% grafit/85% tworzywo typu Vespel, pasujące do kolumn o średnicy - 0,1 - 0,25 mm | 10 szt./1 op. | 5 | 0 | 0
11 | Septa split/splitless, do portu nastrzykowego, średnica - 11 mm, modyfikowana plazmą (nieprzywierająca do portu strzykawkowego) | 50 szt./1 op. | 5 | 0 | 0
12 | Pozłacana uszczelka wlotu z podkładką do GC | SZTUKA | 3 | 0 | 0
13 | Wkładka wlotowa (liner), Ultra Inert ze szklaną wełną i pojedynczym stożkiem, długość: 78,5 mm, średnica zewnętrzna - 6,25 mm, średnica wewnętrzna - 4 mm, objętość - 870 μl | SZTUKA | 3 | 0 | 0
14 | Wkładka wlotowa (liner) typu Ultra inert ze szklaną watą i pojedynczym stożkiem, długość: 78,5 mm, dozownik z podziałem strumienia, średnica zewnętrzna - 6,47 mm, średnica wewnętrzna – 4 mm, objętość - 900 μl | SZTUKA | 3 | 0 | 0
15 | Nakrętki PP z dwuwarstwową septą, kolor - niebieski, materiał septy - PTFE/czerwony silikon, rozmiar nakrętki - 12 mm, rozmiar gwintu - 9-425 | 100 szt./1 op. | 5 | 0 | 0
16 | Żarnik do detektora masowego, źródło jonów EI | SZTUKA | 3 | 0 | 0
17 | Szklana wkładka (insert) do fiolki, objętość - 400 μl, z płaskim dnem, rozmiar - 5,6 x 31 mm | 500 szt./1 op. | 5 | 0 | 0
18 | Fiolki szklane, kapslowane, przezroczyste, certyfikowane, o objętości 2 ml, wykonane ze szkła borokrzemowego, pierwszej klasy hydrolitycznej Rozmiar fiolki: 12 x 32 mm | 100 szt./1 op. | 5 | 0 | 0
19 | Kapsle do fiolek, srebrne aluminium, rozmiar 11 mm, z septą z PTFE/silikon | 100 szt./1 op. | 5 | 0 | 0
20 | Kapsle do fiolek, srebrne aluminium, rozmiar 11 mm, z septą z PTFE/silikon/PTFE | 100 szt./1 op. | 5 | 0 | 0
21 | Strzykawka ALS ze stożkową igłą, objętość 10 μl, tłok z końcówką PTFE, grubość igły - 23-26, długość igły - 42 mm, igła zamontowana na stałe | SZTUKA | 3 | 0 | 0
22 | Pułapka gazowa do helu 1/8 cala | SZTUKA | 3 | 0 | 0
23 | Filtr gazu nośnego, uniwersalny, zawierający wskaźnik zużycia | SZTUKA | 3 | 0 | 0
24 | Siodełko do igły z kapilarą 0,12 mm, z materiału typu Vespel, dedykowane do automatycznego podajnika próbek G4226A, producenta Agilent Technologies | SZTUKA | 3 | 0 | 0
25 | 2-pozycyjne/6-portowe uszczelnienie wirnika do autosamplera, z materiału typu Vespel | SZTUKA | 3 | 0 | 0
26 | Fryty do filtra Inline 0,3 µm, aparatu Agilent Technologies model 1290 | 5 szt./1 op. | 5 | 0 | 0
27 | Siodełko do igły z kapilarą 0,12 mm, PEEK, do automatycznego podajnika próbek model for G7167A, G7167B, producenta Agilent Technologies | SZTUKA | 3 | 0 | 0
28 | Zestaw montażowy igły do multisamplera G7167 | SZTUKA | 3 | 0 | 0
29 | Uszczelnienie wirnika zaworu nastrzykowego, 1300 bar, do multisamplera | SZTUKA | 3 | 0 | 0
30 | Szybkozłączny wymiennik ciepła o pojemności 1,6 ul, pasujący do kolumn o średnicy 0,12 mm, z materiału ST | SZTUKA | 3 | 0 | 0
31 | Szybkozłączny zestaw montażowy z wstępnie zamocowaną kapilarą o wymiarach 0,12 x 105 mm | SZTUKA | 3 | 0 | 0
32 | Zestaw akcesoriów do nebulizatora z elektrorozpylaniem, zawiera uchwyt igły, nasadkę i igłę ESI | SZTUKA | 3 | 0 | 0
33 | Nakrętki PP z dwuwarstwową septą, kolor - zielony, materiał septy - PTFE/biały silikon, rozmiar nakrętki - 12 mm | 500 szt./1 op. | 5 | 0 | 0
34 | Fiolki szklane zakręcane 2 ml, ze zintegrowaną wkładką szklaną, redukcyjną o pojemności 300 µL, szkło bursztynowe, rozmiar fiolki: 12 x 32 mm | 100 szt./1 op. | 5 | 0 | 0
35 | Fiolki szklane do przechowywania, 12 mL, o wymiarach 19 x 6 mm, przezroczyste, nakrętka 15-425 z septą PTFE/silikon | 100 szt./1 op. | 5 | 0 | 0
36 | Taśmy RNA do elektroforezy, przeznaczone do urządzeń TapeStation | SZTUKA | 3 | 0 | 0
37 | Bufor RNA, przeznaczony do urządzeń TapeStation | SZTUKA | 3 | 0 | 0
38 | Taśmy do elektroforezy, przeznaczone do urządzeń TapeStation | SZTUKA | 3 | 0 | 0
39 | Reagenty (zawierają bufor oraz drabinkę) do urządzeń TapeStation | SZTUKA | 3 | 0 | 0
40 | Roztwór kalibracyjny LC/MS do spektrometru ESI-TOF, certyfikowany zgodnie z normą ISO 17034, rozpuszczalnik - acetonitryl | 100 ml/ 1 op. | 5 | 0 | 0
41 | Zestaw roztworów wzorcowych LC/MS do spektrometru API-TOF | 100 ml/ 1 op. | 5 | 0 | 0
42 | Zestaw wzorców LC/MS do spektrometru ES-TOF, 7 ampułek x 2 ml, każda zawiera 5 mM puryny, 1 M mrówczanu amonu, 0.5 mM HP-0285, 0.1 mM HP-0321, 0.2 mM HP-1221, 0.2 mM HP-1821, 0.5 mM HP-2421 | 100 ml/ 1 op. | 5 | 0 | 0
| Razem wartość brutto części nr 3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Wykonawca jest zobowiązany do podania w kol. 7 i 8 producenta i numeru katalogowego oferowanego produktu |  |  |  | (kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy)