Załącznik nr 4 do umowy

........................................

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

PROTOKÓŁ

wykonania usługi konserwacji

W dniu ................................ została przeprowadzona konserwacja  za …………. kwartał 20… roku niżej wymienionych systemów ppoż:

1.  ……………………..

2. ……………………..

3. ……………………..

w obiekcie: ………………………………..

ZAKRES ROBÓT: okresowa usługa konserwacyjna systemów ppoż. zgodnie 
z umową. Zakres prac konserwacyjnych obejmował m.in.:

- sprawdzenie zapisów w książce pracy instalacji z poprzedniej konserwacji,

- sprawdzenie zapisów w książce pracy instalacji dotyczącej zdarzeń w instalacji SSP,

- sprawdzenie nadzorowania linii dozorowych przez centralę CSP,

- sprawdzenie funkcjonowania zasilania awaryjnego centrali CSP i systemu SSP,

- optyczna kontrola 100% urządzeń pod względem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych,

- sprawdzenie połączeń linii dozorowych i sygnalizacyjnych,

- praktyczne sprawdzenie czujek, sygnalizatorów optycznych i akustycznych oraz ostrzegaczy pożarowych (przez zadziałanie) w każdej strefie (linii dozorowej) 
w celu sprawdzenia czy CSP prawidłowo odbiera i wyświetla sygnały alarmowe,

- sprawdzenie jakości transmisji sygnałów z CSP do lokalnego/oddalonego CMA,

- sprawdzenie działania elementów mechanicznych / siłowników: klap oddymiających, drzwi i okien,

- sprawdzenie SUG zgodnie z DTR producenta,

- dokonanie wpisu w książce pracy instalacji dotyczącej przeprowadzonych czynności konserwacyjnych.

WYKAZ URZĄDZEŃ I INSTALACJI PODLEGAJĄCYCH KONSERWACJI:

(W przypadku czujek, które były konserwowane wymienić w sposób umożliwiający ich zidentyfikowanie, w przypadku urządzeń oddymiających podać pomiar czasu i zakresu otwierania).

| L.p. | Nazwa urządzenia | Ilość | Miejsce zamontowania urządzenia |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nr bud. | Nr pom. |  |

WYKAZ USZKODZONYCH URZĄDZEŃ ZAKWALIFIKOWANYCH DO NAPRAWY (WYMIANY)

| L.p | Nazwa urządzenia | Ilość | Miejsce zamontowania urządzenia |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nr bud. | Nr pom. |  |

Na wykonaną usługę Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z § 13 umowy.

Uszkodzone urządzenia pozostały zabrane do utylizacji zgodnie z § 3 ust.28 umowy / zostały zabrane do naprawy*: (jeśli  jest taka możliwość , proszę podać nr plomb uszkodzonych urządzeń)

........................................................................................................................................

Adnotacje dotyczące zmian w dokumentacji technicznej i inne uwagi:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

WNIOSKI:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

WYKONAWCA                                                 ODBIORCA USŁUGI (Użytkownik)

………………………….                                          ……………………………………….

Zapoznałem się

……………………………..……………….

(Osoba odpowiedzialna za ochronę przeciwpożarową)

* niepotrzebne skreślić

Potwierdzam zakres wykonanych prac

(podpis po otrzymaniu wszystkich dokumentów).                            	…………..……………….

(przedstawiciel 11 WOG)