# HERB - zdrój_nowyUrząd MiEJSKI W RabCE-ZdrOjU

34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2

tel. 18 26-92-000, 18 26-76-440, fax 18 26-77-700

e-mail: [urzad@rabka.pl](mailto:urzad@rabka.pl), strona www: [www.rabka.pl](http://www.rabka.pl)

NIP: 735-10-06-084, REGON: 000529166,

PKO BP S.A. Nr: 10 1020 3466 0000 9502 0004 3380

Znak sprawy: IRG.271.32.2024 Rabka-Zdrój, 09.08.2024 r.

Do wszystkich zainteresowanych

**dotyczy postępowania pn.: „Wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynku remizy OSP w Chabówce”.**

Burmistrz Rabki – Zdroju – Zamawiający w wyżej wymienionym postępowaniu przetargowym – działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zmian.) – ustawa Pzp, w związku z pytaniami dotyczącymi treści SWZ jakie wpłynęły do Zamawiającego od Uczestnika postępowania udziela odpowiedzi na zadane pytania:

1. Pytanie nr 1:

*„Proszę o wskazanie przykładowego modelu drzwi”*

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

**Drzwi pełne, płycinowe w kolorze szarym.**

1. Pytanie nr 2:

*„Instalacja teletechniczna: czy jest jakaś centrala, do której wpinamy czujki dymu i czujki stłuczenia szkła? Czy może centrala jest po naszej stronie? Jeżeli jest centrala to  
jakiego producenta? Jakiego typu czujki będą kompatybilne z istniejącą centralą?”*

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

**W budynku istnieje centrala sygnalizacji pożaru POLON-ALFA 4100 oraz centrala oddymiania  POLON-ALFA UCS 6000, do której będą wpinane czujki.**

1. Pytanie nr 3:

*„Gdzie wpinamy kamery? Czy jest rejestrator? Czy może jest po naszej   
stronie? Jeżeli jest rejestrator to jakiego typu kamery będą z nim kompatybilne?”*

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

**W budynku istnieje rejestrator typu ZyXEL GS1920-24HP, rejestrator posiada 9 wolnych wejść.**

**Kamery FULL HD przy okablowaniu strętką UTP 5E.**

1. Pytanie nr 4:

*„Gdzie podłączamy wskazany głośnik?”*

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

**Głośnik wpinamy do istniejącej instalacji.**

1. Pytanie nr 5:

*„Montaż tablic rozdzielczych z wyposażeniem - czy są po naszej stronie? Jeżeli tak to ile ich jest? Co zasilają? czy mają schematy?”*

**Odpowiedź na pytanie nr 5:**

**Nie przewiduje się montażu dodatkowych tablic rozdzielczych, na obiekcie istnieją dwie tablice rozdzielcze dedykowane dla przedmiotowej inwestycji.**

**6. W załączeniu schemat układu sufitu kasetonowego wraz z układem opraw rastrowych.**

**7. Ulega zmianie pkt. 2 Przedmiaru Robót, otrzymując brzmienie:**

**„2. Licowanie podłóg płytkami na klej o wymiarach 60x60 cm metoda zwykłą – 290 m2”**

Zamawiający

*BURMISTRZ   
mgr Leszek Świder*  
/podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu (art. 25 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE)