| KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Poznań, dnia 10.11.2016 r. W POZNANIU WYDZIAŁ ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI L.dz. LI-V- 284-1-…/17 | Poznań, dnia ………………2017 r. |
| --- | --- |

………………………

……………………….

……………………..

Zlecenie nr … /2017 z dnia ………………

Wydział  Łączności i Informatyki KWP w Poznaniu zleca wykonanie remontu masztu antenowego w jednostce KPP Września  ul. Szkolna 23 w zakresie:

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

  - Wykonanie remontu masztu wraz z instalacjami antenowymi zgodnie z załączonym projektem remontu masztu i przedmiarem robót.

  - Wykonanie instalacji antenowych zgodnie z załączonym projektem, z wyłączeniem instalacji jednej anteny na najniższym poziomie.

  - Z istniejącej serwerowni do pomieszczenia, w którym zakończone zostaną fidery antenowe należy wykonać czterowłóknowy jednomodowy  łącznik światłowodowy zakończony przełącznicami rack 19” ze złączami  SC umieszczonymi w istniejących szafach teletechnicznych Zamawiającego.

  - Wykonawca udzieli 24 – miesięcznej gwarancji na wykonane prace i dostarczony sprzęt. Czas trwania gwarancji rozpocznie się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag. Naprawy gwarancyjne będą realizowane w terminie do 30-tu dni roboczych od chwili zgłoszenia, a w przypadku zagrożenia życia i zdrowia niezwłocznie. Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy kosztami naprawy zastępczej w przypadku nie wywiązania się z warunków gwarancji.

  - Wykonanie w okresie gwarancyjnym dwóch przeglądów masztu antenowego zakończonego protokołem przeglądu masztu w odstępie roku od zakończenia prac, a kolejnego po roku od wykonania poprzedniego przeglądu.  Przeglądu musi dokonać osoba posiadająca uprawnienia konstrukcyjno- budowalne

  - Po zakończeniu remontu masztu Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą w wersji papierowej i elektronicznej oraz fotograficzną  i dostarczy ją  w dwóch egzemplarzach Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru końcowego

- Dodatkowe wymagania:

  - Termin wykonania zlecenia do 31.10.2017 roku.  Wykonawca odbierze zlecenie zamówienia oraz potwierdzi jego warunki  w siedzibie WŁiI KWP w Poznaniu.

  - W razie odstąpienia od wykonania zlecenia z winy Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 20% wartości zlecenia.

  - Za termin wykonania zamówienia przyjmuje się podpisanie przez strony protokołu odbioru końcowego bez uwag.

  - W przypadku nie dotrzymania terminu wykonania zamówienia, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą finansową w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki.

  - Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia przysługującej mu względem Wykonawcy wierzytelności z tytułu kary finansowej, z wierzytelności wykonawcy przysługującej mu względem Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia. Skutkiem potrącenia będzie odpowiednie umniejszenie wypłaconego Wykonawcy wynagrodzenia, po uprzednim, pisemnym powiadomieniu Wykonawcy o wysokości i sposobie wyliczenia kary finansowej.

  - Podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie protokołu końcowego odbioru bez uwag.

  - Termin płatności to 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

  - Zamawiający zapłaci przelewem Wykonawcy za przedmiot zamówienia wynagrodzenie według ceny ustalonej  w ofercie Wykonawcy w wysokości ……... brutto.

Podpis strona  WYKONAWCY                                                    Podpis strona  ZAMAWIAJĄCEGO