Szczecin, dnia 2 czerwca 2020 r.
Znak sprawy: ZP/220/19/20
Dotyczy: postępowania na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla SPSK-2.

WYJAŚNIENIA 1
	Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27), zamawiający udziela następującego wyjaśnienia: 

WYKONAWCA I
Załącznik Nr 2 do FO – Zadanie nr 4 
Pytanie 1: Poz. Nr  1  – prosimy o dopuszczenie funkcjonalnie identycznych pończoch przeciwzakrzepowych, które                  nie posiadają wstawki o dwukierunkowej rozciągliwości. 
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2: Poz. Nr 1 – prosimy o dopuszczenie funkcjonalnie identycznych pończoch przeciwzakrzepowych                             w następujących rozmiarach: małe (S), średnie (M), duże (L), bardzo duże (XL). 
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.

WYKONAWCA II
Pytanie 3: Zadanie 3 poz. 1  Prowadnica do trudnych intubacji
Czy zamawiający  wyłączy z zadania  pozycję 1 i utworzy  odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu.
Jeśli zamawiający nie wyrazi zgody, prosimy o nieumieszczanie pytania dotyczącego zad 3 poz. 2 (poniżej) - wtedy będzie to nieprzydatne
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na proponowane wydzielenie.

Pytanie 4: Zadanie nr 3 poz. 2 Mankiet ciśnieniowy
Czy zamawiający dopuści proponowany mankiet wielorazowy do szybkiego podawania płynów 500 ml                                  do postępowania:  
• manometr posiada wyraźną podziałkę, wstrząsoodporny, nie ma oznaczeń kolorami
• Osłona siatka nylonowa zapewniająca widoczność poziomu płynu
• mankiet do szybkiego podawania płynów, łatwy w czyszczeniu, 
•zakres ciśnienia 0-300 mmHg
• specjalny uchwyt do zaczepiania mankietu
•owalna gruszka do szybkiego i łatwego napełniania pęcherza
• łatwe i szybkie napełnianie
• Materiał: TPU, PCV, Nylon , bez zastosowania lateksu
• Części są łatwe do wymiany dzięki użyciu gwintowanych konektorów
 Konfiguracja: zaczep, pęcherz powietrza, manometr, zawór upustowy, gruszka, przewody napowietrzające
Zdjęcie ilustrujące  poniżej :
 
Odpowiedź: wobec braku zgody na wydzielenie (odpowiedź na pytanie 3) zamawiający nie odnosi się do niniejszego pytania – zgodnie z dyspozycją wykonawcy. 

WYKONAWCA III
Zadanie 6. 
Pytanie 5: Czy Zamawiający celem zwiększenia konkurencyjności, jednocześnie mając na względzie dobro pacjentów                i używanie produktów najwyższej jakości dopuści w punkcie 1 jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki stolca                    o podanych parametrach: System do kontrolowanej zbiórki stolca wykorzystujący technologię super-absorbentu. W skład zestawu wchodzi: cewnik z pierścieniem uszczelniającym o poj. min. 45 ml (kolor biały) oraz portu irygacyjnego (kolor niebieski) o długości 160 cm +/- 5 cm, min. 1 znacznik głębokości w postaci czarnej grubej kreski, w zestawie                         min. 3 worki o pojemności min. 1500 ml, strzykawka o poj. min. 45 ml, zacisk irygacyjny – wszystkie elementy zapakowane w jedno opakowanie producenta wraz z instrukcję obsługi w języku polskim. 
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6: Czy Zamawiający w punkcie 2 dopuści wymienne worki o pojemności min. 1500 ml, kompatybilne                          z systemem do zbiórki stolca z pozycji nr 1, jeśli oczywiście oferowany przez nas system zostanie dopuszczony?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.

WYKONAWCA IV
Pytanie 7: Zadanie 3 poz. 1 
1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: jednorazowa, sterylna, prowadnica do rurek intubacyjnych, z możliwością ukształtowania, metalowa, pokryta przezroczystym PVC, z miękką końcówką pozbawioną rdzenia metalowego,                        bez lateksu, DEHP. 
Dostępna w rozmiarach: 
- 6 o długości całkowitej 305 mm i średnicy 2.0 mm 
- 10 o długości całkowitej 384 mm i średnicy 3.3 mm 
- 12 o długości całkowitej 384 mm i średnicy 4.0 mm 
- 14 o długości całkowitej 384 mm i średnicy 4.7 mm 
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ

Pytanie 8: Zadanie 3 poz. 2 
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu, celem umożliwienia złożenia oferty przez większe grono Wykonawców. 
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na proponowane wydzielenie.

Pytanie 9: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Mankiet do szybkich przetoczeń, możliwość umieszczania płynów 500 ml, zakres 0-300 mm Hg, wyposażony w nylonową, siatkową kieszeń ułatwiającą kontrolę poziomu przetaczanego płynu, posiadający cylindryczny, wysuwany, miernik ciśnienia z widoczną obrotową oraz kolorową podziałką, prosty w użyciu zawór odcinający zabezpieczony przed wypadaniem, rozmiar oznaczony kolorem, pozbawione lateksu i neoprenu, jednorazowe, czyste mikrobiologicznie.
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ

WYKONAWCA V
Pytanie 10: Zadanie nr 3. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 1 do oddzielnego pakietu. Pozwoli to większej ilości wykonawców na złożenie konkurencyjnych cenowo ofert.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na proponowane wydzielenie.

Pytanie 11: Zadanie 3 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga prowadnicy wykonanej z plecionki włókien żywiczych, wzmocnionej na całej długości? 
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ. Opisane rozwiązanie zamawiający dopuszcza, ale go nie wymaga.

WYKONAWCA VI
Pytanie 12: Zadanie 1
Czy Zamawiający dopuści bluzę z długim rękawem wykonaną z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m² w kolorze niebieskim. Rękawy długie zakończone białymi, elastycznymi mankietami.  Bluza wyposażona w  2 duże kieszenie  na dole bluzy. Wyposażona w biały elastyczny kołnierzyk pod szyją. Zapinana na białe napy. Rozmiary S- XXL, wszyta metka informująca o rozmiarze. Dół bluzy obszyty.  Bluza pakowana jednostkowo z etykietą zawierającą informacje z nazwą, nr kat. Produktu, producentem, datą produkcji, ważności.
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13: Zadanie 2
Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do resekcji przezcewkowej o następujących parametrach:
Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, dolna część serwety wykonana z folii PE:
•	1 x serweta o wymiarach 190 cm x 230 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem brzusznym o średnicy 6 cm oraz kroczowym 6 cm, zintegrowana z bez lateksową osłoną palca do badania per rectum, torebką do zbiórki płynów
•	4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
•	1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
•	1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.
Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2. 
Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 41.7 cm H2O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%. 
Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610.
Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14: Zadanie 6, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. System przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15: Zadanie 6, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści worki  wymienne kompatybilne z zestawem  do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przeźroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym (do wyboru z filtrem lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym  balonowaniu worka, w opakowaniu po 3 sztuki bez filtra z absorbentem cieczy lub 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe podczas przygotowywania i składania ofert.

Dyrektor SPSK-2
podpis w oryginale