| Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza 33-100 Tarnów ul. Lwowska 178a mjacher@lukasz.med.pl Nasz znak: SWLOG-271/MJ/108/ 5135 /2019 Tarnów, dnia 02.12.2019r Dotyczy: sukcesywna dostawa soczewek, płynu wiskoelastycznego, oraz materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie. W odpowiedzi na pytania z dnia 28.11.2019 r., Zamawiający wyjaśnia: |  |
| --- | --- |
| (zakres nr 1, poz. 1 oraz 2) Czy Zamawiający dopuści soczewkę hydrofobową o uwodnienieniu <0,3%, o średnicy całkowitej 12,5mm, współczynniku refrakcji 1,52, aberracji sferycznej -0,18 µm, angulacja 5˚, załadowana w jednorazowy system implantacyjny, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian. (zakres nr 1, poz. 3 ) Czy Zamawiający dopuści soczewkę hydrofobową o dioptrażu +10,0D do +30,0D, uwodnienieniu <0,7 %, aberracji sferycznej -0,18 µm, załadowana w jednorazowy system implantacyjny, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian. (zakres nr 2, pozycja nr 1) Czy Zamawiający dopuści soczewkę: - średnica całkowita 12,50 mm - średnica optyczna 6,0mm - angulacja 0º - dioptraż od +18 do +30D (co 0,5D)- optyka dwuwypukła bez możliwości wszczepu obustronnego - 2 pełne haptyki nie posiadające ostrych krawędzi na częściach haptycznych lecz posiadające zabezpieczenie przeciw PCO -podwójna ostra krawędź na części optycznej oraz dodatkowe zabezpieczenie w postaci bariery-wyraźnego progu przeciw PCO 360° na części optycznej (próg zapobiegający migracji komórek, wyprofilowany na całej części optycznej soczewki) - współczynnik refrakcji 1,46 - implantacja - injector jednorazowy z cardrijem 2.2mm - stała A 118,4 Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian. (zakres nr 2, pozycja nr 2) Czy Zamawiający dopuści soczewkę: - średnica całkowita 12,50 mm - średnica optyczna 6,0mm - angulacja 0º - dioptraż od -10,0D do + 9 D, (co 1D) optyka wklęsło-wypukła oraz +10,0D do +22,0D (co 0,5D)- optyka dwuwypukła, bez możliwości wszczepu obustronnego - 2 pełne haptyki nie posiadające ostrych krawędzi na częściach haptycznych lecz posiadające zabezpieczenie przeciw PCO -podwójna ostra krawędź na części optycznej oraz dodatkowe zabezpieczenie w postaci bariery-wyraźnego progu przeciw PCO 360° na części optycznej (próg zapobiegający migracji komórek, wyprofilowany na całej części optycznej soczewki) - współczynnik refrakcji 1,46 - implantacja - injector jednorazowy z cardrijem 2.2mm - stała A 118,4 Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian. (zakres nr 10 poz. 1 oraz 2) Czy Zamawiający zamiast wymogu użyczenia urządzenia wraz z dostawą zestawów do operacji zaćmy dopuści rozwiązanie polegające na dostarczeniu niezbędnego oprzyrządowania do posiadanego przez szpital fakowitrektomu OS4 w następującej konfiguracji: - 2 x głowica fako umożliwiająca niezależną pracę z tradycyjnymi ultradziękami działającymi w osi wzdłużnej głowicy z 6 kryształowym elementem piezoelektrycznym -1 x pęseta diatermiczna - 1 x przewód do diatermii silikonowy - 2 pary x końcówka I/A bimanualna - 1 x końcówka jednoczęściowa I/A/ Oraz custom-pack w ilości odpowiadającej poz. 1 oraz 2 składający się z kilku sterylnych, jednorazowych oddzielnych komponentów tj. : a) tip 2,2 30° + kaseta+ rękaw irygacyjny+ komora testowa+ klucz; b) nóż do paracentezy 1,2mm c) nóż Slit 2,4mm d) oraz pozostałe wymagane akcesoria tj: Kaniula do hydrodyssekcji sterylnie zapakowana 27 G - 1 sztuka Kaniula sterylnie zapakowana 27G -4 sztuki Serweta prześcieradło o wym. 195x110cm -1 sztuka Obłożenie pacjenta 90 cm x 150 cm -1 sztuka Obłożenie na pole operacyjne o wym. 120x120 cm z folią naklejaną na powieki z workiem odpływowym -1 szt Obłożenie na stolik , nieprzemakalne 140cm x 140 cm -1 sztuka Fartuch chirurgiczny dla instrumentariuszki - 1 sztuka Ręczniki jednorazowe niepylące - 1 sztuka Fartuch chirurgiczny dla operatora z ręcznikiem jednorazowym niepylącym - 2 sztuki Obłożenie na poręcze fotela - 2 sztuki Kompres owalny na powieki sterylnie zapakowany - 1 szt. Przylepce do umocowania ocznika plastikowego długości 13 cm - 3 sztuki Ocznik plastikowy -1 sztuka Gaziki 10 x 10 cm -20 sztuk Gaziki 7,5 x 7,5 cm - 5 sztuk – zamiast wymaganych 8 x 8 cm Strzykawki 2 ml -3 sztuki Strzykawki 10ml 2 sztuki Strzykawki 5 ml -2 sztuki Igła 0,5 x 16 mm 25G -1 sztuka– zamiast wymaganych 0,45 x 16 mm Igła 18G - 2 sztuki Miseczka 20 x 13,5 x 2 cm -1 sztuka- – zamiast wymaganych 25 x 13 x 5 cm Kubeczek 60 ml -1 sztuka Rozwórka oczna jednorazowa -1 sztuka Paski odpływowe sterylnie zapakowane dł. 20 cm (Eye Wicks 20 cm 8 in ) Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian. (zakres nr 10 poz. 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. nr 2 do odrębnego pakietu i zamiast wymogu użyczenia urządzenia wraz z dostawą zestawów do operacji zaćmy dopuści rozwiązanie polegające na dostarczeniu niezbędnego oprzyrządowania do posiadanego przez szpital fakowitrektomu OS4 w następującej konfiguracji: - 2 x głowica fako umożliwiająca niezależną pracę z tradycyjnymi ultradziękami działającymi w osi wzdłużnej głowicy z 6 kryształowym elementem piezoelektrycznym -1 x pęseta diatermiczna - 1 x przewód do diatermii silikonowy - 2 pary x końcówka I/A bimanualna - 1 x końcówka jednoczęściowa I/A/ Oraz custom-pack składający się z kilku sterylnych, jednorazowych oddzielnych komponentów tj. : a) tip 2,2 30° + kaseta+ rękaw irygacyjny+ komora testowa+ klucz; b) nóż do paracentezy 1,2mm c) nóż Slit 2,4mm d) oraz pozostałe wymagane akcesoria tj: Kaniula do hydrodyssekcji sterylnie zapakowana 27 G - 1 sztuka Kaniula sterylnie zapakowana 27G -4 sztuki Serweta prześcieradło o wym. 195x110cm -1 sztuka Obłożenie pacjenta 90 cm x 150 cm -1 sztuka Obłożenie na pole operacyjne o wym. 120x120 cm z folią naklejaną na powieki z workiem odpływowym -1 szt Obłożenie na stolik , nieprzemakalne 140cm x 140 cm -1 sztuka Fartuch chirurgiczny dla instrumentariuszki - 1 sztuka Ręczniki jednorazowe niepylące - 1 sztuka Fartuch chirurgiczny dla operatora z ręcznikiem jednorazowym niepylącym - 2 sztuki Obłożenie na poręcze fotela - 2 sztuki Kompres owalny na powieki sterylnie zapakowany - 1 szt. Przylepce do umocowania ocznika plastikowego długości 13 cm - 3 sztuki Ocznik plastikowy -1 sztuka Gaziki 10 x 10 cm -20 sztuk Gaziki 7,5 x 7,5 cm - 5 sztuk – zamiast wymaganych 8 x 8 cm Strzykawki 2 ml -3 sztuki Strzykawki 10ml 2 sztuki Strzykawki 5 ml -2 sztuki Igła 0,5 x 16 mm 25G -1 sztuka– zamiast wymaganych 0,45 x 16 mm Igła 18G - 2 sztuki Miseczka 20 x 13,5 x 2 cm -1 sztuka- – zamiast wymaganych 25 x 13 x 5 cm Kubeczek 60 ml -1 sztuka Rozwórka oczna jednorazowa -1 sztuka Paski odpływowe sterylnie zapakowane dł. 20 cm (Eye Wicks 20 cm 8 in ) Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian. Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. |

Podpisała Anna Czech Dyrektor Szpitala