| PROTOKÓŁ z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego budynku mieszkalnego Uwaga: Kontrola powinna być przeprowadzona w porze wiosennej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.), § 4 - § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. nr 74, poz. 836). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - wykonania zaleceń z poprzednich kontroli, - elementów budynku narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania budynku, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenie dla: bezpieczeństwa osób, środowiska oraz konstrukcji budynku, - instalacji: centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, elementów instalacji kanalizacyjnej odprowadzających ścieki z budynku, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data kontroli: |  |  |  |  | …………….…………………………………. |  |  | Data następnej kontroli: |  | …………………………………………………. |  |  |
| - Informacje ogólne o budynku: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adres: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Właściciel lub zarządca |  | imię, nazwisko, nazwa: |  |  |  | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |
|  |  | adres: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | telefon: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj konstrukcji |  | żelbetowa murowana drewniana stalowa inna: ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wyposażenie |  | przewody dymowe, spalinowe, wentylacyjne* - grawitacyjne przewody dymowe, spalinowe, wentylacyjne z ciągiem wymuszonym mechanicznie* instalacja gazowa: gaz przewodowy, gaz płynny (pojedyncza butla, zbiornik)* instalacja: ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania* instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska: ……………………………….. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Powierzchnia zabudowy budynku * |  | ……………………………………. m2 |  |  |  |  | Wysokość budynku Ilość kondygnacji |  |  |  | m |  |
| - Sprawdzenie wykonania zaleceń z poprzednich kontroli: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przed rozpoczęciem kontroli zapoznano się z: - protokołami z poprzednich kontroli: …………………………………………………………………………………… ……………………………… z dnia …….…..……… przeprowadzonej przez: ………………………………….. ………………………………................................................................................................................................ …........................................................................................................................................................................ - zgłoszeniami użytkowników lokali dot. usterek, uszkodzeń lub zniszczeń elementów budynków: ....…………. ………………………………………………………………………………………………….…………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………….. - innymi dokumentami mającymi znaczenie dla oceny stanu technicznego: ……………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………….………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Element, urządzenie, instalacja |  |  | Zalecenia |  |  |  |  | Stopień wykonania zaleceń |  |  |  | Uwagi |
| # Ustalenia oraz wnioski po sprawdzeniu stanu technicznego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W trakcie kontroli ustalono: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Element, urządzenie, instalacja |  |  |  | Materiał, sposób wykonania, mocowania, wyposażenie |  |  |  | Stan techniczny, zużycie |  |  |  | Uwagi |
| Zewnętrzne warstwy przegród zewnętrznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - tynki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - okładziny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elementy ścian zewnętrznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - gzymsy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - attyki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - filary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - balkony, loggie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - balustrady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Urządzenia i instalacje zamocowane do ścian i dachu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - szyldy, reklamy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - klimatyzatory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - anteny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - stacje nadawcze i odbiorcze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pokrycie dachowe, obróbki blacharskie i elementy odwodnienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - pokrycie dachowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - kominy, ławy kominiarskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - obróbki blacharskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - rynny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - rury spustowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - odprowadzenie wody opadowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalacja centralnego ogrzewania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - piony |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - poziomy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - hydrofory, pompy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - zawory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - odpowietrzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - aparatura kontrolna i pomiarowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - izolacja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - cyrkulacja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - połączenie z siecią zewnętrzną |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Urządzenia zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - hydranty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - drogi ewakuacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - kanalizacja ściekowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - kanalizacja deszczowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - zbiorniki bezodpływowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - urządzenia do oczyszczania ścieków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - odprowadzenie ścieków z budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przejścia przyłączy instalacyjnych przez ściany budynków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne elementy, urządzenia, instalacje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Określenie zakresu robót remontowych i kolejności ich wykonywania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……………………………………………………………………………………….................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Określenie metod i środków użytkowania elementów budynku narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………………………………………………………………………………………...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - WNIOSKI KOŃCOWE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| budynek znajduje się w należytym stanie technicznym, zapewniającym dalsze, bezpieczne jego użytkowanie, budynek, pomimo tego, iż nie znajduje się w należytym stanie technicznym, nie zagraża życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska, jednakże wymaga wykonania niezbędnego remontu, budynek jest w nieodpowiednim stanie technicznym, mogącym zagrażać życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska – należy sporządzić ekspertyzę jego stanu technicznego, budynek może zagrażać życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska – należy zakazać jego użytkowania, budynek jest użytkowany w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska – należy zakazać jego użytkowania, budynek znajduje się w nieodpowiednim stanie technicznym, bezpośrednio grożącym zawaleniem, niezbędny zakaz jego użytkowania oraz dokonanie rozbiórki budynku lub jego części. Wobec stwierdzenia uszkodzeń lub braków, które mogą spowodować: zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem – osoba dokonująca kontroli, na podstawie art. 70 ust. 2 Prawa budowlanego, niezwłocznie prześle kopię niniejszego protokółu do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - W celu usunięcia zagrożenia dla ludzi lub mienia należy niezwłocznie wykonać: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……………………………………………………………………………………………………………………..................... ……………………………………………………………………………………………………………………..................... ……………………………………………………………………………………………………………………..................... ………………………………………………………………………………………………………………….….................... ………………………………………………………………………………………………………………………..………… ………………………………………………………………………………………………………………………................. ………………………………………………………………………………………………………………………..………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dokumentacja graficzna wykonana w toku kontroli: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……………………………………………………………………………………………………………………….…………. ………………………………………………………………………………………………………………………..………… ………………………………………………………………………………………………………………………..………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oświadczamy, iż ustalenia zawarte w protokóle są zgodne ze stanem faktycznym. Dokonujący kontroli stanu technicznego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| elementów budynku/obiektu budowlanego ……………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………. Imię i nazwisko oraz nr uprawnień |  |  |  |  |  |  |  |  | .......................................................................... (czytelny podpis oraz pieczątka) |  |  |  |
| instalacji sanitarnych ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. Imię i nazwisko oraz nr uprawnień |  |  |  |  |  |  |  |  | .......................................................................... (czytelny podpis oraz pieczątka) |  |  |  |
| Załączniki do protokołu np. kserokopie uprawnień do wykonywania kontroli, przynależność do OIIB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*  niepotrzebne wykreślić lub usunąć