## Pakiet nr 1
Załącznik nr 2 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia (oznaczenie sprawy: DZP.271.2.2024)
Pakiet nr 1
Testy immunochromatograficzne
| Lp | Nazwa | JM | Ilość | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa handlowa | Nazwa producenta
| 1 | Test immunochromatograficzny kasetkowy do wykrywania antygenów Norowirusa w ludzkim kale. Czułość względem real-time PCR: 92 %. Swoistość względem real time PCR: 98 %. | szt | 250
| 2 | Kontrola pozytywna norowirusów | op. (11 ozn) | 1
| 3 | Test immunochromatograficzny kasetkowy do wykrywania antygenu wirusa RSV i Adeno w wydzielinie z nosogardła. Z kontrolą pozytywną. Czułość testu >95% | szt | 750
| 4 | Test immunochromatograficzny do wykrywania antygenu Giardia lamblia w próbkach kału. Odczyt po 5 minutach. Czułość i swoistośc testu zwalidowana w odniesieniu do mikroskopii. | szt | 1200
| 5 | Kontrola pozytywna pasożytów (giardia, crypto, ameba) | op. (9 ozn) | 1
| 6 | Test immunochromatograficzny do jednoczesnego oznaczania w wymazie z nosogadła antygenów RSV, Grypy A i B oraz SARS CoV 2 | szt | 500
| 7 | Test immunochromatograficzny do półilosciowego oznaczania stężenia kalprotektyny w próbkach kału z dwoma punktami odcięcia | szt | 100
| 8 | Kontrola pozytywna kalprotektyny | op. (20 ozn) | 1
| 9 | Test immunochromatograficzny kasetkowy do wykrywania antygenów Campylobacter spp. w próbkach kału. Czułość względem hodowli: 2,1 x 10^4 (CFU) /ml dla C. jejuni i 8,5 x 10^5 CFU/ml dla C. coli. | szt | 1500
| 10 | Kontrola pozytywna Campylobacter | op. (11 ozn) | 1
| 11 | Test immunochromatograficzny kasetkowy do wykrywania antygenów wirusa grypy typu A i B w wymazie z nosa. Z kontrolą pozytywną | szt | 500
| 12 | Kontrola pozytywna grypa A i grypa B | szt | 4
| 13 | Test immunochromatograficzny kasetkowy do jednoczesnego wykrywania antygenów wirusa grypy typu A i B , wirusa RSV i Adeno w wymazie z nosa. | szt | 1700
| 14 | Kontrola pozytywna RSV, Adenovirus, Influenza A+B | op. (20 ozn) | 1
| 15 | Test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów Rota i Adenowirusa w próbkach kału | szt | 500
| 16 | Kontrola pozytywna Rota-Adeno | op. (20 ozn) | 1
| 17 | Test immunochromatograficzny do wykrywania krwi utajonej w próbkach kału | szt | 2000
| 18 | Test immunochromatograficzny do wykrywania antygenu Helicobacter pylori w próbkach kału | szt | 750
| 19 | Kontrola pozytywna H.pylori | op. (20 ozn) | 1
| 20 | Test immunochromatograficzny do wykrywania antygenu Streptococcus pyogenes w wymazie z gardła | szt | 500
| 21 | Test immunochromatograficzny do wykrywania sumy przeciwciał przeciw Echinococcus granulosus w ludzkiej surowicy i osoczu. 1 zestaw/25 testów. Czułość - 94,7 %, swoistość - 99,5 % względem metody ELISA i IHA | szt | 50
| 22 | Test immunochromatograficzny do jednoczesnego oznaczania w kale antygenów wirusów Rota, Adeno i Norowirusa | szt | 2500
| 23 | Test immunochromatograficzny do wykrywania Escherichia coli O157 wraz z kontrolą pozytywną | szt | 100
| 24 | Test immunochromatograficzny do wykrywania antygenu SARS CoV 2 wraz z kontrolą pozytywną | szt | 3500
Razem
LP. | Warunki dotyczące w/w asortymentu:
1 | - punkt 1. Test immunochromatograficzny kasetkowy do wykrywania antygenów Norowirusa w ludzkim kale. Czułość względem real-time PCR: 92 %. Swoistość względem real time PCR: 98 %. Zestaw zawiera mikropipetę na 150 µl.
2 | - punkt 3. Test immunochromatograficzny paskowy do wykrywania antygenu wirusa RSV i Adeno w wydzielinie z nosogardła. Z kontrolą pozytywną. Czułość RSV 95%, swoistość >99%. Czułość Adenovirus >99%, swoistość >99%.
3 | - punkt 4. Test immunochromatograficzny do wykrywania antygenu Giardia lamblia w próbkach kału. Czułość 100,0%, swoistość 95,2 % w porównaniu z mikroskopią.
4 | - punkt 7. Test immunochromatograficzny do półilosciowego oznaczania stężenia kalprotektyny w próbkach kału. Czułość analityczna testu dla membrany A wynosi 500 ng/ml (50 µg hCp/g kału) i 2000 ng/ml (200 µg hCp/g kału) dla membrany B. Czułość diagnostyczna >94%, swoistość >93% w porównaniu do testu ELISA.
5 | - punkt 9. Test immunochromatograficzny kasetkowy do wykrywania antygenów Campylobacter spp. w próbkach kału. Czułość względem hodowli: 2,1 x 10^4 (CFU) /ml dla C. jejuni i 8,5 x 10^5 CFU/ml dla C. coli. Zestaw zawiera mikropietę na 150 µl.
6 | - punkt 13. Test immunochromatograficzny kasetkowy do jednoczesnego wykrywania antygenów wirusa grypy typu A i B , wirusa RSV i Adeno w wymazie z nosa. Czułość RSV 95%, swoistość >99%. Czułość Adenovirus >99%, swoistość >99%. Czułość Influenza A+B >99%, swoistość >99%.
7 | - punkt 15. Test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów Rota i Adenowirusa w próbkach kału. Czułość i swoistość diagnostyczna rotawirusów w porównaniu z testem ELISA - czułość >99,0%, swoistość 98,0%. Czułość i swoistość diagnostyczna Adenowirusów do testu PCR - czułość >99,0%, swoistość >99,0%.
8 | - punkt 17. Test immunochromatograficzny do wykrywania krwi utajonej w próbkach kału.Czułość 50 ng/ml, ewentualnie 6 µ/g próbki. W porównaniu z innymi testami immunochromatograficznymi - czułość 93,6%, swoistość 99,1%.
9 | - punkt 18. Test immunochromatograficzny do wykrywania antygenu H.pylori w próbkach kału. Czułość i swoistość w porównaniu do testu immunoenzymatycznego - czułość 94.0%, swoistość >99.0%
10 | - punkt 20. Test immunochromatograficzny do wykrywania antygenu Streptococcus pyogenes w wymazie z gardła. Czułość >99,0%, swoistość >99,0%.
11 | Okres przydatności towaru do użytku nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty każdej dostawy. Za jakość odpowiedzialny jest Wykonawca przez okres ważności.
12 | Do oferty dołączone ulotki informacyjne i metodyczne w języku polskim zgodnie z Działem IIIa SWZ.

## Pakiet nr 2
Załącznik nr 2 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia (oznaczenie sprawy: DZP.271.2.2024)
Pakiet nr 2
Odczynniki do oznaczania ilościowego kalprotektyny w kale wraz z dzierżawą czytnika oraz odczynniki do oznaczania elastazy w kale metodą ELISA
Lp | Nazwa produktu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta | Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | Test do ilościowego oznaczania kalprotektyny w zakresie 30-1000 ug/g kału. | szt | 1400
2 | Test do ilościowego oznaczania kalprotektyny w zakresie 100-1800 ug/g kału. | szt | 50
3 | Zestaw do przygotowania próbek kału. | szt | 1450
4 | Zestaw do oznaczania ilościowego elastazy w kale metodą ELISA. | op | 1
5 | Odczynnik do oznaczania lewetiracetamu (kepra) na analizatorze Architect , będącego w użytku u Zamawiającego. Wykonawca zapewni kontrole i kalibratory | op | 1
6 | Dzierżawa aparatu do odczytu kalprotektyny. | m-c | 18 |  |  |  |  | x
RAZEM
Warunki dot. asortymentu:
Aparat do odczytu kalprotektyny (poz.6)
1 | Czytnik przeznaczony do odczytu kolorymetrycznego kalprotektyny w zakresie 30-1800 ug/g kału.
2 | Czytnik pozwalający na wykonanie pojedynczego oznaczenia.
3 | Kalibracja wykonywana automatycznie podczas każdorazowego uruchomienia aparatu.
4 | Możliwość sterowania pracą czytnika z poziomu komputera PC (QB 2. GENERACJI)
5 | Stabilność próbek po wykonaniu ekstrakcji (za pomocą probówek ekstrakcyjnych) >6 miesięcy
6 | Możliwość pracy w trybie „setup and walk away” (możliwość ustawienia oznaczenia, samodzielnej inkubacji i automatycznego odczytu po określonym czasie bez konieczności udziału operatora)
7 | Dolna granica zakresu pomiaru dla oznaczeń kalprotektyny w kale nie wyższa niż 30 μg/g
8 | Odczyt wyniku oznaczenia w czasie nie dłuższym niż 15 min. od momentu nałożenia próbki na kasetkę testową
Cechy testu Elisa do oznaczania Elastazy trzustkowej 1 w kale (poz.4)
1 | Zastosowanie dwóch przeciwciał monoklonalnych do detekcji elastazy trzustkowej 1 w ramach systemu tzw.Sandwich Elisa.
2 | Wynik wydawany w mikrogramach elastazy trzustkowej w 1 gramie kału.
3 | Zakres detekcji 15ug E1/g-500 ugE1/g przy wartościach normy >200 ug E1/g -zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.
4 | Kontrole,standardy,przeciwciała koniugowane z peroksydazą gotowe do użycia (nie wymaga wstępnego przygotowania np. rozcieńczania).
5 | Okres przydatności towaru do użytku nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty każdej dostawy. Za jakość odpowiedzialny jest Wykonawca przez okres ważności.
Warunki graniczne dla testu na lewetiracetam (poz. 5)
1 | Odczynniki powinny posiadać co najmniej 12 -miesięczną datę ważności
2 | W cenie oferty, realizujący zamówienie zobowiązuje się dostarczyć wszystkie akcesoria i materiały zużywalne niezbędne do wykonania oznaczenia

## Pakiet nr 3
Załącznik nr 2 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia (oznaczenie sprawy: DZP.271.2.2024)
Pakiet nr 3
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa handlowa | Nazwa producenta
Podłoża gotowe na płytkach
1 | Wzbogacone podłoże z witaminą K o ogólnym przeznaczeniu do hodowli wymagających bakterii tlenowych i beztlenowych | szt | 1000
2 | Podłoże zawierające 5% krew baranią, suplementowane kanamycyną i wankomycyną do selektywnej izolacji Bacteroides, Prevotella i innych Gram-ujemnych beztlenowców z próbek klinicznych | szt | 1000
RAZEM
Warunki graniczne dla podłoży gotowych na płytkach
1 | Wszystkie podłoża pochodzą od jednego producenta
2 | Certyfikat Jakości dostępny do wglądu dla każdej partii podłoży powinien zawierać: - nazwę producenta -nazwę produktu -nr serii -datę ważności -skład chemiczny podłoża z uwzględnieniem suplementów oraz podaniem ich ilości (g/l, ml/l) -ogólna charakterystykę pożywki : wygląda, pH, barwa, jałowość podłoża -charakterystykę mikrobiologiczną : oznaczenie żyzności oraz selektywności podłoża sprawdzone na odpowiednich dla podłoża i opisanych w certyfikacie szczepach wzorcowych z kolekcji ATCC. Dopuszcza się możliwość wglądu do świadectwa kontroli jakości w formie elektronicznej
3 | Instrukcja techniczna podłoża powinna szczegółowo opisywać ocenę podłoża przez Producenta i zawierać: -temperaturę przeprowadzenia oceny podłoża -liczbę i wykaz szczepów bakterii użytych do przeprowadzenia oceny -szczegółowy opis uzyskanych wyników. Dopuszcza się możliwość wglądu do instrukcji w formie elektronicznej
4 | Każda płytka z podłożem opisana na powierzchni czytelnym nadrukiem zawierającym następujące informacje: nazwa producenta, nazwa lub symbol podłoża, numer serii, datę i godzinę rozlania podłoża, datę ważności.
5 | Płytki z podłożami powinny być zapakowane w folię chroniącą przed wilgocią oraz pudełko. Pudełko oznakowane nazwą podłoża, nazwą producenta, datą ważności.
6 | Powierzchnia podłoża gładka, pozbawiona nierówności, nie zawierająca nadmiaru wody kondensacyjnej i nie nadmiernie wysuszona
7 | Grubość podłoża w każdym miejscu płytki nie mniejsza niż 3,5 mm
8 | Płytka z podłożem wykonana z poliestru, z żebrami wentylacyjnymi o średnicy 90 mm
9 | Minimalny termin ważności podłoża 4-5 tygodni od daty dostawy
10 | Zachowana barwa pożywki, wygląd oraz grubość agaru w okresie terminu ważności w różnych warunkach temperaturowych ( cieplarka, lodówka)
11 | Zachowana jałowość podłoża w czasie terminu ważności w warunkach przechowywania zalecanych przez producenta
12 | Jednoznaczny wzrost kolonii po inkubacji w czasie terminu ważności
13 | Dla podłoży wymaga się kompatybilności z aparatem VITEK ( możliwość wykonania testu identyfikacyjnego i lekowrażliwości z hodowli uzyskanej na podłożach) oraz systemem Maldi MS bruker
14 | Wszystkie podłoża muszą być gotowe do użycia od razu, bez wcześniejszego przygotowania ( z wyjątkiem wcześniejszego ogrzania do temperatury pokojowej)

## Pakiet nr 4
Załącznik nr 2 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia (oznaczenie sprawy: DZP.271.2.2024)
Pakiet nr 4
Odczynniki i materiały zużywalne kompatybilne do aparatu IVD MALDI Biotyper sirius
LP. | Nazwa towaru | JM | Ilość | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa handlowa | Nazwa producenta
1 | Jednorazowe płytki do badań | opakowania | 5
2 | Zestaw CE-IVD do identyfikacji drobnoustrojów bezpośrednio z dodatnich podłoży do posiewów krwi | opakowania | 1
3 | Matryca do badań | opakowania | 5
4 | Odczynnik do kalibracji | opakowania | 2
5 | OS (Acetonitrile 50%, Water 47.5% and Trifluoroacetic acid 2.5%) | opakowania | 1
6 | Koñcówki do pipet o pojemności 0,1-10 ul | opakowania | 10
7 | Końcówki do pipet o pojemności 2-200 ul | opakowania | 2
8 | Końcówki do pipet 50-1000 ul, 2x500 | opakowania | 2
9 | Probówki z zamknięciem o pojemności 1.5 ml | opakowania | 2
10 | Wykałaczki | opakowania | 10
11 | Chusteczki bezpyłowe | opakowania | 1
12 | Mikro probówki o pojemności 0.5 ml, PP, z zakręcanym korkiem, sterylne print,konfekcjonowane po 100 szt. | opakowania | 1
13 | Płynne podłoże do hodowli grzybów z 2% glukozą i chloramfenikolem przeznaczone do izolacji i hodowli drożdżaków i grzybów nitkowatych (także dermatofitów) z materiałów klinicznych, zawierających florę mieszaną, grzybiczą i bakteryjną. | opakowania | 1
RAZEM
LP. | Warunki graniczne
1 | Wykonawca zapewni pełne wsparcie merytoryczne w zakresie prawidłowego użytkowania dostarczonych odczynników do identyfikacji drobnoustrojów