Lublin, dnia 09.08.2022 r.

Znak sprawy: RCKiK.DAE.SZ-3321/70/22

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym pod nazwą: Dostawa pojemników pustych przeznaczonych do preparatyki wtórnej – 3 części

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ, Część 3

Pytanie 1

Czy Zamawiający zaakceptuje pojemniki w konfiguracji 4x600 ml z poniższymi długościami drenów?

Nie. Zamawiający nie zaakceptuje pojemników w konfiguracji 4x600 ml z proponowanymi i długościami drenów. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga aby pojemniki były pozbawione plastyfikatora DEHP, który jest potencjalnie niebezpieczny dla biorców, w szczególności tych o małej wadze ciała?

Nie. Zamawiający nie wymaga aby pojemniki były pozbawione plastyfikatora DEHP.

Pytanie  dot. opisu przedmiotu zamówienia dla Części 3 tj. pojemniki puste do przechowywania KKP:

Czy Zamawiający zaakceptuje pojemniki o pojemności 600 ml?

Tak. Zamawiający zaakceptuje pojedyncze pojemniki o pojemności 600 ml.

Dotyczy SWZ

Pytanie 1

Prosimy o zmianę terminu dostawy liczonego w dniach kalendarzowych na liczony w dniach roboczych.

Zamawiający nie wyraża gody, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 2

Prosimy o podanie przewidywanego harmonogramu zamówień dla Części 3.

Przewidywany  harmonogram zamówień przez Zamawiającego : zamówienia co 2 miesiące po ok.60 sztuk.

Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy

Pytanie 1

Prosimy o wskazanie minimalnej ilości towaru jaką Zamawiający zobowiąże się zamówić w ramach kontraktu. Powyższe jest niezbędne w celu właściwej kalkulacji cenowej oraz zapewnienia towaru w magazynie potencjalnego Wykonawcy.

Zamawiający zmienia  w tym zakresie Załącznik nr 1 do SWZ, § 3 ust.4.

Po zmianie § 3 ust.4 brzmi:

„ Dostawy przedmiotu zamówienia realizowane będą sukcesywnie, w terminie ……od daty złożenia przez Zamawiającego pisemnego zamówienia. Zamawiający gwarantuje, że zrealizuje zamówienie na poziomie minimalnym wynoszącym 50 % wartości umowy ( § 2 ust. 2 ).”

Zmiany wchodzą  z dniem  podpisania, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.