

Kraków, dnia 2022-11-23

DZP-291-4661/2022

**Odpowiedzi na pytania Wykonawcy**

### **Dotyczy**: **” Dostawa i montaż wyposażenia aparaturowego na potrzeby Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie"**

### **Nr zamówienia: DZP-291-4661/2022**

1. Pytanie dot. zadania nr 2 (aparat do utrwalania żywności metodą ultrawysokich ciśnień):

Urządzenie, które będzie oferowane jest wysoce specjalistyczne oraz importowane, stąd oryginalne części również sprowadzamy, wobec tego czy jest możliwe wydłużenie okresu naprawy max do 21 dni roboczych.

**Odpowiedź:** Zamawiający dla zadania nr 2 (aparat do utrwalania żywności metodą ultrawysokich ciśnień) dopuszcza okres naprawy max do 21 dni roboczych.

2. Pytanie : Zadanie nr 4 zamówienia tj. instalacja membranowa do mikrofiltracji, ultrafiltracji i odwróconej osmozy. Czy termin realizacji zamówienia 140 dni jest możliwy do wydłużenia? Jeśli tak, to jaki wymiar przedłużenia terminu akceptujecie Państwo?

**Odpowiedź :**Zamawiający dopuszcza termin realizacji do 150 dni kalendarzowych.

3. Pytanie: Wg opisu technicznego urządzenie ma być wyposażone w 3 moduły: 1x moduł do membrany spiralnej polimerowej 3,8", 1x moduł do membrany spiralnej polimerowej do RO oraz 1x moduł do membrany ceramicznej. W opisie jest informacja, że tylko moduł RO ma być wyposażony w membranę. Czy tak też jest? Czy pozostałe moduły mają pozostać bez wyposażenia w membranę?

**Odpowiedź:** Wszystkie moduły mają być wyposażone w membramy.

**W związku z powyższymi odpowiedziami Zamawiający dokonuje zmiany Załącznik nr 1A** - PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA oraz ulegnie zmianie terminu składania ofert.

Informacja o zmianie terminu składania ofert zostanie udostępniona po publikacji ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej.