SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Rozbudowa systemu planowania leczenia Eclipse oraz systemu weryfikacji i zarządzania Aria firmy Varian Medical Systems ”

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI

POWYŻEJ 214 000  EURO

PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Numer sprawy: ZP/46/ZCO/2020

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod CPV: 	30200000-1 - Urządzenia komputerowe

48180000-3  -Pakiety oprogramowania medycznego

48000000-8  -Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

72222000-7 -Usługi w zakresie systemów informacji lub strategicznej analizy technologicznej oraz usługi w zakresie planowania

Zatwierdził

Z-ca Dyrektora

Ds. Pielęgniarstwa , Kontraktowania

I Spraw Organizacyjno-Administracyjnych

Agnieszka Kocot

# INFORMACJE  OGÓLNE

- Zamawiający:

Zagłębiowskie Centrum Onkologii

Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza

ul. Szpitalna 13

41-300 Dąbrowa Górnicza

NIP: 629 – 21 – 15 – 781

Regon 000310077

zamowienia.publiczne@zco-dg.pl

www.zco-dg.pl

link do platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zco_dg

- Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą Pzp oraz w przepisach wykonawczych do niej.

- Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty  z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) pod rygorem ich odrzucenia.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Postępowanie jest prowadzone w języku polskim  Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert w innym języku.

- W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

12. Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zco_dg

# II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

        - Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy Pzp.

        - Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający informuje, że postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w art. 24aa ustawy Pzp i zastrzega, iż w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie badać będzie czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest  „Rozbudowa systemu planowania leczenia Eclipse oraz systemu weryfikacji i zarządzania Aria firmy Varian Medical Systems wykorzystywanego w Zagłębiowskim Centrum Onkologii

w Dąbrowie Górniczej

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w  załączniku nr 3 do SIWZ.

- Zamawiający nie przewiduje  możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp

- Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawymi w tym zakresie.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin dostawy i instalacji do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy.

# V. WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)  nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

2. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

b)  zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

c)  sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

3. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania

3.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 11 Pzp – w przypadku braku złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

3.2. Zamawiający nie wprowadza fakultatywnych przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

Va. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW - zgodnie z art. 22a ustawy Pzp:

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – dokument ten (np. zobowiązanie) należy dołączyć do oferty.

2.1 Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w pkt. 2 musi wynikać w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

-sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postepowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 22 ustawy Pzp.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawy lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane – wykonanie części zamówienia w charakterze podwykonawcy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2)zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli       
               wykaże  zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 1.

7. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postepowaniu, określonych przez Zamawiającego polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, na zasadach określonych powyżej, zobowiązany jest on przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz JEDZ, zawierający informacje  w zakresie w jakim podmiot ten udostępnia swoje zdolności lub sytuację, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postepowaniu.

8. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu, na zdolności lub sytuacje którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postepowania tego podmiotu. Wykonawca zobowiązany będzie również złożyć dokumenty tego podmiotu potwierdzające spełnianie warunków udziału w postepowaniu w zakresie zdolności lub sytuacji, na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków.

# Vb. INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCÓW

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie faktycznie w jego imieniu podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić odpowiednio załącznik nr 1 – formularz oferty oraz odpowiednie sekcje formularza JEDZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzach „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi punkty w formularzach niewypełnione (puste pola), zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi wykonawcy, bez udziału podwykonawców.

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonaniu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizacje zamówienia.

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że zaproponowany  inny podwykonawcy lub sam Wykonawca samodzielnie spełnia je, w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

# Vc. INFORMACJA NA TEMAT MOZLIWOŚCI SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ (PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW)

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

2. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo –  dotyczy również spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

Uwaga: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z treści umowy zawartej przez podmioty wspólnie składające ofertę.

3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby  zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika)

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, formularz JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument  ten  ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (część IV JEDZ dany Wykonawca składający ofertę wspólną wypełnia w takim zakresie, w jakim wykazuje spełnienie określonego warunku udziału w postepowaniu), brak podstaw wykluczenia.

5. Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika(lidera) lub jednego z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik (lider) Wykonawców składających wspólną ofertę.

# VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualny na dzień składania ofert Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w dokumencie będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku jeżeli w danym zakresie Zamawiający nie określił warunków udziału w postepowaniu Wykonawca nie ma obowiązku wypełniania tej części JEDZ. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Jednolity Dokument w takim zakresie, aby Zamawiający był w stanie zweryfikować, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu w zakresie opisanym w niniejszej SIWZ.

UWAGA!

Zamawiający informuje, iż na stronie Urzędu Zamówień Publicznych znajduje się Instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf

Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia, odpowiada zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, w szczególności o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Zamawiający odstąpi od żądania tych dokumentów od wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w JEDZ.

1.1. JEDZ należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym

1.2. Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp;

  - Instrukcja pobierania JEDZ:

- Ściągnąć i zapisać plik „JEDZ w formacie xml”

- Wejść na stronę Urzędu Zamówień Publicznych:

https://espd.uzp.gov.pl

(zakładka „E-Zamówienia” gdzie znajduje się instrukcja elektronicznego narzędzia do wypełniana JEDZ oraz elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ/ESPD)

- Zaznaczyć opcje „jestem  wykonawcą” i chcę „zaimportować ESPD”.

- Następnie wybrać ikonkę „przeglądaj” i zaimportować ściągnięty uprzednio plik „JEDZ w formacie xml”

- Zaznaczyć odpowiedź na pytanie „Gdzie znajduje się siedziba Państwa przedsiębiorstwa” - menu rozwijane

- Nacisnąć przycisk „DALEJ”

- Otworzy się edytowalna wersja JEDZ, którą należy wypełnić.

- UWAGA: w części „Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia” w polu „rodzaj procedury” należy zaznaczyć „Procedura otwarta” -  menu rozwijane

Gotowy dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców  oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie JEDZ ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. Analogicznie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

1.5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

2. na wezwanie Zamawiającego należy złożyć (składa tylko Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej):

2.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia

2.2. W celu potwierdzenia przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, braku podstaw wykluczenia, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia:

- Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - załącznik nr 6 do SIWZ;

- oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - załącznik nr 6 do SIWZ;

UWAGI:

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

3. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

3. Dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego:

3.1. oświadczenie według załącznika nr 1 do SIWZ oświadczenie, że przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia są zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawymi w tym zakresie.

Składane na wezwanie Zamawiającego:

3.2. W celu potwierdzenia przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, że przedmiot zamówienia  odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający  wezwie do złożenia dokumentów potwierdzających :

- Opisy techniczne, foldery/ulotki,dane katalogowe jednoznacznie potwierdzające parametry techniczno-użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia  potwierdzające, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.

- Certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną (CE) dla zaoferowanego wyrobu medycznego albo deklarację zgodności CE producenta wyrobu medycznego i zgłoszenie wyrobu medycznego do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela albo powiadomienie ww. Prezesa o wprowadzeniu wyrobu do używania przez dystrybutora lub importera.

4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (lub w ofercie), przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SIWZ, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć oświadczenie wraz z ofertą przy zachowaniu zasad opisanych w załączniku nr 5 do SIWZ.

5. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

# VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIA OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami: w zakresie formalnym Anna Wojtczyk, https://platformazakupowa.pl/pn/zco_dg tel. 32 621-20-50 (51), email: zamówienia.publiczne@zco-dg.pl

2. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie poprzez https://platformazakupowa.pl/pn/zco_dg  z użyciem formularza Wyślij wiadomość dostępnego na stronie dotyczącej postępowania. UWAGA: formularz Wyślij wiadomość nie służy do składania ofert.

W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania https://platformazakupowa.pl/pn/zco_dg Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.

3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/zco_dg. Zamawiający dopuszcza również możliwość dokumentów i oświadczeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym   za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

5. Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ

5.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępni na stronie internetowej (www.zco-dg.pl oraz na https:// platformazakupowa.pl/pn/zco_dg), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

5.2.Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Zmianę SIWZ Zamawiający udostępni	na	https:// platformazakupowa.pl/pn/zco_dg

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium na podstawie art. 15va ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1.Termin związania ofertą wynosi  60  dni od dnia otwarcia ofert.

2.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

4.Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę na każdą z wybranych przez siebie części. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych na daną część przez Wykonawcę.

- Oferta musi być sporządzona w formie elektronicznej opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wykonawcy. Pod pojęciem „sporządzenia oferty w formie elektronicznej” zamawiający rozumie dostarczenie pliku cyfrowego w formacie, o którym mowa w pkt. 9 bez względu na sposób jego stworzenia (wygenerowany plik cyfrowy lub skan).

- W przypadku kompresji (pakowania) plików - każde oświadczenie, dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Podpisanie folderu zip będzie traktowane przez zamawiającego jako podpisanie każdego spakowanego dokumentu.

- Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ.

- Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny, w języku polskim.

- Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, tj. osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

- Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo w formie określonej w rozdziale VI pkt. 6.6. niniejszej SIWZ musi zostać dołączone do oferty.

- Dokumenty złożone wraz z ofertą sporządzone w języku innym niż polski muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na: https://platformazakupowa.pl/pn/zco_dg  w niniejszym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej, a do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się:.txt; .rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx; .csv.

- Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym polu w kroku 1 składania oferty przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa i odpowiednio oznaczone „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Wskazane jest by każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt. 2 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W przypadku, gdy dany dokument tylko w części  zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa, zaleca się aby Wykonawca powinien podzielił ten dokument na dwa pliki  i dla każdego z nich odpowiednio oznaczyć status jawności bądź tajemnicy przedsiębiorstwa.

- Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

- Uwaga: Celem prawidłowego złożenia oferty

należy zapoznać się z instrukcją składania ofert dla wykonawców, która jest dostępna na stronie postępowania oraz pod linkiem: https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view

13. Oferta winna zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

  - wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ  w zakresie, na który Wykonawca składa ofertę;

  - oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI. 1., 3.1. i ewentualnie 3.2; 4 oraz Va. 2. SIWZ;

  - Stosowne oryginalne lub notarialnie poświadczone pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (dotyczy również spółki cywilnej),

  - Stosowne oryginalne lub notarialnie poświadczone pełnomocnictwo lub inny stosowny dokument, jeżeli oferta podpisywana jest przez pełnomocnika lub też w przypadku, gdy umocowanie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego Wykonawcy,

  - Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. c) i d) niniejszego ustępu musi być złożone przez Wykonawcę w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby udzielającej pełnomocnictwa, a w przypadku notarialnej kopii kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza.

14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże (uzasadni), iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

15.Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.

16.Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach innych niż PLN.

17. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, zgodnie z wytycznymi określonymi w „Instrukcji dla Wykonawców” pod adresem wskazanym w pkt. 12 niniejszego rozdziału.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1.Ofertę wraz z załącznikami (oświadczeniami) należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/zco_dg w terminie do dnia 07.09.2020 r. do godziny 10:00

2.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.09.2020 r. o godzinie 10:30 w Dziale Zamówień Publicznych w siedzibie Zamawiającego,  pok. 213.

XII.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu ofertowym (Załącznik nr 1).

2. Wszystkie kwoty wskazane w formularzu ofertowym należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą: "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza”.

3.Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków a także upustów jakie oferuje wykonawca.

4.Cena oferty powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny i obejmować wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

5.Ceny jednostkowe, cenę łączną, podatek VAT należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

6.Cena ma być wyrażona w złotych polskich.

7.Wykonawca wraz z towarem będzie dostarczał fakturę VAT. Zamawiający informuje, że dla ustrukturyzowanych faktur elektronicznych posiada konto na platformie PEPPOL NIP/6292115781

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

  - Kryterium oceny ofert:

Cena  – 60%

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za kryterium „cena” :

Oferta z ceną najniższą otrzyma 100 ppkt.

Cmin – cena  najniższa spośród badanych ofert, Cn – cena  badanej oferty

100 – stały współczynnik, P – liczba punktów

P = ( Cmin / Cn ) x 100 x 60%

Okres Gwarancji – 40 %

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za kryterium „okres gwarancji ” :

- Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji  do 24 miesięcy otrzyma 0 ppkt

- Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji  do 30 miesięcy otrzyma 50 ppkt

- Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji  do 36 miesięcy otrzyma 100 ppkt

  - Punktacja przyznawana ofertom w powyższych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę

  - Po dokonaniu przeliczeń wg. powyższych wzorów, uzyskane wyniki zostaną przeliczone przez wagi procentowe odpowiednie dla każdego kryterium (Cena - 60%,  okres gwarancji -40%) i podsumowane.

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

- Umowa zostanie sporządzona w oparciu o istotne warunki umowy  załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

- Miejsce i termin podpisania umowy Zamawiający wskaże wybranemu w wyniku niniejszego postępowania Wykonawcy w ogłoszeniu o wyborze najkorzystniejszej oferty lub powiadomi Wykonawcę za pomocą e-maila.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

  - Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych, jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.

XVIII. Klauzula informacyjna dot. RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

- Administratorem danych osobowych jest Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza, tel/fax 32 621 20 48, e-mail: szpital@zco-dg.pl

- Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych na adres poczty elektronicznej iod@zco-dg.pl

- Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umów zawartych   z kontrahentami,

- W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,

- W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  - prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

  - prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

  - prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub   w inny sposób przetwarzane, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

  - prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

  - prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów maja interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

- W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

- Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty,

- Załącznik nr 2 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

- Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 4 – Wzór umowy,

- Załącznik nr 5 – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

- Załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące krajowych przesłanek wykluczenia z postępowania (składane na           wezwanie Zamawiającego).

Opracował : St. Inspektor Małgorzata Malinowska

Zaakceptował: : pod względem merytorycznym

– Kierownik Działu IT- Szymon Sławczyk

– Inspektor ochrony radiologicznej -Aleksandra Klimas

Zaakceptował: pod względem formalnym – Kierownik Działu Zamówień Publicznych –

Anna Wojtczyk

ZP/46/ZCO/2020

Załącznik nr 1 - wzór

FORMULARZ   OFERTOWY

do postępowania na „„Rozbudowa systemu planowania leczenia Eclipse oraz systemu weryfikacji i zarządzania Aria firmy Varian Medical System”

WYKONAWCA*

Nazwa Wykonawcy .......................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ……………………………………………………………….…………………………………………………………...

Nr telefonu ……………………………………………….   Nr faksu …………………………………………………..

adres e-mail………………………………………………

KRS lub wpis do ewidencji ……………………………

REGON ……………………………………………………

NIP …………………………………………………………

I.Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Rozbudowa systemu planowania leczenia Eclipse oraz systemu weryfikacji

i zarządzania Aria firmy Varian Medical System”

oferuję  wykonanie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych w SIWZ za cenę:

1.

| Wartość zamówienia bez podatku VAT (netto) | Wartość zamówienia z podatkiem VAT (brutto) |
| --- | --- |

2.

Okres gwarancji

…………..miesięcy Należy wpisać 24,30,36 miesięcy

II. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

- zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,

- gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,

- niniejsza oferta wiąże nas przez 60 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert,

- akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy,

- w przypadku wybrania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,

- Akceptuję termin dostawy i instalacji do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty:

- nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;

- będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie ......................................................................................................................

i wartości: …………………………………………………….

(należy wskazać nazwę/rodzaj towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku od towarów i usług)

III. Akceptuję termin płatności  zgodnie z zapisami umowy w par 4 ust 2

IV. Oświadczam, że:

    - uzyskałem zgodę wszystkich osób fizycznych, których dane są zawarte w ofercie oraz uzyskam zgodę wszystkich osób fizycznych wskazanych w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

    - poinformowałem wszystkie osoby fizyczne, których dane są zawarte w ofercie oraz poinformuję wszystkie osoby wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, że dane zostaną udostępnione Zamawiającemu;

    - poinformowałem wszystkie osoby fizyczne, których dane są zawarte w ofercie oraz poinformuję wszystkie osoby fizyczne wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych protokół wraz z załącznikami jest jawny oraz, iż załącznikiem do protokołu są m.in. oferty i inne dokumenty i informacje składane przez wykonawców.

4. zaoferowany asortyment posiada aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktów w Polsce zgodnie z Zgodnie z dyrektywami unijnymi i ustawodawstwem polskim tj. deklaracje zgodności, certyfikat CE oraz spełnia wymogi ustawy  o wyrobach medycznych .

V. Wykaz oferowanych rozwiązań spełniających minimalne wymagania

| Lp | Nazwa urządzenia | Producent/model/symbol oferowanego rozwiązania | Wymagane minimalne parametry techniczne/funkcjonalne* [spełnia/nie spełnia] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Unowocześnienie systemu weryfikacji i zarządzania Aria | (podać) |  |
| 2. | Unowocześnienie oprogramowania Systemu Planowania Leczenia Eclipse | (podać) |  |
| 3. | Integracja wykorzystywanych urządzeń radioterapeutycznych Pełnej Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej firmy VMS z unowocześnionym system zarządzania Aria | (podać) |  |
| 4. | Infrastruktura systemu zdalnego dostępu do unowocześnionego systemu zarządzania Aria oraz unowocześnionego systemu planowania leczenia Eclipse | (podać) |  |

VI. Funkcjonalność oferowanych rozwiązań:

1. Unowocześnienie systemu weryfikacji i zarządzania Aria

Producent/Wersja ………………………………………………………………………………………………………

| Nazwa komponentu | Oferowane parametry funkcjonalne |
| --- | --- |
| Informacje wstępne | (podać) |
| Funkcjonalność unowocześnionych modułów systemu | (podać) |
| Funkcjonalność w zakresie karty pacjenta | (podać) |
| Transfer danych | (podać) |

2. Unowocześnienie oprogramowania Systemu Planowania Leczenia Eclipse

Producent/Wersja …………………………………………………………………………………………………………

| Nazwa komponentu | Oferowane parametry funkcjonalne |
| --- | --- |
| Informacje ogólne | (podać) |
| Funkcjonalność | (podać) |
| Transfer danych | (podać) |
| Integracja z systemem aria | (podać) |

3. Integracja wykorzystywanych urządzeń radioterapeutycznych Pełnej Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej firmy VMS z unowocześnionym system zarządzania Aria

| Nazwa komponentu | Oferowane parametry funkcjonalne |
| --- | --- |
| Informacje ogólne | (podać) |
| Funkcjonalność w zakresie integracji akceleratorów TrueBeam z systemem zarządzania Aria | (podać) |
| Modernizacja infrastruktury informatycznej | (podać) |

4. Infrastruktura systemu zdalnego dostępu do unowocześnionego systemu zarządzania Aria oraz unowocześnionego systemu planowania leczenia Eclipse

| Nazwa komponentu | Oferowane parametry funkcjonalne |
| --- | --- |
| Informacje ogólne | (podać) |
| Zdalny dostęp do aplikacji | (podać) |
| Bezpieczeństwo zdalnego dostępu | (podać) |
| Zarządzanie aktywnymi połączeniami | (podać) |
| Serwer zdalnego dostępu | (podać) |

*Uwaga: w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich  Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (pełnomocnik/lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną

**Uwaga - niepotrzebne skreślić

***Uwaga: wypełnić,  o ile wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,  w przeciwnym razie pozostawić niewypełnione

UWAGA: Dokument podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Załącznik nr 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ROZBUDOWA LINII RADIOTERAPEUTYCZNEJ W ZAKŁADZIE RADIOTERAPII ZAGŁĘBIOWSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i unowocześnienie linii radioterapeutycznej zlokalizowanej w Zakładzie Radioterapii Zagłębiowskiego Centrum Onkologii - Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej przy ul. Szpitalnej 13 dla posiadanych przez Zamawiającego akceleratorów oraz systemów planowania radioterapii.

Niniejsze zadanie dotyczące rozbudowy linii radioterapeutycznej w Zakładzie Radioterapii będzie obejmowało aktualizację posiadanych przez Zamawiającego zintegrowanych systemów weryfikacji i zarządzania ARIA oraz planowania leczenia Eclipse wraz z rozbudową o system zdalnego dostępu poprzez poszerzanie funkcjonalności w celu podniesienia jakości świadczenia usług medycznych, wraz z ułatwieniem pracy lekarza i fizyka medycznego oraz skróceniem czasu obsługi jednego pacjenta.

Ponadto zadanie obejmuje:

− unowocześnienie platformy sprzętowej akceleratorów TrueBeam wyposażonych w system obrazowania rentgenowskiego OBI,

− unowocześnienie platformy sprzętowej systemów do planowania leczenia i systemu do zarządzania i weryfikacji w radioterapii,

− rozbudowę wykorzystywanych systemów planowania leczenia oraz weryfikacji i zarządzania o możliwość pracy zdalnej zarówno wewnątrz sieci szpitalnej jak i spoza szpitala,

− aktualizacja oprogramowania posiadanych przez Zamawiającego zintegrowanych systemów weryfikacji i zarządzania ARIA oraz planowania leczenia Eclipse.

- DOSTĘPNA INFRASTRUKTURA SPRZĘTOWO-PROGRAMOWA (STAN ISTNIEJĄCY)

W Zagłębiowskim Centrum Onkologii funkcjonuje Pełna Zintegrowana Linia Radioterapeutyczna. W skład tej linii obecnie wchodzą urządzenia i oprogramowanie wyłącznie jednego producenta - firmy Varian Medical Systems (VMS), w tym m.in.: trzy przyspieszacze liniowe TrueBeam. Wszystkie elementy ww. linii terapeutycznej połączone są systemem zarządzania ARIA produkcji firmy Varian Medical Systems. Obecna – 11.0 wersja oprogramowania ARIA została zainstalowana w ZCO 2014 r. W skład linii wchodzi:

- oprogramowanie dedykowane planowaniu rozkładu dawki w radioterapii Eclipse Planner Desktop v.11.0 w liczbie 5 licencji do wykorzystania na wszystkich dedykowanych stacjach planowania leczenia; wykorzystywane również do konturowania i weryfikacji planów leczenia,

- 11szt. stacji z oprogramowaniem Aria v.11.0,

- serwery z oprogramowaniem bazodanowym. System zarządza licencjami na oprogramowanie umożliwiające: administrowanie ruchem chorych, przesyłanie informacji terapeutycznych z systemu planowania leczenia do aparatów terapeutycznych oraz komunikację z aparatami badań obrazowych.

Szczegółową funkcjonalność istniejącej linii opisano w tabeli zamieszczonej poniżej:

1.1. OPROGRAMOWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA I WERYFIKACJI ARIA V. 11.0

|  | Jedna, wspólna baza danych zawierająca wszystkie dane o pacjentach i napromienianiu: dane obrazowe, terapeutyczne oraz plany leczenia (skany CT, NMR, PET, obrazy: kV i MV, plany leczenia Eclipse) |
| --- | --- |
|  | Relacyjna baza danych, służąca do przechowywania danych o radioterapii musi znajdować się w pamięci serwera systemu. Dane zapamiętane na serwerze dostępne w dowolnym czasie na dowolnej stacji systemu wyposażonej w odpowiednie oprogramowanie |
|  | Oprogramowanie bazy danych, służące do przechowywania danych obrazowych oraz planów leczenia znajduje się w pamięci serwera systemu. Dane zapamiętane na serwerze są dostępne bezpośrednio i automatycznie w dowolnym czasie na dowolnej stacji roboczej systemu: |
|  | TPS wyposażone w oprogramowanie do planowania leczenia 3D |
|  | Stacje sterujące procesem napromieniania na akceleratorach TrueBeam z systemami EPID oraz systemami IGRT On-Board Imager, MLC - firmy VMS |
|  | Jeden, wspólny, współdzielony system licencji oprogramowania pozwalający wykorzystać |
|  | Oprogramowanie na dowolnej posiadanej przez Zagłębiowskie Centrum Onkologii stacji systemu zarządzania radioterapią i planowania leczenia |
|  | Bezpośrednie i automatyczne zapamiętanie diagnozy pacjenta, w tym: kodu z międzynarodowych tabel kodów diagnostycznych, stopnia zaawansowania nowotworu TNM, diagnozy histopatologicznej, informacji czy jest to ognisko pierwotne czy wtórne, we wspólnej bazie danych systemu zarządzania radioterapią i planowania leczenia |
|  | Definiowanie etapów radioterapii |
|  | Definiowanie obszarów do napromienienia w kolejnych etapach |
|  | Określenie całkowitych dawek promieniowania dla zdefiniowanych obszarów oraz dawek frakcyjnych |
|  | Definiowanie, zmianę i odczyt danych o polach promieniowania, za pomocą których leczony będzie pacjent |
|  | Edycja oraz modyfikacja kształtów pól z kolimatorem wielolistkowym |
|  | Bezpośrednie i automatyczne przeglądanie historii napromieniania pacjenta wraz z automatycznie wprowadzonymi informacjami o poprawności napromieniania i podsumowaniami podanych pacjentowi dawek promieniowania zapisanych we wspólnej bazie danych dla posiadanych stacji systemu |
|  | Planowanie czasu pracy aparatów terapeutycznych, pozostałego sprzętu oraz personelu |
|  | Tworzenie harmonogramu procedur terapeutycznych pacjenta |
|  | Umawianie pacjentów na zabiegi terapeutyczne i wszelkie inne czynności, określone przez użytkownika w wykorzystywanym przez Zagłębiowskie Centrum Onkologii systemie zarządzania radioterapią |
|  | Przeglądanie i zarządzanie terminarzami lekarzy, techników, fizyków a także sprzętu radioterapeutycznego |
|  | Moduły obrazowe Image Management systemu Aria: - Off-Line Review - Import/Export - Dicom3 Query Retreive&Storage - Dicom RT |
|  | Moduły systemu weryfikacji i zarządzania Aria do prowadzenia elektronicznej karty pacjenta: − Patient Manager − Plan Parameters − Reference Point − Patient Overview − Treatment Preparation − RT Summary − Image Browser − Chart QA − Time Planner − Activity Capture − Patient CheckIn − Outlook Sync |

1.2. OPROGRAMOWANIE SYSTEMU PLANOWANIA LECZENIA 3D ECLIPSE PLANNER DESKTOP FIRMY VMS OBEJMUJĄCY ALGORYTMY OBLICZANIA ROZKŁADU DAWKI ORAZ WSZYSTKIE AKTYWNE MODUŁY

|  | Wspólna baza systemu Eclipse Physicians Desktop systemu zarządzania wszystkich danych o pacjentach, napromienianiu i obrazowych oraz planowania leczenia (skany CT, NMR, PET, EPID firmy VMS, plany leczenia Eclipse firmy VMS): - relacyjna baza danych, służąca do przechowywania danych o radioterapii musi znajdować się w pamięci serwera dostarczonego systemu zarządzania. Dane zapamiętane na serwerze dostępne w dowolnym czasie na dowolnej stacji systemu zarządzania wyposażonej w odpowiednie oprogramowanie - oprogramowanie bazy danych, służące do przechowywania danych obrazowych oraz planów leczenia znajduje się w pamięci serwera oferowanego systemu zarządzania. Dane zapamiętane na serwerze dostępne w dowolnym czasie na dowolnej stacji systemu planowania (Eclipse Planner Desktop) wyposażonej w odpowiednie oprogramowanie |
| --- | --- |
|  | Bezpośrednie i automatyczne (bez operacji import/eksport) zapamiętywanie pełnych planów terapeutycznych we wspólnej bazie danych systemu Aria i Eclipse |
|  | Bezpośrednie i automatyczne (bez operacji import/eksport) wykorzystanie przez system obrazów CT, zapamiętanych w posiadanej wspólnej bazie danych systemu Aria i Eclipse |
|  | Pełne wykorzystanie przez wykorzystywane algorytmy systemu planowania leczenia danych dozymetrycznych wiązek fotonowych posiadanych akceleratorów TrueBeam firmy Varian z zachowaniem parametrów fizycznych pozwalających na realizację na posiadanych akceleratorach TrueBeam firmy VMS napromieniania przy pomocy: - wiązek fotonowych - statycznych - wiązek elektronowych - statycznych - wiązek fotonowych - technika obrotowa - wiązek fotonowych - z klinem dynamicznym |
|  | Bezpośrednie i automatyczne (bez operacji import/eksport) wykorzystanie przez system danych alfanumerycznych i obrazowych, zapamiętanych w posiadanej wspólnej bazie danych systemu Aria i Eclipse |
|  | Bezpośrednie i automatyczne (bez operacji import/eksport) zapisywanie pełnych planów leczenia, wszelkich danych radioterapeutycznych alfanumerycznych i obrazowych w posiadanej wspólnej bazie danych systemu Aria i Eclipse |
|  | Planowanie radioterapii dla wiązek fotonów i elektronów |
|  | Obliczanie rozkładów dawek dla pól stacjonarnych, obrotowych i nieregularnych |
|  | Obliczanie rozkładu dawki 3D dla wiązek fotonowych i elektronowych |
|  | Automatyczna fuzja rożnych serii obrazów, w tym obrazów tomografii komputerowej bez i z kontrastem, obrazów tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego oraz obrazów tomografii komputerowej i tomografii pozytronowej |
|  | Wyświetlanie sumarycznych rozkładów dawki od wiązek elektronowych i fotonowych |
|  | Wyświetlanie rozkładu dawek w postaci izodoz na skanach CT, użytych do planowania |
|  | Wyświetlanie rozkładu dawek w postaci izodoz na płaszczyznach wskazanych przez użytkownika |
|  | Obliczanie i wyświetlanie histogramów objętościowych dawki (DVH) |
|  | Wyświetlanie planu w geometrii BEV (Beams-Eye-View) |
|  | Możliwość planowania z wykorzystaniem bolusów |
|  | Obliczanie liczby jednostek monitorowych dla wiązek fotonowych oraz elektronowych |
|  | Możliwość przygotowania planów etapowych dla danego pacjenta |
|  | Sumowanie planów etapowych dla danego pacjenta (może być zsumowana dowolna liczba planów) |
|  | Wyświetlanie sumarycznego rozkładu dawki dla planów etapowych dla danego pacjenta |
|  | Porównywanie planów leczenia poprzez histogramy objętościowe dawek (wyświetlanie histogramów DVH dla różnych planów leczenia na wspólnym wykresie) |
|  | Tworzenie przez użytkownika biblioteki planów leczenia |
|  | Tworzenie przez użytkownika biblioteki narządów krytycznych |
|  | Wprowadzanie przez użytkownika danych dozymetrycznych bez konieczności ingerencji producenta |
|  | Obliczenia rozkładu dawki wykonywane w tle wraz z zarządzaniem kolejką obliczanych planów |
|  | Cyfrowa rekonstrukcja radiogramów DRR w czasie rzeczywistym z nakładaniem pola, bloków i kształtu MLC |
|  | Funkcja wirtualnej symulacji: - generowanie obrazów DRR dla każdej z wiązek w planie leczenia, - automatyczna aktualizacja obrazu DRR dla danej wiązki w przypadku zmiany geometrii wiązki, - prezentacja BEV z obrazem DRR w tle, - rzutowanie konturów struktur anatomicznych i obszarów zainteresowań na obraz DRR |
|  | Zestaw narządzi do konturowania, obejmujący: - konturowanie na skanach poprzecznych, - konturowanie na obrazach zrekonstruowanych pod dowolnym katem, -„free-hand": wprowadzanie dowolnego kształtu obrysu przy użyciu myszy, - rysowanie ciągłej linii lub punktów wielokąta, - „inteligentny pędzel": zamalowywanie obszarów z automatyczną analizą gradientu gęstości - pędzel „wyczuwa", gdzie kończy się zaznaczana struktura, - zastosowanie predefiniowanych kształtów - okrąg, elipsa, prostokąt, - korekcja wprowadzonego kształtu, - usuwanie części kształtu za pomocą gumki, - przesuwanie kształtu, - obracanie kształtu, - lustrzane odbicie kształtu, - powiększanie/pomniejszanie kształtu, - kopiowanie kształtu pomiędzy obrazami 2D, - trójwymiarowy pędzel o zmiennej wielkości, - zastosowanie predefiniowanego kształtu kuli o wybranej wielkości, - interpolacja 3D struktur, - ekstrapolacja 3D struktur, - automatyczny margines 3D, - automatyczne wyszukiwanie obrysu ciała na obrazie 2D lub w wybranej serii obrazów 2D, - automatyczne wyszukiwanie struktury anatomicznej na podstawie dolnej granicy gęstości CT, na obrazie 2D lub w wybranej serii obrazów 2D, - wypełnianie „Flood Fill": automatyczne wyszukiwanie struktury anatomicznej począwszy od wskazanego punktu początkowego, na podstawie specjalnego współczynnika przyrostu, na obrazie 2D lub w wybranej serii obrazów 2D, - wypełnianie „CT-Ranger": automatyczne wyszukiwanie struktury anatomicznej poprzez zdefiniowanie zakresu gęstości CT, - zestaw narządzi do dodatkowej obróbki struktur otrzymanych w wyniku działania automatyzowanych funkcji konturowania, np.: · zachowywanie tylko jednej, największej części, · odrzucenie wszystkich części o objętości mniejszej niż zadana wielkość, · wypełnienie wszystkich „dziur" w strukturze, jeśli są one mniejsze niż zadana wielkość, - konturowanie z zastosowaniem zautomatyzowanego łańcucha czynności - Eclipse podpowiada, jakie kolejne kroki podjąć, aby najefektywniej obrysować struktur, w zależności od rodzaju struktury anatomicznej |
|  | Oprogramowanie do weryfikacji i analizy dozymetrii portalowej wykonanej na posiadanych przez zamawiającego akceleratorach liniowych TrueBeam firmy Varian Medical Systems |
|  | Posiadane oprogramowanie stanowi integralny element systemu planowania leczenia Eclipse i może być uruchamiane na dowolnej stacji Eclipse w ramach tzw. licencji pływającej |

1.2.1. ZAAWANSOWANE OPROGRAMOWANIE ALGORYTMU OBLICZENIOWEGO AAA DLA WIĄZEK FOTONOWYCH DLA SYSTEMU PLANOWANIA ECLIPSE

|  | Obliczanie rozkładu dawki pochłoniętej w oferowanym systemie Eclipse z uwzględnieniem braku rozpraszania wstecznego z obszarów o niskiej gęstości |
| --- | --- |
|  | Wykonywanie obliczeń rozkładu dawki pochłoniętej z wykorzystaniem algorytmu AAA dla wiązek promieniowania fotonowego emitowanych przez posiadane akceleratory TrueBeam firmy Varian Medical Systems |
|  | Wykonywanie obliczeń rozkładu dawki pochłoniętej z wykorzystaniem algorytmu AAA dla wiązek z posiadanym klinem dynamicznym Enhanced Dynamic Wedge firmy Varian Medical Systems |
|  | Wykonywanie obliczeń rozkładu dawki pochłoniętej z wykorzystaniem algorytmu AAA dla posiadanych wiązek z kolimatorem wielolistkowym HD120 MLC firmy Varian Medical Systems |
|  | Wykonywanie obliczeń rozkładu dawki pochłoniętej z wykorzystaniem algorytmu AAA dla wiązek z dynamicznie zmodyfikowaną fluencją przez oferowane oprogramowanie do interaktywnego planowania IMRT |
|  | Pełna integracja w sieci obliczeniowej systemu Eclipse |

1.2.2. OPROGRAMOWANIE ALGORYTMU ELECTRON MONTE CARLO DLA SYSTEMU PLANOWANIA ECLIPSE

|  | Obliczenia rozkładu dawki pochłoniętej w oferowanym systemie Eclipse dla wiązek elektronowych emitowanych przez posiadane akceleratory TrueBeam firmy Varian Medical Systems |
| --- | --- |
|  | Obsługiwany zakres energii wiązek elektronowych: od 6 MeV do 25 MeV |
|  | Szybkie obliczenia metodą Monte Carlo z wykorzystaniem przybliżenia Local-To-Global |
|  | Pełna integracja w sieci obliczeniowej systemu Eclipse |
|  | Obliczenia na bazie jednego zestawu danych dozymetrycznych dla dowolnego SSD w zakresie od 100 do 130 cm |

1.2.3. OPROGRAMOWANIE DO INTERAKTYWNEGO PLANOWANIA RADIOTERAPII W TECHNICE DYNAMICZNEJ IMRT SLIDING WINDOW ORAZ TECHNICE ŁUKOWEJ IMRT VOLUMETRIC MODULATED ARC THERAPY VMAT DLA STACJI SYSTEMU PLANOWANIA LECZENIA

|  | W pełni kompatybilne z posiadanym oprogramowaniem Eclipse i Aria firmy Varian Medical Systems w Pełnej Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej |
| --- | --- |
|  | Ścisła integracja z posiadanym systemem planowania leczenia 3D Eclipse - (moduł oprogramowania wbudowany w system Eclipse) |
|  | Planowanie leczenia dla wiązek fotonów według algorytmu „inverse planning" w technice IMRT, realizowanej na posiadanych akceleratorach TrueBeam firmy Varian Medical Systems z kolimatorem HD120 MLC |
|  | Planowanie leczenia dla wiązek fotonów w technice dynamicznej radioterapii łukowej IMRT VMAT realizowanej na posiadanych akceleratorach TrueBeam firmy Varian Medical Systems z kolimatorem HD120 MLC |
|  | Zadawanie parametrów brzegowych optymalizacji w oparciu o DVH |
|  | Możliwość zmiany warunków brzegowych w trakcie optymalizacji bez jej przerywania |
|  | Bezpośrednie wykorzystanie konturów z oferowanego systemu |
|  | Automatyczna optymalizacja fluencji wiązek |
|  | Automatyczne obliczanie dawek przez posiadany system Eclipse z użyciem map fluencji z opcji Interactive IMRT Planning, bez operacji import - eksport |
|  | Tworzenie biblioteki planów IMRT i VMAT |
|  | Tworzenie biblioteki zestawów warunków brzegowych dla optymalizacji |
|  | Automatyczne generowanie danych sterujących kolimatorami wielolistkowymi HD120 MLC firmy Varian Medical Systems |
|  | Generowanie realnych map fluencji |
|  | Porównywanie teoretycznych i realnych map fluencji |
|  | Automatyczne i bezpośrednie (bez operacji import/eksport) zapamiętywanie pełnych planów leczenia IMRT wraz z mapami fluencji i planów leczenia VMAT wraz z parametrami optymalizacji w bazie danych posiadanego systemu Eclipse i Aria |
|  | Pełna i automatyczna realizacja planów IMRT dynamicznych Sliding Window i IMRT VMAT na posiadanych akceleratorach liniowych TrueBeam firmy Varian Medical Systems |

1.3. OPROGRAMOWANIE SYSTEMU AKCELERATORÓW TRUEBEAM

| LP. | Wersja oprogramowania akceleratora |
| --- | --- |
|  | dla akceleratora sn. 1592 - wersja 1.6 dla akceleratora sn. 1595 - wersja 1.6 dla akceleratora sn. 3785 - wersja 2.7 |

1.4. ZESTAWIENIE POSIADANYCH LICENCJI

| Nazwa | Wersja | Liczba | Typ | Rodzaj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2D_Brachytherapy_Planning | 8.0 | 5 | Host/Display | Permanent |
| 3D_Brachytherapy_Planning | 8.0 | 5 | Host/Display | Permanent |
| 4D_Capabilities | 8.1 | 5 | Host/Display | Permanent |
| Activity_Capture | 8.0 | 11 | Host/Display | Permanent |
| Anisotropic_Analytical_Algorit | 8.0 | 1 | Site | Permanent |
| Beam_Angle_Optimization | 8.0 | 5 | Host/Display | Permanent |
| Beam_Configuration | 8.0 | 1 | Site | Permanent |
| Chart_QA | 8.0 | 11 | Host/Display | Permanent |
| Collected_Printing | 8.1 | 1 | Site | Permanent |
| Conformal_Arc_Planning_dMLC | 8.0 | 9 | Host/Display | Permanent |
| ContouringWS | 11.0 | 5 | Host/Display | Permanent |
| Data_Segmentation | 8.0 | 1 | Site | Permanent |
| Deluxe_Reports | 8.0 | 1 | Site | Permanent |
| DICOM | 8.0 | 1 | Site | Permanent |
| DICOM_Print | 8.0 | 1 | Site | Permanent |
| Dose_Calculation | 8.0 | 5 | Host/Display | Permanent |
| Dose_Volume_Optimizer | 8.0 | 1 | Site | Permanent |
| Eclipse_Clinical_Protocol | 8.0 | 1 | Site | Permanent |
| Eclipse_FFF_Fluence_Mode | 8.9 | 5 | Host/Display | Permanent |
| Eclipse_RapidArc_Avoid_Sect | 8.6 | 4 | Host/Display | Permanent |
| Eclipse_RapidArc_Jaw_Tracking | 8.8 | 4 | Host/Display | Permanent |
| Eclipse_RapidArc_Multi_Arcs | 8.6 | 4 | Host/Display | Permanent |
| Eclipse_RapidArc_Planning | 8.2 | 4 | Host/Display | Permanent |
| EclipseScriptingInterface | 11.0 | 5 | Host/Display | Permanent |
| EditingLogWS | 11.0 | 16 | Host/Display | Permanent |
| Electron_Monte_Carlo | 8.0 | 1 | Site | Permanent |
| Electronic_SurfaceCompensation | 8.0 | 5 | Host/Display | Permanent |
| Elekta_BeamModulator | 8.6 | 1 | Host/Display | Permanent |
| Elekta_OmniWedge | 8.2 | 1 | Site | Permanent |
| ExternalBeam_Planning_Advanced | 8.0 | 5 | Host/Display | Permanent |
| Generalized_Gaussian_Pencil_Be | 8.0 | 1 | Site | Permanent |
| Image_Browser | 1.0 | 16 | Host/Display | Permanent |
| Image_ImportExport | 8.0 | 1 | Site | Permanent |
| Interactive_IMRT_Planning | 8.0 | 5 | Host/Display | Permanent |
| Irreg_Planning | 8.0 | 5 | Host/Display | Permanent |
| LMC_Elekta | 8.0 | 1 | Site | Permanent |
| LMC_Elekta_BeamModulator | 8.2 | 1 | Site | Permanent |
| LMC_GE | 8.0 | 1 | Site | Permanent |
| LMC_Mitshubishi | 8.0 | 1 | Site | Permanent |
| LMC_Siemens | 8.0 | 1 | Site | Permanent |
| LMC_Siemens_160 | 8.8 | 1 | Site | Permanent |
| LMC_Varian | 8.0 | 1 | Site | Permanent |
| LT_Archive | 8.0 | 1 | Site | Permanent |
| Message_Ticker | 8.0 | 1 | Site | Permanent |
| MIRS_Rigid_Registration | 1.1 | 1 | Site | Permanent |
| MLC_Shape_Option | 8.0 | 1 | Site | Permanent |
| MobileApp | 11.0 | 1 | Site | Permanent |
| MSS_Leaf_Motion_Calculator | 8.2 | 1 | Site | Permanent |
| Offline_Image_Review-paired | 8.0 | 1 | Site | Permanent |
| Offline_Image_Review-unpaired | 8.0 | 4 | Host/Display | Permanent |
| Outlook_Synch | 8.0 | 11 | Host/Display | Permanent |
| Patient_Check_In | 8.0 | 11 | Host/Display | Permanent |
| Patient_Home_Screen | 11.0 | 16 | Host/Display | Permanent |
| Patient_Manager | 8.0 | 16 | Host/Display | Permanent |
| Pencil_Beam_Convolution | 8.0 | 1 | Site | Permanent |
| Plan_Geometry_Optimizer | 8.0 | 1 | Site | Permanent |
| Planar_Compensation | 8.0 | 5 | Host/Display | Permanent |
| PlanEvaluationWS | 11.0 | 5 | Host/Display | Permanent |
| PlanParametersWS | 11.0 | 16 | Host/Display | Permanent |
| Portal_Dose_Image_Prediction | 8.0 | 1 | Site | Permanent |
| PortalDose_Calculation | 8.0 | 2 | Host/Display | Permanent |
| PortalDose_Calculation_Arc | 10.0 | 2 | Host/Display | Permanent |
| PortalDosimetry_Review | 8.0 | 2 | Host/Display | Permanent |
| Progressive_Resolut_Optimizer | 8.2 | 1 | Site | Permanent |
| ReferencePointWS | 11.0 | 16 | Host/Display | Permanent |
| Report_Manager | 8.0 | 1 | Site | Permanent |
| RIA_WORKSPACE_COUNT | 1.0 | 1600 | Host/Display | Permanent |
| RT_Prescription_Workspace | 11.0 | 1 | Site | Permanent |
| RT_Summary_Workspace | 11.0 | 16 | Host/Display | Permanent |
| Siemens_160_MLC_Planning | 8.8 | 1 | Site | Permanent |
| Smart_LMC | 10.0 | 1 | Site | Permanent |
| Smart_LMC_Jaw_Tracking | 10.0 | 1 | Site | Permanent |
| Smart_LMC_MSS | 10.0 | 1 | Site | Permanent |
| Smart_LMC_Sliding_Window | 10.0 | 1 | Site | Permanent |
| TDS_Connection | 8.6 | 1 | Site | Permanent |
| Time_Planner | 8.0 | 11 | Host/Display | Permanent |
| TxPreparation | 11.0 | 16 | Host/Display | Permanent |
| User_Home_Screen | 11.0 | 16 | Host/Display | Permanent |
| Varian_Leaf_Motion_Calculator | 8.2 | 1 | Site | Permanent |
| VirtualSim_Laser_Interface | 8.0 | 5 | Host/Display | Permanent |

- ZAKRES DOSTAW I USŁUG

Niniejsze zamówienie dotyczy dostawy gotowych rozwiązań wraz z realizacją usług instalacyjno-konfiguracyjnych, zgodnie z poniższym zestawieniem. Oferowane rozwiązania muszą spełniać minimalne wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji.

| Lp. | Produkt |
| --- | --- |
|  | Unowocześnienie systemu weryfikacji i zarządzania Aria w aktualnie posiadanej wersji 11, firmy Varian Medical Systems (VMS) do najnowszej dostępnej wersji oprogramowania na dzień składania oferty ale nie niższej niż wersja 15.6 |
|  | Unowocześnienie oprogramowania Systemu Planowania Leczenia Eclipse w aktualnie posiadanej wersji 11 firmy VMS do najnowszej wersji oprogramowania na dzień składania oferty ale nie niższej niż wersja 15.6 |
|  | Integracja wykorzystywanych urządzeń radioterapeutycznych Pełnej Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej firmy VMS z unowocześnionym system zarządzania Aria |
|  | Infrastruktura systemu zdalnego dostępu do unowocześnionego systemu zarządzania Aria oraz unowocześnionego systemu planowania leczenia Eclipse |
|  | Oprogramowanie do optymalizacji i obliczania rozkładu dawki w systemie planowania leczenia |

- OPIS RÓWNOWAŻNOŚCI ROZWIĄZAŃ

W celu zachowania reguły konkurencyjności dopuszcza się rozwiązania równoważne do wyspecyfikowanych w treści niniejszego OPZ, przy czym za rozwiązanie równoważne uważa się takie rozwiązanie, które pod względem technologii, wydajności i funkcjonalności przez to rozwiązanie oferowanych, nie odbiega znacząco od technologii funkcjonalności i wydajności wyszczególnionych w rozwiązaniu wyspecyfikowanym, przy czym nie podlegają porównaniu cechy rozwiązania właściwe wyłącznie dla rozwiązania wyspecyfikowanego, takie jak: zastrzeżone patenty, własnościowe rozwiązania technologiczne, własnościowe protokoły itp., a jedynie te, które stanowią o istocie całości zakładanych rozwiązań technologicznych i posiadają odniesienie w rozwiązaniu równoważnym.

Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach pod względem:

a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych),

b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),

c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),

d) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne,

charakterystyki linowe, konstrukcja),

e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania,

f) standardów emisyjnych.

W związku z tym, Wykonawca może zaproponować rozwiązania, które realizują takie same funkcjonalności wyspecyfikowane przez Zamawiającego w inny, niż podany sposób. Za rozwiązanie równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wykazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Przez bardzo zbliżoną wartość użytkową rozumie się podobne, z dopuszczeniem nieznacznych różnic nie wpływających w żadnym stopniu na całokształt systemu, zachowanie oraz realizowanie podobnych funkcjonalności w danych warunkach, identycznych dla obu rozwiązań, dla których to warunków rozwiązania te są dedykowane.

Rozwiązanie równoważne musi zawierać dokumentację potwierdzającą, iż spełnia wymagania funkcjonalne Zamawiającego, w tym wyniki porównań, testów, czy możliwości oferowanych przez to rozwiązanie w odniesieniu do rozwiązania wyspecyfikowanego.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy Wykonawca w złożonej ofercie przetargowej nie wykaże, iż proponowane materiały i urządzenia zamienne są równoważne pod względem parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych oraz ich przeznaczenia, spowoduje to uznanie przez Zamawiającego, że złożona oferta nie odpowiada treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia i zostanie z niniejszego postępowania przetargowego odrzucona.

Jeśli w opisach niniejszego OPZ występują: normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP należy to traktować jedynie, jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są rozwiązania równoważne opisywanym.

- WYMAGANIA OGÓLNE

W ramach realizacji zamówienia, Zamawiający wymaga od wykonawcy:

- dostarczenia przedmiotu zamówienia do lokalizacji, którą jest siedziba Zamawiającego, na własny koszt;

- dostawy, montażu, konfiguracji, oraz pełnej integracji oprogramowania i koniecznego wyposażenia;

- konfiguracji dostarczonego sprzętu i oprogramowania zgodnie z opracowanym w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego planem wdrożenia wraz z procedurami bezpieczeństwa;

- przeprowadzenia szkoleń personelu (lekarze, technicy, fizycy) z zakresu eksploatacji i wykorzystania systemu potwierdzonego odpowiednimi protokołami min 5 dni.

- konfiguracji dostarczanego systemu z szpitalnym systemem PACS oraz możliwość komunikacji w formacje DICOM 3.

Dostarczone rozwiązania muszą być fabrycznie nowe. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, po demonstracyjnych, itp.

- WYMAGANIA GWARANCYJNE

Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie wykonania umowy, jak i w okresie trwania gwarancji.

Zamawiający wymaga gwarancji jakości oraz udzielenia rękojmi za wady na całość przedmiotu umowy w okresie gwarancji liczony od daty zakończenia wdrożenia potwierdzonego protokołem odbioru.

Okres obowiązywania gwarancji minimum 24 miesiące z serwisem realizowanym w miejscu instalacji oraz czasem reakcji rozumianym jako czas podjęcia naprawy od momentu skutecznego zgłoszenia, wynoszącym:

- do 24 godzin dla zgłoszeń w dniach od poniedziałku do czwartku;

- do poniedziałku do godziny 13:00 dla zgłoszeń w dniach piątek;

oraz terminem usunięcia skutecznego awarii lub błędu w czasie nie później niż w ciągu 7 dni roboczych (z wyłączeniem sobót i dni wolnych od pracy) od daty otrzymania zgłoszenia.

W przypadku naprawy przedmiotu zamówienia okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres, w którym Kupujący nie mógł używać przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem.

W okresie trwania gwarancji jakości/rękojmi za wady na przedmiot umowy wszelkie koszty usuwania wad i awarii, których przyczyna nie leży po stronie Zamawiającego ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w okresie gwarancji autoryzowanego, bieżącego serwisu gwarancyjnego i wykonanie obowiązkowych przeglądów w zgodnie z wymaganiami i ilościach zalecanymi przez producenta sprzętu, ale nie rzadziej niż 2 razy w roku, potwierdzonymi wpisem do paszportu technicznego sprzętu.

- MINIMALNE WYMAGANIA FUNKCJONALNE

6.1. Unowocześnienie systemu weryfikacji i zarządzania Aria

| Lp. | Komponent | Parametr funkcjonalny | Wymagany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Informacje ogólne | Zamawiający wymaga unowocześnienia wykorzystywanych modułów systemu Aria w wersji 11 firmy Varian Medical Systems, bez zmian ilościowych w zakresie posiadanych licencji dla poszczególnych modułów, w zakresie: prowadzenia elektronicznej karty pacjenta radioterapeutycznego; modułów obrazowych Image Management; raportowania. | TAK |
| 2. | Opis funkcjonalności | W wyniku unowocześnienia system musi zapewnić: pełną obsługę polskiej strony kodowej pozwalająca na użytkowanie w systemie wszystkich polskich znaków językowych we wszystkich polach, np. imię i nazwisko pacjenta, identyfikatory pacjenta, kursy leczenia, pola leczenia, obrazy typu DRR, a także w nazwach i komentarzach wszystkich tych obiektów; integrację uprawnień użytkowników systemu ARIA z kontrolerem domeny Windows Active Directory; jeden, wspólny system logowania do aplikacji systemu Aria oraz wykorzystywanego systemu Eclipse; szyfrowaną komunikację pomiędzy serwerem bazy danych a oprogramowaniem uruchomionym na stacji roboczej systemu ARIA; możliwość wyszukiwania grupy pacjentów spełniających zadane kryteria, np. co do wieku, płci, rozpoznania ICD, daty napromieniania; wizualizację przebiegu procesu leczenia – graficzna prezentacja realizacji kolejnych etapów poszczególnych procedur związanych z realizacją leczenia wraz z wizualnymi statusami; eskalację kolejności zadań i realizacji poszczególnych procedur (Workflow Management) – możliwość wymuszania przez system zachowania ścisłej ścieżki realizacji poszczególnych procedur terapeutycznych; udostępnianie list kontrolnych (Checklist) dla poszczególnych zadań i spotkań – możliwość definiowania własnych list kontrolnych, których wypełnienie może wpływać na dalszą realizację procedur; indywidualnie personalizowany pulpit dla każdego użytkownika systemu pozwalający w szybki i przejrzysty sposób wyświetlić np. najistotniejsze zadania lub spotkania do realizacji zarówno dla poszczególnego użytkownika, jak i pacjenta czy aparatu; scentralizowane wszystkie informacje demograficzne i kliniczne dla danego pacjenta z prezentacją graficzną przebiegu każdego etapu leczenia, a także z informacją o sumie dawek wynikających z odbytych sesji terapeutycznych czy innych wynikach badań lekarskich i diagnostycznych; tworzenie list roboczych dla użytkowników przypisanych do poszczególnych pacjentów wraz z informacją o przekroczeniu terminu realizacji; dostęp do modułu klinicznych przeglądów okresowych procesu leczenia pacjenta i realizacji napromieniania wraz z generowaniem statystyk dokładności realizacji; możliwość podsumowania realizacji procedur radioterapeutycznych z bezpośrednim i szybkim dostępem do informacji np. o przesunięciach pacjenta wynikających z geometrycznej weryfikacji ułożenia pacjenta, a także bezpośredni dostęp do obrazów weryfikacyjnych; wykonywanie lekarskich zleceń radioterapeutycznych z możliwością definiowania założeń co do dawek zarówno dla targetów terapeutycznych jak i dla wielu narządów krytycznych; przygotowanie do napromieniania z możliwością dodawania i generowania nowych obrazów DRR; możliwość przygotowania do napromieniania z bezpośrednią walidacją poprawności przygotowania planu leczenia do realizacji na aparacie wraz z hiperłączami do odpowiednich modułów systemu, pozwalających na ostateczne zatwierdzenie planu leczenia; | TAK |
| 3. | Szczegółowy opis funkcjonalności - elektroniczna karta pacjenta | W zakresie prowadzenia elektronicznej karty pacjenta unowocześniony system musi: posiadać jedną, wspólną listę pacjentów (bez konieczności wykonywania operacji typu import/eksport) dla posiadanych przez Zamawiającego stacji systemu zarządzania; posiadać jeden, wspólny, współdzielony system licencji oprogramowania pozwalający wykorzystać oprogramowanie na dowolnej posiadanej przez Zamawiającego stacji systemu zarządzania radioterapią i planowania leczenia; umożliwiać bezpośrednie i automatyczne (bez konieczności wykonywania operacji import/eksport) zapamiętanie diagnozy pacjenta, w tym: kodu z międzynarodowych tabel kodów diagnostycznych, stopnia zaawansowania nowotworu TNM, diagnozy histopatologicznej, informacji czy jest to ognisko pierwotne czy wtórne, we wspólnej bazie danych systemu zarządzania radioterapią i planowania leczenia; umożliwiać definiowanie etapów radioterapii; umożliwiać definiowanie obszarów do napromienienia w kolejnych etapach; umożliwiać określenie całkowitych dawek promieniowania dla zdefiniowanych obszarów oraz dawek frakcyjnych; umożliwiać definiowanie, zmianę i odczyt danych o polach promieniowania, za pomocą których leczony będzie pacjent; posiadać możliwość edycji oraz modyfikacji kształtów pól z kolimatorem wielolistkowym, umożliwiać bezpośrednie i automatyczne (bez konieczności wykonywania operacji typu import/eksport) przeglądanie historii napromieniania pacjenta wraz z automatycznie wprowadzonymi informacjami o poprawności napromieniania i podsumowaniami podanych pacjentowi dawek promieniowania zapisanych we wspólnej bazie danych dla posiadanych stacji systemu; umożliwiać planowanie czasu pracy aparatów terapeutycznych, pozostałego sprzętu oraz personelu; umożliwiać tworzenie harmonogramu procedur terapeutycznych pacjenta; umożliwiać umawianie pacjentów na zabiegi terapeutyczne i wszelkie inne czynności, określone przez użytkownika w wykorzystywanym przez Zamawiającego systemie zarządzania radioterapią; umożliwiać przeglądanie i zarządzanie terminarzami lekarzy, techników, fizyków a także sprzętu radioterapeutycznego; umożliwiać podsumowanie realizacji procedur radioterapeutycznych z bezpośrednim i szybkim dostępem do informacji np. o przesunięciach pacjenta wynikających z geometrycznej weryfikacji ułożenia pacjenta, a także bezpośredni dostęp do obrazów weryfikacyjnych | TAK |
| 4. | Transfer danych | Po wykonaniu unowocześnienia, Zamawiający wymaga przeprowadzenie transferu wszystkich danych alfanumerycznych i obrazowych, zgromadzonych w wykorzystywanym systemie Aria 11, do bazy systemu Aria po unowocześnieniu, obejmujący w szczególności następujące dane: - administracyjne, demograficzne pacjentów - o przeprowadzonej radioterapii pacjentów - obrazy CT, NMR, DRR, EPID i inne, znajdujące się w bazie systemu Aria 11 - administracyjne zarządzanie systemem (w tym nazwy i uprawnienia użytkowników) - definicje i parametry urządzeń terapeutycznych. Po dokonaniu transferu wszelkie dane i obiekty, które były edytowalne w systemie Aria w wersji 11, nadal mają być edytowalne w udoskonalonym systemie. | TAK |

6.2. Unowocześnienie oprogramowania Systemu Planowania Leczenia Eclipse

| Lp. | Komponent | Parametr funkcjonalny | Wymagany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Informacje ogólne | W ramach zadania Zamawiający wymaga unowocześnienia oprogramowania wykorzystywanego Systemu Planowania Leczenia Eclipse firmy Varian Medical Systems bez zmian ilościowych w zakresie posiadanych licencji dla poszczególnych modułów w zakresie: planowania leczenia 3D Eclipse Planner Desktop firmy VMS obejmującego algorytmy obliczania rozkładu dawki oraz wszystkie inne aktywne moduły; planowania brachyterapii 3D Eclipse BrachyVision firmy VMS; planowania leczenia 3D Eclipse Physicians Desktop firmy VMS; Eclipse Interactive IMRT Planning firmy VMS; Eclipse Interactive VMAT Planning do planowania radioterapii w technice RapidArc firmy VMS; Eclipse Smart Segmentation firmy VMS na posiadanych stacjach roboczych TPS Eclipse; Eclipse 4D Capabilities firmy VMS na posiadanych stacjach roboczych TPS Eclipse; Portal Dosimetry firmy VMS, wraz z umożliwieniem funkcjonalności obliczania oczekiwanego rozkładu dawki i analizy wartości zmierzonych dla systemów portalowych na posiadanych akceleratorach TrueBeam sn.1592, sn. 1595, sn. 3785 | TAK |
| 2. | Opis funkcjonalności | Pełna obsługa polskiej strony kodowej pozwalająca na użytkowanie w systemie wszystkich polskich znaków językowych we wszystkich polach, np. imię i nazwisko pacjenta, identyfikatory pacjenta, kursy leczenia, pola leczenia, obrazy typu DRR, a także w nazwach i komentarzach wszystkich tych obiektów. Integracja uprawnień użytkowników systemu Eclipse z kontrolerem domeny Windows Active Directory. Jeden, wspólny system logowania do aplikacji systemu Aria oraz Eclipse. Szyfrowana komunikacja pomiędzy serwerem bazy danych a oprogramowaniem uruchomionym na stacji roboczej systemu Eclipse. Optymalizacja dynamicznych planów leczenia IMRT oraz VMAT. Obsługa i integracja akceleratorów firmy VMS typu TrueBeam z fotonowymi wiązkami terapeutycznymi typu FFF (tj. wiązki bez filtra spłaszczającego) Konturowanie struktur anatomicznych pozwalające na: − modelowanie stołu terapeutycznego oraz akcesoriów unieruchamiających pacjenta, − konturowanie oparte na bazie obrazów PET z uwzględnianiem informacji o wartościach SUV, Konturowanie w oparciu o atlas anatomiczny (typu Smart Segmentation lub rozwiązanie równoważne) – automatyzacja konturowania wybranych struktur, Narzędzie do fuzji obrazów różnych modalności CT-CT, CT-NMR, CT-PET, CT-CBCT. | TAK |
| 3. | Transfer danych | Po wykonaniu unowocześnienia, Zamawiający wymaga przeprowadzenie transferu wszystkich danych alfanumerycznych i obrazowych, zgromadzonych w wykorzystywanym systemie Eclipse 11, do bazy systemu Eclipse po unowocześnieniu, w szczególności następujące dane: - administracyjne, demograficzne pacjentów - o przeprowadzonej radioterapii pacjentów - plany leczenia - obrazy CT, NMR, DRR, EPID i inne, znajdujące się w bazie systemu Eclipse 11 - administracyjne zarządzanie systemem (w tym nazwy i uprawnienia użytkowników) - definicje i parametry urządzeń terapeutycznych - dozymetryczne o wiązkach promieniowania w systemie Eclipse w wersji 11 Po dokonaniu transferu, wszelkie dane i obiekty, które były edytowalne w systemie Eclipse w wersji 11, nadal mają być edytowalne w udoskonalonym systemie. | TAK |
| 4. | Integracja z systemem Aria | Zamawiający wymaga pełnej i bezpośredniej integracji unowocześnionego Systemu Planowania Leczenia Eclipse z unowocześnionym systemem zarządzania Aria. Jedna, wspólna baza systemu zarządzania Aria oraz systemu planowania leczenia Eclipse w zakresie wszystkich danych o pacjentach, napromienianiu i danych obrazowych oraz planowania leczenia: skany CT, NMR, PET systemów obrazowych XI i weryfikacyjnych EPID i dla posiadanych akceleratorów TrueBeam firmy VMS dane o radioterapii, zapisane w pamięci serwera systemu zarządzania radioterapią i planowania leczenia, muszą być dostępne w dowolnym czasie na dowolnej stacji oferowanego systemu zarządzania radioterapią i planowania leczenia: stacjach fizycznych planowania leczenia (obecna nazwa Eclipse Planner Desktop), stacjach sterujących procesem napromieniania na posiadanych przez Zamawiającego akceleratorach serii TrueBeam wraz z systemem EPID oraz systemem IGRT OnBoard Imager, Jedna, wspólna lista pacjentów systemu zarządzania Aria oraz planowania leczenia Eclipse. Jedna, wspólna lista urządzeń terapeutycznych systemu zarządzania Aria oraz planowania leczenia Eclipse. Jeden, wspólny system logowania i uprawnień użytkowników oferowanego systemu zarządzania Aria oraz planowania leczenia Eclipse, zintegrowany z kontrolerem domeny Windows Active Directory. Pełna i bezpośrednia integracja systemu planowania leczenia Eclipse z system zarządzania Aria. Stacje robocze systemu planowania leczenia muszą być jednocześnie stacjami roboczymi systemu zarządzania Aria. Integracja systemu planowania leczenia Eclipse z posiadaną przez Zamawiającego wycinarką ACD firmy PAR Scientific: eksport w standardzie DICOM danych o osłonach z systemu planowania leczenia Eclipse do wycinarki. | TAK |

6.3. Integracja wykorzystywanych urządzeń radioterapeutycznych Pełnej Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej firmy VMS z unowocześnionym system zarządzania Aria

| Lp. | Komponent | Parametr funkcjonalny | Wymagany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Informacje ogólne | W ramach Zadania Zamawiający wymaga pełnej, bezpośredniej integracji wykorzystywanych urządzeń radioterapeutycznych Pełnej Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej firmy VMS z unowocześnionym system zarządzania Aria. | TAK |
| 2. | Opis funkcjonalności w zakresie integracji akceleratorów TrueBeam | Zamawiający wymaga pełnej, bezpośredniej integracji wykorzystywanych akceleratorów TrueBeam (3 szt) o numerach seryjnych: sn.1592, sn. 1595, sn. 3785 firmy VMS z systemem zarządzania Aria po unowocześnieniu oraz integracja z posiadanym tomografem komputerowym Definition AS Open firmy Siemens i użytkowanym systemem PACS. Zamawiający wymaga uaktualnienia (jeśli wymagane do pełnej współpracy z unowocześnionymi systemami) wszystkich obsługiwanych elementów, w tym m.in.: − oprogramowania wykorzystywanych kolimatorów wielolistkowych MLC HD120 na posiadanych akceleratorach, − oprogramowania systemów obrazowych XI posiadanych akceleratorów TrueBeam firmy VMS. W wyniku uaktualnienia rozwiązanie musi udostępniać funkcjonalność: Napromienianie we wszystkich aktualnie dostępnych u Zamawiającego trybach, w tym: bez modulacji intensywności dawki, IMRT Sliding Window, IMRT Step&Shoot, RapidArc. Bezpośrednia komunikacja z bazą oferowanego systemu zarządzania poprzez lokalną sieć komputerową Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej. Włączenie oferowanego systemu w proces sterowania napromieniania, sterowania kolimatorem wielolistkowym akceleratorów oraz sterowania procesem akwizycji obrazów z systemów obrazowych firmy VMS Bezpośrednie i automatyczne odczytywanie parametrów terapeutycznych wraz z ustawieniami kolimatora MLC HD120 posiadanych akceleratorów Bezpośredni, automatyczny zapis danych o przeprowadzonym napromienieniu w bazie systemu zarządzania Aria. Integracja systemów obrazowych posiadanych akceleratorów z systemem Aria po unowocześnieniu. Bezpośrednie i automatyczne zapisywanie uzyskanych obrazów portalowych w bazie danych systemu zarządzania Aria po unowocześnieniu. Bezpośredni, automatyczny zapis danych obrazowych (obrazy 2D oraz skany CBCT, w formatach firmy VMS) w bazie oferowanego systemu zarządzania Obliczanie korekcji ustawień stołu terapeutycznego akceleratorów w osiach X, Y i Z oraz korekcji rotacji stołu na podstawie nałożenia dwóch obrazów 2D kV na odpowiednie obrazy DRR, automatycznie pobrane z bazy danych oferowanego systemu zarządzania. Obliczanie korekcji ustawień stołu terapeutycznego akceleratorów w osiach X, Y i Z oraz korekcji rotacji stołu na podstawie nałożenia badania 3D CBCT na odpowiedni obraz 3D pacjenta, automatycznie pobrany z bazy danych oferowanego systemu zarządzania. Automatyczne sterowanie ruchem stołu terapeutycznego akceleratorów ze sterowni akceleratora w celu wprowadzenia obliczonych poprawek w ustawieniu stołu. | TAK |
| 3. | Modernizacja infrastruktury informatycznej | Zamawiający wymaga modernizacji infrastruktury informatycznej wykorzystywanego systemu ARIA 11, w szczególności serwerów i stacji roboczych w zakresie koniecznym do spełnienia wymogów systemu Aria po unowocześnieniu, zapewniającym zdalny dostęp do aplikacji klienckich oferowanego systemu zarządzania. Liczba serwerów oraz ich parametry muszą zapewniać prawidłowe funkcjonowanie oferowanego unowocześnienia systemu weryfikacji i zarządzania Aria oraz planowania leczenia Eclipse przez okres minimum 3 lat. Przestrzeń dyskowa do przechowywania wszystkich danych w bazie systemu zarządzania Aria oraz planowania leczenia Eclipse, pozwalająca zmagazynować wszystkie obecne dane oraz utrzymać funkcjonalność systemu przez okres kolejnych 3 lat, jako odpowiednia przestrzeń dyskowa. Streamer (napęd taśmowy) umożliwiający wykonywanie kopii bezpieczeństwa oferowanego systemu bezpośrednio na taśmie typu LTO7 – 1 szt., wraz z taśmą czyszczącą – 1 szt. i taśmami LTO7 – min. 10 szt. Oprogramowanie do okresowego automatycznego wykonywania kopii zapasowych systemu Aria i Eclipse na oferowanym napędzie taśmowym Komputer stacja robocza zastępująca dotychczas wykorzystywaną stację fizyczną systemu 3D Eclipse Planner Desktop, przeznaczona do bezpośredniej komunikacji z serwerem oferowanego systemu zarządzania w standardowej konfiguracji klient-serwer w sieci lokalnej – 5 szt., w konfiguracji wymaganej przez producenta oferowanego systemu planowania leczenia. Wszystkie stacje robocze dostarczone w ramach zadania dla systemu Eclipse muszą być certyfikowane przez producenta posiadanego systemu planowania leczenia Eclipse. Komputer stacja robocza oferowanego systemu zarządzania, zastępujący dotychczas wykorzystywane stacje systemu Aria – 11 szt., każdy w konfiguracji wymaganej przez producenta systemu zarządzania. | TAK |

6.4. Infrastruktura systemu zdalnego dostępu do unowocześnionego systemu zarządzania Aria oraz unowocześnionego systemu planowania leczenia Eclipse

| Lp. | Komponent | Parametr funkcjonalny | Wymagane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Informacje ogólne | Oprogramowanie musi umożliwiać zdalny dostęp do systemu zarządzania i systemu planowania leczenia. Zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania oraz sprzętu komputerowego dedykowanego do systemu zdalnego dostępu do unowocześnionego systemu zarządzania Aria oraz unowocześnionego systemu planowania leczenia Eclipse, umożliwiającego: zdalny (spoza szpitala, poprzez łącze internetowe) lub lokalny (wewnątrz szpitala) dostęp do oferowanego systemu zarządzania i planowania leczenia dla 5 jednoczesnych użytkowników; możliwość pracy użytkowników w oferowanym systemie z dowolnego miejsca przy wykorzystaniu komputerów i urządzeń mobilnych kompatybilnych z oferowanym systemem. Zdalny dostęp spoza sieci szpitalnej będzie realizowany poprzez posiadane przez Zamawiającego łącze internetowe. | TAK |
| 2. | Zdalny dostęp do aplikacji | Zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania umożliwiającego zapewnienie zdalnego dostępu do aplikacji klienckich oferowanego systemu, weryfikacji i zarządzania typu Citrix lub równoważnego, niezbędnego do prawidłowego uruchomienia platformy sprzętowej, w wersji wspieranej przez producenta oferowanego systemu weryfikacji i zarządzania. Zamawiający wymaga dostarczenia licencji typu Microsoft RDS CAL User dostępowych do systemu zdalnego dostępu dla 5 jednocześnie pracujących użytkowników lub dostarczenie rozwiązania równoważnego zgodnego z wymogami oferowanego rozwiązania serwerowego. Zamawiający wymaga dostarczenia licencji dla 5 jednoczasowych użytkowników na użytkowanie oprogramowania Citrix lub rozwiązania równoważnego współpracującego z systemami Aria i Eclipse. | TAK |
| 3. | Bezpieczeństwo zdalnego dostępu | Zapewnienie bezpiecznego zdalnego dostępu do oferowanego systemu weryfikacji i zarządzania musi obejmować: system Citrix lub oprogramowanie równoważne zabezpieczające dostęp do systemu spoza sieci komputerowej systemu Aria i Eclipse, w tym z sieci lokalnej (wewnątrz szpitala) i dostępu zdalnego (spoza szpitala, poprzez łącze internetowe), szyfrowanie przesyłanych danych pomiędzy oferowanym systemem wirtualizacji a stacją użytkownika za pomocą protokołu SSL lub równoważnego, poświadczenia dla uwierzytelnionych stacji komputerowych poprzez generowane certyfikaty, indywidualne nazwy użytkowników i hasła dla osób mających uprawnienia do zdalnego dostępu, mechanizmy zabezpieczeń przeciw nieautoryzowanemu dostępowi do aplikacji klienckich systemu Aria i Eclipse. | TAK |
| 4. | Zarządzanie aktywnymi połączeniami | Zarządzanie aktywnymi połączeniami użytkowników do systemu Aria i Eclipse musi obejmować: - balansowanie obciążenia systemu i ruchu pomiędzy serwerami poprzez dedykowane oprogramowanie Citrix lub równoważne, - automatyczne wylogowanie użytkownika po zadanym okresie bezczynności umożliwiające zwolnienie zablokowanych aplikacji systemu Aria i Eclipse, - możliwość kontroli stanu aktywności użytkowników z możliwością wylogowania nieaktywnego użytkownika blokującego dostęp do aplikacji systemu Aria i Eclipse. | TAK |
| 5. | Serwer zdalnego dostępu | Serwer aplikacji klienckich dla systemu zdalnego dostępu Citrix lub rozwiązania równoważnego umożliwiający dostęp do systemu spoza sieci komputerowej systemu zarządzania Aria: 1 szt., wraz z dedykowanym zasilaczem awaryjnego zasilania. | TAK |

6.5. Oprogramowanie do optymalizacji i obliczania rozkładu dawki w systemie planowania leczenia

| Lp. | Komponent | Parametr funkcjonalny | Wymagane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Informacje ogólne | Zamawiający wymaga dostosowania oprogramowania do optymalizacji i obliczania rozkładu dawek (dla technik IMRT i VMAT) do uaktualnionych wersji systemów Aria i Eclipse lub równoważnych. | TAK |
| 2. | IMRT, VMAT | Minimum zachowanie dotychczasowych funkcjonalności. | TAK |

Załącznik nr 4

Wzór

UMOWA ………………………

Zawarta w dniu …………………… w ……………….., pomiędzy Stronami:

1.

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

2.

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

reprezentowaną/ym przez:

- ………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………..

zwaną/ym w dalszej części umowy  „Wykonawcą”

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy, wyłonionej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - nr sprawy: ZP/46/ZCO/2020 na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na „Rozbudowa systemu planowania leczenia Eclipse oraz systemu weryfikacji i zarządzania Aria firmy Varian Medical Systems ” ………………………., Strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest zrealizowanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zamówienia publicznego pod nazwą: „Rozbudowa systemu planowania leczenia Eclipse oraz systemu weryfikacji i zarządzania Aria firmy Varian Medical Systems”– zwanego w dalszej części umowy „systemem” lub „oprogramowaniem” wraz z objęciem całości wykonanego zamówienia …………….. miesięcznym okresem gwarancji.

- Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w dokumencie pt.: "Opis przedmiotu zamówienia". Dokument ten stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia [SIWZ] i jest jednocześnie załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia zgodnie ze wszystkimi warunkami określonymi w SIWZ.

§ 2

Termin realizacji zamówienia

- Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ nastąpi:

- w zakresie aktualizacji i rozbudowy systemu zarządzania i weryfikacji  do 4 miesięcy  licząc od dnia zawarcia umowy,

- w zakresie gwarancji na całość wykonanego przedmiotu zamówienia w okresie ………….. miesięcy licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń „Protokołu uruchomienia i przekazania do eksploatacji”.

Strony zgodnie postanawiają, że datą zawarcia umowy jest data wskazana w komparycji niniejszej umowy.

- Termin wskazany w ust. 1 pkt 1) jest terminem wyznaczonym na zakończenie realizacji pełnego zakresu zamówienia obejmującego dostawę wszystkich urządzeń i sprzętu, przeprowadzenie prac wdrożeniowo-instalacyjnych, przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń i rozwiązań informatycznych, wraz z przeprowadzeniem czynności odbioru ze strony Zamawiającego i podpisaniem przez strony "Protokołu uruchomienia i przekazania do eksploatacji" bez zastrzeżeń. Wzór "Protokołu uruchomienia i przekazania do eksploatacji" stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Szczegółowy harmonogram wykonania zamówienia" zostanie przygotowany przez Wykonawcę, 
w porozumieniu z Zamawiającym, w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy. Harmonogram będzie obowiązywał po jego pisemnej akceptacji przez Zamawiającego.

- W ramach terminu na wykonanie całości przedmiotu zamówienia wyraźnie wydziela się siedmiodniowy termin na wykonanie prac wdrożeniowo-instalacyjnych dostarczonego systemu. Termin ten liczony będzie od dnia faktycznego przystąpienia przez Wykonawcę do prac wdrożeniowo-instalacyjnych, które związane będą z wyłączeniem dotychczas funkcjonującego systemu ARIA u Zamawiającego.

W terminie tym (obejmującym także soboty, niedziele, dni wolne od pracy w zakładzie pracy Zamawiającego oraz dni ustawowo wolne od pracy) Wykonawca zobowiązany jest do uruchomienia dostarczonego systemu, łącznie z przeniesieniem wszystkich danych z systemu dotychczas użytkowanego przez Zamawiającego do systemu dostarczonego na podstawie niniejszej umowy oraz przeprowadzenie niezbędnych szkoleń, o których mowa w § 12 niniejszej umowy.

§ 3

Wynagrodzenie

- Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie zamówienia określonego w § 1, zgodnie ze wszystkimi warunkami określonymi w SIWZ i niniejszej umowie, strony ustalają w wysokości nie przekraczającej:

netto:		…………………………… zł (słownie: …………………………… złotych),

brutto:	…………………………… zł (słownie: …………………………… złotych).

Powyższa kwota stanowi maksymalną wartość zobowiązania Zamawiającego i została ustalona na podstawie oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 3 do umowy.

- Ceny poszczególnych części składowych przedmiotu zamówienia wyszczególnione są w "Specyfikacji asortymentowo-cenowej" stanowiącej załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia [SIWZ] i będącej jednocześnie załącznikiem nr 4 do niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, 
w tym wartość sprzedanych i dostarczonych urządzeń i towarów, systemów informatycznych, koszty ich transportu, ubezpieczenia, koszty przeprowadzonych u  Zamawiającego prac wdrożeniowo-instalacyjnych, koszty dojazdów do Zamawiającego i pobytu personelu Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, opłaty celne, podatki, koszty przeszkolenia personelu Zamawiającego, koszty …………………………. miesięcznego serwisu obsługi gwarancyjnej.

- Nieuwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek kosztów na etapie przygotowania oferty nie będzie podstawą roszczeń w stosunku do Zamawiającego zarówno w trakcie realizacji umowy, jak też po wykonaniu jej przedmiotu.

§ 4

Warunki płatności

- Podstawą wystawienia faktury końcowej za realizację przedmiotu umowy w zakresie aktualizacji 
i rozbudowy systemu zarządzania i weryfikacji  wraz z ………………………… miesięczną gwarancją będzie podpisany bez uwag i zastrzeżeń przez Strony "Protokół uruchomienia i przekazania do eksploatacji", o którym mowa w § 2 ust. 2. Obowiązkiem Wykonawcy jest wyszczególnienie w treści wystawionej faktury wszystkich elementów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, z jednoczesnym zaznaczeniem w treści faktury, czy dane elementy przedmiotu zamówienia wchodzą w skład aktualizacji systemu zarządzania, czy w skład rozbudowy systemu zarządzania.

- Zamawiający zobowiązuje się za wykonanie przedmiotu umowy dokonać zapłaty kwoty ………… zł netto, tj. ……………… zł brutto (stanowiącej 50% wartości umowy, o której mowa w § 3 ust  1 umowy), na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 60 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, pod warunkiem otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT. Kwota w wysokości ……………. zł netto, tj. ………………….. zł brutto (stanowiąca 50% wartości umowy, o której mowa w § 3 ust  1 umowy),  płatna będzie w 6 miesięcznych, równych częściach (okresach rozliczeniowych), począwszy od dnia 31 marca 2021 r., zgodnie z harmonogramem  płatności stanowiącym Załącznik nr 5 do umowy, w terminie 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT .

- W treści faktury Wykonawca zobowiązany jest wpisać numer niniejszej umowy.

- Wykonawca do faktury za realizację przedmiotu umowy w zakresie aktualizacji i rozbudowy systemu zarządzania i weryfikacji  załączy szczegółowy wykaz wszystkich elementów przedmiotu zamówienia (sprzętu, licencji etc.) wraz z ich cenami jednostkowymi.

5.    W przypadku niezastosowania przez Wykonawcę adnotacji o mechanizmie podzielonej płatności, wskutek czego zapłata przez  Zamawiającego zostanie dokonana z pominięciem tego mechanizmu, Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w związku z odpowiedzialnością za rozliczenie należnego podatku VAT.

6. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 2 powyżej jest zbieżny z rachunkiem bankowym zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

7. W przypadku braku zbieżności, o której mowa w ust. 6 powyżej i dokonania przez Zamawiającego zapłaty na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w związku z odpowiedzialnością za rozliczenie należności publicznoprawnych.

§ 5

Przedstawiciele stron

- Osobami odpowiedzialnymi za realizację zamówienia po stronie Zamawiającego są:

- ………….………, tel. ……………….., e-mail: ……………………

- …………….……, tel. ……………….., e-mail: ……………………

- Osoby wymienione w ust. 1 upoważnione są do kontaktów z Wykonawcą w zakresie realizacji przedmiotu umowy. Do ich obowiązków należy w szczególności sprawowanie nadzoru ze strony Zamawiającego nad przebiegiem realizacji zamówienia i jego zgodnością z ustalonym harmonogramem oraz warunkami określonymi w umowie i SIWZ.

- Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia po stronie Wykonawcy jest:

………….………, tel. ……………….., e-mail: ……………………

- Osoba wskazana w ust. 3 upoważniona jest do kontaktów z Zamawiającym i ze strony Wykonawcy pełni nadzór nad zgodną z umową i SIWZ realizacją przedmiotu zamówienia.

§ 6

Gwarancja

- Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu, licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń "Protokołu uruchomienia i przekazania do eksploatacji" przedmiotu umowy 
………………miesięcznej gwarancji na całość wykonanego przedmiotu zamówienia.

- Gwarancja, o której mowa w ust. 1, obejmuje zarówno całość wykonanego zamówienia, jak i poszczególne jego części składowe, w tym także wszystkie dostarczone w ramach realizacji zamówienia urządzenia, części, elementy. Jest to gwarancja na dostarczone w ramach realizacji zamówienia urządzenia, produkty, systemy informatyczne, oprogramowania, licencje, oraz gwarancja na wszystkie wykonane prace wdrożeniowo-instalacyjne.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do naprawy lub wymiany na nowe każdego 
z urządzeń, elementów, podzespołów lub zespołów przedmiotu zamówienia, które uległy uszkodzeniu z przyczyn wad konstrukcyjnych, produkcyjnych lub materiałowych.

- Wszelkie koszty związane ze świadczeniem gwarancji obciążają Wykonawcę, z wyłączeniem sytuacji wynikających z niewłaściwego użytkowania przedmiotu zamówienia (powstałych w wyniku niestosowania się użytkownika do dostarczonych instrukcji obsługi) lub powstałych w wyniku zdarzeń losowych.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia na swój koszt i swoim staraniem (we własnym zakresie, bez udziału Zamawiającego) wszelkich formalności i czynności związanych 
z ewentualną naprawą lub wymianą na nowy wadliwego elementu przedmiotu zamówienia, jego ewentualną wysyłką do naprawy gwarancyjnej do uprawnionego serwisu, odbiorem, dostarczeniem do Zamawiającego i ponownym zainstalowaniem lub uruchomieniem, etc.

- W ramach gwarancji Wykonawca zapewnia zgodność działania objętych zamówieniem i udzieloną gwarancją systemów informatycznych [oprogramowania] ze specyfikacją tych systemów [oprogramowania].

- W przypadku wystąpienia awarii systemu informatycznego, urządzeń wchodzących w jego skład, a także wszelkich innych elementów objętych zamówieniem i udzieloną gwarancją Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przystąpienia do naprawy, Wykonawca zareaguje zgodnie z poniższymi zasadami:

- konsultacja telefoniczna awarii:

  - do  5 godzin od chwili zgłoszenia (dla zgłoszeń dokonanych w dni robocze w godzinach 9:00 – 17:00),

  - do godz. 09.00 dnia roboczego następnego (dla zgłoszeń dokonanych w godzinach 17:01 – 8:59 w dni robocze);

- przyjazd inżyniera serwisu lub podjęcie interwencji poprzez połączenie zdalne:

  - do 5 godzin od chwili zgłoszenia awarii (dla zgłoszeń dokonanych w godzinach 9:00 – 17:00 w dni robocze),

  - do godz. 14:00 dnia następnego (dla zgłoszeń dokonanych w godzinach 17:01 – 8:59 w dni robocze).

Zgłoszenie każdorazowo musi nastąpić pocztą elektroniczną na następujący adres e-mail Wykonawcy ..............................................................

- Wykonawca zobowiązany jest zrealizować swoje obowiązki gwarancyjne [przez co rozumie się odpowiednio do sytuacji:, awarii, dokonanie naprawy, dostarczenie i zainstalowanie nowego urządzenia lub jego części] i doprowadzić do pełnej funkcjonalności systemu/urządzenia/oprogramowania w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym jednak, licząc od dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego w sposób określony w ust. 7:

- 5 dni (roboczych) od daty zgłoszenia oraz udostępnienia systemu przez Zamawiającego 
- w przypadku awarii systemu, które uniemożliwiają pracę zintegrowanej linii radioterapeutycznej Zamawiającego,

- 7 dni (roboczych) od wspólnie uzgodnionej przez strony daty przystąpienia do naprawy oraz udostępnienia systemu przez Zamawiającego - w przypadku pozostałych awarii, tj. awarii systemu, które nie wpływają w istotny sposób na rutynową pracę zintegrowanej linii radioterapeutycznej Zamawiającego.

- Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dodatkowych dni wolnych od pracy w zakładzie pracy Zamawiającego.

- Celem wykonania usług gwarancyjno-serwisowych Zamawiający zapewni osobom wskazanym przez Wykonawcę swobodny dostęp do przedmiotu interwencji gwarancyjnej w czasie pracy Zamawiającego.

- Zakończenie interwencji gwarancyjnej (awarii, dokonanie naprawy, dostarczenie 
i zainstalowanie nowego urządzenia lub jego części) zostanie potwierdzone podpisaniem przez strony Raportu Serwisowego . W przypadku zakończenia interwencji gwarancyjnej poprzez użycie połączenia zdalnego Zamawiający upoważnia Wykonawcę do jednostronnego podpisania Raportu Serwisowego i uznania jako terminu zakończenia Usługi, daty i godziny wskazanej w Raporcie Serwisowym.

- Naprawę awarii systemu uznaje się za niezakończoną, jeżeli w okresie 3 dni roboczych, licząc od daty usunięcia usterki/awarii, identyczna awaria wystąpi ponownie.

- Zamawiającemu dostarczane będą wszelkie części zamienne, jakie Wykonawca uzna za konieczne do wykonania usług Gwarancyjnych. Części zamienne wymontowane podczas wykonania naprawy staja się własnością Wykonawcy.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania niezbędnych usług konserwacyjnych systemu zgodnie z zaleceniami producenta systemu. Planowane usługi konserwacyjne będą realizowane w dni robocze w godzinach od 9:00 do godziny 17:00.

- Postanowienia niniejszego § 6 Wykonawca umieści w treści przekazanej Zamawiającemu karty gwarancyjnej. Przekazanie karty gwarancyjnej nastąpi przed podpisaniem przez strony "Protokołu uruchomienia i przekazania do eksploatacji" bez zastrzeżeń.

- Jednocześnie z udzieleniem Zamawiającemu gwarancji na warunkach określonych w niniejszej umowie Wykonawca udziela Zamawiającemu ……………… miesięcznej rękojmi na dostarczone w ramach zamówienia urządzenia, sprzęt i oprogramowanie na warunkach Kodeksu cywilnego. Okres rękojmi rozpoczyna się od dnia następnego po dniu podpisania przez strony bez zastrzeżeń "Protokołu uruchomienia i przekazania do eksploatacji".

- Wykonawca gwarantuje, że stworzone w ramach umowy oprogramowanie i udzielone licencje nie będą obciążone wadami prawnymi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego, jeżeli wykonanie przedmiotu umowy narusza prawa osób trzecich, w tym prawa własności, prawa autorskie lub prawa pokrewne albo też w inny sposób jest obciążone prawami osób trzecich.

- W przypadku wystąpienia osoby trzeciej przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych podlegających ochronie praw Wykonawca zobowiązany będzie do zaspokojenia roszczeń osoby trzeciej i zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczeń z tego tytułu.

§ 7

Kary umowne

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z treści niniejszej umowy w formie kar umownych.

- Ustala się następujący sposób naliczania kar umownych:

    - w przypadku zwłoki Wykonawcy:

- w wykonaniu  prac wdrożeniowo-instalacyjnych w stosunku do siedmiodniowego terminu określonego w § 2 ust. 4 umowy, liczonego zgodnie z jego brzmieniem tj. od dnia faktycznego przystąpienia przez Wykonawcę do realizacji prac wdrożeniowo-instalacyjnych (tj. wyłączenia systemu ARIA dotychczas funkcjonującego u Zamawiającego) Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej za każdy dzień zwłoki w wysokości 20 000 zł.

- w wykonaniu zamówienia w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt 1) umowy Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,1% wartości brutto wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 2 pkt 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych i doprowadzeniu do pełnej funkcjonalności systemu/urządzenia/oprogramowania w stosunku do terminu określonego w § 6 ust. 8 pkt 1 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,01% wartości brutto wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia,

- w terminie przygotowania "Szczegółowego harmonogramu wykonania zamówienia" 
w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 3 umowy Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w 1 000,00 zł brutto (słownie: tysiąc złotych zero groszy brutto) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

    - za naruszenie postanowień § 14 umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł  za każdy stwierdzony przypadek,

    - za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy albo w razie odstąpienia od niniejszej umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

- Łączna wysokość wszystkich kar umownych naliczonych z tytułów wskazanych w ust. 2 nie przekroczy wartości netto umowy wskazanej w §3 ust. 1 niniejszej Umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w wysokości przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 8

Sposób wykonania obowiązków Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, ze jest autoryzowanym dystrybutorem dostarczanego systemu.

- Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiot zamówienia we współpracy z Zamawiającym, 
a w szczególności jest zobowiązany do udziału w spotkaniach z wyznaczonymi pracownikami Zamawiającego, we wszelkich spotkaniach roboczych odbywających się w miejscu realizacji zamówienia, których przedmiotem będzie omówienie bieżącego postępu prac, zagadnień istotnych dla realizacji zamówienia, proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę rozwiązań, zaistniałych lub przewidywanych zagrożeń realizacji zamówienia, etc., a także w spotkaniach zwoływanych w sytuacjach nadzwyczajnych zaistniałych w toku realizacji umowy, na każde wezwanie Zamawiającego.

- Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy z najwyższą starannością, przy zachowaniu zasad współczesnej wiedzy technicznej i informatycznej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakość realizowanych dostaw i prac oraz terminowość wykonania zamówienia.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za usunięcie wszelkich śmieci, opakowań, folii, palet itp. po dokonaniu dostawy niezbędnego sprzętu do siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdej możliwości opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia.

§ 9

Dokumentacja przedmiotu umowy

- Wszelkie urządzenia oraz oprogramowanie stanowiące przedmiot niniejszej umowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę wraz z dokumentacją techniczno-eksploatacyjną, oryginałami świadectw, certyfikatów, a także dokumentami potwierdzającymi udzielenie Zamawiającemu gwarancji na warunkach określonych w treści § 6.

- Niezależnie od wydania Zamawiającemu karty gwarancyjnej wystawionej przez Wykonawcę, potwierdzającej udzielenie Zamawiającemu gwarancji na warunkach określonych w § 6, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie posiadane karty gwarancyjne wystawione przez producentów urządzeń i produktów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, (jeżeli dane urządzenia lub produkty objęte są gwarancją producenta).

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację dostarczonego sprzętu i oprogramowania, w tym opisy sprzętu, instrukcje obsługi oraz tzw. podręczniki użytkownika oferowanego oprogramowania oraz dokumentację powykonawczą opisującą całą infrastrukturę wdrożonego systemu sporządzone w języku polskim lub angielskim, nie później niż z chwilą podpisania "Protokołu uruchomienia i przekazania do eksploatacji".

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wymienione w treści § 9 dokumenty 
w formie pisemnej (papierowej), a ponadto w formie elektronicznej - w każdym przypadku, gdy dysponuje ich treścią w takiej formie (elektronicznej).

§ 10

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia pracownikom Wykonawcy:

- bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Wykonawcę dostępu do informacji, osób i dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia – w zakresie w jakim Zamawiający dysponuje takimi osobami, dokumentami lub informacjami,

- dostępu do Zakładu Planowania Radioterapii, Zakładu Radioterapii oraz pomieszczeń technicznych Działu Informatyki (serwerowni) w godzinach  6:00 do 22:00 w dni robocze lub w innych dniach i godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Dodatkowo Zamawiający zobowiązany jest do:

- Współpracy z wykonawcą przy realizacji przedmiotu umowy,

- niedokonywania samodzielnie żadnych modyfikacji systemu/oprogramowania, zmian w systemie/ oprogramowaniu oraz gwarantuje, że takie zmiany, modyfikacje nie zostaną dokonane przez osobę trzecią,

- pisemnego zawiadamiania Wykonawcę o wszelkich spotkaniach, naradach, o których mowa w §8 ust. 2 Umowy nie później niż na 3 dni robocze przed planowanym terminem takiego spotkania wraz z podaniem przybliżonego przedmiotu spotkania oraz osób, które będą brały w nim udział ze Strony Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązuje się również do każdorazowego zawiadamiania Wykonawcy o istotnych czynnikach, o których Zamawiający posiadł wiedzę, a które mogą mieć wpływ na realizację zamówienia.

§ 11

Odbiór przedmiotu umowy

- Dokonywanie odbioru realizacji niniejszej umowy odbędzie się w miejscu wykonania umowy, 
w terminie wspólnie ustalonym przez Strony.

- Odbiór przedmiotu umowy uważa się za dokonany, gdy zostanie podpisany "Protokół uruchomienia i przekazania do eksploatacji" przez Zamawiającego i Wykonawcę bez uwag i zastrzeżeń.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru niezgodności jakościowych lub ilościowych, Zamawiający wyznaczy termin na ich usunięcie, przy czym nie może on przekraczać 5 dni roboczych od dnia stwierdzenia niezgodności przez Zamawiającego. Po usunięciu niezgodności Strony sporządzą dodatkowy protokół odbioru, który winien zostać podpisany przez obie Strony bez uwag i zastrzeżeń. Dopuszcza się sporządzenie nie więcej niż jednego dodatkowego protokołu odbioru. Protokół odbioru musi zawierać wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz uzasadnione technologicznie terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych niezgodności.

- Następny dzień roboczy po terminie podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń "Protokołu uruchomienia i przekazania do eksploatacji" jest uważany za termin rozpoczęcia eksploatacji przedmiotu zamówienia.

§ 12

Szkolenia pracowników Zamawiającego

- W ramach przedmiotu zamówienia i wynagrodzenia za jego realizację Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia dla użytkowników rozwiązań informatyczno-programowych dostarczonych w ramach przedmiotu zamówienia w zakresie obsługi systemu, jego konserwacji oraz administracji.

- W ramach przedmiotu zamówienia i wynagrodzenia za jego realizację Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia dla użytkowników końcowych systemu z zakresu wdrożonych nowych funkcjonalności systemu.

- Z przeprowadzonych szkoleń Wykonawca każdorazowo sporządzi protokół, w którym zamieści, co najmniej następujące informacje:

  - temat przeprowadzonego szkolenia,

  - lista osób przeszklonych,

  - imię i nazwisko osoby szkolącej,

  - data odbycia szkolenia.

- Każdorazowo termin szkolenia, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej, zostanie ustalony pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. Szkolenia, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, odbędą się przed podpisaniem przez Strony "Protokołu uruchomienia i przekazania do eksploatacji". Liczba przeszkoleń zostanie ustalona w miarę aktualnych potrzeb Zamawiającego w trakcie trwania wdrożenia nowego systemu.

- Zamawiający zobowiązany jest w terminie do 14 dni przed upływem terminu, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt.1 przekaże Wykonawcy listę pracowników Zamawiającego, który mają zostać przeszkoleni.

- W przypadku nieprzekazania przez Zamawiającego listy, o której mowa w ust. 5 lub innych okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, uniemożliwiających Wykonawcy przeprowadzenia szkoleń, Zamawiający nie może odmówić podpisania Protokołu uruchomienia i przekazania do eksploatacji, o którym mowa w § 11.

§ 14

Obowiązek zachowania tajemnicy

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych dotyczących warunków i zasad realizacji niniejszej umowy, a także innych informacji lub danych, które objęte są tajemnicą Zamawiającego oraz wszelkich informacji handlowych, organizacyjnych, technicznych lub technologicznych, co do których Zamawiający podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, a w posiadanie których Wykonawca wszedł w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. Obowiązek powyższy dotyczy też informacji i danych podlegających szczególnej ochronie na mocy odrębnych przepisów.

- Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1, trwa także po zakończeniu umowy, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w zakładzie Zamawiającego procedur dotyczących ochrony danych osobowych i dokumentacji medycznej pacjentów.

§ 15

Licencje

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że zawarcie Umowy przez Wykonawcę, jej wykonanie, ani korzystanie z systemu przez Zamawiającego nie narusza i nie naruszy w przyszłości praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich, pod warunkiem, że Zamawiający korzystał będzie z systemu zgodnie z licencją.

- Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich zgłaszanych wobec Zamawiającego, zarzucających naruszenie praw własności intelektualnej do licencji, Wykonawca podejmie wszelkie działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie 
w związku z tym wszelkie celowe koszty od chwili wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem wobec Zamawiającego, w tym koszty zastępstwa procesowego oraz odszkodowań pod warunkiem, że Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o takim roszczeniu, w terminie umożliwiającym Wykonawcy podjęcie działań obronnych. W razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego.

- Jeżeli dostarczony system zostanie uznany za naruszający prawa osób trzecich, Wykonawca, na swój koszt i według własnego wyboru, uzyska dla Zamawiającego prawa do kontynuowania korzystania z systemu, lub dokona ich wymiany na system nienaruszający praw. Wymieniony system będzie spełniał, co najmniej te same normy i parametry, co dotychczasowy oraz będzie zapewniał nie mniejszą funkcjonalność.

- Wykonawca udzieli lub zapewni Zamawiającemu niewyłączną, bezterminową, ograniczoną do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej licencję na korzystanie z systemu, upoważniającą Zamawiającego do korzystania z systemu w postaci niezmienionej, zgodnie z przeznaczeniem systemu oraz trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub 
w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.

- Zamawiający jest zobowiązany do ochrony systemu przed nieuprawnionym rozpowszechnianiem
lub nielegalnym używaniem lub nieuprawnioną ingerencją w jego kod źródłowy lub wynikowy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu niewyłącznej, bezterminowej, licencji na korzystanie 
z dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obsługi na terenie Polski, na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji – zwielokrotnianie 
w nieograniczonej liczbie egzemplarzy techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową wyłącznie na wewnętrzne cele Zamawiającego, w zakresie rozpowszechniania dokumentacji (dokumentacja techniczna, powdrożeniowa, użytkownika), w sposób inny niż określony powyżej publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie oryginału lub egzemplarzy dokumentacji, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym wyłącznie na wewnętrzne cele Zamawiającego, wprowadzanie do pamięci komputera, opracowywanie komputerowe, przesyłanie przez Internet. Udzielenie licencji następuje z chwilą odbioru wdrożenia, w ramach, którego dokumentacji została przekazana Zamawiającemu. Wynagrodzenie za realizację niniejszej umowy obejmuje także opłatę licencyjną z tytułu korzystania z dokumentacji.

- Wszystkie dostarczone w ramach umowy licencje muszą zostać zarejestrowane na Zamawiającego.

§ 16

Zmiany umowy

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

- Zamawiający z inicjatywy własnej lub Wykonawcy dopuszcza możliwość zmiany treści niniejszej umowy w następujących przypadkach:

- ustawowej zmiany podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian,

- zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wzrostu kosztów wykonania zamówienia przez Wykonawcę na skutek:

  - zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ,

  - zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

- zmiany jakości na wyższą zaoferowanego w ramach przedmiotu umowy systemu przy zachowaniu lub obniżeniu ceny określonej w § 3 ust. 1 umowy,

- obniżenia ceny dostawy przy zachowaniu jakości zaoferowanego w ramach przedmiotu umowy systemu,

- obniżenia ceny zaoferowanej w ofercie przy zachowaniu jakości zaoferowanego systemu, 
w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku przez producenta systemu lub jego elementów, będącego przedmiotem umowy, dopuszcza się zmianę na nowy system 
o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie zaoferowanej w ofercie,

- w przypadku, gdy nie zachodzi zmiana systemu lub jego elementu, a jedynie jego ulepszenie, dopuszcza się zmianę systemu lub jego elementu na jego wersję ulepszoną pod warunkiem, zachowania ceny zaoferowanej w ofercie,

- zaprzestania produkcji systemu lub jego elementów przez producenta i wprowadzenia nowego systemu, analogicznego do wycofanego z rynku, przy zachowaniu lub obniżeniu ceny systemu lub jego elementu wycofanego,

- zmiany producenta i dostarczenia systemu lub jego elementu produkowanego przez innego producenta - przy zachowaniu lub obniżeniu ceny zaoferowanej w ofercie - będącego systemem porównywalnym (jakościowo nie gorszym) do systemu objętego niniejszą umową, w przypadku gdy Wykonawca nie jest jednocześnie producentem dostarczanego systemu lub jego elementów, a zmiana producenta będzie spowodowana przez:

- zakończenie lub zawieszenie prowadzonej przez producenta działalności  gospodarczej,

- zakończenie współpracy pomiędzy Wykonawcą a producentem, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca.

- Poza zmianą określoną w ust. 2 pkt 1) powyżej, która obowiązuje z datą wprowadzenia jej w życie na podstawie odrębnych przepisów i nie wymaga zawarcia aneksu, wszelkie pozostałe zmiany umowy będą miały postać aneksów i wymagają każdorazowo porozumienia Stron oraz zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Aneksy ważne będą tylko wówczas, gdy zostaną podpisane przez obie Strony.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt 1), będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a) lub lit. b) powyżej, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a) powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo w związku ze zwiększeniem wysokości ich wynagrodzeń w następstwie zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b) powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku 
z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.

- W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy, uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- W przypadku zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a) lub pkt  lit. b) powyżej, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności:

- pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a) powyżej, lub

- pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b) powyżej.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a) powyżej, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 9 pkt. 1) powyżej.

- W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 8 powyżej, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

- W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 8 powyżej. W takim przypadku postanowienia wynikające z ust.  9–11 powyżej stosuje się odpowiednio.

- W przypadku zaistnienia okoliczności, określonych w ust. 2 pkt 7) lub pkt 8) powyżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy. W tych przypadkach prawo odstąpienia od niniejszej umowy może zostać wykonane przez Zamawiającego w terminie i na zasadach określonych w  § 18 ust. 3 umowy.

- Nie stanowi zmiany umowy:

  - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana 
nr rachunku bankowego),

  - zmiana danych teleadresowych Stron.

§ 17

Zakaz czynności skutkujących zmianą wierzyciela

1.     Wykonawca przyjmuje do wiadomości, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, że czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Czynność prawna dokonana bez zgody, o której mowa powyżej, jest nieważna.

2.     Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem bezskuteczności:

- jakiekolwiek prawa Zamawiającego związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Zamawiającego z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich;

- nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela Zamawiającego;

- nie zawrze umów przelewu, poręczenia, zastawu, hipoteki, przekazu oraz o skutku subrogacji ustawowej lub umownej;

- celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie udzieli upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że złożenie oświadczenia woli obejmującego treść umowy o cechach poręczenia zobowiązania Zamawiającego, stanowi naruszenie przez Wykonawcę zakazu umownego, bez względu na skuteczność prawną składanego oświadczenia woli.

3.     Wykonawca zobowiązuje się i przyjmuje do wiadomości co następuje:

- zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy lub też gotówką bezpośrednio do Wykonawcy;

- umorzenie długu Zamawiającego do wykonawcy poprzez uregulowanie  w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności.

4.     W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 2 lub 3, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 2 % łącznej ceny brutto, o której mowa w § 3 ust. 3 Umowy za każdy przypadek naruszenia, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.

§ 18

Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli zaistnieje istotna zmiana okoliczności, powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w czasie zawarcia niniejszej umowy. Odstąpienie od niniejszej umowy może nastąpić w terminie 30 dni od chwili powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z powyższych powodów, co wynika z przepisu art. 145 Pzp.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku rażącego naruszenia postanowień umownych, w szczególności:

- gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje realizacji przedmiotu umowy,

- innego wadliwego lub sprzecznego z umową wykonania przedmiotu umowy,

- jeżeli łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy przekroczy 10% wartości wynagrodzenia brutto, określonej w § 3 ust. 1 umowy.

      - Odstąpienie od niniejszej umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności  o których mowa w ust. 2 lub 3 powyżej powinno być dokonane w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości 
o okolicznościach uzasadniających odstąpienie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
i zawierać uzasadnienie jego dokonania. Odstąpienie od umowy uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia Wykonawcy pisemnego oświadczenia.

§ 19

Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnych aneksów pod rygorem nieważności.

- Dla rozpoznania sporów  wynikających z treści niniejszej umowy, Strony przyjmują jurysdykcję krajową sądów polskich. Wszelkie spory wynikające z treści niniejszej umowy  rozstrzygane będą przez sąd powszechny miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby Wykonawcy.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

- Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze Strony Zamawiającego jest: ………………………………

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

- Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:

- załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

- załącznik nr 2 – Protokół uruchomienia i przekazania do eksploatacji

- załącznik nr 3 – Oferta przetargowa

- załącznik nr 4 – Specyfikacja asortymentowo-cenowa

- załącznik nr 5 – Harmonogram płatności

ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA

Załącznik nr 5  do umowy

Harmonogram płatności

| L.p. | Okres rozliczeniowy 6 miesięcznych równych części | Wartość netto |
| --- | --- | --- |
|  | od | do |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

WZÓR

Nr …………./2020/ZP

Zawarta w dniu  ……………………………………..w Dąbrowie Górniczej  pomiędzy :

1. Administrator :         Zagłębiowskie Centrum Onkologii

Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza

41 - 300 Dąbrowa  Górnicza

ul. Szpitalna 13

wpisany do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej Organ rejestrowy - Sąd Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Krajowy Rejestr Sądowy Nr wpisu  0000054321, NIP 629-21-15-781, REGON  000310077

reprezentowany przez : …………………………………………………………………

2. Wykonawca  :           …………………………………………………………………..

reprezentowany przez: ..………………………………………………………………….

W związku z zawarciem przez Strony w dniu ………………..r. w Dąbrowie Górniczej umowy                         nr………………………..pn.………………………………………………………………………………………zwanej dalej „Umową zasadniczą”,  Strony postanawiają, co następuje:

§ 1

Definicje oraz zasady interpretacji mające zastosowanie do niniejszej Umowy:

- Usługi - usługi świadczone przez Wykonawcę zgodnie z Umową zasadniczą której integralną częścią jest niniejsze Porozumienie.

- Administrator danych - administrator danych osobowych, którym jest Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza z siedzibą w 41 - 300 Dąbrowa  Górnicza, ul. Szpitalna 13

- Naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych - naruszenie bezpieczeństwa skutkujące przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do udostępnionych danych osobowych.

- Regulacje dotyczące Ochrony Danych - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO oraz wszelkie przepisy i regulacje w przedmiocie przetwarzania danych osobowych oraz prywatności, w tym także mające zastosowanie wytyczne oraz kodeksy postępowania wydane przez Komisarza ds. Informacji lub wszelkie dokumenty o znaczeniu równorzędnym w danej jurysdykcji. Odniesienia do ustawodawstwa obejmują również jakiekolwiek jego okresowe zmiany.

- Dane Osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, genetyczną, psychiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

§ 2

Strony niniejszym potwierdzają, że przetwarzają dane osobowe zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Każda ze Stron zobowiązana jest zapewnić zgodność z Regulacjami dotyczącymi Ochrony Danych przez cały czas trwania niniejszej Umowy oraz Umowy zasadniczej.

§ 3

1.	Wykonawca potwierdza, iż będzie przetwarzał dane osobowe określone w § 5, wyłącznie w celach wskazanych w § 4 oraz, że nie będzie przetwarzał danych osobowych w żadnym innym celu, bez uzyskania pisemnej zgody administratora danych.

2.	Wykonawca nie będzie ujawniał oraz przekazywał przetwarzanych danych osobowych, jakiemukolwiek podmiotowi trzeciemu bez pisemnej zgody administratora danych, zgodnie z postanowieniami określonymi w § 6.

3.	Wykonawca nie może publikować, kopiować, przekazywać ani powielać jakichkolwiek danych                    i informacji bez pisemnej zgody administratora danych.

§ 4.

1.	Strony potwierdzają, iż inicjatywa powierzenia przetwarzania danych osobowych jest niezbędna, aby Wykonawca mógł świadczyć Usługi opisane w Umowie zasadniczej.

2.	Wykonawca potwierdza, iż dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z wytycznymi administratora danych oraz wyłącznie mając na celu świadczenie Usług, które zostały wyszczególnione w Umowie zasadniczej, do której niniejsza Umowa jest integralną częścią. Strony nie będą przetwarzać danych osobowych w sposób sprzeczny z ww. celem.

3.	Każda ze Stron zobowiązana jest wskazać osobę do kontaktu. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z administratorem danych w zakresie jakichkolwiek kwestii związanych z przetwarzaniem powierzonych danych. Osoby do kontaktu dla każdej ze Stron są następujące:

ze strony Administratora  - ...............................................................

ze strony Wykonawcy - ....................................................................

§ 5

1.	Dane osobowe niezbędne do świadczenia Usługi powierzone do przetwarzania Wykonawcy obejmują:

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

2.	Strony postanawiają, iż dane osobowe powierzone do przetwarzania w ramach realizacji Usługi winny być adekwatne oraz związane z uzgodnionymi celami wskazanymi w § 4.

§ 6

1.	Administrator danych upoważnia Wykonawcę do wyboru Podwykonawców ze wszelkimi ograniczeniami wynikającymi z Umowy.

2.	Wykonawca może nawiązać współpracę z Podwykonawcami pod warunkiem, że przedstawi uprzednio administratorowi danych pisemne zawiadomienie o zamiarze wyboru Podwykonawców, w tym kompletne informacje w zakresie przetwarzania danych, które będą powierzone Podwykonawcy. Wykonawca nie dokona wyboru Podwykonawcy bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody administratora danych.

3.	W odniesieniu do każdego z Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest:

1)	przed pierwszym przetworzeniem danych osobowych przez Podwykonawcę przeprowadzić odpowiednie sprawdzenie którego celem jest zapewnienie, że Podwykonawca jest w stanie zapewnić poziom ochrony dla danych osobowych wymagany na podstawie postanowień niniejszego Porozumienia oraz Umowy. Przedstawienie podwykonawcy do akceptacji administratora danych oznacza, że badanie to dało wynik pozytywny;

2)	zapewnić, że porozumienie zawarte z jednej strony przez Wykonawcę, a z drugiej strony przez Podwykonawcę, zostało zawarte na podstawie pisemnej umowy zawierającej warunki, które oferują przynajmniej taki sam poziom ochrony Danych Osobowych jak ten określony w niniejszej Umowie oraz spełniają wymogi wynikające z artykułu 28 (3) RODO.

4.	Wykonawca zapewnia, że każdy Podwykonawca spełni wymogi określone w niniejszej Umowie mające zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez takiego Podwykonawcę, jak gdyby on był stroną niniejszej Umowy działając w osobie Wykonawcy.

5.	W przypadku, gdy Podwykonawca nie wykona swoich obowiązków dotyczących ochrony danych, Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność wobec administratora danych za wykonanie obowiązków przez Podwykonawcę.

§ 7

1.	W celu umożliwienia korzystania z prawa osób, których dane dotyczą, Wykonawca potwierdza, iż dane osobowe przetwarzane zgodnie z Umową zasadniczą, której integralną częścią jest niniejsza Umowa będą przechowywane lub nagrywane w sposób ustrukturyzowany, powszechnie używany oraz zapewniający możliwość odczytu maszynowego.

2.	Wykonawca zobowiązuje się działać wyłącznie na podstawie wytycznych administratora danych w związku z jakimikolwiek podjętymi działaniami mającymi na celu ustosunkowanie się do zgłoszonych roszczeń.

3.	Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia rejestru wezwań lub roszczeń skierowanych przez podmioty zamierzające skorzystać z przysługujących ich uprawnień, w szczególności w zakresie przetwarzania danych osobowych objętych niniejszą Umową.

§ 8

1.	Poza obowiązkiem prowadzenia rejestru zgodnie z § 7 ust. 3, Wykonawca zobowiązuje się prowadzić rejestr czynności przetwarzania na podstawie niniejszego Porozumienia. Administrator danych zastrzega sobie prawo do weryfikacji - w każdym czasie - rejestrów prowadzonych przez Wykonawcę.

2.	Z zastrzeżeniem ust. 3, na wezwanie administratora danych, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić mu wszelkie informacje niezbędne do wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z postanowieniami niniejszego Porozumienia, a także zobowiązany jest wyrazić zgodę na przeprowadzenie audytu oraz przyłączyć się do podejmowanych działali, w tym inspekcji prowadzonych przez administratora danych lub audytora działającego na zlecenie administratora danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Wykonawcę lub Podwykonawców.

3.	Prawo nadzoru oraz prawo do żądania informacji przez administratora danych powstaje wyłącznie na podstawie ust. 2, o ile Umowa w inny sposób nie reguluje prawa do żądania informacji oraz prawa nadzoru w wykonaniu odpowiednich wymogów Regulacji dotyczących Ochrony Danych (w tym, w przypadku zastosowania, art. 28 ust. 3 RODO).

§ 9

1.	Wykonawca nie jest uprawniony do przechowywania lub przetwarzania danych osobowych przez okres dłuższy niż potrzebny do uzyskania zamierzonych celów lub przez okres dłuższy niż wskazany przez administratora danych. W celu uniknięcia wątpliwości, administrator danych zastrzega sobie prawo do określenia terminów, do których upływu Wykonawca może przechowywać dane osobowe przetwarzane zgodnie z niniejszą Umową oraz Umową zasadniczą.

2.	Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że dane osobowe, przetwarzane są zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i wytycznymi administratora danych.

3.	Administrator danych zastrzega sobie prawo do wydania w każdym czasie wytycznych i zaleceń dla Wykonawcy, w tym w zakresie przechowywania i utrzymywania powierzonych danych.

§ 10

1.	Wykonawca zobowiązuje się wdrożyć odpowiednie techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu:

1)	zapobieganie:

a)	nieuprawnionemu lub niezgodnemu z prawem przetwarzaniu danych osobowych,

b)	przypadkowej utracie lub zniszczeniu, lub uszkodzeniu danych osobowych;

2)	zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w odniesieniu do:

a)	szkody jaka może powstać na skutek nieuprawnionego lub niezgodnego z prawem przetwarzania danych, przypadkowej utraty, zniszczenia lub uszkodzenia,

b)	charakteru danych osobowych podlegających ochronie.

2.	W szczególności, Wykonawca zobowiązuje się wdrożyć techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa adekwatne do oceny wynikającej z przeprowadzonej analizy ryzyka utraty danych osobowych.

3.	Obowiązkiem każdej ze Stron jest zapewnienie, aby personel Stron został odpowiednio przeszkolony w celu przetwarzania oraz obchodzenia się z danymi osobowymi, zgodnie z technologicznymi oraz organizacyjnymi środkami bezpieczeństwa funkcjonującymi u Wykonawcy, a także wszelkimi innymi krajowymi regulacjami prawnymi oraz wytycznymi administratora danych.

4.	Poziom, zakres oraz częstotliwość szkolenia, o którym mowa w ust. 3 winny być odpowiednie do funkcji, jaką pełnią poszczególne osoby personelu, ponoszonej przez nich odpowiedzialności oraz częstotliwości, z jaką będą oni przetwarzali oraz obchodzili się z powierzonymi danymi osobowymi.

§ 11

1.	Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do niezwłocznego poinformowania administratora danych o jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych, jednak nie później niż w terminie 24 godzin od momentu uzyskania informacji o wystąpieniu naruszenia.

2.	W sytuacji wystąpienia naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, wymaga się, aby Wykonawca przedstawił administratorowi danych następujące informacje:

1)	data i godzina zaobserwowania zdarzenia po raz pierwszy;

2)	opis zdarzenia;

3)	miejsce wystąpienia zdarzenia;

4)	liczba zdarzeń (jeżeli zdarzenie miało miejsce wielokrotnie);

5)	akcje podjęte do momentu zgłoszenia (co zostało zrobione, komu przekazano informacje i jakie).

3.	Informacje, o których mowa w ust. 2 powinny zostać przesłane na adres e-mail: iod@zco-dg.pl oraz niezależnie do osoby kontaktowej wskazanej w § 4 ust. 3, w terminie określonym w ust. 1.

4.	Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiednie wsparcie wymagane przez administratora danych lub Organ Nadzorczy Ochrony Danych w celu podjęcia sprawnych i odpowiednich działań w przedmiocie naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych

5. Administrator naliczy kary umowne za naruszenie postanowień § 15 umowy zasadniczej  nr …………….., z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

6. Wykonawca zapłaci Administratorowi  karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia ochrony danych osobowych jednej osoby czyli naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, przechowywania lub przetwarzanych w sposób niezgodny z umową zasadniczą.

§ 12

1.     W sprawach nie uregulowanych Umową powierzenia mają zastosowanie przepisy ustawy i rozporządzenia.

2.   Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony i obowiązuje do dnia wykonania przedmiotu Umowy zasadniczej.

3.     Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Administrator                                                                                          Wykonawca

Załącznik nr 5

ZP/46/ZCO/2020

OŚWIADCZENIE

składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji o

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (protokół z otwarcia ofert)

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Zgodne z art. 24 ust. 11 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn „Rozbudowa systemu planowania leczenia Eclipse oraz systemu weryfikacji i zarządzania Aria firmy Varian Medical System

oświadczam/y, że: wobec reprezentowanego przeze mnie podmiotu nie zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp.

- 1) nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z Wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu*

lub

- 2) należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z Wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu,

- i składam/nie składam* wyjaśnienia i dowody, ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia*

.....................................................................................................................................................................................

* Niepotrzebne skreślić -  wypełnić pkt 1 albo pkt 2

UWAGA:

Jeżeli Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć wraz z ofertą oświadczenie o treści:

Oświadczam, że Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,

[w przypadku jakiejkolwiek zmiany sytuacji wykonawcy, tj. włączenia do grupy kapitałowej, Wykonawca jest zobowiązany do zaktualizowania powyższego oświadczenia]

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego,

za składanie nieprawdziwych zeznań.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia  zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w treści niniejszego oświadczenia. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

UWAGA: Dokument podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Załącznik nr 6

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 ustawy Pzp

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozbudowa systemu planowania leczenia Eclipse oraz systemu weryfikacji i zarządzania Aria firmy Varian Medical System dla Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

      - Oświadczam, że wobec reprezentowanego przeze mnie podmiotu wydano / nie wydano* prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i w świetle powyższego nie podlegam wykluczeniu;

w przypadku wydania ww. wyroku lub decyzji

W załączeniu przedkładam dokumenty potwierdzające, że  dokonałem płatności należnych podatków opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarłem wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

2.  Oświadczam, że wobec reprezentowanego przeze mnie podmiotu nie wydano orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

*niepotrzebne skreślić

UWAGA: Dokument podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym