## Pakiet_nr_1.
| Znak sprawy: 3/2024 | [9 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 1 - Rurki i akcesoria do anestezji
| Kod CPV: 33171100-0 | [9 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar (nr) | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto za sztukę | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za sztukę | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa produktu zoferowanego(podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Rurka Guedela sterylna, rozmiar kodowany kolorem ISO (zielony) | 3 | szt. | 400 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Rurka Guedela sterylna, rozmiar kodowany kolorem ISO (żółty) | 4 | szt. | 800 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Rurka do trudnej intubacji do mikrochirurgii krtani | 4,0 - 6,0 | szt. | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Manometr ręczny | - | szt. | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Przewód do manometru ręcznego | - | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Prowadnica do rurki intubacyjnej z łatwego do wyginania aluminium powleczonego gładkim tworzywem sztucznym, ułatwia intubację w trudnych warunkach anatomicznych, miękki kolec dystalny zmniejsza traumatyzację tkanek. Powierzchnia prowadnika ma ułatwić wprowadzanie i usuwanie prowadnika. Czysty do jednorazowego użytku. Długość prowadnika 280 mm oraz 350 mm. Zalecana średnica wewnątrz rurki powyżej 5.0 dł. 350 mm. | średnica wewnątrz rurki: powyżej 5.0 dł. 350 mm od 4.0 - 6.0 dł. 350 mm 2.5 - 4.5 dł. 280 mm | szt. | 150 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Taśma do mocowania rurek intubacyjnych. Mocuje rurki zakładane przez usta i przez nos bez stosowania przylepca. Uniwersalny rozmiar pasujący do rurek. Wykonana z miękkiego tworzywa dla zmniejszenia podrażnienia skóry, czysta do jednorazowego użytku. | - | szt. | 2000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Standardowy pasek mocujący do rurek tracheostomijnych z regulacją długości | - | szt. | 1500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Rurka tracheostomijna z mankietem wysokoobjętościowym, niskociśnieniowym lub bez mankietu do wyboru Zamawiającego z przedłużoną częścią proksymalną, obrotowym szyldem oraz z wewnętrzną kaniulą sterylną. | 7,0 - 8,0 | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Rurka tracheostomijna z mankietem wysokoobjętościowym, niskociśnieniowym lub bez mankietu do wyboru Zamawiającego z przedłużoną częścią dystalną, obrotowym szyldem oraz z wewnętrzną kaniulą sterylną. | 7,0 - 8,0 | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Wymienne kaniule do rurek tracheostomijnych z przedłużoną częścią dystalną lub proksymalną sterylną. | - | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Wzmocniona rurka tracheostomijna z regulowanym obrotowym kołnierzem i mankietem wysokoobjętościowym, niskociśnieniowym. | 7,0 - 9,0 | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Maski twarzowe jednorazowe, sterylne | 3 | szt. | 240 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Maski twarzowe jednorazowe, sterylne | 4 | szt. | 240 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Maski twarzowe jednorazowe, sterylne | 5 | szt. | 240 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Układ oddechowy do aparatu do znieczulenia dla dorosłych, materiał polietylen, długość ramion 150 cm, ramię dodatkowe 92 cm, worek oddechowy 2 litrowy, mały filtr elektrostatyczny, do użytku do wielu pacjentów. | - | szt. | 540 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0 | Razem | 0
| Szczecin, dnia………………….. |  |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet_nr_2
| Znak sprawy: 3/2024 | [9 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 2 - Wyroby jednorazowe do anestezji
| Kod CPV: 33171100-0 | [9 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar (nr) | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto za sztukę | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za sztukę | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa produktu zoferowanego(podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Maski krtaniowe do znieczulenia ogólnego. | 3,0 - do 50 kg, 4,0 - 50 - 70 kg, 5,0 - 70-100 kg | szt. | 1200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Wymiennik ciepła i wilgoci, filtr oddechowy tzw. "sztuczny nos" dla dorosłych i dzieci, celulozowy. Centralnie umieszczony zamykany port do odsysania i bronchoskopii z zatyczką na uwięzi, z możliwością otwarcia bez potrzeby rozłączania produktu od rurki dotchawiczej, z możliwością uwolnienia ciśnienia. Celulozowa membrana nawilżająca rozmieszczona satelitarnie wokół otworu do odsysania i bronchoskopii, powierzchnia membrany pow. 500cm2. Wyposażony w stożkowy, zintegrowany port do podawania tlenu 5,5M, złącze żeńskie do połączenia z rurką dotchawiczą. Jednoelementowy, objętość oddechowa 50-1000 ml. Wydajność nawilżania min. 28,5 mg/l H2O przy Vt 500ml, przestrzeń martwa 15-16 ml, rodzaj złączy standardowe, proste 15mmF, waga 7-9 g. Zalecany czas stosowania 24h. Wyrób wolny od latexu i ftalanów, w tym DEHP. Pojedynczo pakowany. Opakowanie jednostkowe papier-folia, w opakowaniu umożliwiającym jej otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych / po linii zgrzewu. Na opakowaniu umieszczone informacje o producencie, nazwa produktu, nr katalogowy, nr serii, data produkcji, data ważności. Wyrób medyczny jednorazowego użytku, sterylny. Sterylizowany tlenkiem etylenu. | - | szt. | 500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0 | Razem | 0
| Szczecin, dnia………………….. |  |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet_nr_3
| Znak sprawy: 3/2024 | [9 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 3 - Urządzenie do zakładania szwów, szwy
| Kod CPV: 33140000-3 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto za sztukę | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za sztukę | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa produktu zoferowanego(podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Urządzenie do zakładania szwów w trudno dostępnych miejscach podczas otwartych zabiegów chirurgicznych. Urządzenie składa się z aktywowanego jedną ręką ergonomicznego przycisku tłoczka igły zamocowanego na końcu proksymalnym, cylindrycznego korpusu o średnicy 3 mm, zakrzywionego prowadnika igły na końcu dystalnym o średnicy 1,2 mm, głowy urządzenia z mechanizmem chwytania szwów o średnicy 6,3 mm. Tłoczek igły aktywuje nośnik i przeprowadza szew/igłę przez tkankę. Igła automatycznie chwytana przez mechanizm chwytania szwu. Nić można wprowadzać do urządzenia wielokrotnie w celu wykonania kolejnych szwów | szt. | 300 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Szew niewchłanialny, monofilament, dwie igły zaostrzone 48˝, długość nici 122 cm. Rozmiar 0. Pokrywany: poliester. Kompatybilny z urządzeniem z poz. 1 | szt. | 300 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
Razem | [6 empty] | 0 | Razem | 0
| Szczecin, dnia………………….. |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet_nr_4
| Znak sprawy: 3/2024 | [9 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 4 - Zestawy do chirurgicznego szycia ran, serwety
| Kod CPV: 33141000-0 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto za sztukę | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za sztukę | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa produktu zoferowanego(podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Zestaw do chirurgicznego szycia ran o składzie: serweta samoprzylepna dwuwarstwowa o wym. 45 cm x 75 cm z regulacją otworu - 1 szt., serweta nieprzylepna o wym. 90 cm x 75 cm - 1 szt., kompresy gazowe o wym. 7,5 cm x 7,5 cm - 10 szt., kleszczyki do mycia pola operacyjnego plastikowe, proste, o wym. 12 cm - 1 szt., miska plastikowa 60 ml - 1 szt., Peha - instrument kleszczyki anatomiczne zagięte typu Halsted - Mosquito o wym. 12,5 cm - 1 szt., Peha-instrument nożyczki zagięte typu Metzenbaum o wym. 14,5 cm - 1 szt., Peha-instrument pęseta chirurgiczna typu Adson, prosta o wym. 12 cm - 1 szt., Peha-instrument imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar o wym. 14 cm - 1 szt., TupferPagasling no 3 - 3 szt. | szt. | 500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Zestaw do chirurgicznego szycia ran o składzie: serweta samoprzylepna dwuwarstwowa o wymiarach: 45 cm x 75 cm z regulacją otworu - 1 szt., serweta nieprzylepna 90 cm x 75 cm - 1 szt., kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 cm - 10 szt., kleszczyki do mycia pola operacyjnego plastikowe, proste, o wym. 14 cm - 1 szt., miska plastikowa 250 ml - 1 szt., Peha - instrument kleszczyki anatomiczne zagięte typu Halsted - Mosquito o wym. 12,5 cm - 1 szt., Peha-instrument nożyczki zagięte typu Metzenbaum o wym. 14,5 cm - 1 szt., Peha-instrument pęseta chirurgiczna typu Adson, prosta o wym. 14 cm - 1 szt., Peha-instrument imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar o wym. 14 cm - 1 szt., kompresy chłonne włókninowe 6-warstwowe o wym. 7,5 cm x 7,5 cm - 5 szt., TupferPagasling no 3 - 3 szt, 1 skalpel jednorazowy. | szt. | 2000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Serweta przylepna o wym. 75 cm x 90 cm, wykonana z dwuwarstwowego laminatu (włóknina polipropylenowa/folia polietylenowa) o gramaturze 55g/m2. Wytrzymałość na wypychanie mierzona na sucho i mokro 145/134 kPa, odporność na przenikanie cieczy 158 cm H2O. Wyrób zgodny z normą EN 13795-1:2019. Opakowanie posiada dwie etykiety przylepne w języku polskim zawierające nazwę i numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. | szt. | 3000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Serweta nieprzylepna o wym. 75 cm x 90 cm, wykonana z dwuwarstwowego laminatu (włóknina polipropylenowa/folia polietylenowa) o gramaturze 55g/m2. Wytrzymałość na wypychanie mierzona na sucho i mokro 145/134 kPa, odporność na przenikanie cieczy 158 cm H2O. Wyrób zgodny z normą EN 13795-1:2019. Opakowanie posiada dwie etykiety przylepne w języku polskim zawierające nazwę i numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. | szt. | 1750 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
Razem | [6 empty] | 0 | Razem | 0
| Szczecin, dnia………………….. |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet_nr 5
| Znak sprawy: 3/2024 | [9 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 5 - Zestaw do podciśnieniowej terapii ran
| Kod CPV: 33141110-4, 33141116-6 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto za sztukę | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za sztukę | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa produktu zoferowanego(podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Jałowy zestaw opatrunkowy mały do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z: a. opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 10cm x 7,5cm x 3,3cm; b.samoprzylepnej podkładki z portem o wym. 8x8cm, połączonej z dwuświatłowym drenem z zatyczką umożliwiającą zamknięcie światła drenu, c.3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 15cm x 20cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na poliprpylenowej tacce. | szt. | 75 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Jałowy zestaw opatrunkowy średni do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z: a. opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 18cm x 12,5cm x 3,3cm; b.samoprzylepnej podkładki z portem o wym. 8x8cm, połączonej z dwuświatłowym drenem z zatyczką umożliwiającą zamknięcie światła drenu, c.2 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cm x 30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na poliprpylenowej tacce. | szt. | 80 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Jałowy zestaw opatrunkowy na płytkie rany do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z: a. opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 25cm x 15cm x 1,6cm, opatrunek piankowy z nacięciami, b.samoprzylepnej podkładki z portem o wym 8x8cm, połączonej z dwuświatłowym drenem z zatyczką umożliwiającą zamknięcie światła drenu, c.2 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cm x 30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na poliprpylenowej tacce. | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Jałowy zbiornik na wydzielinę 800 ml z filtrami powietrznym i węglowym, środkiem żelującym, wewnętrznym systemem komór, połączony z dwuświatłowym drenem o długości 180cm | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Jałowy zbiornik na wydzielinę 300 ml z filtrami powietrznym i węglowym, środkiem żelującym, wewnętrznym systemem komór, połączony z dwuświatłowym drenem o długosci 180cm | szt. | 150 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
Razem | [6 empty] | 0 | Razem | 0
Zamawiający wymaga na czas trwania umowy użyczenia kompatybilnych z asortymentem aparatów w ilości 3 sztuk.
| Szczecin, dnia………………….. |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet_nr_6
| Znak sprawy: 3/2024 | [9 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 6 - Strzykawki i kraniki
| Kod CPV: 33141310-6, 33194200-8 | [9 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar (nr) | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto za sztukę | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za sztukę | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa produktu zoferowanego(podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Strzykawka jednorazowego użytku, dwuczęściowa, koncentryczna, luer, o pojemności 2 ml, skala co 0,1 ml. Nietoksyczna, bez zawartości latexu, PCV, DEHP, bisphenolu A, wykonana: cylinder-polipropylen, tlok polietylen, sterylizowana EO.Pakowana pojedynczo (opakowanie typu blister), kolorystyczne oznakowanie na op. zbiorczym w zależności od rozmiaru. | 2 ml | szt. | 120000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Strzykawka jednorazowego użytku, dwuczęściowa, mimośrodkowa, luer, o pojemności 5 ml, skala co 0,2 ml. Nietoksyczna, bez zawartości latexu, PCV, DEHP, bisphenolu A, wykonana: cylinder-polipropylen, tlok polietylen, sterylizowana EO.Pakowana pojedynczo (opakowanie typu blister). Kolorystyczne oznakowanie na op. zbiorczym w zależności od rozmiaru. | 5 ml | szt. | 150000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Strzykawka jednorazowego użytku, dwuczęściowa, mimośrodkowa, luer, o pojemności 10 ml, skala co 0,5ml. Nietoksyczna, bez zawartości latexu, PCV, DEHP, bisphenolu A, wykonana: cylinder-polipropylen, tlok polietylen, sterylizowana EO. Pakowana pojedynczo (opakowanie typu blister). Kolorystyczne oznakowanie na op. zbiorczym w zależności od rozmiaru. | 10 ml | szt. | 120000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Strzykawka jednorazowego użytku,dwuczęściowa, mimośrodkowa, luer, o pojemności 20 ml, skala co 1 ml. Nietoksyczna, bez zawartości latexu, PCV, DEHP, bisphenolu A, wykonana: cylinder-polipropylen, tlok polietylen, sterylizowana EO. Pakowana pojedynczo (opakowanie typu blister). Kolorystyczne oznakowanie na op. zbiorczym w zależności od rozmiaru. | 20 ml | szt. | 160000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Strzykawki jednorazowego użytku do pompy infuzyjnej , trzyczęściowa, koncentryczna, pojemność i skala na cylindrze 50 - 60 ml, typu Luer- Lock. Skala nominalna wyróżniona graficznie (obwiedzenie, otoczenie kółkiem liczby określającej liczbę pojemności nominalnej ). Podwójna kryza zabezpieczająca przed wypadaniem tłoka. Tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków ), wyraźne oznakowanie skali, czarna, niezmywalna, jednostronna, skala co 1ml do 60 ml , tłok strzykawki nawilżony olejem silikonowym, który nie powoduje zacinania się tłoka. Podwójny pierścień zabezpieczający chroniący przed przypadkowym wysunięciem tłoka. Typ strzykawki i logo producenta na strzykawce. Strzykawki wpisane w menu pomp Medima S200 i S300. | 50 ml | szt. | 12000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Strzykawki jednorazowego użytku do pompy infuzyjnej , trzyczęściowa, bursztynowa, do podaży leków światloczulych, zabezpieczenie przed światłem o długości fali od 290 do 450 nm, koncentryczna, pojemność i skala na cylindrze 50 - 60 ml, typu Luer- Lock. Skala nominalna wyróżniona graficznie (obwiedzenie, otoczenie kółkiem liczby określającej liczbę pojemności nominalnej ). Podwójna kryza zabezpieczająca przed wypadaniem tłoka. Tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków- potwierdzone dokumentem producenta o braku przeciwwskazań do stosowania z lekami cytostatycznymi), wyraźne oznakowanie skali, czarna, niezmywalna, jednostronna, skala co 1ml do 60ml , tłok strzykawki nawilżony olejem silikonowym, który nie powoduje zacinania się tłoka. Podwójny pierścień zabezpieczający chroniący przed przypadkowym wysunięciem tłoka.Typ strzykawki i logo producenta na strzykawce . Strzykawki wpisane w menu pomp Medima S200 i S300. | 50 ml | szt. | 10000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Jałowa strzykawka trzyczęściowa z końcówką luer-lock, pojemność 3 ml, tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami cytostatycznymi, czarna niezmywalna, jednostronna skala co 0,1ml , logo producenta i typ strzykawki na cylindrze, podwójny pierścień zabezpieczający chroniący przed przypadkowym wysunięciem tłoka. Sterylizacja R. | 2 ml -3 ml | szt. | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Jałowa strzykawka trzyczęściowa z końcówką luer-lock, pojemność 5 ml , tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami cytostatycznymi, czarna niezmywalna, jednostronna skala co 0,2 ml , logo producenta i typ strzykawki na cylindrze,podwójny pierścień zabezpieczający chroniący przed przypadkowym wysunięciem tłoka. Sterylizacja R. | 5 ml | szt. | 250 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Kran odcinający do terapii dożylnej, trójdrożny, wykonany z poliwęglanu - tworzywa opornego na działanie lipidów, z wyczuwalnym co 45 stopni i optycznym indykatorem położenia otwarty/ zamknięty, 3 ramiona w kształcie rozetki, jednakowej długości z niezależnie obracającą się nakrętką luer lock. Wytrzymałość kranika 3 bary, objętość wypełnienia 0,22 ml, wyposażony w znaczniki (czerwony i niebieski) do linii tętniczych i żylnych, o minimalnym przepływie MIN 23 l/godz. Sterylny (sterylizowany promieniami beta). Opakowanie medyczne typu blister. | - | szt. | 2500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Kran odcinający do terapii dożylnej, trójdrożny z przedłużaczem 10 cm, średnica wew. drenu 2,6mm, z PCV bez DEHP, wytrzymałość kranika 3 bary wykonany z poliwęglanu - tworzywa opornego na działanie lipidów, z wyczuwalnym co 45 stopni i optycznym indykatorem położenia otwarty/ zamknięty, 3 ramiona jednakowej długości, objętość wypełnienia 0,80 ml, jałowy, Sterylny (sterylizowany promieniami beta). Opakowanie medyczne typu blister. | - | szt. | 600 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Kranik trójdrożny z drenem przedłużającym o długości 7 cm, z dodatkowym portem do infuzji, średnica wew. drenu 2,6mm. Wykonany z poliwęglanu pozwalającego na podawanie tłuszczy i chemioterapeutyków. Wytrzymałość 3 bary. Całkowita objętość wypełnienia max. 0,8 ml. Wyczuwalny w każdej pozycji indykator pozycji otwarty/zamknięty. Opakowanie typu blister-pack. Przedłużacz wykonany z PCV nie zawierający ftalanów /DEHP/. Pakowany pojedyńczo z widoczną datą ważności. Sterylizowany R. | - | szt. | 400 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Dren przedłużający 150 cm bialy, mirco z zakończeniem Luer Lock stałym | - | szt. | 1000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Dren przedłużający 150 cm bursztynowy, micro wykonany z PCV bez DEHP, średnica wewnętrzna drenu 1 mm, z zakończeniem Luer Lock stałym | - | szt. | 2000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Jałowa strzykawka 3 częściowa o pojemności 1 ml, skala co 0,01 ml, tylu Luer Lock. Wykonana z poliwęglanu, specjalna powłoka silinowa zapewniająca płynny ruch tłoka, bez oringu na cylindrze nie pozwalającego na wypadanie tłoka. Średnica cylindra taka sama, jak w strzykawkach 3 ml (mniejsze ciśnienie podaży), skalowana co 0,01 ml. Sterylizowane radiacyjnie . | - | szt. | 500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0 | Razem | 0
| Szczecin, dnia………………….. |  |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet_nr_7
| Znak sprawy: 3/2024 | [9 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 7 - Nakłuwacze do pobierania krwi kapilarnej
| Kod CPV: 33141300-3 | [9 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar (nr) | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto za sztukę | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za sztukę | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa produktu zoferowanego(podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Nakłuwacze jednorazowe do pobierania krwi kapilarnej z opuszki palca | 1,8 mm | szt. | 60000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Nakłuwacze jednorazowe do pobierania krwi kapilarnej z opuszki palca | 2,4 mm | szt. | 30000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0 | Razem | 0
| Szczecin, dnia………………….. |  |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet_nr_8
| Znak sprawy: 3/2024 | [9 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 8 - Opatrunek piankowy
| Kod CPV: 33141110-4, 33141111-1 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto za sztukę | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za sztukę | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa produktu zoferowanego(podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Cienki opatrunek piankowy z paroprzepuszczalną warstwą wierzchnią oraz perforowaną silikonową warstwą przylepną, stosowany do zabezpieczania ran przewlekłych i ostrych z niewielką ilością wydzieliny, pomaga zachować wilgotne środowisko gojenia rany, rozmiar 5,5 cm x 12 cm | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Cienki opatrunek piankowy z paroprzepuszczalną warstwą wierzchnią oraz perforowaną silikonową warstwą przylepną, stosowany do zabezpieczania ran przewlekłych i ostrych z niewielką ilością wydzieliny, pomaga zachować wilgotne środowisko gojenia rany, rozmiar 10 cm x 10 cm | szt. | 300 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Cienki opatrunek piankowy z paroprzepuszczalną warstwą wierzchnią oraz perforowaną silikonową warstwą przylepną, stosowany do zabezpieczania ran przewlekłych i ostrych z niewielką ilością wydzieliny, pomaga zachować wilgotne środowisko gojenia rany, rozmiar 15 cm x 15 cm | szt. | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Cienki opatrunek piankowy z paroprzepuszczalną warstwą wierzchnią oraz perforowaną silikonową warstwą przylepną, stosowany do zabezpieczania ran przewlekłych i ostrych z niewielką ilością wydzieliny, pomaga zachować wilgotne środowisko gojenia rany, rozmiar 8 cm x 8 cm | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Cienki opatrunek piankowy z paroprzepuszczalną warstwą wierzchnią oraz perforowaną silikonową warstwą przylepną, stosowany do zabezpieczania ran przewlekłych i ostrych z niewielką ilością wydzieliny, pomaga zachować wilgotne środowisko gojenia rany, rozmiar 10 cm x 20 cm | szt. | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
Razem | [6 empty] | 0 | Razem | 0
| Szczecin, dnia………………….. |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet_nr_9
Znak sprawy: 3/2024 | [9 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 9 - Zestaw do witrektomii przedniej
| Kod CPV:33122000-1 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto za sztukę | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za sztukę | Wartość netto (5x6) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto (5x8) | Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać) |  | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Zestaw do witrektomi przedniej centurion 23GA | szt. | 204 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
| …....................., dnia ........................... |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet_nr_10
| Znak sprawy: 3/2024 | [9 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 10 - Roztwór i żel z kwasem podchlorawym.
| Kod CPV: 33141110-4 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za opakowanie | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa produktu zoferowanego(podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Gotowy do użycia roztwór wodny o zawartości kwasu podchlorawego HOCl 40ppm i podchlorynu sodu NaOCl 40ppm, o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, przeciwzapalnym i natleniającym tkanki, przeznaczony do płukania śródoperacyjnego, ran pooperacyjnych, przetok oraz przewlekłych owrzodzeń, oparzeń termicznych I-go i II-go stopnia, chemicznych i elektrycznych, odczynów popromiennych. Szeroki zakres działania bakterio-, grzybo-, prątko-, sporo- i wirusobójczego potwierdzony testami (normy: EN 13727, EN 13624, EN 14563, EN 14347, EN 14476). Wyrób medyczny kl. IIb. Stabilny przez 60 dni od otwarcia, butelka 500 ml. | op. | 150 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Hydrożel do oczyszczania i nawilżania ran z zawartością kwasu podchlorawego HOCl 60ppm, oraz podchlorynu sodu NaOCl 60ppm, o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, przeciwzapalnym i natleniającym tkanki. Przeznaczony do zaopatrywania ran pooperacyjnych, przewlekłych owrzodzeń, oparzeń termicznych I-go i II-go stopnia, chemicznych i elektrycznych, odczynów popromiennych. Szeroki zakres działania bakterio-, grzybo-, prątko-, sporo- i wirusobójczego (normy: EN 13727, EN 13624, EN 14563, EN 14347, EN 14476). Wyrób medyczny kl. IIb. Pojemność: 250g | op. | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
Razem | [6 empty] | 0 | Razem | 0
| Szczecin, dnia………………….. |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet_nr_11
| Znak sprawy: 3/2024 | [9 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 11 - Porty naczyniowe
| Kod CPV: 33141200-2 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto za sztukę | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za sztukę | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa produktu zoferowanego(podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Port naczyniowy- w rozmiarze mini i standard – do wyboru przez Zamawiającego - komora i przewód wyprowadzający wykonane z tytanu lub tytanu/polimeru; - 3 otwory do przyszycia portu w tym min. 2 otwory od strony podłączenia cewnika, - max. wymiar podstawy: 32mm, wysokość portu w przedziale 12,0 +/- 0,5 mm - dla portu standardowego, - max. wymiar podstawy: 26mm, wysokość portu w przedziale 10,0 +/- 0,5 mm - dla portu mini, - zestaw wprowadzający oparty na technice Seldingera, - cewnik silikonowy dołączany, o długości min.500 mm, - rozmiar cewnika: 7,0 Fr - 7,5 Fr dla portu standardowego, - rozmiar cewnika: 7,0 Fr - 7,5 Fr lub 6,5 Fr -7,0 Fr- port mini - do wyboru przez Zamawiającego, - w zestawie minimum: tunelizator,dwa łączniki, echogeniczna igła wprowadzająca 18G min. 70 mm, prowadnik "J" w podajniku umożliwiającym obsługę jedną ręką, zestaw do przetoczeń z bezpieczną wysokociśnieniową igłą Hubera z drenem o długośc minimumi 20 cm, sterylne obłożenie, bezlateksowa osłona na głowice USG, dwie sterylne gumki i żel lub równoważne, - zastawka zapobiegająca utracie krwi oraz zatorowości powietrznej podczas wprowadzania prowadnika mocowana na igle do nakłucia. W zestawie paszport portu dla pacjenta w j. polskim. Zamawiający wymaga, aby port umożliwiał podawanie wlewów pod ciśnieniem, pompy perystaltyczne, strzykawki automatyczne, CT, czyli żeby posiadał cewnik odporny na ciśnienie powyżej 300 PSI - potwierdzone przez Producenta. Port posiada unikalne znakowanie radiologiczne umożliwiające łatwą identyfikację maksymalnego przepływu oraz położenia portu. Zamawiający wymaga, aby porty oraz igły można było używać w MRI- potwierdzone przez Producenta. Cały oferowany sprzęt musi być kompatybilny ze sobą i pochodzić od tego samego Producenta (dotyczy portów naczyniowych). | szt. | 300 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Port naczyniowy – w rozmiarze mini i standard – do wyboru przez Zamawiającego - komora i przewód wyprowadzający wykonane z tytanu lub tytanu/polimeru, - 3 otwory do przyszycia portu w tym min 2 otwory od strony podłączenia cewnika, - max. wymiar podstawy: 32mm, wysokość portu w przedziale 12,0 +/- 0,5 mm - dla portu standardowego, - max. wymiar podstawy: 26mm, wysokość portu w przedziale 10,0 +/- 0,5 mm - dla portu mini, - zestaw wprowadzający oparty na technice Seldingera, - cewnik silikonowy dołączany, o długości min. 500 mm, - rozmiar cewnika: 7,0 Fr - 7,5 Fr dla portu standardowego, - rozmiar cewnika: 7,0 Fr - 7,5 Fr lub 6,5 Fr -7,0 Fr- port mini - do wyboru przez Zamawiającego, - w zestawie: tunelizator, dwa łączniki, echogeniczna igła wprowadzająca 18G min.70 mm, prowadnik "J" w podajniku umożliwiającym obsługę jedną ręką, sterylne obłożenie, bezlateksowa osłona na głowice USG, dwie sterylne gumki i żel lub równoważne, - zestaw do przetoczeń z bezpieczną wysokociśnieniową igłą Hubera z drenem o długośc minimumi 20 cm ( w zestawie lub dołączony do zestawu), - zastawka zapobiegająca utracie krwi oraz zatorowości powietrznej podczas wprowadzania prowadnika mocowana na igle do nakłucia. W zestawie paszport portu dla pacjenta w j. polskim. Zamawiający wymaga, aby port umożliwiał podawanie wlewów pod ciśnieniem, pompy perystaltyczne, strzykawki automatyczne, CT, czyli żeby posiadał cewnik odporny na ciśnienie powyżej 300 PSI - potwierdzone przez Producenta. Zamawiający wymaga, aby porty oraz igły można było używać w MRI- potwierdzone przez Producenta. Cały oferowany sprzęt musi być kompatybilny ze sobą i pochodzić od tego samego Producenta (dotyczy portów naczyniowych). | szt. | 300 |  | 8% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Razem | [6 empty] | #VALUE! | Razem | #VALUE!
| Szczecin, dnia………………….. |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet_nr_12
Znak sprawy: 3/2024 | [9 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 12 - Podkłady
| Kod CPV: 33141110-4 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za opakowanie | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa produktu zoferowanego(podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Podklad ginekologiczny, rozmiar 34cm x 9cm, niejałowy z możliwością sterylizowania | op.x 10 | 500 |  | 5% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Podklad chłonny, rozmiar 60 cm x 90cm. Chłonność wg ISO 11948-1 nie mniej niż 1250g. Średnia retencja wg NAFC 180g. Masa nie mniej niż 44,2g. Wkład chłonny-rozdrobniona pulpa celulozowa wymieszana z superabsorbentem wiążącym ciecz. | op.x 30 | 3000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
Razem | [6 empty] | 0 | Razem | 0
| Szczecin, dnia………………….. |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 13
| Znak sprawy: 3/2024 | [9 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 13 - Ewakuator laparoskopowy
| Kod CPV: 33141000-0 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto za sztukę | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za sztukę | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa produktu zoferowanego(podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Laparoskopowy woreczek ekstrakcyjny wykonany z poliuretanu, średnica 54 mm, długość 200 mm, szerokość 85 mm, długość trzpienia 223 mm, popychacz 250 mm, pojemność 200ml, w polipropylenowej rurce z wypychaczem, do trokara 10mm, ściągacz z pamięcią kształtu wykonany z nitinolu, uchwyty pod palce na trzpieniu ewakuatora ułatwiające uwolnienie worka do jamy brzusznej, oraz zapobiegające przypadkowemu wsunięciu się trzpienia przez troakar, oznaczenie kolorystyczne objętości oferowanego woreczka | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Laparoskopowy woreczek ekstrakcyjny wykonany z poliuretanu, średnica 80 mm, długość 190 mm, szerokość 110 mm, długość trzpienia 223 mm, popychacz 250 mm, pojemność 200ml, w polipropylenowej rurce z wypychaczem, do trokara 10mm, ściągacz z pamięcią kształtu wykonany z nitinolu, uchwyty pod palce na trzpieniu ewakuatora ułatwiające uwolnienie worka do jamy brzusznej, oraz zapobiegające przypadkowemu wsunięciu się trzpienia przez troakar, oznaczenie kolorystyczne objętości oferowanego woreczka | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Worek laparoskopowy z automatycznym otwieraniem,metalowa obręcz worka rozmiar 100mm x 100mm prowadnik ø 10mm pojemność 200 ml (oznaczenie rozmiaru na prowadniku ) wspólpracujacy z trokarem 10mm | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Worek laparoskopowy z automatycznym otwieraniem,metalowa obręcz worka rozmiar 125mm x 125mm prowadnik ø 10mm pojemność 410ml (oznaczenie rozmiaru na prowadniku ) współpracujący z trokarem 10 mm | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
Razem | [6 empty] | 0 | Razem | 0
| Szczecin, dnia………………….. |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet_nr_14
| Znak sprawy: 3/2024 | [9 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 14- Elektrody do ablacji
| Kod CPV: 33168000-5 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto za sztukę | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za sztukę | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa produktu zoferowanego(podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Jednorazowa elektroda typu igłowego, monopolarna przeznaczona do ablacji zmian w trzustce pod kontrolą EUS. Wyposażona w system chłodzenia pancerza wymuszonym obiegiem cieczy. Regulowana głębokość wprowadzenia ostrza do zmiany. Długość aktywnej części igły 5,7,10 mm, długość całkowita 1415+/-10 mm, średnica narzędzia 7 Fr/19G.Przeznaczona do generatora VIVA Combo. | szt. | 80 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Jednorazowa elektroda typu cylindrycznego , bipolarna przeznaczona do ablacji zmian w zwężeniach dróg żółciowych podczas ECPW. Wyposażona w system monitorowania temperatury części roboczej elektrody. Długość robocza 11,18,22,33 mm, pierścienie ułożone liniowo w odstępach. Długość całkowita 175 cm, średnica narzędzia 7 Fr./2,31 mm Przeznaczona do generatora VIVA Combo. | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
Razem | [6 empty] | 0 | Razem | 0
| Szczecin, dnia………………….. |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet_nr_15
| Znak sprawy: |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 15 - Paski do glukometu
| Kod CPV: 33124131-2 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość pasków | Cena jednostkowa netto za sztukę | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za sztukę | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa produktu zoferowanego(podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Paski do badania poziomu glikemii kompatybilne z glukometrami - opis przedmiotu w załączniku* | szt. | 100000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
Razem | [6 empty] | 0 | Razem | 0
* Parametry dotyczące glukometrów i pasków z nim kompatybilnych wymagane przez Zamawiającego
Wykonawca zobowiąznay jest (w ramach ceny przedmiotu zamówienia) do przekazania 50 sztuk glukometrów kompatybilnych z wyszczególnionymi w poz.1 paskami.
Wykonawca zobowiąznay jest (w ramach ceny przedmiotu zamówienia) do przekazania 50 sztuk płynów kontrolnych.
| Szczecin, dnia………………….. |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej