**al. Powstańców Wielkopolskich 72**

**70-111 Szczecin**

Szczecin, dnia 22.04.2024 r.

**znak sprawy: ZP/220/36/24**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:**Dostawa, montaż i uruchomienie lasera okulistycznego YAG/SLT z lampą szczelinową.*

**WYJAŚNIENIA NR 1**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j. z dnia 2019.10.24), zamawiający udziela następujących wyjaśnień na pytania dotyczące treści swz:

Pytanie 1

**Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia 1.1 wymagania ogólne**

Czy zamawiający w punkcie 1.1 miał na myśli laser okulistyczny do laseroterapii oczu.

Typ lasera: Nd: YAG z przełącznikiem podwójnej częstotliwości Q-switch Nd: YAG z modułem SLT?

**Odp.** Tak, Zamawiający potwierdza.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

***Z poważaniem***

Dyrektor USK-2 w Szczecinie

Sprawę prowadzi: Eliza Koladyńska - Nowacka

Tel. 91 466-10-86