Gdynia, dnia 17.05.2019 r.

Nr sprawy D25M/251/N/13-27rj/19

Wykonawcy biorący

udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup angiografu wraz z wykonaniem remontu i przebudowy części zabiegowej Oddziału Kardiologicznego w ramach projektu pn.: „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych”

Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. (dalej Zamawiający), na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania:

Pytanie nr 84

Dot: DODATKOWA STACJA ROBOCZA DO OPISU OBRAZÓW (NIEZALEŻNA OD ANGIOGRAFU):

Dla komputera tejże stacji Zamawiający wymaga w tym punkcie oferowany zestaw osiągał w teście SYSmark 2014 min wynik 1600 punktów.

Zwracamy uwagę iż zgodnie z informacjami zamieszonymi na stronie firmy BAPco gnerującej testy SYSmark, test SYSmark 2014 dotyczył urządzeń i konfiguracji dostępnych w czasie wykonywania tych testów (2014/2015). Zamawiający wymaga aby oferowana konfiguracja dokładnie odpowiadała zestawowi testowanemu w tym czasie z typem dysku twardego włącznie. Informujemy iż nie ma możliwości dostarczenia konfiguracji opisywanych w testach sprzed 3-4 lat. Taka przestrzeń czasowa jest w branży komputerowej granicą czasu życia produktu. Dodatkowo, testy SYSmark nie dotyczą finalnych typów komputerów a raczej zestawów głównych komponentów tzn płyta głw/procesor/pamięć RAM. Wymagana przez Zamawiającego konfiguracja w testach SYSmark 2014 w rzeczywistości odpowiada konfiguracji procesor/RAM/płyta głowna Intel Core i7-7700K CPU @ 4.20GHz, 8GB RAM. Biorąc pod uwagę powyższe, w dobrze pojętym interesie Zamawiającego wnosimy o:

możliwości zaoferowania stacji roboczej renomowanego producenta typu DELL/HP/TOSHIBA której konfiguracja oparta na głównych elementach (pamięć/procesor/szybkość taktowania odpowiada średniemu wynikowi testów SYSmark2014 nie mniejszym niż 1600 punktów.

Do potwierdzenia wydrukiem wyniku testów oferowanej konfiguracji. Dopuszcza się wydruk w angielskiej wersji językowej.

Odp.:  Wskazane przez Zamawiającego parametry zestawu są parametrami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza każdą konfigurację zestawu komputerowego, która spełniać będzie przedstawione minimalne wymagania opisane w opisie przedmiotu zamówienia, potwierdzone np. wydrukiem testów oferowanej konfiguracji w języku polskim.

Zamawiający modyfikuje więc zapisy punku 112.

POPRZEDNI ZAPIS:

DODATKOWA STACJA ROBOCZA DO OPISU OBRAZÓW (NIEZALEŻNA OD ANGIOGRAFU)

Komputer PC z 64-bitowym z systemem operacyjnym o parametrach opisanych poniżej, oraz konfiguracji minimalnej:
Procesor:

Procesor klasy x86, 64 bitowy, umożliwiający osiągnięcie przez oferowany zestaw w teście SYSmark® 2014 wyniku całkowitego Rating – min. 1600 punktów (oprogramowanie testujące musi być zainstalowane na dysku oferowanym lub identycznym z oferowanym, przy rozdzielczości 1920x1080 pikseli i włączonych wszystkich zainstalowanych urządzeniach).

Pamięć operacyjna RAM:

- Pamięć RAM min: 16GB , z możliwością rozbudowy do min 64GB;

- Przynajmniej 1 wolne złącza do rozszerzenia pamięci.

Porty w tylnej części obudowy jednostki centralnej:

Komputer wyposażony w wbudowane minimum następujące gniazda na tylnym panelu I/O:

- co najmniej 2 gniazda USB 3.0;

- co najmniej 2 gniazda USB 2.0;

- co najmniej 1 gniazdo portu sieciowy LAN RJ-45;

- co najmniej 2 gniazda DVI lub Displayport (zaproponowany cyfrowy port video musi być tożsamy z portem w oferowanym monitorze);

- co najmniej 1 gniazdo HDMI;

- minimum 1 gniazdo do przyłączenia słuchawek lub 1 port audio out;

Porty w przedniej części komputera:

Komputer wyposażony w wbudowane złącza na przednim panelu obudowy

- co najmniej 2 gniazda USB 2.0, 2 gniazda min USB 3.0;

- Zestaw gniazd: minimum 1 gniazdo do przyłączenia słuchawek i 1 do przyłączenia mikrofonu lub 1 port combo (mini jack);

Dysk twardy:

Dysk twardy zamontowany w komputerze o pojemności min. 480GB z interfejsem przynajmniej SATA3;

Karta graficzna:

Zintegrowana z płytą główną, umożliwiająca pracę co najmniej dwumonitorową.

Karta sieciowa:

1 x Ethernet RJ45 10/100/1000, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika) oraz mechanizm PXE.

Klawiatura:

Klawiatura USB standard QWERTY US w kolorze ciemno szary, czarny, grafitowy, kabel długości min. 1,8m.

Mysz:

Mysz USB optyczna z rolką min. 2 przyciski, min. 900DPI w kolorze ciemno szary, czarny, grafitowy, kabel długości min. 1,8m.

Zasilacz:

Zasilacz o mocy (ciągłej) minimum 260W, pracujący w sieci 230V (50/60Hz) prądu zmiennego i sprawności nie mniej niż 85% przy 50% obciążeniu zasilacza.

Dołączony kabel zasilający o długości min. 1,8m.

Robot do nagrywania badań na CD-R/DVD-R:

Ilość napędów nagrywających: 2.

Format zapisu nośników: CD-R oraz DVD-R.

Drukarka do kolorowego nadruku opisów nośników o rozdzielczości druku co najmniej 1400 x 700 dpi.

Interfejs komunikacyjny: min. 1 złącze typu USB 3.0

Wymagane dokumenty i certyfikaty dostarczane z komputerem:

- wynik testu SysMark 2014 przeprowadzonego na oferowanej konfiguracji, potwierdzającego osiągnięcie przez oferowany komputer stacjonarny wymaganego wyniku zgodnie z OPZ;

- dokument potwierdzający, że komputer stacjonarny został wyprodukowany zgodnie ze standardem ISO 14001 lub inne równoważne zaświadczenie/certyfikat w zakresie produkcji sprzętu niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań producentów z normami jakościowymi;

- europejska deklaracja zgodności CE dla oferowanego komputera stacjonarnego;

- certyfikat ISO9241-307 lub inne równoważne zaświadczenie/certyfikat swym zakresem obejmujące/obejmujący ergonomię wzajemnego oddziaływania między człowiekiem a komputerem zachodzącym poprzez interfejs użytkownika dla monitora wydany przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczeniami zgodności z zakresu interakcji człowiek-komputer;

- dokument (np. w postaci oświadczenia producenta komputera stacjonarnego) potwierdzający, że oferowany komputer stacjonarny został wyprodukowany zgodnie z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych;

- dokument potwierdzający poprawną współpracę sprzętu z zaoferowanym systemem operacyjnym (np. stosowany wydruk ze strony internetowej twórcy systemu operacyjnego);

- link do strony internetowej producenta oferowanego komputera stacjonarnego z dostępem do najnowszych sterowników i uaktualnień, realizowane poprzez podanie numeru seryjnego/modelu urządzenia do komputera stacjonarnego.

Gwarancja zestawu komputerowego:

- Zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy.

- Minimum 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.

- W przypadku awarii dysku twardego, powodującej konieczność jego wymiany, uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego.

- Możliwość otwarcia obudowy komputera i dołożenia komponentów przez wykwalifikowany personel Zamawiającego bez utraty gwarancji.

- Serwis sprzętu musi być realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001.

Sterowniki:

Zamawiający wymaga zapewnienie na dedykowanej stronie internetowej producenta dostępu do najnowszych sterowników i uaktualnień, realizowane poprzez podanie numeru seryjnego/modelu urządzenia.

DOSTRACZONY SYSTEM OPERACYJNY:

System spełniać musi następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:

- Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,

- Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych.

2. Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru - w tym polskim i angielskim.

3. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe.

4. Wbudowany system pomocy w języku polskim.

5. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim.

6. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się" pisma użytkownika - obsługa języka polskiego.

7. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się" głosu użytkownika.

8. Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne.

9. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego,

10. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego,

11. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;

12. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami,

13. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi),

14. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer.

15. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe - przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji.

16. Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa - polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.

17. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe.

18. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

19. Mechanizm pozwalający użytkownikowi zarejestrowanego w systemie przedsiębiorstwa/instytucji urządzenia na uprawniony dostęp do zasobów tego systemu.

20. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.

21. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

22. Obsługa standardu NFC (near field communication).

23. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).

24. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach - wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.

25. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509.

26. Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o:

a. Login i hasło,

b. Karty z certyfikatami (smartcard),

c. Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),

27. Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania.

28. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v.5.

29. Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu.

30. Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869).

31. Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec.

32. Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk.

33. Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x - możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach.

34. Wsparcie dla JScript i VBScript - możliwość uruchamiania interpretera poleceń.

35. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji - możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.

36. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową.

37. Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację.

38. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.

39. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.

40. Udostępnianie modemu.

41. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.

42. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci.

43. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).

44. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).

45. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych.

46. Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika.

47. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwością przechowywania certyfikatów w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamięci przenośnej USB.

48. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych.

49. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych.

50. Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu.

51. Zainstalowane oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania płyt CD i DVD.

Wymagania i informacje dodatkowe dotyczące dostarczanego systemu operacyjnego:

1. Licencja oprogramowania dla podmiotów komercyjnych, na nośniku CD/DVD lub udostępnienie oprogramowania drogą elektroniczną poprzez dostęp do strony internetowej zawierającej dane oprogramowanie. Licencja – bez ograniczeń czasowych.

2. Zamawiający dopuszcza produkt równoważny, którego funkcjonalność pokrywa się z funkcjami zamawianego oprogramowania. W przypadku rozwiązania równoważnego Zamawiający wymaga przeprowadzenia przez wykonawcę migracji i wdrożenia oprogramowania (instalacja na wszystkich stanowiskach wskazanych przez Zamawiającego) oraz przeprowadzenie szkolenia Działu Informatyki w zakresie obsługi oprogramowania.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia oprogramowania w wersji najnowszej dostępnej na rynku.

4. Dopuszcza się zaoferowanie produktów równoważnych do zamawianego oprogramowani niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. Równoważność oznacza, że:

a. oprogramowanie równoważne musi być kompatybilne i w sposób niezakłócony współdziałać z oprogramowaniem użytkowanym u Zamawiającego (rodziny Microsoft Windows 7/8/8.1/10, Microsoft Office 2010/2013/2016) oraz sprzętem funkcjonującym u Zamawiającego.

b. oprogramowanie równoważne musi zapewniać co najmniej pełną funkcjonalność oprogramowania w stosunku, do którego jest wskazywana przez Wykonawcę jako równoważne i posiadać co najmniej takie same parametry techniczne i funkcjonalne.

c. warunki licencji oprogramowania równoważnego w każdym aspekcie licencjonowania muszą być nie gorsze niż licencje o programowania wskazanego przez Zamawiającego w stosunku do którego jest równoważna,

d. warunki i zakres subskrypcji licencji dla oprogramowania równoważnego muszą być nie gorsze niż dla oprogramowania wskazanego przez Zamawiającego w stosunku do którego jest równoważna.

e. licencja będzie wystawiona na Zamawiającego.

5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w formularzu ofertowym opisał wszystkie dane techniczne składające się na dany asortyment zgodnym z zamówieniem.

ZASTĘPUJE ZAPISEM:

DODATKOWA STACJA ROBOCZA DO OPISU OBRAZÓW (NIEZALEŻNA OD ANGIOGRAFU)

Komputer PC z 64-bitowym z systemem operacyjnym o parametrach opisanych poniżej, oraz konfiguracji minimalnej:
Procesor:

Procesor klasy x86, 64 bitowy, umożliwiający osiągnięcie przez oferowany zestaw w teście SYSmark® 2014 wyniku całkowitego Rating – min. 1600 punktów.

Pamięć operacyjna RAM:

- Pamięć RAM min: 16GB , z możliwością rozbudowy do min 64GB;

- Przynajmniej 1 wolne złącza do rozszerzenia pamięci.

Porty w tylnej części obudowy jednostki centralnej:

Komputer wyposażony w wbudowane minimum następujące gniazda na tylnym panelu I/O:

- co najmniej 2 gniazda USB 3.0;

- co najmniej 2 gniazda USB 2.0;

- co najmniej 1 gniazdo portu sieciowy LAN RJ-45;

- co najmniej 2 gniazda DVI lub Displayport (zaproponowany cyfrowy port video musi być tożsamy z portem w oferowanym monitorze);

- co najmniej 1 gniazdo HDMI;

- minimum 1 gniazdo do przyłączenia słuchawek lub 1 port audio out;

Porty w przedniej części komputera:

Komputer wyposażony w wbudowane złącza na przednim panelu obudowy

- co najmniej 2 gniazda USB 2.0, 2 gniazda min USB 3.0;

- Zestaw gniazd: minimum 1 gniazdo do przyłączenia słuchawek i 1 do przyłączenia mikrofonu lub 1 port combo (mini jack);

Dysk twardy:

Dysk twardy zamontowany w komputerze o pojemności min. 480GB z interfejsem przynajmniej SATA3;

Karta graficzna:

Zintegrowana z płytą główną, umożliwiająca pracę co najmniej dwumonitorową.

Karta sieciowa:

1 x Ethernet RJ45 10/100/1000, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika) oraz mechanizm PXE.

Klawiatura:

Klawiatura USB standard QWERTY US w kolorze ciemno szary, czarny, grafitowy, kabel długości min. 1,8m.

Mysz:

Mysz USB optyczna z rolką min. 2 przyciski, min. 900DPI w kolorze ciemno szary, czarny, grafitowy, kabel długości min. 1,8m.

Zasilacz:

Zasilacz o mocy (ciągłej) minimum 260W, pracujący w sieci 230V (50/60Hz) prądu zmiennego i sprawności nie mniej niż 85% przy 50% obciążeniu zasilacza.

Dołączony kabel zasilający o długości min. 1,8m.

Robot do nagrywania badań na CD-R/DVD-R:

Ilość napędów nagrywających: 2.

Format zapisu nośników: CD-R oraz DVD-R.

Drukarka do kolorowego nadruku opisów nośników o rozdzielczości druku co najmniej 1400 x 700 dpi.

Interfejs komunikacyjny: min. 1 złącze typu USB 3.0

Wymagane dokumenty i certyfikaty dostarczane z komputerem:

- dokument potwierdzający, że komputer stacjonarny został wyprodukowany zgodnie ze standardem ISO 14001 lub inne równoważne zaświadczenie/certyfikat w zakresie produkcji sprzętu niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań producentów z normami jakościowymi;

- europejska deklaracja zgodności CE dla oferowanego komputera stacjonarnego;

- dokument (np. w postaci oświadczenia producenta komputera stacjonarnego) potwierdzający, że oferowany komputer stacjonarny został wyprodukowany zgodnie z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych;

- dokument potwierdzający poprawną współpracę sprzętu z zaoferowanym systemem operacyjnym (np. stosowany wydruk ze strony internetowej twórcy systemu operacyjnego);

- link do strony internetowej producenta oferowanego komputera stacjonarnego z dostępem do najnowszych sterowników i uaktualnień, realizowane poprzez podanie numeru seryjnego/modelu urządzenia do komputera stacjonarnego.

Gwarancja zestawu komputerowego:

- Zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy.

- Minimum 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.

- W przypadku awarii dysku twardego, powodującej konieczność jego wymiany, uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego.

- Możliwość otwarcia obudowy komputera i dołożenia komponentów przez wykwalifikowany personel Zamawiającego bez utraty gwarancji.

- Serwis sprzętu musi być realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 lub równoważną.

Sterowniki:

Zamawiający wymaga zapewnienie na dedykowanej stronie internetowej producenta dostępu do najnowszych sterowników i uaktualnień, realizowane poprzez podanie numeru seryjnego/modelu urządzenia.

DOSTRACZONY SYSTEM OPERACYJNY:

System spełniać musi następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:

- Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,

- Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych.

2. Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru - w tym polskim i angielskim.

3. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe.

4. Wbudowany system pomocy w języku polskim.

5. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim.

6. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się" pisma użytkownika - obsługa języka polskiego.

7. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się" głosu użytkownika.

8. Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne.

9. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego,

10. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego,

11. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;

12. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami,

13. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi),

14. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer.

15. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe - przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji.

16. Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa - polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.

17. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe.

18. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

19. Mechanizm pozwalający użytkownikowi zarejestrowanego w systemie przedsiębiorstwa/instytucji urządzenia na uprawniony dostęp do zasobów tego systemu.

20. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.

21. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

22. Obsługa standardu NFC (near field communication).

23. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).

24. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach - wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.

25. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509.

26. Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o:

a. Login i hasło,

b. Karty z certyfikatami (smartcard),

c. Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),

27. Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania.

28. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v.5.

29. Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu.

30. Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869).

31. Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec.

32. Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk.

33. Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x - możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach.

34. Wsparcie dla JScript i VBScript - możliwość uruchamiania interpretera poleceń.

35. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji - możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.

36. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową.

37. Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację.

38. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.

39. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.

40. Udostępnianie modemu.

41. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.

42. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci.

43. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).

44. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).

45. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych.

46. Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika.

47. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwością przechowywania certyfikatów w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamięci przenośnej USB.

48. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych.

49. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych.

50. Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu.

51. Zainstalowane oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania płyt CD i DVD.

Wymagania i informacje dodatkowe dotyczące dostarczanego systemu operacyjnego:

1. Licencja oprogramowania dla podmiotów komercyjnych, na nośniku CD/DVD lub udostępnienie oprogramowania drogą elektroniczną poprzez dostęp do strony internetowej zawierającej dane oprogramowanie. Licencja – bez ograniczeń czasowych.

2. Zamawiający dopuszcza produkt równoważny, którego funkcjonalność pokrywa się z funkcjami zamawianego oprogramowania. W przypadku rozwiązania równoważnego Zamawiający wymaga przeprowadzenia przez wykonawcę migracji i wdrożenia oprogramowania (instalacja na wszystkich stanowiskach wskazanych przez Zamawiającego) oraz przeprowadzenie szkolenia Działu Informatyki w zakresie obsługi oprogramowania.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia oprogramowania w wersji najnowszej dostępnej na rynku.

4. Dopuszcza się zaoferowanie produktów równoważnych do zamawianego oprogramowani niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. Równoważność oznacza, że:

a. oprogramowanie równoważne musi być kompatybilne i w sposób niezakłócony współdziałać z oprogramowaniem użytkowanym u Zamawiającego (rodziny Microsoft Windows 7/8/8.1/10, Microsoft Office 2010/2013/2016) oraz sprzętem funkcjonującym u Zamawiającego.

b. oprogramowanie równoważne musi zapewniać co najmniej pełną funkcjonalność oprogramowania w stosunku, do którego jest wskazywana przez Wykonawcę jako równoważne i posiadać co najmniej takie same parametry techniczne i funkcjonalne.

c. warunki licencji oprogramowania równoważnego w każdym aspekcie licencjonowania muszą być nie gorsze niż licencje o programowania wskazanego przez Zamawiającego w stosunku do którego jest równoważna,

d. warunki i zakres subskrypcji licencji dla oprogramowania równoważnego muszą być nie gorsze niż dla oprogramowania wskazanego przez Zamawiającego w stosunku do którego jest równoważna.

e. licencja będzie wystawiona na Zamawiającego.

5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w formularzu ofertowym opisał wszystkie dane techniczne składające się na dany asortyment zgodnym z zamówieniem.

Pytanie nr 85

Dot: DODATKOWA STACJA ROBOCZA DO OPISU OBRAZÓW (NIEZALEŻNA OD ANGIOGRAFU):

Wymagany przez zamawiającego certyfikat ISO 9241-307 dotyczy monitorów z matrycą LCD - i określa ilości dopuszczalnych możliwych "martwych pikseli" matrycy monitora która nadal umożliwia jego normalną pracę. Norma ta niestety dotyczy monitorów z matryca LCD - obecnie już nie oferowanych jako rozwiązania przestarzałe. Monitory medyczne oferowane przez wiodących producentów wykorzystują nowoczesne matryce IPS do których ta norma ISO nie ma zastosowania. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie nowoczesnych monitorów o matrycy IPS których nie dotyczy norma ISO 9241-307

Odp.: Zamawiający dopuszcza taki rodzaj monitora i w związku z tym zmienia zapisy punktu 113.

POPRZEDNI ZAPIS:

Monitor LCD min. 24” o rozdzielczości min. 2,0 megapikseli, zgodny z wymaganiami części 14. opisu standardu DICOM.

Normy i standardy:

Monitory muszą być wykonane zgodnie normami i posiadać Certyfikaty:

- TCO lub równoważny tj. certyfikat wydany przez niezależny podmiot potwierdzający takie same warunki jakie określono w wymienionym certyfikacie TCO.

- certyfikat ISO9241-307 lub inne równoważne zaświadczenie/certyfikat swym zakresem obejmujące/obejmujący ergonomię wzajemnego oddziaływania między człowiekiem a komputerem zachodzącym poprzez interfejs użytkownika dla monitora wydany przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczeniami zgodności z zakresu interakcji człowiek-komputer.

- europejską deklarację zgodności CE dla oferowanego monitora.

ZASTĘPUJE ZAPISEM:

Monitor LCD/IPS min. 24” o rozdzielczości min. 2,0 megapikseli, zgodny z wymaganiami części 14. opisu standardu DICOM.

Normy i standardy:

Monitory muszą być wykonane zgodnie normami i posiadać Certyfikaty:

- TCO lub równoważny tj. certyfikat wydany przez niezależny podmiot potwierdzający takie same warunki jakie określono w wymienionym certyfikacie TCO.

- europejską deklarację zgodności CE dla oferowanego monitora.

Pytanie nr 86

Dot: DODATKOWA STACJA ROBOCZA DO OPISU OBRAZÓW (NIEZALEŻNA OD ANGIOGRAFU):

Wszelkie certyfikaty producentów sprzętu komputerowego są wielostronicowymi dokumentami w języku angielskim. Prosimy o wyrażenie zgody na dostarczenie anglojęzycznych wersji tych dokumentów.

Odp.:  Zgodnie z zapisami punktu XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY, punkt 3. Wszystkie dokumenty i oświadczenia składane w ramach niniejszego postępowania sporządzone w języku obcym należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na jeżyk polski zgodnie z przepisami Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1126 z późn. zm).

Pytanie nr 87

W związku dostawą angiografu prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na podłączenie dostarczanego urządzenia do systemu RIS/PACS Zamawiającego na koszt Wykonawcy?

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na podłączenie dostarczanego urządzenia do systemu RIS/PACS Zamawiającego, tj. systemu firmy ALTERIS.

Zamawiający uzupełnia wobec czego zapisy SIWZ poprzez wprowadzenie do treści Projektu Umowy zapisów:

Obowiązkiem Wykonawcy jest integracja urządzenia z systemem PACS/RIS Zamawiającego (system firmy Alteris) w zakresie importu danych pacjenta z systemu RIS poprzez DICOM Worklist.

Wykonawca dokona podłączenia  systemu do systemu PACS/RIS Zamawiającego (system firmy Alteris) oraz do robotów do nagrywania płyt Zamawiającego w zakresie wysyłania danych obrazowych i raportów o dawce.

Pytanie nr 88

Czy Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji dostarczanych urządzeń z posiadanym systemem RIS/PACS na koszt Wykonawcy?

Odp.: Tak, integracja i konfiguracja dostarczonych urządzeń z posiadanym systemem RIS/PACS jest przedmiotem postępowania i musi być wliczona w cenę oferty w ramach dostawy urządzenia jako jeden z elementów montażu, instalacji i uruchomienia aparatu.

Pytanie nr 89

W związku z tym, że na całość przedmiotu zamówienia składa się dostawa sprzętu oraz jego uruchomienie prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga, aby całość przedmiotu zamówienia w tym elementy zapewniające poprawną komunikację angiografu z systemem RIS/PACS były objęte gwarancją na okres jak w SIWZ?

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga aby całość przedmiotu zamówienia w tym elementy zapewniające poprawną komunikację angiografu z systemem RIS/PACS były objęte gwarancją na okres jak w SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia Projekt Umowy w taki sposób, iż integralną częścią umowy stają się wszystkie wyjaśnienia i modyfikacje dokonane w ramach przedmiotowego postępowania. Wszystkie modyfikacje treści Projektu Umowy zostaną wprowadzone do treści Umowy o zamówienie publiczne.

Z uwagi na istotne zmiany w SIWZ, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zmienia termin składania i otwarcia ofert, a tym samym zmienia treść SIWZ w ten sposób, że:

- Cz. XV pkt 1 SIWZ otrzymuje brzmienie: „Ofertę należy złożyć do dnia 27.05.2019 r. do godz. 09:00 pod rygorem nieważności za pośrednictwem Platformy Zakupowej (https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie). Ryzyko błędnego doręczenia oferty obciąża Wykonawcę”.

Zgodnie z wymogami art. 38 ust. 4a pkt. 2) ustawy Pzp, zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu została przekazana Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 17.05.2019 r.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY LUB UZUPEŁNIENIA ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SIWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem

Beata Martyn-Mrozowska

Przewodniczący Komisji Przetargowej