załącznik nr 2 do Zaproszenia znak: INO.271.59.23

**Zakres prac i wymagań**

dla zadania: „**Opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania pochylni dla niepełnosprawnych wejścia do budynku Urzędu Gminy Nowiny”**.

1. Zakres projektu przebudowy schodów i spocznika przy wejściu głównym obejmuje:
2. Pozyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy.
3. Wykonanie inwentaryzacji budowlanej wraz z ekspertyzą stanu technicznego.
4. Opracowanie koncepcji przebudowy oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego.
5. Zamawiający przewiduje rozbiórkę schodów i spocznika wraz z ograniczeniem powierzchni oraz wykonanie w technologii schodów z bloków betonowych.
6. Wykonawca po przeprowadzeniu inwentaryzacji i ocenie stanu technicznego winien przedstawić rozwiązanie wskazane przez Zamawiającego lub inne skutkujące zmniejszeniem kosztów, trudności organizacyjnych oraz zwiększającego trwałość i estetykę przebudowanych elementów.
7. Zakres projektu budowy pochylni przy wejściu bocznym obejmuje:
8. Pozyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy.
9. Wykonanie inwentaryzacji budowlanej wraz z ekspertyzą stanu technicznego.
10. Opracowanie koncepcji przebudowy oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego.
11. Spadki na pochylni zgodne z obowiązującymi przepisami.
12. Zamawiający przewiduje wykonanie projektu pochylni o konstrukcji stalowej z zabudowa części jezdnej kratami WEMA.
13. Wykonawca po przeprowadzeniu inwentaryzacji winien przedstawić rozwiązanie wskazane przez Zamawiającego lub inne skutkujące zmniejszeniem kosztów, trudności organizacyjnych oraz zwiększającego trwałość i estetykę przebudowanych elementów.