Łódź, 06 października  2022 roku

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: trybu podstawowego bez możliwości negocjacji na dostawę endoprotez, implantów i dodatkowych wyrobów ortopedycznych sprawy: 34/D/22.

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Łodzi , działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1    Dotyczy pakietu nr 23

W związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego  (wyjaśnienia z dn. 03.10.2022 pyt. 50.1 - jednorazowego pakietu do próżniowego mieszania (pojedynczy) i podawania cementu – czy Zamawiający może określić ilość pakietów pojedynczych, jaką należy wycenić ?

Odpowiedź: Ilość pakietów pojedynczych jakie trzeba wycenić to 400 szt.

dot. poz 8

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w pak. nr 23 poz. 8  rozwiązania o podanych poniżej parametrach:

Cement kostny wysokiej lepkości z gentamycyną dostosowany m.in do wytwarzania indywidualnie dopasowanych dla pacjenta spacerów stawowych, sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczający promieni RTG.  Oba komponenty cementu, a więc proszek oraz płyn są barwione chlorofilem. Opakowanie 1x40 g – 12 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie o powyższych parametrach.

Zamawiający informuje, iż:

1) pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

2) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień należy uwzględnić przy składaniu ofert powołując się na odpowiedzi Zamawiającego.

3) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień dotyczące umowy zostaną wprowadzone do umowy przed ich podpisaniem z Zamawiającym.

4) termin składania  i otwarcia ofert  nie ulega zmianie.

DYREKTOR

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA