Wołomin, dnia 09.07.2024 r.

**Zamawiający:**

**Powiat Wołomiński**

**ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin**

**BZP.272.90.2024**

**INFORMACJA**

**Dotyczy**: **Budowa hali sportowej z zadaszonym łącznikiem prowadzącym do budynku szkoły wraz niezbędną infrastrukturą i obsługą komunikacyjną przy Zespole Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 14:

W przedmiarach robót nie ujęto prac związanych z podbiciem fundamentów istniejącej szkoły. Prosimy o uaktualnienie przedmiarów robót.

Pytanie 15:

W przedmiarach robót nie ujęto prac związanych z ułożeniem suchego betonu gr. 20 cm pod stopy fundamentowe (przekrój A-A). Prosimy o uaktualnienie przedmiarów robót.

Pytanie 16:

W przedmiarach robót nie ujęto ocieplenia ścian fundamentowych hali sportowej od środka styropianem Aqua EPS-P gr. 10 cm. Prosimy o uaktualnienie przedmiarów robót.

Odpowiedź:

Ad. 1, 2 3: Zamieszczamy skorygowany przedmiar.

Pytanie 17:

Prosimy o zamieszczenie przykładowych parametrów wyposażenia sportowego. Zamieszczona dokumentacja projektowa zawiera tylko część tego wyposażenia.

Odpowiedź:

Zakres wyposażenia hali obejmuje elementy zawarte w przedmiarze. Są one zawarte również w dokumentacji projektowej.

…………………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu