# Białystok, 30.06.2023 r.

# Dotyczy: postępowania na „Dostawa urządzeń z podziałem na 2 części”

# Nr sprawy: AZP.25.1.45.2023

# WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

- Zamawiający informuje, że, od uczestników postępowania wpłynęły zapytania do treści SWZ.

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 t.j. ze zm.) - zwaną dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

Część nr 1 System uzdatniania wody

- Czy Zamawiający dopuści system uzdatniania wody bez systemu ultrafiltracji UF oraz bez alarmu informującego o wymianie tego modułu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza system uzdatniania wody bez systemu ultrafiltracji UF oraz bez alarmu informującego o wymianie tego modułu.

- Zgodnie z art. 137 ust. 1  ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ j.n.:

- w części nr 1: Załącznik nr 2 do SWZ - Modyfikacja Opisu Przedmiotu zamówienia: pkt. 10 oraz 32 a) 8 myślnik zostają wykreślone.

- Wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla Wykonawców i dla Zamawiającego.

- Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

- Zamawiający informuje, że dokonane zmiany treści SWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W imieniu Zamawiającego

Kanclerz UMB …………............................ mgr Konrad Raczkowski /podpis na oryginale/

#### Załączniki: Modyfikacja Część nr 1 - System uzdatniania wody