GMINA DOBRZYCA

ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca

tel. 62 74 13 013

e-mail: [gmina@ugdobrzyca.pl](mailto:gmina@ugdobrzyca.pl)

strona www: [www.dobrzyca.bipgmina.pl](http://www.dobrzyca.bipgmina.pl)

strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_dobrzyca>

Dobrzyca, 09.12.2022 r.

ZPI.271.1.13.2022

**Wykonawcy – nabywcy SWZ**

Dotyczy prowadzonego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy pn. **„Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem w miejscowości Koźminiec”** (Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00462217/01 z dnia 2022-11-28) na zasadach określonych w SWZ z dnia 28 listopada 2022 r. na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)

W związku z przesłanymi pytaniami do wyżej wymienionego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego niniejszym pismem zamawiający udziela odpowiedzi:

**Pytania z dnia 06.12.2022r.:**

1. W punkcie 4.1 jest zapis "ramach projektu zakłada się poprowadzenie kabla WLZ o przekroju YAKY 4x95 mm2 + bednarka Fe/Zn 25x4 od złącza ZK+ZL do rozdzielni TR1" a w przedmiarach występuje kabel YKY 5x70mm2 - proszę się określić jaki kabel mamy wycenić.
2. Proszę o podanie parametrów centrali telefonicznej.

**Odpowiedź**

Ad. 1 Oba rozwiązania są rozwiązaniami równoważnymi w celu jednoznaczności należy przyjąć kabel 5x70 mm2.

Ad. 2 Należy dostarczyć centrale o następujących parametrach:

Rodzaj centrali:   cyfrowa

Portów wew. analogowych: do 28 portów

Porty wew. SIP: TAK

Moduły GSM: TAK

Linie ISDN: TAK

Linie analogowe zewnętrzne: min. 2

Łącze ISDN: min. 2  
Linie analogowe wew.: min. 15

Wbudowany VoIP: TAK

Pozostałe:

- Zdalne i lokalne zarządzanie przez przeglądarkę internetową

- Zintegrowana wewnętrzna Poczta Głosowa dla wszystkich użytkowników

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pytania Wykonawców stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Sporządziła: Hanna Bielarz – inspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji gminnych

Zatwierdził: Jarosław Pietrzak – Burmistrz Gminy Dobrzyca