| (pieczęć Wykonawcy) | Załącznik nr 7 do SWZ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Strona nr |  | stron. |
|  | z ogólnej liczby |  |  |

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji 
i napraw sprzętu medycznego w podziale na 13 pakietów szczegółowo określonych 
w Załączniku nr 8 do SWZ.

            - Czynności objęte zamówieniem obejmują:

- Dokonywanie kontroli stanu technicznego i kontroli bezpieczeństwa aparatu, wykonywanie okresowych konserwacji, wymiana elementów aparatury i urządzeń, sporządzanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy, przeprowadzenie testów bezpieczeństwa elektrycznego, legalizacji urządzeń -  zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją obsługi aparatów i instrukcją serwisowania, stosowania do zaleceń producenta oraz zgodnie z obowiązującymi normami ( PN – EN – 60601-1 i/ lub PN – EN- 62353):

    - Podczas przeprowadzenia okresowych konserwacji i przeglądów technicznych, napraw
i kontroli stanu technicznego aparatury/sprzętu medycznego, materiałów należy używać zgodnie z zaleceniami producenta danego urządzenia.

Wykonawca musi zapewnić podstawowe materiały eksploatacyjno – konserwacyjne 
i wliczyć je w cenę usługi tj. śrubki, żarówki sygnalizacyjne, drobne uszczelki, podkładki, nakrętki, smary, oleje, benzyny ekstrakcyjne, końcówki, krótkie odcinki przewodów tj. do 1mb
 i inne  materiały eksploatacyjne.

W cenę należy wliczyć również koszty dojazdów oraz robocizny.

    - Przez konserwację należy rozumieć wykonywanie czynności o charakterze prewencyjnym 
w formie obsługi okresowej mające na celu utrzymanie w stałej gotowości eksploatacyjnej aparatury/sprzętu medycznego.

    - Pod pojęciem naprawy należy rozumieć usunięcie nieprawidłowości w działaniu urządzenia poprzez wymianę uszkodzonych lub zużytych części, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego, z potwierdzeniem wykonania tych czynności wpisem do paszportu oraz wystawienie protokołu serwisowego.

Jeśli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy termin nie będzie mógł być dotrzymany, Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie o tym fakcie, podając przyczynę i przybliżony termin wykonani, np. brak w tym czasie części, czy też nie udostępnienie przez oddział sprzętu lub innych przyczyn obiektywnych.

    - Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć we własnym zakresie wszystkie niezbędne podstawowe materiały eksploatacyjno-konserwacyjne i części zamienne do wykonywania konserwacji, przeglądów i drobnych bieżących napraw, zgodnie ze wskazaniem w pkt.1a.

    - Koszty materiałów i części zamiennych w przypadku napraw ponosi Zamawiający, 
z wyłączeniem materiałów ujętych w pkt.1a, które wliczone są w cenę konserwacji, przeglądów technicznych, napraw i kontroli stanu technicznego.

    - Wykonawca zobowiązany jest udzielić co najmniej 6-cio miesięcznej gwarancji na wymienione części, o ile producent części nie udzielił dłużej gwarancji. W takim przypadku obowiązuje gwarancja producenta części.

    - W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad części lub materiałów Wykonawca jest zobowiązany dokonać wymiany na fabrycznie nowe, na własny koszt.

- Wystawianie raportu serwisowego /karty pracy/ wykonania przeglądu, naprawy zgodnie 
z zaleceniem producenta i potwierdzenie wykonania prac , m.in. datę wykonania, czytelne imię 
i nazwisko osoby wykonującej przegląd / naprawę, datę następnego przeglądu, nazwę aparatu/sprzętu medycznego, model, numer seryjny, lokalizację (nazwa oddziału, pracowni), szczegółowy opis wykonanych czynności wraz z wykazem uzyskanych parametrów badań oraz załączenie certyfikatu przeglądu wzorcowania testera aparatury pomiarowej (odpowiednio dla danego pakietu – jeśli dotyczy), wykaz wymienionych podczas przeglądu materiałów zużywalnych, zalecanych przez producenta i przewidzianych w dokumentacji technicznej aparatu, informacji 
o stanie technicznym aparatu/sprzętu medycznego ( sprawny/niesprawny, dopuszczony warunkowo do dalszej eksploatacji ).

Raport serwisowy Wykonawca przekaże do Działu Techniczno – Gospodarczego SPWZOZ Stargard.

- Wymiany, podczas przeglądów okresowych, materiałów eksploatacyjnych (części objęte przeglądem rocznym) zalecanych przez producenta, wykonanie niezbędnych regulacji, kalibracji przewidzianych 
w dokumentacji technicznej aparatu/sprzętu medycznego:

  - karty robocizny i materiałów podczas wykonania ww. czynności,

  - sprawdzenie instalacji, kalibracja i ustawienie parametrów,

  - przeglądy techniczne mogą wykonywać jedynie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

- Diagnozowanie i przedstawienie do akceptacji przez Zamawiającego kosztorysu naprawczego 
wraz z podaniem terminu wykonania usługi.

- Bezpłatne sporządzanie orzeczeń technicznych dla urządzeń nienadających się do dalszej eksploatacji:

- w każdym przypadku gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie, że wartość materiałów 
do naprawy danego sprzętu byłaby wyższa niż 40% wartości nowego sprzętu,

- z przyczyn technicznych wykonanie naprawy jest niemożliwe,

- na żądanie pracownika - kierownika jednostki, gdy sprzęt jest przestarzały.

- Natychmiastowego pisemnego przekazania przedstawicielowi Zamawiającego (Dział Techniczno – Gospodarczy) informacji na temat stwierdzonych wad lub usterek koniecznych do usunięcia. 
W przypadku wyłączenia urządzenia z użytkowania, Wykonawca zobowiązany będzie do umieszczenia na tym niesprawnym urządzeniu, czytelnej informacji o wyłączeniu urządzenia 
z użytkowania. Jeśli urządzenie nie nadaje się do dalszej eksploatacji i musi być wyłączone, 
nie podlega naprawie.

- Wykonawca zobowiązany jest wystawić orzeczenie techniczne stanowiące podstawę do kasacji środka trwałego, podając przyczynę wyłączenia z eksploatacji w sposób trwały.

- Uszczegółowienie zakresu usługi:

Podejmowane czynności serwisowe – konserwacyjne, nie mogą być przyczyną utraty certyfikatów, świadectw technicznych i innych dokumentów danego aparatu/sprzętu medycznego, dopuszczających go do użytkowania:

- Wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca zobowiązany będzie potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami PN – EN, zawierający nazwę sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, z numerem świadectwa i czas jego ważności.

- Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja aparatu, bądź jego części, Wykonawca zobowiązany jest  do legalizacji i przedstawienia świadectw.

- Usługi będące przedmiotem niniejszego postępowania Wykonawca wykona przy użyciu, będącej 
w jego posiadaniu, aparatury kontrolno – pomiarowej w siedzibie Zamawiającego.

- W przypadku konieczności wykonania usługi serwisowo – konserwacyjno – naprawczej, 
w siedzibie Wykonawcy, ewentualny transport aparatu i sprzętu ma być wkalkulowany w cenę usługi – Zamawiający nie ponosi kosztów wysyłki.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądów sprzętu/aparatów medycznych zgodnie 
z harmonogramem przeglądów ustalonym pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w sposób zgodny ze wskazaniem producenta i Ustawą o wyrobach medycznych (Dz. .U. 2020 r., poz. 186) 
w czasie ustalonym z pracownikiem Zamawiającego i osobą/komórki /jednostki organizacyjnej/ 
i odpowiedzialną za sprzęt/aparaturę medyczną.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zlecanych mu usług wg najlepszej wiedzy, zgodnie 
z wymaganiami stawianymi przez producentów urządzeń, Działu Techniczno-Gospodarczego, zasadami i przepisami obowiązującymi przy wydawaniu orzeczeń technicznych.

- W przypadku urządzeń objętych nadzorem przez UDT (Urząd Dozoru Technicznego), Wykonawca odpowiada za właściwe przygotowanie urządzenia i zobowiązany jest uczestniczyć podczas rewizji danego urządzenia.

- Konieczność przeprowadzenia napraw lub wymiany części zużytych uszkodzonych zamiennych na nowe Wykonawca będzie uzgadniał z Działem Techniczno-Gospodarczym Zamawiającego 
z podaniem przewidywanych kosztów w formie kalkulacji cenowej (kosztorysu) z uwzględnieniem kosztu części podlegającej naprawie (koszt ich zakupu przez Wykonawcę) oraz stawki roboczogodziny podanej w ofercie (stawka roboczogodziny obejmuje koszty: dojazdu, robocizny oraz podstawowych materiałów eksploatacyjno – konserwacyjnych tj. śrubek, żarówek sygnalizacyjnych, drobnych uszczelek, podkładek, nakrętek, smarów, oleju, benzyny ekstrakcyjnej, końcówek, krótkich odcinków przewodów tj. do 1mb i innych  materiałów eksploatacyjnych).

- Wykonywanie napraw nastąpi dopiero po akceptacji kosztorysu przez Dyrektora i Głównego Księgowego Zamawiającego. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć kopie dokumentu (faktury, rachunki itp.) potwierdzającego zakup materiałów/części użytych do naprawy.

- Zamawiający odpowiednio wcześniej poinformuje Wykonawcę o terminie i zakresie rewizji. 
W przypadku niedopuszczenia aparatu do dalszej eksploatacji poprzez niewłaściwe przygotowanie 
do rewizji, Wykonawca pokrywa koszty związane z ponownym przygotowaniem rewizji.

- W przypadku stwierdzenia, podczas przeglądu, konieczności wykonania naprawy, Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia wykazu części wraz z określeniem ceny i określeniem przewidywanej ilości roboczogodzin. Wykonawca sporządzi kalkulację cenową do zatwierdzenia przez Głównego Księgowego i Dyrektora. Przy kalkulacji Wykonawcę obowiązuje cena za 1 roboczogodzinę podaną w ofercie.

- Zgłoszenie konieczności wykonania naprawy przekazywane będą w formie elektronicznej 
e-mailem, a w wyjątkowych pilnych  sytuacjach telefonicznie.

- Wykonawca zobowiązany jest do reakcji i przystąpienia do naprawy w ciągu 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia.

- Wymagania dodatkowe:

- Aparaty służące przy zabiegach operacyjnych, które mają wpływ na bezpieczeństwo pacjenta, muszą być naprawiane w pierwszej kolejności, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze, po przyjęciu zgłoszenia (aparaty do znieczulenia, respiratory i inny sprzęt służący przy zabiegach operacyjnych).

- Pozostała aparatura/sprzęt medyczny – czas reakcji 3 dni robocze, a naprawa maksymalnie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia.

- W przypadku zaistnienia konieczności wykonywania usługi poza siedzibą Zamawiającego, w tym również w autoryzowanym serwisie, Wykonawca zorganizuje i dokona transportu na swój koszt 
i ryzyko.Za wszelkie uszkodzenia mechaniczne w trakcie transportu odpowiada Wykonawca.

- Cena:

- Przy wyliczeniu ceny oferty, Wykonawca winien uwzględnić wszystkie czynniki, mające wpływ na cenę, opisane w przedmiocie zamówienia. Oferty muszą być złożone na każdy pakiet odrębnie.

- W ofercie Wykonawca wykaże cenę ryczałtową konserwacji, przeglądów technicznych, kontroli stanu technicznego oraz stawkę 1 roboczogodziny stosowaną przy naprawach.

- W cenę naprawy, przeglądów technicznych, kontroli stanu technicznego i konserwacji 
Wykonawca musi wliczyć koszty: dojazdu, robocizny oraz podstawowych materiałów eksploatacyjno-konserwacyjnych opisanych w pkt.1a.