Kraków, dnia 10.07.2024 r.

Nr sprawy: DFP.271.87.2024.AMW

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawów odczynnikowych wraz z dzierżawą analizatorów dla Zakładu Mikrobiologii.

Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców oraz zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuję specyfikację warunków zamówienia:

Pytanie nr 1

w zakresie części 2:

Czy zamawiana liczba oznaczeń (1920 testów w obu pozycjach) uwzględnia niezbędne do wykonania badań ilości oznaczeń przeznaczonych na oznaczenia kalibracji oraz kontroli? Jeśli nie, zwracamy się z prośbą o podanie długości serii nastawianych badań/częstotliwość kalibracji/kontroli wykonywanych na 1 zestaw (np. 2x/płytkę ) w celu wykonania prawidłowej kalkulacji uwzględniającej wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące liczby zamawianych oznaczeń.

Pytanie nr 2

w zakresie części 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu do oznaczania obecności przeciwciał klasy IgG przeciw Echinococcus, w którym studzienki reakcyjne zostały opłaszczone natywnymi, wysoce oczyszczonymi antygenami Echinococcus multilocularis?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3

w zakresie części 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu do oznaczania obecności przeciwciał klasy IgG przeciw Echinococcus, o następującej charakterystyce reakcji krzyżowych (tabela poniżej):

|  | Prawdopodobne czynniki wpływające |  |  | n | Anty-Echinococcus ELISA (IgG) pozytywny |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Diverse ANA |  |  | 34 | 0% |  |  |  |
|  | EBV-CA |  |  | 7 | 0% |  |  |  |
|  | Czynnik reumatoidalny |  |  | 37 | 5,40% |  |  |  |
|  | Plasmodium |  |  | 10 | 10% |  |  |  |
|  | Toxoplasma gondii |  |  | 10 | 0% |  |  |  |
|  | Trypanosoma cruzi |  |  | 10 | 0% |  |  |  |
|  | Ascaris lumbricoides |  |  | 10 | 10% |  |  |  |
|  | Toxocara canis |  |  | 10 | 0% |  |  |  |
|  | Giardia lambia |  |  | 10 | 0% |  |  |  |
|  | Trichinella spiralis |  |  | 10 | 10% |  |  |  |
|  | Opisthorchis viverrini |  |  | 10 | 0% |  |  |  |
|  | Trichomonas vaginalis |  |  | 10 | 10% |  |  |  |
|  | Schistosoma mansoni |  |  | 10 | 0% |  |  |  |

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4

w zakresie części 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu do oznaczania obecności przeciwciał klasy IgG przeciw Toxocara, w którym studzienki reakcyjne zostały opłaszczone wysoko oczyszczonym antygenem larwy Toxocara canis oraz rekombinowanym antygenem Toxocara E/S?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5

w zakresie części 2:

Czy Zamawiający dopuści test do oznaczania obecności przeciwciał klasy IgG przeciw Toxocara o czułości diagnostycznej ≥ 93% i swoistości diagnostycznej ≥ 95% ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokonał modyfikacji w części nr 2 tabeli Wymagania graniczne pozycja 1 w punkcie 7 oraz tabeli Wymagania graniczne pozycja 2 w punkcie 7.

Pytanie nr 6

w zakresie części 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów w zakresie części nr 2 , których termin ważności będzie wynosił 10 miesięcy od daty dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie testów w zakresie części nr 2, których termin ważności będzie wynosił minimum 10 miesięcy od daty dostawy. Zamawiający dokonał modyfikacji w części nr 2 tabeli Wymagania graniczne pozycja 2 w punkcie 15. Ponadto, Zamawiający dodaje w części 2 tabeli Wymagania graniczne pozycja 1 punkt 16 zgodnie z brzmieniem przekazanym w załączeniu.

Pytanie nr 7

Dotyczy umowy: Par. 7 pkt 1a

Czy Zamawiający dopuści zapis:

Za niewykonanie lub niewłaściwe wykonywanie Umowy (bez względu na przyczynę, z wyłączeniem

okoliczności za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Nabywca) lub uchybienie terminom, o których mowa w niniejszej Umowie (bez względu na przyczynę, z wyłączeniem okoliczności za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Nabywca), Nabywca jest uprawniony do żądania od Sprzedawcy zapłaty na swoją rzecz kar umownych, na podstawie art. 483 i 484 Kodeksu Cywilnego w nw. przypadkach: w razie uchybienia terminom określonym w umowie lub dostarczenia niezgodnie z zamówieniem, w wysokości 1% wartości brutto dostawy, której dotyczy uchybienie, za każdy kalendarzowy dzień zwłoki,

Odpowiedź: Zamawiajacy nie wyraża zgody.

Ponadto, Zamawiający dodaje w części 2 tabeli Wymagania graniczne pozycja 1 punkty 14 – 16 zgodnie z brzmieniem przekazanym w załączeniu.

W załączeniu przekazuję arkusz cenowy dla części 2 (stanowiący załącznik nr 1a do SWZ)  uwzględniający powyższe odpowiedzi i wprowadzone zmiany.