* 1. **Załącznik Nr 3**

do SWZ Nr ZPO:ZP/**21**/2023

***(poprawiony po odpowiedziach z 23.11.2023 r. na zapytania do SWZ****)*

**Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych** przedmiotu zamówienia do oceny jakościowej wyrobów

**oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia**

**ZADANIE Nr 2 - dostawa pieluchomajtek i innych wyrobów do pielęgnacji dorosłych pacjentów.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot zamówienia**  (krótki opis i **parametry wymagane**) | **PARAMETR/WARUNEK**  **wyrobu oceniany** | **Punktacja** ocenianego parametru/warunku | **Przedmiot zamówienia oferowany** (nazwa handlowa wyrobu, krótki **opis** **i parametry wymagane**, nr katalogowy **wg opisu z kolumny nr 2**) | **PARAMETR/WARUNEK**  **wyrobu oferowanego**  (**podać parametr** **oferowany** **oceniany** **stosownie do opisu zawartego w kolumnie 3 i 4** ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Majtki elastyczne chłonne rozm. M** (średnie)  o nast. cechach:  zakładane jak zwykła bielizna, rozrywane szwy boczne zapewniające wygodę podczas ściągania, wewnętrzne osłonki boczne zapobiegające wyciekom, wskaźnik wilgotności, bez lateksu, redukcja nieprzyjemnego zapachu. | **Elastyczne elementy wokół bioder i ud** | Nie – 0 pkt.  Tak – 10 pkt. |  |  |
| **minimalny obwód** | 85 cm i wzwyż – 0 pkt.  Poniżej 85 cm – 10 pkt. |  |
| **maksymalny obwód** | Poniżej 110cm – 0 pkt.  110cm i wzwyż – 10 pkt. |  |
| **paroprzepuszczalność wyrobu w części chłonnej** | Brak – 0 pkt.  TAK – 10 pkt. |  |
| **chłonność w ml wg normy ISO 11948-1 *lub normy równoważnej*** | *do 1399– 0 pkt.*  *1400 i więcej – 10 pkt.* |  |
| **2.** | **Majtki elastyczne chłonne rozm. L** (duże)  o nast. cechach:  zakładane jak zwykła bielizna, rozrywane szwy boczne zapewniające wygodę podczas ściągania, wewnętrzne osłonki boczne zapobiegające wyciekom, wskaźnik wilgotności, bez lateksu, redukcja nieprzyjemnego zapachu. | **Elastyczne elementy wokół bioder i ud** | Nie – 0 pkt.  Tak – 10 pkt. |  |  |
| **minimalny obwód** | 105 cm i wzwyż – 0 pkt.  Poniżej 105 cm – 10 pkt. |  |  |
| **maksymalny obwód** | Poniżej 135 cm – 0 pkt.  135 cm i wzwyż – 10 pkt. |  |  |
| **paroprzepuszczalność wyrobu w części chłonnej** | Brak – 0 pkt.  TAK – 10 pkt. |  |  |
| **chłonność w ml wg normy ISO 11948-1 *lub normy równoważnej*** | *do 1549– 0 pkt.*  *1550 i więcej – 10 pkt.* |  |  |
| 3. | **Majtki elastyczne chłonne rozm. XL** (bardzo duże)  o nast. cechach:  zakładane jak zwykła bielizna, rozrywane szwy boczne zapewniające wygodę podczas ściągania, wewnętrzne osłonki boczne zapobiegające wyciekom, wskaźnik wilgotności, bez lateksu, redukcja nieprzyjemnego zapachu. | **Elastyczne elementy wokół bioder i ud** | Nie – 0 pkt.  Tak – 10 pkt. |  |  |
| **minimalny obwód** | 125 cm i wzwyż – 0 pkt.  Poniżej 125 cm – 10 pkt. |  |  |
| **maksymalny obwód** | Poniżej 160 cm – 0 pkt.  160 cm i wzwyż – 10 pkt. |  |  |
| **paroprzepuszczalność wyrobu w części chłonnej** | Brak – 0 pkt.  TAK – 10 pkt. |  |  |
| **chłonność w ml wg normy ISO 11948-1 *lub normy równoważnej*** | *do 1649– 0 pkt.*  *1650 i więcej – 10 pkt.* |  |  |
| 4. | ***Majtki elastyczne chłonne rozm. XXL***  *o nast. cechach:*  *zakładane jak zwykła bielizna, rozrywane szwy boczne zapewniające wygodę podczas ściągania, wewnętrzne osłonki boczne zapobiegające wyciekom, wskaźnik wilgotności, bez lateksu, redukcja nieprzyjemnego zapachu* | ***Elastyczne elementy wokół bioder i ud*** | *Nie – 0 pkt.*  *Tak – 10 pkt.* |  |  |
| ***minimalny obwód*** | *145 cm i wzwyż – 0 pkt.*  *Poniżej 145 cm – 10 pkt.* |  |  |
| ***maksymalny obwód*** | *Poniżej 190 cm – 0 pkt.*  *190 cm i wzwyż – 10 pkt.* |  |  |
| ***paroprzepuszczalność wyrobu w części chłonnej*** | *Brak – 0 pkt.*  *TAK – 10 pkt.* |  |  |
| ***chłonność w ml wg normy ISO 11948-1 lub normy równoważnej*** | *do 1899– 0 pkt.*  *1900 i więcej – 10 pkt.* |  |  |
| 5. | **Pieluchomajtki rozm. M** (średnie), **zwykłe,**  o nast. cechach:  z przylepcami z możliwością wielokrotnego odklejania i przyklejania bez ryzyka rozerwania pieluchy, redukcja nieprzyjemnego zapachu moczu, osłonki boczne zapobiegające wyciekom, wskaźnik wilgotności, bez lateksu. | **minimalny obwód** | 80 cm i wzwyż – 0 pkt  Poniżej 80 cm – 10 pkt |  |  |
| **maksymalny obwód** | Poniżej 105 cm – 0 pkt.  105 cm i wzywż – 10 pkt. |  |  |
| **chłonność w ml wg normy ISO 11948-1 *lub normy równoważnej*** | *do 2200 – 0 pkt.*  *2201-2299 – 5 pkt.*  *2300 i więcej – 10 pkt.* |  |  |
| ***2 wskaźniki wilgotności*** | *Nie – 0 pkt.*  *Tak – 10 pkt.* |  |  |
| ***Poziom chłonności oznaczony różnym kolorem na wyrobie chłonnym odróżniający poziom chłonności*** | *Nie – 0 pkt.*  *Tak – 10 pkt.* |  |  |
| ***Ściągacze w części taliowej*** | *Brak – 0 pkt.*  *1 – 5 pkt.*  *2 – 10 pkt.* |  |  |
| ***Osłonki boczne*** | *Skierowane na zewnątrz – 10 pkt.*  *Skierowane do wewnątrz lub brak – 0 pkt.* |  |  |
| 6. | **Pieluchomajtki rozm. L** (duże), **zwykłe,**  o nast. cechach: z przylepcami z możliwością wielokrotnego odklejania i przyklejania bez ryzyka rozerwania pieluchy, redukcja nieprzyjemnego zapachu moczu, osłonki boczne zapobiegające wyciekom, wskaźnik wilgotności, bez lateksu. | **minimalny obwód** | 105cm i wzwyż – 0 pkt.  Poniżej 105cm – 10 pkt. |  |  |
| **maksymalny obwód** | Poniżej 140cm – 0 pkt.  140cm i wzwyż – 10 pkt. |  |  |
| **chłonność w ml wg normy ISO 11948-1 *lub normy równoważnej*** | do 2000 – 0 pkt.  2001 -2599 – 5 pkt.  2600 i więcej – 10 pkt. |  |  |
| ***2 wskaźniki wilgotności*** | *Tak – 10 pkt.*  *Nie – 0 pkt.* |  |  |
| ***Poziom chłonności oznaczony różnym kolorem na wyrobie chłonnym odróżniający poziom chłonności*** | *Nie – 0 pkt.*  *Tak – 10 pkt.* |  |  |
| ***Ściągacze w części taliowej*** | *Brak – 0 pkt.*  *1 – 5 pkt.*  *2 – 10 pkt.* |  |  |
| ***Osłonki boczne*** | *Skierowane na zewnątrz – 10 pkt.*  *Skierowane do wewnątrz lub brak – 0 pkt.* |  |  |
| 7. | **Pieluchomajtki rozm. XL** (bardzo duże), **zwykłe,**  o nast. cechach: z przylepcami z możliwością wielokrotnego odklejania i przyklejania bez ryzyka rozerwania pieluchy, redukcja nieprzyjemnego zapachu moczu, osłonki boczne zapobiegające wyciekom, wskaźnik wilgotności, bez lateksu. | **minimalny obwód** | 140cm i wzwyż – 0 pkt.  Poniżej 140cm – 10 pkt. |  |  |
| **maksymalny obwód** | Poniżej 165cm – 0 pkt.  165cm i wzwyż – 10 pkt. |  |  |
| **chłonność w ml wg normy ISO 11948-1 *lub normy równoważnej*** | do 2200 – 0 pkt.  2201 -2599 – 5 pkt.  2600 i więcej – 10 pkt. |  |  |
| ***2 wskaźniki wilgotności*** | *Nie – 0 pkt.*  *Tak – 10 pkt.* |  |  |
| ***Poziom chłonności oznaczony różnym kolorem na wyrobie chłonnym odróżniający poziom chłonności*** | *Nie – 0 pkt.*  *Tak – 10 pkt.* |  |  |
| ***Ściągacze w części taliowej*** | *Brak – 0 pkt.*  *1 – 5 pkt.*  *2 – 10 pkt.* |  |  |
| ***Osłonki boczne*** | *Skierowane na zewnątrz – 10 pkt.*  *Skierowane do wewnątrz lub brak – 0 pkt.* |  |  |
| 8. | **Pieluchomajtki rozm. M (**średnie), **o podwyższonej chłonności,**  o nast. cechach: z przylepcami z możliwością wielokrotnego odklejania i przyklejania bez ryzyka rozerwania pieluchy, redukcja nieprzyjemnego zapachu moczu, osłonki boczne zapobiegające wyciekom, wskaźnik wilgotności, bez lateksu. | **minimalny obwód** | 80cm i wzwyż – 0 pkt.  Poniżej 80cm – 10 pkt. |  |  |
| **maksymalny obwód** | Poniżej 105cm – 0 pkt.  105cm i wzwyż – 10 pkt. |  |  |
| **chłonność w ml wg normy ISO 11948-1 *lub normy równoważnej*** | do 2300 – 0 pkt.  2301 -2749 – 5 pkt.  2750 i więcej – 10 pkt. |  |  |
| ***2 wskaźniki wilgotności*** | *Nie – 0 pkt.*  *Tak – 10 pkt.* |  |  |
| ***Poziom chłonności oznaczony różnym kolorem na wyrobie chłonnym odróżniający poziom chłonności*** | *Nie – 0 pkt.*  *Tak – 10 pkt.* |  |  |
| ***Ściągacze w części taliowej*** | *Brak – 0 pkt.*  *1 – 5 pkt.*  *2 – 10 pkt.* |  |  |
| ***Osłonki boczne*** | *Skierowane na zewnątrz – 10 pkt.*  *Skierowane do wewnątrz lub brak – 0 pkt.* |  |  |
| 9. | **Pieluchomajtki rozm. L** (duże), **o podwyższonej chłonności,**  o nast. cechach: z przylepcami z możliwością wielokrotnego odklejania i przyklejania bez ryzyka rozerwania pieluchy, redukcja nieprzyjemnego zapachu moczu, osłonki boczne zapobiegające wyciekom, wskaźnik wilgotności, bez lateksu. | **minimalny obwód** | 105cm i wzwyż – 0 pkt.  Poniżej 105cm – 10 pkt. |  |  |
| **maksymalny obwód** | Poniżej 140cm – 0 pkt.  140cm i wzwyż – 10 pkt. |  |  |
| **chłonność w ml wg normy ISO 11948-1 *lub normy równoważnej*** | do 2500 – 0 pkt.  2501 -2999 – 5 pkt.  3000 i więcej – 10 pkt. |  |  |
| ***2 wskaźniki wilgotności*** | *Nie – 0 pkt.*  *Tak – 10 pkt.* |  |  |
| ***Poziom chłonności oznaczony różnym kolorem na wyrobie chłonnym odróżniający poziom chłonności*** | *Nie – 0 pkt.*  *Tak – 10 pkt.* |  |  |
| ***Ściągacze w części taliowej*** | *Brak – 0 pkt.*  *1 – 5 pkt.*  *2 – 10 pkt.* |  |  |
| ***Osłonki boczne*** | *Skierowane na zewnątrz – 10 pkt.*  *Skierowane do wewnątrz lub brak – 0 pkt.* |  |  |
| 10. | ~~Pieluchomajtki rozm. L (duże), o podwyższonej chłonności,~~  ~~o nast. cechach:~~  ***Pieluchomajtki rozm. XL*** *(bardzo duże),* ***o podwyższonej chłonności,***  *- po odpowiedzi z 23.11.2023r. na zapytania.*  o nast. cechach: z przylepcami z możliwością wielokrotnego odklejania i przyklejania bez ryzyka rozerwania pieluchy, redukcja nieprzyjemnego zapachu moczu, osłonki boczne zapobiegające wyciekom, wskaźnik wilgotności, bez lateksu. | **minimalny obwód** | ~~105cm i wzwyż – 0 pkt.~~  ~~Poniżej 105cm – 10 pkt.~~  ***140cm i wzwyż – 0 pkt.***  ***Poniżej 140cm – 10 pkt.*** |  |  |
| **maksymalny obwód** | ~~Poniżej 140cm – 0 pkt.~~  ~~140cm i wzwyż – 10 pkt.~~  ***Poniżej 165cm – 0 pkt.***  ***165cm i wzwyż – 10 pkt.*** |  |  |
| **chłonność w ml wg normy ISO 11948-1 *lub normy równoważnej*** | *do 2500 – 0 pkt.*  *2501 -2999 – 5 pkt.*  *3000 i więcej – 10 pkt.* |  |  |
| ***2 wskaźniki wilgotności*** | *Nie – 0 pkt.*  *Tak – 10 pkt.* |  |  |
| ***Poziom chłonności oznaczony różnym kolorem na wyrobie chłonnym odróżniający poziom chłonności*** | *Nie – 0 pkt.*  *Tak – 10 pkt.* |  |  |
| ***Ściągacze w części taliowej*** | *Brak – 0 pkt.*  *1 – 5 pkt.*  *2 – 10 pkt.* |  |  |
| ***Osłonki boczne*** | *Skierowane na zewnątrz – 10 pkt.*  *Skierowane do wewnątrz lub brak – 0 pkt.* |  |  |
| 11. | ***Pieluchomajtki rozm. XXL*** ***o podwyższonej chłonności,***  *o nast. cechach: z przylepcami z możliwością wielokrotnego odklejania i przyklejania bez ryzyka rozerwania pieluchy, redukcja nieprzyjemnego zapachu moczu, osłonki boczne zapobiegające wyciekom, wskaźnik wilgotności, bez lateksu.* | ***minimalny obwód*** | *165 cm i wzwyż – 0 pkt.*  *Poniżej 165 cm – 10 pkt.* |  |  |
| ***maksymalny obwód*** | *Poniżej 205 cm – 0 pkt.*  *205 i wzwyż – 10 pkt.* |  |  |
| ***chłonność w ml wg normy ISO 11948-1 lub normy równoważnej*** | *Do 3100 – 0 pkt.*  *3101- 3199 – 5 pkt.*  *3200 i więcej – 10 pkt.* |  |  |
| ***2 wskaźniki wilgotoności*** | *Nie – 0 pkt.*  *Tak – 10 pkt.* |  |  |
| ***Poziom chłonności oznaczony różnym kolorem na wyrobie chłonnym odróżniający poziom chłonności*** | *Nie – 0 pkt.*  *Tak – 10 pkt.* |  |  |
| ***Ściągacze w części taliowej*** | *Brak – 0 pkt.*  *1 – 5 pkt.*  *2 – 10 pkt.* |  |  |
| ***Osłonki boczne*** | *Skierowane na zewnątrz – 10 pkt.*  *Skierowane do wewnątrz lub brak – 0 pkt.* |  |  |
| 12. | **Pieluchomajtki rozm. M (**średnie), **nocne o najwyższej chłonności**,  o nast. cechach: z przylepcami z możliwością wielokrotnego odklejania i przyklejania bez ryzyka rozerwania pieluchy, redukcja nieprzyjemnego zapachu moczu, osłonki boczne zapobiegające wyciekom, wskaźnik wilgotności, bez lateksu. | **minimalny obwód** | 80cm i wzwyż – 0 pkt.  Poniżej 80cm – 10 pkt. |  |  |
| **maksymalny obwód** | Poniżej 105cm – 0 pkt.  105cm i wzwyż – 10 pkt. |  |  |
| **chłonność w ml wg normy ISO 11948-1 *lub normy równoważnej*** | do 2750 – 0 pkt.  2751 -2999 – 5 pkt.  3000 i więcej – 10 pkt. |  |  |
| ***2 wskaźniki wilgotoności*** | *Nie – 0 pkt.*  *Tak – 10 pkt.* |  |  |
| ***Poziom chłonności oznaczony różnym kolorem na wyrobie chłonnym odróżniający poziom chłonności*** | *Nie – 0 pkt.*  *Tak – 10 pkt.* |  |  |
| ***Ściągacze w części taliowej*** | *Brak – 0 pkt.*  *1 – 5 pkt.*  *2 – 10 pkt.* |  |  |
| ***Osłonki boczne*** | *Skierowane na zewnątrz – 10 pkt.*  *Skierowane do wewnątrz lub brak – 0 pkt.* |  |  |
| 13. | **Pieluchomajtki rozm. L** (duże), **nocne o najwyższej chłonności**, o nast. cechach: z przylepcami z możliwością wielokrotnego odklejania i przyklejania bez ryzyka rozerwania pieluchy, redukcja nieprzyjemnego zapachu moczu, osłonki boczne zapobiegające wyciekom, wskaźnik wilgotności, bez lateksu. | **minimalny obwód** | 105cm i wzwyż – 0 pkt.  Poniżej 105cm – 10 pkt. |  |  |
| **maksymalny obwód** | Poniżej 140cm – 0 pkt.  140cm i wzwyż – 10 pkt. |  |  |
| **chłonność w ml wg normy ISO 11948-1 *lub normy równoważnej*** | do 2800 – 0 pkt.  2801 -3399 – 5 pkt.  3400 i więcej – 10 pkt. |  |  |
| ***2 wskaźniki wilgotoności*** | *Nie – 0 pkt.*  *Tak – 10 pkt.* |  |  |
| ***Poziom chłonności oznaczony różnym kolorem na wyrobie chłonnym odróżniający poziom chłonności*** | *Nie – 0 pkt.*  *Tak – 10 pkt.* |  |  |
| ***Ściągacze w części taliowej*** | *Brak – 0 pkt.*  *1 – 5 pkt.*  *2 – 10 pkt.* |  |  |
| ***Osłonki boczne*** | *Skierowane na zewnątrz – 10 pkt.*  *Skierowane do wewnątrz lub brak – 0 pkt.* |  |  |
| 14. | **Podkład higieniczny z wkładem chłonnym.**  **Rozmiar 60 x 60 cm** (+/-5 cm) | **zewn. warswa z nieprzepuszczalnej i antypoślizgowej folii** | Brak – 0 pkt.  TAK – 10 pkt. |  |  |
| **chłonność w ml wg normy ISO 11948-1 *lub normy równoważnej*** | do 1300 – 0 pkt.  1301 -1399 – 5 pkt.  1400 i więcej – 10 pkt. |  |  |
| **miękka włóknina wierzchnia** | Brak – 0 pkt.  TAK – 10 pkt. |  |  |
| 15. | **Podkład higieniczny z wkładem chłonnym.**  **Rozmiar 90 x 60 cm** (+/-5 cm) | **zewn. warswa z nieprzepuszczalnej i antypoślizgowej folii** | Brak – 0 pkt.  TAK – 10 pkt. |  |  |
| **chłonność w ml wg normy ISO 11948-1 *lub normy równoważnej*** | do 1900 – 0 pkt.  1901 -1999 – 5 pkt.  2000 i więcej – 10 pkt. |  |  |
| **miękka włóknina wierzchnia** | Brak – 0 pkt.  TAK – 10 pkt. |  |  |
| 16. | **Podkład higieniczny z wkładem chłonnym.**  **Rozmiar 90 x 170 cm** (+/-5 cm) | **zewn. warswa z nieprzepuszczalnej i antypoślizgowej folii** | Brak – 0 pkt.  TAK – 10 pkt. |  |  |
| **chłonność w ml wg normy ISO 11948-1 *lub normy równoważnej*** | do 1900 – 0 pkt.  1901 -1999 – 5 pkt.  2000 i więcej – 10 pkt. |  |  |
| **wewn. warstwa z folii** | Brak – 0 pkt.  TAK – 10 pkt. |  |  |
| 17. | **Śliniaki z kieszonką**  gwarantujące czystość i higienę podczas karmienia, paski do zawiązania na szyi **.** | **zewn. warswa z bibuły** | Brak – 0 pkt.  TAK – 10 pkt. |  |  |
| **kieszeń na dolnej krawędzi** | niewywijalna – 0 pkt.  wywijalna – 10 pkt. |  |  |
| **ochronny kołnierzyk** | Brak – 0 pkt.  TAK – 10 pkt. |  |  |

................................... ....................................................

data (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)