Lublin, dnia 05.09.2023 r.

SZP.26.2.110.2023

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym:  Dostawa pojemników pustych: 600 ml.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, działając w oparciu                     o zapisy art. 284 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

- Prosimy o zaakceptowanie pojemników z drenem o długości ok. 85cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści  pojemniki w których dren ma długość ok 85 cm.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia zapisy w załączniku Załącznik nr 3 do SWZ pkt 1

było:

1Pojemniki puste z PCV jałowe, niepirogenne, nietoksyczne o danej pojemności ± 10%, z drenem ok. 40 cm.

jest:

Pojemniki puste z PCV jałowe, niepirogenne, nietoksyczne o danej pojemności ± 10%, z drenem ok. 40 -85 cm.

Zmiany wchodzą z dniem podpisania. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.