|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DZP/50/2020 |
|  | Dane Wykonawcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  |  |  |  |  |  |
|  | Część Nr 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p | Opis wyrobu | Wielkość | Jednostka | Potrzebna | Nazwa | Kod |  | Cena | Wartość | Stawka | Cena | Wartość |
|  |  | rozmiar | miary | Ilość do dnia 17.01.2021r. | handlowa | wyrobu | Producent | netto (PLN) | netto (PLN) | VAT | brutto (PLN) (kol.9 + kol.11) | brutto (PLN) |
|  |  |  | (j.m.) | j.m. |  |  |  | j.m. | (kol.5 x kol.9) | % | j.m. | (kol.10 + kol.11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | folia poliuretanowa, jałowa, przezroczysta, samoprzylepna, wodoodporna, z hipoalergiczną warstwą klejąca | 6 x 7 cm | op. 10szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | folia poliuretanowa, jałowa, przezroczysta, samoprzylepna, wodoodporna, z hipoalergiczną warstwą klejąca | 10 x 15 cm | op. 10szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jałowy opatrunek dla ran wymagających aktywnego oczyszczania, opatrunek aktywowany roztworem Ringnera. | 10cm x 10cm | op.10 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Opatrunek samoprzylepny jałowy, chłonny, posiadający centralnie umieszczoną warstwę chłonną ze 100% wiskozy, zaokrąglone rogi, przecięcie papieru wzdłuż krótszego boku, zewnętrzną stronę z impregnacją wodoodporną, z klejem kauczukowym niepowodującym podrażnień, przepuszczalny dla pary wodnej i powietrza, | 25 x 10 cm | op*25 szt | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Opatrunek samoprzylepny jałowy, chłonny, posiadający centralnie umieszczoną warstwę chłonną ze 100% wiskozy, zaokrąglone rogi, przecięcie papieru wzdłuż krótszego boku, zewnętrzną stronę z impregnacją wodoodporną, z klejem kauczukowym niepowodującym podrażnień, przepuszczalny dla pary wodnej i powietrza, | 20 cm x 10 cm | op*25 szt | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Opatrunek samoprzylepny jałowy, chłonny, posiadający centralnie umieszczoną warstwę chłonną ze 100% wiskozy, zaokrąglone rogi, przecięcie papieru wzdłuż krótszego boku, zewnętrzną stronę z impregnacją wodoodporną, z klejem kauczukowym niepowodującym podrażnień, przepuszczalny dla pary wodnej i powietrza, | 7,2 x 5 cm | op*50 szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Opatrunek z hydrofobowej siatki poliamidowej o małych oczkach, impregnowany maścią na bazie trójglicerydów nie zawierajacych substancji czynnych pokryta srebrem metalicznym; opakowanie jednostkowe posiadające podziałkę centymetrową służącą do mierzenia wielkości rany. | 10cm x 10cm | op. 10szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | plaster na porowatej , przeźroczystej folii z możliwością dzielenia bez użycia nożyczek na szpulce | 5cm x 5m | 1 szt | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | plaster włókninowy z opatrunkiem | 8cm x 1 m | mb | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | przylepiec na 100 % tkaninie wiskozowej, z klejem z syntetycznego kauczuku, pakowany pojedynczo w kartonik , o ząbkowanych brzegach na szpulce | 5 cm x 9,2 m | op.*6szt | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | przylepiec na 100 % tkaninie wiskozowej, z klejem z syntetycznego kauczuku, pakowany pojedynczo w kartonik, o ząbkowanych brzegach na szpulce | 2,5 cm x 9,2 m | op.*12szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | przylepiec na włókninie, pakowany pojedynczo w kartoniku, na szpulce | 1,25 cm x 9,20 m | 1 szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | przylepiec na włókninie, pakowany pojedynczo w kartoniku, na szpulce | 2,5 cm x 9,20 m | 1 szt | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | przylepiec z włókniny do łączenia brzegów ran, zastępujący nici chirurgiczne | 3 x 76 mm | op a`5 szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | tampon jałowy z gazy 20 nitkowej z wszytą nitką radiacyjna na całej długości materiału wielkości jajka przed złożeniem 24cmx24cm pakowane | 24 x 24 cm | op * 10 szt | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | tampon z 24 nitkowej gazy bawełnianej w kształcie fasolki, mocno zwiniety z jednego kawałka gazy z nitką RTG | 6 cm x 6 cm | op * 10 szt | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | tampon z 24 nitkowej gazy bawełnianej w kształcie fasolki, mocno zwiniety z jednego kawałka gazy z nitką RTG | 8 cm x 8 cm | op * 10 szt | 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | włókninowy, jałowy plaster do mocowania kaniul z nacięciem o zaokrąglonych rogach, z centralnie położonym materiałem chłonnym i dodatkową poduszeczką | 6 x 8 cm | op*50 szt | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Wókninowy przylepiec chirurgiczny , na rolce, pakowano pojedynczo w kartoniku | 10 m x 10 cm | 1 szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Wókninowy przylepiec chirurgiczny , na rolce, pakowano pojedynczo w kartoniku | 10 m x 20 cm | 1 szt | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Samoprzylepny (pokryty klejem z syntetycznego kauczuku) , jałowy, 3-warstwowy opatrunek z zaokrąglanymi brzegami na rany sączące. Warstwa kontaktowa –siateczka polietylenowa powodująca nieprzyklejanie się do rany. Warstwa transmisyjna -wiskozowa –odprowadzająca płyn do warstwy chłonnej. Warstwa chłonna –zawiera włókna Super Absorbent –odpowiadająca za wchłonięcie wysięku i jego zatrzymanie. | 20 cm x10 cm | op*25 szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Kompresy chłonne jałowe do opatrywania silnie sączących ran. Składający się z włókniny i celulozy), opakowanie jałowe po 1 sztuce | 10 cm x 10 cm | op*25 szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Kompresy chłonne jałowe do opatrywania silnie sączących ran. Składający się z włókniny i celulozy), opakowanie jałowe po 1 sztuce | 10 cm x 20 cm | op*25 szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Kompresy chłonne jałowe do opatrywania silnie sączących ran do 72 h. Składający się z włókniny i celulozy, superabsorbentu), opakowanie jałowe po 1 sztuce | 10 cm x 20 cm | op*10 szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  | Łączna wartość netto : |  | Łączna wartość brutto : |  |

1. Wykonawca zobowiązuje się wypełnić formularze asortymentowo – cenowe stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ tylko w kolumnach nr od 6 do 13, natomiast treść kolumny nr od 1 do 5 nie może być w żaden sposób zmieniana. Samowolna zmiana przez wykonawcę treści w kolumnach nr od 1 do 5 formularzy asortymentowo – cenowych będzie powodowała niezgodność oferty z treścią SIWZ.

Łączna wartość netto Części nr 4 :  ………………….… zł.

(słownie : ………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………….)

Łączna wartość brutto Części nr 4 : …………….……… zł.

(słownie : ………………………………………………………………………………………..…………………………………………….……………….………………….)