Lublin, dnia 15.11.2022 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dostawa materiałów zużywalnych do systemu SSS (Safe Sampling System) wraz z dzierżawą automatycznego systemu back-up przeznaczonego do archiwizacji próbek krwi dawców.

(znak postępowania: RCKiK.DAE.SZ-3321/109/22)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 1  i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych , przekazuje treść wniosków o wyjaśnienie treści SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

- Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania materiałów zużywalnych do archiwizacji 140 000 donacji do jednej czy dwóch probówek archiwizacyjnych?

Odpowiedź: Archiwizacja do dwóch probówek archiwizacyjnych.

- Czy Zamawiający dopuści jako back up kompatybilny system pracujący na tych samych płytkach archiwizacyjnych co posiadany przez Zamawiającego system „3S-Safe Sampling System”, umożliwiający wykorzystanie dotychczasowej bazy danych, a który wykorzystuje jednorazowe końcówki z filtrem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jako back up kompatybilny system pracujący na tych samych płytkach archiwizacyjnych co posiadany system „3S-Safe Sampling System”, umożliwiający wykorzystanie dotychczasowej bazy danych, który wykorzystuje jednorazowe końcówki z filtrem.