Tarnów, 04 sierpnia 2023 r.

WIM.271.14.2023

**Wyjaśnienie na zapytanie**

**dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)**

**oraz zmiana treści SWZ**

Działając w oparciu o art. 284 ust. 2, ust. 3 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm. - dalej zwana uPzp) Zamawiający – Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa udziela poniżej odpowiedzi na złożony przez Wykonawcę wniosek o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 uPzp na zadanie pn. **„Remont boiska sportowego na terenie Klubu Sportowego ISKRA przy ul. Krzyskiej w Tarnowie”.**

**Pytanie:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dla sztucznej trawy badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1, a nie normą PN-EN 14877:2014-02 Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenów sportowych – Specyfikacja (opisaną w Projekcie Technicznym). Norma PN-EN 14877:2014-02 dotyczy nawierzchni poliuretanowej, a nie sztucznej trawy. Prosimy o wykreślenie tego wymogu, jako omyłki pisarskiej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dla potwierdzenia wymaganych parametrów sztucznej trawy będzie wymagał badania na zgodność z normą **PN-EN 15330-1.**

Jednocześnie Zamawiający wykreśla wymóg badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02, który został omyłkowo przywołany w Projekcie Technicznym. W związku z czym Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ jak poniżej.

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1, 3, 5 i 7 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o następujących zmianach w treści SWZ, w tym o przedłużeniu terminu składania ofert **w związku z koniecznością opracowania kolejnych odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ**:

**- w rozdziale XV SWZ „Sposób oraz termin składania ofert” ustęp 1** otrzymuje brzmienie:

„1. Oferty należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej Urzędu Miasta Tarnowa pod adresem: [**https://platformazakupowa.pl/pn/tarnow**](https://platformazakupowa.pl/pn/tarnow)do dnia **10 sierpnia 2023 r. do godz. 11:00.”**

**- w rozdziale XVI SWZ „Wymagania dotyczące wadium” ustęp 3** otrzymuje brzmienie:

**„3. Termin wnoszenia wadium** upływa w dniu **10 sierpnia 2023 r.** o godz. **11:00.”**

**- w rozdziale XVII SWZ „Termin związania ofertą” ustęp 1** otrzymuje brzmienie:

„1. Termin związania ofertą upływa w dniu **08 września 2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale XV SWZ. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.

**- w rozdziale XVIII SWZ „Termin otwarcia ofert, czynności związane z otwarciem ofert” ustęp 1** otrzymuje brzmienie:

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **10 sierpnia 2023 r.** o godzinie **11:05**.”

- **w załączniku nr 8 do SWZ Dokumentacja projektowa** – Projekt Techniczny na stronie 9/22 w pkt. f Ułożenie warstwy ze sztucznej trawy akapit cyt.: *„Uwaga: Nie dopuszcza się zastosowania warstwy lateksu z użyciem butadienu i poliuretanu. Nawierzchnia syntetyczna winna spełniać wymogi normy PN-EN 14877:2014-02 Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenów sportowych – Specyfikacja.”*

otrzymuje brzmienie:

„Nie dopuszcza się zastosowania warstwy lateksu z użyciem butadienu i poliuretanu. Nawierzchnia ze sztucznej trawy winna spełniać wymogi normy **PN-EN 15330-1.”**

Przedmiotowe zmiany zostały jednocześnie wprowadzone do treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.07.2023 r. pod numerem  
2023/BZP 00320452/01 – zmiana dotyczy Sekcji VIII – Procedura: 8.1), 8.3) i 8.4).

z up. PREZYDENTA MIASTA

*Anna Spodzieja*

KIEROWNIK

Biura Zamówień Publicznych

Otrzymują:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania,
2. Aa.