

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**Do wniosku nr ……………………….. z dnia ……………………………………….**

Z uwagi na wyłączenie stosowania przepisów ustawy w związku z art. 2 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j.)zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na ~~dostawę~~/usługę/~~robotę budowlaną~~\*

1. Nazwa zamówienia (oraz kod CPV):

Przeprowadzenie badań odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kod odpadu poddawany badaniom** | **Przewidywana ilość badań** |
| 1. | 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne) | 6 |
| 2. | 19 12 12 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 | 6 |
| 3. | 19 05 99 - Inne niewymienione odpady (stabilizat) | 6 |
| Podsumowanie ilości przewidywanych badań | | 18 |

**Zakres badań dla odpadów o kodzie 19 12 10, 19 12 12, 19 05 99:**

Parametry fizyczne odpadów:

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametr** | **Jednostka** |
| **Wartość opałowa** | MJ/kg |
| **Maksymalny rozmiar cząstek**  **- a, b, c**  **- a + b + c**  **- Folie, taśmy** | mm  mm  mm |
| **Drobna frakcja** | x % < 3 mm |
| **Gęstość** | kg/m³ c.m. |

Skład odpadów:

|  |  |
| --- | --- |
| **Składnik** | **Jednostka** |
| **Skład całkowitej masy** | |
| **Wilgoć** | % c.m. |
| **Sucha frakcja** (105°C) | % c.m. |
| **Skład suchej masy** | |
| **Popiół** | % s.m. |
| **Węgiel C (całkowity)** | % s.m. |
| **Wodór H** | % s.m. |
| **Tlen O2** | % s.m. |
| **Azot N** | % s.m. |
| **Siarka S** | % s.m. |
| **Chlor Cl** | % s.m. |
| **Skład całkowitej masy** | |
| **Popiół** | % c.m. |
| **Węgiel C (całkowity)** | % c.m. |
| **Wodór H** | % c.m. |
| **Tlen O2** | % c.m. |
| **Azot N** | % c.m. |
| **Siarka S** | % c.m. |
| **Chlor Cl** | % c.m. |
| **Fluor F** | % c.m. |

Zawartość metali, metali ciężkich i innych zanieczyszczeń:

| **Składnik** | **Jednostka** |
| --- | --- |
| **Metale** | |
| **Żelazo Fe** | % c.m. |
| **Aluminium Al** | % c.m. |
| **Metale ciężkie** | |
| **Antymon Sb** | mg/kg s.m. |
| **Arsen As** | mg/kg s.m. |
| **Ołów Pb** | mg/kg s.m. |
| **Kadm Cd** | mg/kg s.m. |
| **Chrom Cr** | mg/kg s.m. |
| **Miedź Cu** | mg/kg s.m. |
| **Nikiel Ni** | mg/kg s.m. |
| **Rtęć Hg** | mg/kg s.m. |
| **Tal Th** | mg/kg s.m. |
| **Cynk Zn** | mg/kg s.m. |
| **Selen Se** | mg/kg s.m. |
| **Suma pozostałych metali ciężkich wg. BREF 2019** | mg/kg s.m. |
| **Związki chloroorganiczne** | |
| **PCP** | mg/kg s.m. |
| **PCB** | mg/kg s.m. |
| **Chlorobenzen** | mg/kg s.m. |

***Zamawiający wskazuje ww. ilości badań jako szacunkowe w okresie realizacji przedmiotu zamówienia; ww. ilości mogą ulec zmianie***

Kod CPV 71610000-7, CPV 71800000-6

1. Pożądany termin wykonania zamówienia: **Od 23.10.2023 r. do 05.11.2023 r.**
2. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób ich weryfikacji:

- laboratorium musi posiadać akredytację na wszystkie wykonywane badania parametrów (również podwykonawcy), zgodnie z pkt. 3.1

- próbki należy pobrać zgodnie z metodą opisaną w normie PN-EN 15442:2011, zgodnie z pkt. 3.1

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania dotyczące zakazu udziału rosyjskich podmiotów w zamówieniach publicznych dotyczące środków ograniczających   
w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie,

- KLAZULA INFORMACYJNA. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie.

3.1. Wymagania Zamawiającego

Wykonawca zobowiązany jest do:

- poboru prób zgodnie z normą PN-EN 15442:2011

- posiadania akredytacji (również podwykonawcy) przynajmniej dla takich parametrów jak: wartość opałowa, siarka, chlor, miedź, nikiel, kadm, azot, ołów, cynk, żelazo, rtęć, selen

- poboru prób wykonywanych przez pracowników Wykonawcy,

- dowozu próbek do laboratorium transportem własnym Wykonawcy,

- przedstawiania wyników badań w formie czytelnych sprawozdań, przesyłanych również w wersji elektronicznej,

- prowadzania badań odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami na czas wykonywania usługi,

- przeprowadzania badań w czasookresach wyznaczonych przez zamawiającego, tj. w poniedziałek, środę i piątek przez okres dwóch tygodni,

- przedłożenia wyników badań w formie sprawozdania w terminie do 20 dni od momentu pobrania próby.

Uwaga! W cenie Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie koszty wykonywania usług, w tym koszty dojazdu oraz pobrania próby.

1. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej:

Cena 100%

1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Formularz ofertowy”. Do formularza ofertowego należy dołączyć:

1. Dokumenty potwierdzający posiadanie akredytacji w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie ustawy   
   o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania dotyczące zakazu udziału rosyjskich podmiotów w zamówieniach publicznych dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
3. KLAZULA INFORMACYJNA. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie.

Uwaga! Jeżeli wykonawca nie dołączy wymaganych do formularza ofertowego dokumentów lub złożone wymagane dokumenty będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

1. Miejsce i termin składania oferty cenowej:

Ofertę złożyć należy na platformie zakupowej Zamawiającego

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.

ul. Komunalna 5

75-724 Koszalin

Termin złożenia oferty:

Ofertę złożyć należy do dnia **16.10.2023 r. do godz. 10:00**

1. Wskazanie osób upoważnionych przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami:

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami

jest: Monika Górecka

Nr telefonu/fax.: 94 348 44 75, kom. 502 554 623

E-mail: [monika.gorecka@pgkkoszalin.pl](mailto:monika.gorecka@pgkkoszalin.pl)

**Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych**

...................................................................

(data i podpis kierownika Zamawiającego)

Załączniki:

- formularz ofertowy

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania dotyczące zakazu udziału rosyjskich podmiotów w zamówieniach publicznych dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

- KLAZULA INFORMACYJNA. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie.