# Kraków, dnia 26.06.2024 r.

# DFP.271.92.2024.ADB

# Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

# Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora dla Zakładu Patomorfologii.

# Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców oraz zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuję specyfikację warunków zamówienia:

# Pytanie 1

# Dotyczy części 2

# Czy Zamawiający dopuści zestaw nie kompatybilny z wymienionym aparatem, z zapewnieniem Wykonawcy dostarczenia kompatybilnego instrumentu o ile Zamawiający nie będzie takowego użytkował?

# Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

# Pytanie 2

# Dotyczy części 2

# Czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający odczynniki do konwersji wodorosiarczynów alternatywną metodą?

# Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestaw zawierający odczynniki do konwersji wodorosiarczynów alternatywną metodą.

# Pytanie 3

# Dotyczy części 2

# Czy Zamawiający dopuści zestaw nie wymagający ustawienia wzorców, lecz zawierający wystarczającą ilość materiałów do przeprowadzenia 48 reakcji (zgodnie z protokołem - bez konieczności wykonywania dwóch serii)?

# Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestaw nie wymagający ustawienia wzorców, lecz zawierający wystarczającą ilość materiałów do przeprowadzenia 48 reakcji.

# Pytanie 4

# Dotyczy części 2

# Czy Zamawiający dopuści zestaw jakościowy i nie wykorzystujący standardów MGMT, a zawierający zmetylowaną kontrolę MGMT oraz niezmetylowaną kontrolę MGMT?

# Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestaw jakościowy i nie wykorzystujący standardów MGMT, a zawierający zmetylowaną kontrolę MGMT oraz niezmetylowaną kontrolę MGMT.

# Zamawiający przekazuje w załączeniu zmodyfikowany arkusz cenowy wraz z opisem wymagań granicznych w zakresie części 2 uwzględniający powyższe odpowiedzi (załącznik nr 1a do SWZ).