## Sytuacje
Tabela do obliczeń fotometrycznych - zestawienie sumaryczne mocy opraw dla zadania pn.:
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wołczyn
Obliczenia fotometryczne należy wykonać zgodnie z normą PN-EN13201:2016 Oświetlenie dróg korzystając z poniższych parametrów dla poszczególnych sytuacji oświetleniowych. Wyniki obliczeń - moc oprawy i strumień świetlny oprawy należy wpisać do kolumn oznaczonych na kolor żółty.
Sytuacja nr | Typ oprawy | Wymagana ilość opraw suma [szt.] | Moc oprawy z obliczeń [W] | strumieniu świetlny oprawy [lm] | Suma mocy [kW] | Lm/W | strumieniu świetlnym nie mniejszym niż [lm] | strumień sprawdzenie warunku | moc oprawy nie większy niż [W] | moc oprawy sprawdzenie warunku
1 | drogowy | 65 | 82 | 2343 | 5.33 | 28.5732 | 2343 | TRUE | 82 | TRUE
2 | drogowy | 20 | 81 | 2025 | 1.62 | 25 | 2025 | TRUE | 81 | TRUE
3 | drogowy | 11 | 87 | 1933 | 0.957 | 22.2184 | 1933 | TRUE | 87 | TRUE
4 | drogowy | 13 | 46 | 1150 | 0.598 | 25 | 1150 | TRUE | 46 | TRUE
5 | drogowy | 20 | 66 | 1650 | 1.32 | 25 | 1650 | TRUE | 66 | TRUE
6 | drogowy | 111 | 40.5 | 1013 | 4.4955 | 25.0123 | 1013 | TRUE | 40.5 | TRUE
7 | drogowy | 29 | 44 | 1100 | 1.276 | 25 | 1100 | TRUE | 44 | TRUE
8 | drogowy | 74 | 26 | 650 | 1.924 | 25 | 650 | TRUE | 26 | TRUE
9 | drogowy | 422 | 26 | 650 | 10.972 | 25 | 650 | TRUE | 26 | TRUE
10 | drogowy | 79 | 30 | 750 | 2.37 | 25 | 750 | TRUE | 30 | TRUE
11 | drogowy | 140 | 28 | 700 | 3.92 | 25 | 700 | TRUE | 28 | TRUE
12 | drogowy | 21 | 44 | 1100 | 0.924 | 25 | 1100 | TRUE | 44 | TRUE
13 | drogowy | 9 | 28 | 622 | 0.252 | 22.2143 | 622 | TRUE | 28 | TRUE
14 | parkowy | 79 | 18.6 | 3000 | 1.4694 | 161.2903 | 3000 | TRUE | 18.6 | TRUE
15 | parkowy | 27 | 16.6 | 2700 | 0.4482 | 162.6506 | 2700 | TRUE | 16.6 | TRUE
SUMA |  | 1120 |  |  | 37.8761
Oświadczam, że:
1) obliczenia fotometryczne zostały opracowane zgodnie z wymaganiami z SWZ
2) proponowana minimalna moc opraw oświetleniowych to 26 W dla opraw drogowych
3) suma mocy oferowanych opraw jest nie większa niż 37,9 kW