## Sprzęt_specjalistyczny
Zadanie 1
	Dren brzuszny do jamy otrzewnowej silikonowy, sterylny, pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo – foliowe z zamieszczoną informacją o dacie ważności, rozmiarze i producencie.
Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent	klasa wyrobu
				1	1	Dren	Dren brzuszny F22/400mm	szt	50
				2	1	Dren	Dren brzuszny F24/400mm	szt	50
				3	1	Dren	Dren brzuszny F26/400mm	szt	100
				4	1	Dren	Dren brzuszny F28/400mm	szt	100
				5	1	Dren	Dren brzuszny F30/400mm	szt	120

Zadanie 2

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent	klasa wyrobu
				1	2	Klej tkankowy	Klej tkankowy– dwuskładnikowy, fibrynowy klej tkankowy typu TISSEEL LLYO	szt	3

Zadanie 3

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent	klasa wyrobu
				1	3	Materiał hemostatyczny	złożony z cząsteczek zmodyfikowanego polimeru, uzyskiwanego z oczyszczonej skrobi roślinnej bez dodatku celulozy, produkt ulega pełnej absorbcji w przeciągu 48 godz. (rozkładany w pełni przez enzymy), brak nawet minimalnej ilości składników toksycznych, dostępny w formie białego proszku do skutecznego hamowania wszelkiego rodzaju krwawień punktowych i powierzchniowych, wersja standardowa: sterylne opakowanie zawiera fiolkę o pojemności 1gr ,3gr lub 5 gr oraz aplikator o długości 10 cm, całkowita absorbcja z 1g preparatu = ok. 100ml wody, przechowywanie temp. pokojowa	szt	10
				2	3	Materiał hemostatyczny	złożony z cząsteczek zmodyfikowanego polimeru, uzyskiwanego z oczyszczonej skrobi roślinnej bez dodatku celulozy, produkt ulega pełnej absorbcji w przeciągu 48 godz. (rozkładany w pełni przez enzymy), brak nawet minimalnej ilości składników toksycznych, dostępny w formie białego proszku do skutecznego hamowania wszelkiego rodzaju krwawień punktowych i powierzchniowych, wersja laparoskopowa: sterylne opakowanie zawiera fiolkę o pojemności 3g oraz aplikator o długości 38 cm, całkowita absorbcja z 1g preparatu = ok. 100ml wody, przechowywanie temp. pokojowa	szt	10

Zadanie 4

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent	klasa wyrobu
				2	4	Środek hemostatyczny	Środek o jednoczesnym działaniu hemostatycznym i przeciwzrostowym – działanie potwierdzone certyfikatem CE, zbudowany z hydrofilnych mikrocząstek oczyszczonej, naturalnej skrobi o wysokiej zdolności pochłaniania wody, przyśpieszający kaskadę krzepnięcia i wytwarzający skrzep hemostatyczny; maksymalny czas biodegradacji po aplikacji do 8 dni; biokompatybilny , wolny od pirogenów; posiadający udokumentowane działanie przeciwzrostowe ; posiadający wskazania do stosowania w chirurgii ogólnej, urologii, ginekologii, chirurgii sercowo-naczyniowej; możliwość stosowania w procedurach laparoskopowych; produkowany w postaci proszku w jednorazowym aplikatorze, możliwość aplikacji jako, proszek, pasta lub żel, jednorazowy aplikator 3 g	szt	20
				4	4	Aplikator	Jednorazowy, sterylny aplikator kompatybilny ze środkiem hemostatycznym opisanym w poz. 1, 2 i 3, przeznaczony do procedur laparoskopowych, sterylny, 2-funkcyjny(elastyczny cewnik wewnętrzny o długości 38 cm, sztywna prowadnica o długości 33 cm), wyposażony w dwudzielny uchwyt; możliwość formowania kształtu przed użyciem, pakowane indywidualnie.	szt	20

Zaadanie 5

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent	klasa wyrobu
				1	5	Dren Kehra	silikonowy z fabrycznie przygotowanymi otworami, sterylny, pakowany pojedynczo rozmiar 12	szt	2
				2	5	Dren Kehra	silikonowy z fabrycznie przygotowanymi otworami, sterylny, pakowany pojedynczo rozmiar 14	szt	2
				3	5	Dren Kehra	silikonowy z fabrycznie przygotowanymi otworami, sterylny, pakowany pojedynczo rozmiar 16	szt	2
				4	5	Dren Kehra	silikonowy z fabrycznie przygotowanymi otworami, sterylny, pakowany pojedynczo rozmiar 18	szt	2
				5	5	Dren Kehra	silikonowy z fabrycznie przygotowanymi otworami, sterylny, pakowany pojedynczo rozmiar 20	szt	2
				6	5	Dren Kehra	silikonowy z fabrycznie przygotowanymi otworami, sterylny, pakowany pojedynczo rozmiar 22	szt	2

Zadanie 6

Ostrza wymienne zapewniające łatwą aplikację na nasadki wielorazowego użytku z wysokogatunkowej stali chirurgicznej (na ostrzu wygrawerowane nazwa producenta i rozmiar )

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent	klasa wyrobu
				1	6	Ostrza	Ostrza wymienne 10 a' 100 szt	szt	1000
				2	6	Ostrza	Ostrza wymienne 11 a' 100 szt	szt	15000
				3	6	Ostrza	Ostrza wymienne 15 a' 100 szt	szt	2500
				4	6	Ostrza	Ostrza wymienne 20 a' 100 szt	szt	200
				5	6	Ostrza	Ostrza wymienne 22 a' 100 szt	szt	1000
				6	6	Ostrza	Ostrza wymienne 24 a' 100 szt	szt	7000

Zadanie 7

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent	klasa wyrobu
				1	7	Worek do narządów	Laparoskopowy worek do ekstrakcji występujący w rozmiarze: 10 mm x 90 mm x 145 mm- 250ml,. Worek z prowadnicą, mocowany samozaciągającą nicią , zsuwany z samorozprężalnego pierścienia. Podwójne, wzmocnione dno.	szt	250
				2	7	Worek do narządów	Laparoskopowy worek do ekstrakcji występujący w rozmiarze: 12 mm x190 mm x 230 mm- 1150 ml. Worek z prowadnicą, mocowany samozaciągającą nicią , zsuwany z samorozprężalnego pierścienia. Podwójne, wzmocnione dno.	szt	30
				3	7	Trokar jednorazowy	Trokar 12 mm z przeźroczystą, karbowaną kaniulą. W trokarze podwójna uszczelka- zewnętrzna uszczelka wzmacniana plastikowymi płatkami ułatwiającymi wprowadzenie narzędzia. Obturator bezostrzowy z dwoma skrzydełkami rozpychającymi. Zawór na kaniuli 2 stopniowy insuflacja lub stop. Stożkowate wejście do kaniuli ułatwiające trafienie narzędziem. Ergonomiczne, plastikowe uchwyty do łatwiejszego wprowadzania trokara	szt	70
				4	7	Ssak	Instrument laparoskopowy ssąco-płuczący z przeźroczystą rękojeścią i drenem rozgałęzionym na dwa- zakończony grotem, posiada 2 przyciski oznaczone kolorystycznie: ssanie i płukanie( Proksymalnie umieszczona irygacja zapobiegająca / zablokowaniu ssaka przy odsysaniu). Ssak matowy, nie odbijający światła, posiada tępe zakończenie z otworami bocznymi: 2 końcówki 5 mm lub 10 mm o dług. 33 lub 45mm. Narzędzie umożliwiające pobranie posiewu z wnętrza ssaka. Miękkie, łatwe do rozdzielenia, wolne od ftalanów (pozbawione DEHP) przewody o niskim stopniu skręcalności.	szt	100
				5	7	Igła Veressa	Przeznaczona jest do wytworzenia odmy otrzewnowej podczas zabiegów laparoskopowych. Zawierająca chowane, skośne, sprężynowe ostrze z cofającą się, tępą osłonką zabezpieczającą. Długość 120 mm. Połączenie z przewodem insuflacyjnym zapewnione poprzez wysokoprzepływowy, obrotowy zawór odcinający z końcówką luer lock. Sterylna, jednorazowa, pakowano pojedynczo w opakowanie papierowo foliowe. Opakowanie zbiorcze zawiera 25 sztuk.	szt	400
				6	7	Igła Veressa	Przeznaczona jest do wytworzenia odmy otrzewnowej podczas zabiegów laparoskopowych. Zawierająca chowane, skośne, sprężynowe ostrze z cofającą się, tępą osłonką zabezpieczającą. Długość 150 mm. Połączenie z przewodem insuflacyjnym zapewnione poprzez wysokoprzepływowy, obrotowy zawór odcinający z końcówką luer lock. Sterylna, jednorazowa, pakowano pojedynczo w opakowanie papierowo foliowe. Opakowanie zbiorcze zawiera 25 sztuk.	szt	150

Zadanie 8

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent	klasa wyrobu
				1	8	Staplery liniowe	Stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, w rozmiarze 60 o długości linii zszywek 65mm i długości linii cięcia 59mm, jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego. Stapler wyposażony jest w: / - dwustronną dźwignię do wystrzelenia ładunku / - przycisk szybkiego zwalniania / - wskaźnik końca linii cięcia / - ruchomy ładunek zabezpieczający przed przypadkowym wystrzeleniem, / - systemy zabezpieczające zespolenie: łańcuch pozycjonujący tkanki – zapobiega ześlizgiwaniu się tkanki z końcówek roboczych narzędzia, początek i koniec zespolenia na długości min.1,5 zszywki poza linią cięcia, system kontroli dźwigni zapewniający równoczesne zamykanie końcówek roboczych narzędzia i równomierną kompresję tkanki, / - 64 zszywek ze stopu tytanu o wysokości 3,8mm ułożonych w dwóch rzędach, dla grubości tkanki od 1mm do 1,5mm.	szt	20
				2	8	Staplery liniowe	Stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, w rozmiarze 80 o długości linii zszywek 85mm i długości linii cięcia 79mm, jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego. Stapler wyposażony jest w: / - dwustronną dźwignię do wystrzelenia ładunku / - przycisk szybkiego zwalniania / - wskaźnik końca linii cięcia / - ruchomy ładunek zabezpieczający przed przypadkowym wystrzeleniem, / - systemy zabezpieczające zespolenie: łańcuch pozycjonujący tkanki – zapobiega ześlizgiwaniu się tkanki z końcówek roboczych narzędzia, początek i koniec zespolenia na długości min.1,5 zszywki poza linią cięcia, system kontroli dźwigni zapewniający równoczesne zamykanie końcówek roboczych narzędzia i równomierną kompresję tkanki, / - 84 zszywek ze stopu tytanu o wysokości 3,8mm ułożonych w dwóch rzędach, dla grubości tkanki od 1mm do 1,5mm.	szt	20
				3	8	Staplery liniowe	Stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, w rozmiarze 60 o długości linii zszywek 65mm i długości linii cięcia 59mm, jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego. Stapler wyposażony jest w: / - dwustronną dźwignię do wystrzelenia ładunku, / - przycisk szybkiego zwalniania, / - wskaźnik końca linii cięcia, / - ruchomy ładunek zabezpieczający przed przypadkowym wystrzeleniem, / - systemy zabezpieczające zespolenie: łańcuch pozycjonujący tkanki– zapobiega ześlizgiwaniu się tkanki z końcówek roboczych narzędzia, początek i koniec zespolenia na długości min.1,5 zszywki poza linią cięcia, system kontroli dźwigni zapewniający równoczesne zamykanie końcówek roboczych narzędzia i równomierną kompresję tkanki, / - 64 zszywek ze stopu tytanu o wysokości 4,5 mm ułożonych w dwóch rzędach, dla grubości tkanki od 1,8mm do 2mm.	szt	20
				4	8	Staplery liniowe	Stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, w rozmiarze 80 o długości linii zszywek 85mm i długości linii cięcia 79mm, jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego. Stapler wyposażony jest w: / - dwustronną dźwignię do wystrzelenia ładunku / - przycisk szybkiego zwalniania / - wskaźnik końca linii cięcia / - ruchomy ładunek zabezpieczający przed przypadkowym wystrzeleniem, / - systemy zabezpieczające zespolenie: łańcuch pozycjonujący tkanki – zapobiega ześlizgiwaniu się tkanki z końcówek roboczych narzędzia, początek i koniec zespolenia na długości min.1,5 zszywki poza linią cięcia, system kontroli dźwigni zapewniający równoczesne zamykanie końcówek roboczych narzędzia i równomierną kompresję tkanki, / - 84 zszywek ze stopu tytanu o wysokości 4,2mm ułożonych w dwóch rzędach, dla grubości tkanki od 1,5mm do 1,8mm.	szt	20
				5	8	Staplery liniowe	Stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, w rozmiarze 80 o długości linii zszywek 85mm i długości linii cięcia 79mm, jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego. Stapler wyposażony jest w: / - dwustronną dźwignię do wystrzelenia ładunku, / - przycisk szybkiego zwalniania, / - wskaźnik końca linii cięcia, / - ruchomy ładunek zabezpieczający przed przypadkowym wystrzeleniem, / - systemy zabezpieczające zespolenie: łańcuch pozycjonujący tkanki– zapobiega ześlizgiwaniu się tkanki z końcówek roboczych narzędzia, początek i koniec zespolenia na długości min.1,5 zszywki poza linią cięcia, system kontroli dźwigni zapewniający równoczesne zamykanie końcówek roboczych narzędzia i równomierną kompresję tkanki, / - 84 zszywek ze stopu tytanu o wysokości 4,5 mm ułożonych w dwóch rzędach, dla grubości tkanki od 1,8mm do 2mm.	szt	20
				6	8	Ładunki do staplerów	Ładunki do staplerów z wbudowanym nożem, jednorazowego użytku, długość linii zszycia 65mm, 85 mm, zszywki tytanowe, kompatybilne ze staplerami		60
				7	8	Staplery okrężne	Staplery okrężne o średnicy zewnętrznej kowadełka od 21,5mm do33,5 mm i średnicy ostrza od 13mm do 24,8 mm, zakrzywione jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego. Kowadełko zaopatrzone w otwór do przeciągania szwu prowadzącego. Staplery wyposażone są w: / - zintegrowaną automatyczną blokadę bezpieczeństwa, która zapobiega przypadkowemu oddaniu strzału, przed i po zespoleniu, / - system obrotowego ostrza, które minimalizuje traumatyzację tkanek podczas cięcia, / - odpowiednio do rozmiaru od16 do 28 zszywek ze stopu tytanu w dwóch rzędach z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zszywek w zakresie od 1mm do 2,5mm, / - pokrętło regulacyjne „motylkowe” ułatwiające zamykanie i otwieranie staplera, z opcją podwójnej prędkości.		10
				8	8	Staplery okrężne z akcesoriami	Staplery okrężne jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego, proste, umożliwiające wykonanie zespolenia bez przecinających się linii zszywek. Staplery o średnicy zewnętrznej kowadełka od 29,5mm do 33,5 i średnicy ostrza od 20,5 mm do 24,8 mm.od 24 do 32 zszywek wykonanych ze stopu tytanu, o wysokości 5mm przed zamknięciem oraz 1,00 do 2,50 mm po zamknięciu. Wysokość obudowy 4mm, pojemność główki staplera od 12,6mm do 17,8 mm. Staplery wyposażone są w: / - 4 otwory trakcyjne pozwalające na wciągnięcie linii zszywek i tkanki do główki staplera, / - wzmocnione ostrze i system jego uwalniania niezbędne do wycięcia przecinających się linii zszywek, / - akcesoria trans analne do wykonania zespolenia bez przecinających się linii zszywek (anoskop, 2 trokary pomocnicze, szydełko, zestaw do oceny szczelności).	szt	2

Zamawiający oczekuje stworzenia w bloku operacyjnym depozytu

Zadanie 9

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent	klasa wyrobu
				1	9	Stapler - Rączka do ładunku laparoskopowego	Uniwersalna rączka z ergonomiczną konstrukcją ułatwiającą dobry uchwyt oraz możliwość wygodnego obrotu ramienia z ładunkiem o 360* wokół własnej osi o długości minimalnej 16 mm	szt	5
				2	9	Stapler - Ładunek laparoskopowy	Ładunki z systemem artykulacji „ non stop”, 45 stopniowy, wysokość zszywek od 2,5 mm do 5,0 mm w zależności od potrzeb zamawiającego z możliwością zastosowania stosownie z trokarami 10, 12 i 15 mm, w przypadku zastosowania ładunków o wysokości zszywek 2,5 mm również ładunki z zakrzywioną końcówką ułatwiającą dostęp do tkanek i rozdzielanie ich na tępo.	szt	10
				3	9	Stapler	Stapler okrężny hemoroidalny 32 i 34 mm z podwójną blokadą zabezpieczenia, z większą transparentną głowicą i wskaźnikiem dźwiękowym po uzyskaniu gotowości do odpalenia	szt	4

Zadanie 10

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent	klasa wyrobu
				1	10	Stapler z zakrzywioną główką	Jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwia 5-krotne przeładowanie ładunku i 6 wystrzeleń podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek w kolorze zielonym do tkanki grubej o wysokości zszywki otwartej 4,7 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Zszywki zamykają się w wielopłaszczyznowej techologii 3D. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, nadające dodatkową kompresję na tkankę i przytrzymujące ją przed i podczas wystrzelenia zszywek	szt	5

Zadanie 11

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent	klasa wyrobu
				1	11	Folia operacyjna jodowana	Folia operacyjna o działaniu bakteriobójczym, zawierająca jodofor w warstwie klejącej, matowa, antystatyczna, elastyczna, półprzepuszczalna, hypoalergiczna, paraprzepuszczalna, niepalna, wykonana z poliestru o grubości0,025 mm, z systemem bezpiecznej aplikacji ze znacznikiem uwolnienia linera, sterylizowana radiacyjnie, opakowanie zewnętrzne – folia papier, opakowanie wewnętrzne – papier z nadrukowanym opisem zawierającym rozmiar,nr serii, datę ważności oraz nr katalogowy, w rozmiarze 10 cm x 20 cm	op	25
				2	11	Folia operacyjna jodowana	Folia operacyjna o działaniu bakteriobójczym, zawierająca jodofor w warstwie klejącej, matowa, antystatyczna, elastyczna, półprzepuszczalna, hypoalergiczna, paraprzepuszczalna, niepalna, wykonana z poliestru o grubości0,025 mm, z systemem bezpiecznej aplikacji ze znacznikiem uwolnienia linera, sterylizowana radiacyjnie, opakowanie zewnętrzne – folia papier, opakowanie wewnętrzne – papier z nadrukowanym opisem zawierającym rozmiar,nr serii, datę ważności oraz nr katalogowy, w rozmiarze 34 cm x 35 cm	op	20
				3	11	Folia operacyjna jodowana	Folia operacyjna o działaniu bakteriobójczym, zawierająca jodofor w warstwie klejącej, matowa, antystatyczna, elastyczna, półprzepuszczalna, hypoalergiczna, paraprzepuszczalna, niepalna, wykonana z poliestru o grubości0,025 mm, z systemem bezpiecznej aplikacji ze znacznikiem uwolnienia linera, sterylizowana radiacyjnie, opakowanie zewnętrzne – folia papier, opakowanie wewnętrzne – papier z nadrukowanym opisem zawierającym rozmiar,nr serii, datę ważności oraz nr katalogowy, w rozmiarze 56 cm x 45 cm	op	5
				4	11	Kołdra grzewcza	kołdra grzewcza uniwersalna pod pacjenta. Kołdra polipropylenowa rozprowadzająca ciepło równomiernie na całej powierzchni. Na górnej powierzchni kołdry małe otworki, rozprowadzające ciepło równomiernie na całe ciało pacjenta. Zaopatrzona w otwory odprowadzajace w czterech kierunkach gromadzący się pod pacjentem płyn. Dwa otwory do podłaczenia dmuchawy. Nieużywany otwór zamknięty motylkiem. Taśmy lepne do lepszego umocowania kołdry. 2 sztuki folii(61x61 cm) do przykrycia głowy i stóp pacjenta. Zakładki do lepszego jej mocowania na stole. Kołdra kompatybilna z urządzeniem grzewczym Bair Huggen będącym w posiadaniu przez zamawiajacego. Wymiary kołdry 221 cm x 91 cm.	szt	200
				5	11	Kołdra grzewcza	kołdra grzewcza śródoperacyjna pod pacjenta . Rozmiar 198x61 cm z włókniny i folii polipropylenowej z równomierną perforacją kołdry od strony pacjenta, z dwoma podłączeniami przewodu grzewczego z możliwością zginania i zawijania jej wokół ciała pacjenta w celu ogrzewania pacjenta w każdej pozycji ciała, z dodatkową przezroczystą sewetą foliową 61x61cm na głowę pacjenta, perforacje na bokach zapewniają paski do mocowania kołdry do pacjenta/stołu.podpórek, kompatybilna z urządzeniem grzewczym Bair Hugger będącym w posiadaniu Zamawiającego	szt	50

Zadanie 12

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent	klasa wyrobu
				1	12	Siatka chirurgiczna	Siatka chirurgiczna do zapatrywania przepuklin wykonane ze 100% polipropylenu monofilamentowego, o parametrach : gr. Nici 0,16mm, wielkość porów 0,59mm2, gr. Siatki 0,47mm (+/- 0,03), gramatura 80g/m2 (+/-10%). Siatki pakowane pojedynczo w podwójne opakowanie papierowo-foliowe, na płasko - bez składania powodującego trwałe zagięcia na powierzchni, posiadajace 4 etykiety samoprzylepne.
				1A	12		6,5cm x 12,5cm	szt	300
				1B	12		15cm x 15cm	szt	20
				2	12	Siatka chirurgiczna	Siatka chirurgiczna do zapatrywania przepuklin wykonane ze 100% polipropylenu monofilamentowego, o parametrach : gr. Nici 0,16mm, wielkość porów 3,3mm2, gramatura 80g/m2 (+/-10%). Siatki pakowane pojedynczo w podwójne opakowanie papierowo-foliowe, na płasko - bez składania powodującego trwałe zagięcia na powierzchni, posiadające 4 etykiety samoprzylepne.
				2A	12		6,5cm x 12,5cm	szt	10
				2B	12		15cm x 15cm	szt	10
				2C	12		30cm x 30cm	szt	5
				3	12	Taśma	Ultralekka taśma urologiczna, wytwarzana techniką dziewiarską z monofilamentowej przędzy polipropylenowej (100% polipropylen) w kolorze transparentnym i niebieskim (dla orientacji w polu operacyjnym), służąca do podwieszania cewki moczowej w chirurgicznym leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu metodami beznapięciowymi TOT, TVT, TVT-O. Masa powierzchniowa (bez mocowań i uchwytów) 26 g/m2 (+/- 4 g/m2), długość bez uchwytów 45 cm, szerokość 1,3 cm (+/- 0,2 cm), grubość nitki 0,08 mm, powierzchnia porów ok 0,7 mm2, porowatość ok 62 %. Wyrób jałowy, zapakowany w kartonik oraz podwójny rękaw papierowo - foliowy z etykietą, dołączona instrukcją użytkowania oraz dodatkowa etykieta.	szt	20
				4	12	Zestaw do cewnikowania	Zestaw ma zawierać: 1 seweta barierowa celulozowo-polietylenowa o gramaturze min.40g/m2, chłonność min. 7g/g 50cm x 60 cm, 1x serweta barierowa, celulozowo - polietylenowa o gramaturze min. 40g/m2, chłonność min 7g/g 50x60cm z otworem o średnicy 5cm i rozcięciem, 1x pęseta plastikowa 13 cm, 1x kleszczyki plastikowe(pean) 14 cm +/-0,3cm, 8xkompres gazowy 17 nitkowy z wykroju 20x20cm, 1x przezroczysty pojemnik plastikowy z miarką 125 ml, 2 x rekawiczki nitrylowe bezpudrowe, o chropowatej powierzchni przynajmniej na końcach palców, poziom AQL 1,5 rozmiar M, 1x strzykawka z wodą sterylną z 10% gliceryną 10ml, 1x strzykawka z żelem poślizgowym ze środkiem znieczulającym Lidokaina i środkiem antyseptycznym w postaci wodnego roztworu chlorhexidine o pojemności 6ml, 1 x roztwór Octenilin ( antybakteryjny płyn myjący - niszczy bakterie, wirusy i grzyby) w saszetce 30ml. Opakowanie typu blister, poza blistrem strzykawka z wodą sterylną, strzykawka z żelem poślizgowym i roztwór Octenilin, wszystkie elementy zpakowane w worek, na którym znajduje się etykieta( jedna dla całego zestawu) zgodna z normą EN-PN 15223, z min. dwoma samoprzylepnymi odcinkami zawierającymi termin ważności, serię, indeks wyrobu i datę ważności.	szt	400
				5	12	Siatka chirurgiczna trójwymiarowa	Nieresorbowalna siatka chirurgiczna trójwymiarowa 3D, posiadająca pamięć kształtu, bez pierścienia kształtującego, wykonana w 100% z polipropylenu, przędza monofilamentowa, wytwarzana techniką dziewiarską, masa powierzchniowa 60 - 85 g/m2, grubość siatki 0,74 mm, grubość przędzy 0,16 mm, grubość przędzy znaczników 0,08 - 0,1 mm, powierzchnia porów 4 - 5 mm2, dostępne rozmiary - mały (14,5 x 11,5 x 5,5 cm) i duży (16,5 x 11,5 x 5,5 cm), prawa lewa strona. Rozmiar oraz strona do wyboru na etapie składania zamówień. Implant zapakowany w opakowanie bezpośrednie w postaci twardego blistra oraz pośrednie typu rękaw papierowo - foliowy z etykietą i instrukcją używania. Rozmiar siatki i strona implantacji do wyboru na etapie zamawiania	szt	1
				6	12	Zestaw do mycia pola	Zestaw do dezynfekcji pola operacyjnego, w skład którego wchodzą: / 1 x kleszczyki plastikowe, okienkowe, szerokie końcówki z nacięciami - mocny uchwyt dla materiałów opatrunkowych o dużych gabarytach lub kształtach (tupfery), przedłużona odległość od dezynfekowanego miejsca, długość całkowita 24 cm / 5 x tupfer "kula" z gazy 17N, wykrój 30 x 30 cm / 1 x transparentny pojemnik plastikowy okrągły 200 ml, wysokość 4 cm, średnica denka 8,5 cm / Opakowanie: torebka papierowo - foliowa ze zgrzewem w kształcie litery "V" oraz wycięciem na kciuk, ułatwiającymi otwieranie, z etykietą umożliwiającą szybką indentyfikację składu dzięki graficznym symbolom składowych oraz min. dwa samoprzylepne odcinki służące do wklejania do dokumentacji pacjenta. Na opakowaniu wskaźnik procesu sterylizacji, potwierdzający jego skuteczność.	szt	800
				7	12	Zestaw do mycia pola	Zestaw do dezynfekcji pola operacyjnego, w skład którego wchodzą: / 1 x kleszczyki plastikowe, okienkowe, szerokie końcówki z nacięciami - mocny uchwyt dla materiałów opatrunkowych o dużych gabarytach lub kształtach (tupfery), przedłużona odległość od dezynfekowanego miejsca, długość całkowita 24 cm / 3 x tupfer "kula" z gazy 17N, wykrój 50 x 50 cm / 1 x transparentny pojemnik plastikowy okrągły 250 ml, wysokość 5,5 cm, średnica denka 7 cm, podziałka co 50 ml / Opakowanie: torebka papierowo - foliowa ze zgrzewem w kształcie litery "V" oraz wycięciem na kciuk, ułatwiającymi otwieranie, z etykietą umożliwiającą szybką indentyfikację składu dzięki graficznym symbolom składowych oraz min. dwa samoprzylepne odcinki służące do wklejania do dokumentacji pacjenta. Na opakowaniu wskaźnik procesu sterylizacji, potwierdzający jego skuteczność.	szt	600
				8	12	Zestaw do mycia pola	Zestaw do dezynfekcji pola operacyjnego, w skład którego wchodzą: / 1 x kleszczyki plastikowe, okienkowe, szerokie końcówki z nacięciami - mocny uchwyt dla materiałów opatrunkowych o dużych gabarytach lub kształtach (tupfery), przedłużona odległość od dezynfekowanego miejsca, zamek zaciskowy, długość całkowita 19 cm / 5 x tupfer kula z gazy 17N, wykrój 20 x 20 cm, z nitką RTG / 1 x transparentny pojemnik plastikowy okrągły 125 ml, wysokość 3 cm, średnica denka 7,5 cm, podziałka co 25 ml / Opakowanie: twardy blister jednokomorowy 10 x 20 x 4 cm, w którym ułożone są poszczególne elementy, pełniący funkcję pojemnika (np. na płyny), o jałowej powierzchni od wewnątrz, zaopatrzony w etykietę umożliwiającą szybką indentyfikację składu dzięki graficznym symbolom składowych oraz min. dwa samoprzylepne odcinki służące do wklejania do dokumentacji pacjenta. Na opakowaniu wskaźnik procesu sterylizacji, potwierdzający jego skuteczność.	szt	600

Zamawiający oczekuje stworzenia w bloku operacyjnym depozytu

Zadanie 13

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent	klasa wyrobu
				3	13	Siatka chirurgiczna	Siatka polipropylenowa, niewchłanialna z niebieskimi pasami, wzmacniającymi siatkę, o wadze 60 g/m2, wielkości porów 1,5 mm, grubości 0,53 oraz o grubości nici w splocie siatki 0,123 mm nić biała i 0,15 mm nić niebieska. Rozmiar 20x30cm.	szt	5
				4	13	Siatka chirurgiczna	Siatka polipropylenowa, niewchłanialna z niebieskimi pasami, wzmacniającymi siatkę, o wadze 60 g/m2, wielkości porów 1,5 mm, grubości 0,53 oraz o grubości nici w splocie siatki 0,123 mm nić biała i 0,15 mm nić niebieska. Rozmiar 10x15cm.	szt	30

Zamawiający oczekuje stworzenia w bloku operacyjnym depozytu

Zadanie 14

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent	klasa wyrobu
				1	14	Elektrody neutralne	Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, kompatybilne z system monitorowania aplikacji elektrody neutralnej, wymiary 176x122 mm, powierzchnia aktywna 110cm kwadratowych, uniwersalne dla dzieci i dorosłych , pakowane po 5 szt.	op	800
				2	14	Uchwyt elektrody z przewodem	Uchwyt elektrochirurgiczny, monopolarny z nożem , z dwoma przyciskami. Długość przewodu 3 metry, wtyk SDS . Produkt sterylny.	szt	2000

Zadanie 15

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent	klasa wyrobu
				1	15	Pojemnik Redona	Butelka Redona a’ 400ml sterylny, w całości wykonana z bezbarwnego, atestowanego tworzywa sztucznego, w górnej części butelki dwa oczkowe uchwyty do powieszenia, nakrętka butelki w kształcie stożka, umożliwiająca stosowanie drenów o różnych średnicach oraz nasadkę zamykającą, na wyrobie wytłoczona jest skala pojemności 400 ml ( co 25 ml. ), ścianki butelki gładkie, pakowana w papiero-folię, opakowanie zgrzane łatwe do otwierania po krótkiej stronie opakowania zawierające 1 sztukę wyrobu zawierająca etykietę informującą o nazwie, sposobie stosowania, danych wytwórcy , serii, terminie przydatności, jednorazowości używania.	szt	1000
				2	15	Pojemnik z podciśnieniem	Plastikowy pojemnik ssący typu mieszek o pojemności 500 ml wykonany z polietylenu o bardzo wysokim stopniu rozprężalności z obecną zastawką antyrefluksyjną oraz z zaworem bezpieczeństwa umożliwiającym wytworzenie podciśnienia bez konieczności rozłączania zestawu z drenem łączącym o długoścv 125 cm z uniwersalną końcówką umożliwiającą połączenie z drenem w rozmiarach od CH 6 do CH 18, skala pomiarowa co 50 ml, uniwersalny sposób podwieszania, dodatkowo możliwość użycia mieszka bez drenu w przypadku przepełnienia zestawu pierwotnego, sterylny, zapakowany podwójnie: opakowanie zewnętrzne papier - folia zawiera etykietę informującą o nazwie, sposobie stosowania, danych wytwórcy , serii, terminie przydatności, jednorazowości używania, wewnętrzna folia.	szt	50
				3	15	Dren Redona	Dreny Redona 12, wykonany z silikonu, naprzemienna perforacja na długości 12 cm, pasek kontrastujący na całej długości drenu, długość 500mm, sterylny, pakowany podwójnie w opakowanie zewnętrzne papierowo - foliowe i wewnętrzne foliowe. Na opakopwaniu informacja o nazwie, sposobie stosowania, danych wytwórcy , serii, terminie przydatności, jednorazowości używania,	szt	70
				4	15	Dren Redona	Dreny Redona 14, wykonany z silikonu, naprzemienna perforacja na długości 12 cm, pasek kontrastujący na całej długości drenu, długość 500mm, sterylny, pakowany podwójnie w opakowanie zewnętrzne papierowo - foliowe i wewnętrzne foliowe. Na opakopwaniu informacja o nazwie, sposobie stosowania, danych wytwórcy , serii, terminie przydatności, jednorazowości używania,	szt	150
				5	15	Dren Redona	Dreny Redona 16, dł. wykonany z silikonu, naprzemienna perforacja na długości 12 cm, pasek kontrastujący na całej długości drenu, długość 500mm, sterylny, pakowany podwójnie w opakowanie zewnętrzne papierowo - foliowe i wewnętrzne foliowe. Na opakopwaniu informacja o nazwie, sposobie stosowania, danych wytwórcy , serii, terminie przydatności, jednorazowości używania,	szt	150
				6	15	Przewód do cystoskopu	Podwójny przewód do cystoskopu, Dwie igły jednokanałowe, Dren: średnica 4,8 x 6,8 mm, Komora do wytworzenia ciśnienia, Rolkowy regulator przepływu, Łącznik stożkowy, Miękka końcówka z drenu PVC, Opakowanie jednostkowe blister - pack	szt	1200

Zadanie 16

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent	klasa wyrobu
				1	16	Ostrza do piły	Ostrza do piły oscylacyjnej jednorazowe, sterylne, do wyboru z katalogu producenta kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem	szt	300
				2	16	Ostrza do mikropiły	Ostrza do mikropiły oscylacyjnej jednorazowe, sterylne, do wyboru z katalogu producenta kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem	szt	100

Zadanie 17

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent	klasa wyrobu
				1	17	Zestaw do ssania ortopedyczny	Zestaw do zabiegów ortopedycznych składający się z końcówki ssącej (rozbudowanej), dodatkowego filtra oraz drenu łączącego. Końcówka jest wyposażona w filtr z perforacją krzyżową służący do zbiórki odłamków kostnych, fragmentów kostnych, skrzepów, szpiku, cementu kostnego. Całkowicie transparentna końcówka z pełną możliwością obserwacji odsysanej wydzieliny i odłamków kostnych. Rozmiar CH 25 – 5,70 mm/8,10 mm (śr. wewn. / śr. zewn.), długość końcówki ssącej (kaniuli) 23 cm oraz uniwersalny schodkowy łącznik zapewnia wygodne i szczelne połączenie z szeroką gamą drenów łączących. Dren łączący wykonany z medycznego, elastycznego PCV, wzdłuż drenu specjalne wzmocnienia zapobiegające zaginaniu oraz zasysaniu drenu nawet przy stosowaniu wysokich ciśnień. Długość drenu 250 cm, rozmiar CH 30 – 6,40 mm/10,10 mm (śr. wewn. / śr. zewn.) oraz zakończenie lejek-lejek wyposażone w specjalny system zagięciowy. Produkt sterylny, podwójnie pakowany folia/papier.	szt	550
				2	17	Zestaw do ssania	Zestaw do odsysania pola operacyjnego bez kontroli siły ssania, zestaw składa się z końcówki ssącej oraz drenu łączącego. Końcówka ze zdejmowaną nasadką chroniącą przed uszkodzeniem narządów, atraumatyczne zakończenie kaniuli. Rozmiar CH 23 – 3,80 mm/7,59 mm (śr. wewn. / śr. zewn.), śr. zewn. nasadki 11,85 mm oraz posiada 2 otwory boczne w kaniuli wewnętrznej. Nasadka posiada 4 rzędy perforowanych otworów na długości 5 cm, dostosowana do łącznika 6,35 mm (1/4’’) oraz 9,50 mm (3/8’’). Dren łączący wykonany z medycznego, elastycznego PCV zapewniającego użytkownikowi wygodną manipulację, wzdłuż drenu specjalne wzmocnienia zapobiegające zaginaniu oraz zasysaniu drenu. Zakończenia drenów dostosowane do standardowych końcówek do odsysania, umożliwiając ich pewne, skuteczne i szczelne połączenia. Długość drenu 210 cm, rozmiar CH 24 – 5,60 mm/8,00 mm (śr. wewn. / śr. zewn.) Zakończenie lejek-lejek z możliwością docięcia w oznaczonych miejscach łącznika i dopasowania do każdego typu ssaka (do średnicy krućca od 8 mm do 18 mm), oba lejki posiadają specjalne przeguby (sprężynowe zagięcia) ułatwiające manipulację drenem. Sterylny, jednorazowego	szt	550

Zadnie 18

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent	klasa wyrobu
				1	18		Barwne oznaczniki chirurgiczne służące do podtrzymywania narządów wypreparowanych w czasie operacji. Wytwarzane z włókien poliestrowych techniką dziania w formie pasm w krawędziach bocznych zwiniętych do wewnątrz. Jałowe, róznokolorowe, dł. w stanie swobodnym 2 x 900mm.	szt	50
				3	18		Klips polimerowy extra duży,pakowany 20X4, wyrób sterylny	op	15	720

Zadanie 19

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent	klasa wyrobu
				1	19	Elektroda	Elektroda 4-kanałowa naklejana na rurki intubacyjne wozmiar 7-9, w komlecie elektroda neutralna, sterylna, jednorazowa. Pakowane po 10 sztuk w opakowaniu.	op	12
				2	19	Sonda	Sonda bipolarna widelec prosta (dł.robocza4,5cm, dł.całkowita15,5cm) do bezpośredniej stymulacji nerwów. Produkt sterylny, jednorazowego użytku. Pakowany po 10 sztuk w opakowaniu	op	10
				3	19	Elektroda igłowa	Elektrody Trygon z płaskim trzonkiem, przewód zielony, długość igły 20mm,dł. przewodu 1,5 m , sterylne, jednorazoweop a'10 szt	op	4
				4	19	Elektroda igłowa	Para elektrod Trygon z płaskim trzonkiem, przewód przeplot różne kolory, długość igły 1,5mm,długość przewodu 2m, sterylne, jednorazowe. Pakowane po 10 sztuk w opakowaniu.	op	8

Zadanie 20

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent	klasa wyrobu
				1	20	Zestaw do portu z portem	Zestaw do implantacji portu zawierający: / Port niskoprofilowy z komorą tytanową z obudową z polisulfonu z trzema otworami w obudowie (w tym dwoma od strony prostopadle ułożonej kaniuli wyjściowej) wraz z kompletem akcesoriów do wprowadzenia. Komora o objętości 0,5ml (port standardowy), 0,25ml (port mały), cewnik silikonowy lub poliuretanowy z oznaczoną długością co 1 cm i opisem co 5 cm. Rozmiar cewnika: silikonowy 6,5Fx2,2r, długość 800mm. Port wraz z kompletnym zestawem wprowadzającym. Port kompatybilny ze środowiskiem MRI; port dający możliwość dozowania kontrastu do tomografii komputerowej. Każdy port zawiera pakiet edukacyjny dla pacjenta (karta identyfikacyjna, instrukcja użytkowania). / Akcesoria do implantacji portu: chusta do przykrycia 195x195 - 1 sztuka, chusta 75 cm x 90 cm z taśmą przylepną u góry - 3 sztuki, miska nerkowa plastikowa 700 ml - 1 szt., strzykawka iniekcyjna - Luer - 20 ml - 2 sztuki, strzykawka iniekcyjna - nasadka z gwintem na środku - 2 ml - 1 sztuka, igła iniekcyjna 1,20x40mm,różowa - 2 sztuki, igła iniekcyjna 0,7mmx30mm - czarna - 1sztuka,skalpel bezpieczny 11 - 1sztuka, miska 120 ml, przeźroczysta - 1 sztuka, kompresy, 12 warstw z nitką radiacyjną 7,5x7,5 cm - 30 sztuk, osłona na głowicę USG z żelem 13x122 cm - 1 sztuka, przeźroczysty, paraprzepuszczalny opatrunek 9x10 cm - 1 sztuka, nici chirurgiczne - dafilon 3/0 z igłą DS -24 - 1 sztuka, powłoka na stolik 80x145 cm - 1sztuka,fartuch chirurgiczny rozmiar L, SMS - 2 sztuki, rękawice chirurgiczne bezpudrowe rozmiar 7 - 1 sztuka, rękawice chirurgiczne bezpudrowe rozmiar 8 - 1 sztuka, serweta 100x150 cm - 1 sztuka. / Zestaw zapakowany w jeden pakiet zawierający etykiety samoprzylepne w ilości 4 sztuki zawierające informację : firma, nazwa zestawu, nr zestawu, partia, daty produkcji i ważności oraz kod kreskowy. Produkt sterylny. Poza tym zestaw powinien zawierać instrukcję do nici dafilon.	szt	100
				2	20	Zestaw kaniul	Zestaw do implantacji portu zawierający w 1 komplecie: igła Seldingera 18Gx 70 mm – 1 szt. / koszulka rozrywalna z rozszerzaczem naczynia 7F – 1 szt. / strzykawka trzyczęściowa 10 ml, Luer Slip, przezroczysta / igła do portu igła do portu ze skrzydełkami G20 x 20 mm– 1 szt. / drut prowadnik J 0,035” 50 cm w podajniku posiadającym specjalne wyżłobienie (nr 2) umożliwiające wprowadzenie do igły jedną ręką, podajnik z blokadą (nr 3) zabezpieczającą drut przed wysunięciem z aplikatora (nr 1), czytelne oznaczenia co 10 cm I – II – III - IIII umożliwiające kontrolę długości wprowadzonego drutu – 1 szt / Wszystkie elementy zestawu (włącznie z portem) zapakowane w jedno opakowanie typu papier-folia zawierające 2 etykiety samoprzylepne umożliwiające identyfikację numeru katalogowego oraz numeru serii zestawu.	szt	50

Zamawiający oczekuje stworzenia w bloku operacyjnym depozytu

Zadanie 21

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent	klasa wyrobu
				1	21	Cewnik do dializ	Zestaw dializacyjny permanentny (stały) zapewniający / optymalną łatwość implantowania w połączeniu z wysokim / przepływem pow. 400 ml/min wykonany w technologii typu / ENDEXO – materiał wytrzymały, miękki i odporny na / odkładanie się skrzeplin ,konstrukcja zapewnia zwiększoną / odporność na załamania i elastyczność podczas implantacji, / zapewniający pacjentowi komfort .Wytrzymały materiał / mankietowy umożliwia optymalne mocowanie cewnika zestaw w skład którego wchodzi między innymi cewnik dwuświatłowy - kształt wlotu zakrzywiona, kątowa końcówka , zapobiegająca przyleganiu do ściany naczynia; Długość mierzona jako odległość mufka-koniec cewnika. Pakowane pojedynczo. Zestaw: Igła wprowadzająca 18 Ga x 7 cm, / Prowadnica J, Skalpel nr 11, Rozszerzacze żył: 12 Fr i 14 Fr, / Prowadnik rozdzieralny 16 Fr , podwójnie uszczelniona osłona zapewniająca bezpieczeństwo dostępu i automatyczna zastawka hemostatyczna minimalizującą ryzyko zatoru powietrznego i krwawienia przy wprowadzaniu cewnika, Bagnet do tunelizacji, / Opatrunek samoprzylepny, Nasadki iniekcyjne. Rozmiar od mufki do końca cewnika od 17+/-1 do 31+/- 1 mm.	szt	30
				2	21	Cewnik do dializ	Zestaw dializacyjny permanentny (stały) zapewniający / optymalną łatwość implantowania w połączeniu z wysokim / przepływem pow. 400 ml/min wykonany w technologii / typu ENDEXO – materiał wytrzymały, miękki i odporny na / odkładanie się skrzeplin ,konstrukcja zapewnia / zwiększoną odporność na załamania i elastyczność podczas / implantacji, zapewniający pacjentowi / komfort .Wytrzymały materiał mankietowy umożliwia / optymalne mocowanie cewnika zestaw w skład którego / wchodzi między innymi cewnik dwuświatłowy - kształt / wlotu zakrzywiona, kątowa końcówka, zapobiegająca przyleganiu do ściany naczynia ;Długość / mierzona jako odległość mufka-koniec cewnika. Pakowane pojedynczo. Zestaw: Igła wprowadzająca / 18 Ga x 7 cm, Prowadnica J, Skalpel nr 11, Rozszerzacze / żył: 12 Fr i 14 Fr, Prowadnik rozdzieralny 16 Fr , / podwójnie uszczelniona osłona zapewniająca / bezpieczeństwo dostępu i automatyczna zastawka / hemostatyczna minimalizującą ryzyko zatoru powietrznego / i krwawienia przy wprowadzaniu cewnika, Bagnet do / tunelizacji, Opatrunek samoprzylepny, Nasadki iniekcyjne. Rozmiar od 35+/-1 do 50+/-1mm.	szt	5

Zadanie 22

	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent	klasa wyrobu
				1	22	Dreny	Oryginalne dreny artroskopowe w torze napływu do dwurolkowej pompy artroskopowej firmy Arthrex. Dreny pakowane pojedynczo, sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk. Możliwa do wykonania kontrola drenu przed jego właściwym użyciem za pomocą testu w systemie Clamp-Off Test.	szt	100
				2	22	Waporyzator	Oryginalna elektroda bipolarna (RF) : dwuprzyciskowa, sterylna elektroda ablacyjno - koagulacyjna do procedur artroskopowych. Sterowana za pomocą przycisków umieszczonych na jej obudowie (2 przyciski) lub ze sterownika nożnego. / Dostępna w wersji ze ssaniem. Końcówki zagięte pod kątem 90*. Elektroda przeznaczona do urządzenia RF Synergy firmy Arthrex.	szt	100
				3	22	Ostrza	Oryginalne, jednorazowego użycia końcówki do shavera artroskopowego firmy Arthrex.Końcówki do shavera proste dostępne w średnicach 3,5mm, 3,8mm, 4mm, 5mm, 5,5mm oraz długości 13 cm. Ostrza tnące do tkanki miękkiej w trzech wariantach: gładkie na gładkie, gładkie na zęby i zęby na zęby.	szt	150
				4	22	Ostrza	Oryginalne, jednorazowego użycia ostrza do shavera do posiadanych przez Zamawiającego rękojeści shavera artroskopowego firmy Arthrex. Ostrza pakowane sterylnie, pojedynczo w opakowaniach zbiorczych po 5 sztuk z rodzaju. Ostrza do tkanki miękkiej oraz typu Sabre dostępne w średnicach : 3,0 mm. Końcówka dedykowana do małych stawów, długość 7 cm.	szt	50
				5	22	Ostrza	Oryginalne, jednorazowego użycia końcówki do shavera artroskopowego firmy Arthrex.Końcówki do shavera proste dostępne w średnicach 4mm, 5mm, 5,5mm oraz długości 13cm. Ostrza tnące do kości w dwóch wariantach: frez owalny oraz frez okrągły.	szt	30

Zadanie 23

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent	klasa wyrobu
				1	23	Nóż harmoniczny - zestaw	Narzędzie integrujące energię bipolarną i ultradźwiękową w jednym narzędziu, dostępne w wersji do zabiegów otwartych, umożliwiające jednocześnie cięcie i zamykanie naczyń krwionośnych do 7 mm włącznie, pęczków tkanki oraz naczyń limfatycznych. Wyposażone w 2 przyciski aktywujące. długość robocza 9cm ( bransze w kształcie peana, jedna bransza ruchoma, uchwyt narzędzia nożycowy. Narzędzie sterylne, jednorazowego użytku, pakowane po 5 sztuk w opakowaniu w ramach jednej długości. W komplecie uchwyt mocujący do przetwornika oraz klucz dynamometryczny.	op	2
				2	23	Nóż harmoniczny - zestaw	Narzędzie integrujące energię bipolarną i ultradźwiękową w jednym narzędziu, dostępne w wersji do zabiegów laparoskopowych i otwartych, umożliwiające jednocześnie cięcie i zamykanie naczyń krwionośnych do 7 mm włącznie, pęczków tkanki oraz naczyń limfatycznych. Wyposażone w 2 przyciski aktywujące. długość robocza 35cm, 45cm, średnica trzonu 5 mm ( zakrzywione, precyzyjne bransze o długości 16mm.Uchwyt narzędzia pistoletowy z manipulatorem przednim, uchwyt na palce prowadzące zamknięty. Trzon obrotowy 360 st.Narzędzie sterylne, jednorazowego użytku, pakowane po 5 sztuk w opakowaniu w ramach jednej długości. W komplecie uchwyt mocujący do przetwornika oraz klucz dynamometryczny.	op	20
				3	23	Nóż harmoniczny - zestaw	Narzędzie integrujące energię bipolarną i ultradźwiękową w jednym narzędziu, dostępne w wersji do zabiegów otwartych, umożliwiające jednocześnie cięcie i zamykanie naczyń krwionośnych do 7 mm włącznie, pęczków tkanki oraz naczyń limfatycznych. Wyposażone w 2 przyciski aktywujące. długość robocza 20cm, średnica trzonu 9,7mm ( zakrzywione, precyzyjne bransze o długości 20mm.Uchwyt narzędzia pistoletowy z manipulatorem przednim, uchwyt na palce prowadzące zamknięty. Trzon obrotowy 360 st. Narzędzie sterylne, jednorazowego użytku, pakowane po 5 sztuk w opakowaniu w ramach jednej długości. W komplecie uchwyt mocujący do przetwornika oraz klucz dynamometryczny.	op	2

Zadanie 24

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent	klasa wyrobu
				1	24	Pokrowiec na kamerę	Sterylny pokrowiec jednorazowego użytku, ze zintegrowanym mechanizmem / blokującym stanowiąca sterylna barierę pomiędzy niesterylną głowicą/optyką a pacjentem, dystalna końcówka szklana dla zapewnienia obrazu bez zniekształceń, Kąt patrzenia optyki 0° lub 30° do wyboru przez Zamawiającego Zintegrowane przyłącze do systemu mocowania kamery Termin przydatności do użycia min. 3 lata Materiał pokrowca nie zawierający lateksu / Pokrowiec pakowany pojedynczo, sterylnie, po 10 szt. w op. zbiorcze / Pokrowiec kompatybilny z głowicami/optykami PV631 i PV632 posiadanymi przez Zamawiającego	op	50
				2	24	Dren do odsysania CO2 z pola operacyjnego	Silikonowy dren do odsysania CO2 z pola operacyjnego, jednorazowego użytku / Pakowany sterylnie, pojedynczo, po 10 szt. w op. zbiorcze / Dren wyposażony w filtr mikroporowy do filtracji CO2 ewakuowanego z pola operacyjnego / Dren kompatybilny z kasetą do wstępnej filtracji CO2 ewakuowanego z pola operacyjnego instalowanej w insuflatorze CO2 typu PG150 posiadanym przez Zamawiającego	op	5
				3	24	Klipsy tytanowe - rozmiar ML	Klipsy tytanowe w rozmiarze ML (średnio-duże) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa) / Karbowane od wewnątrz romboidalnie / Wymiary zacisków: długość 7,9 mm, rozwartość ramion: 8,1 mm, kąt rozwarcia 18 st., przekrój trójkątny 0,8 X 0,85 mm, długość zamkniętego klipsa 9 mm / Zaciski kompatybilne z pojedynczo ładowanymi aplikatorami endoskopowymi posiadanymi przez Zamawiającego / Pakowane po 20 magazynków zawierających 6 klipsów w magazynku, w opakowaniu zbiorczym	op	30
				4	24	Tytanowe klipsy naczyniowe w rozmiarze S	Tytanowe klipsy naczyniowe w rozmiarze S (małe), zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa), karbowane od wewnątrz romboidalnie. Wymiary zacisku: długość 3,1 mm, rozwartość ramion: 4 mm, kąt rozwarcia 18 st., przekrój trójkątny 0,8 X 0,85 mm, długość zamkniętego klipsa 3,7mm. Kompatybilne z pojedynczo ładowaną klipsownicą, pakowane sterylnie po 6 klipsów w magazynku (30 magzynków w op. zb.).	op	1
				4	24	Zestaw do / balonikowania przestrzeni operacyjnej	Zestaw do balonikowania przestrzeni operacyjnej w operacjach laparoskopowych przepuklin techniką TEP składający się z jednorazowego użytku wkładu roboczego zawierającego w części dystalnej balonik rozpierający tkanki oraz ręcznej pompki jed-norazowego użytku. Całość zestawu pakowana sterylnie pojedynczo w pełni kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego trokarami laparoskopowymi 10 mm typu MIT systemu HERLON, pakowany pojedynczo, sterylnie, po 10 szt. w op. zb.	op	20

Zamawiający oczekuje dostarczenia 2 sztuk klipsownic laparoskopowych kompatybilnych z klipsami zamówionymi na czas trwania umowy.

Zadanie 25

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu		j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent	klasa wyrobu
				1	25	Wkłucie centralne	Zestaw do wkłuć centralnych jednoświatłowy z możliwościa włożenia prowadnicy bez odłączania strzykawki i z mozliwością lokalizacji cewnika przy pomocy EKG, zamknięcie kanału automatycznie otwieranymi zastawko – łącznikami . 7F, dł. cewnika 20cm z prowadnicą niklowo - tytanową, odporną na załamania	szt	10
				2	25	Wkłucie centralne	Zestaw do wkłuć centralnych dwuświatłowy z możliwościa włożenia prowadnicy bez odłączania strzykawki i z możliwością lokalizacji cewnika przy pomocy EKG, zamknięcie kanału automatycznie otwieranymi zastawko – łącznikami . 7F, dł. cewnika 20cm z prowadnicą niklowo - tytanową, odporną na załamania	szt	50
				3	25	Wkłucie centralne	Zestaw do wkłuć centralnych trzyświatłowy z możliwościa włożenia prowadnicy bez odłączania strzykawki i z możliwością lokalizacji cewnika przy pomocy EKG, zamknięcie kanału automatycznie otwieranymi zastawko – łącznikami . 7F, dł. cewnika 20cm z prowadnicą niklowo - tytanową, odporną na załamania	szt	350

Zadanie 26

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu		j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent	klasa wyrobu
				1	26	Siatki przepuklinowe ultralekkie	Siatki do przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową. / Ultralekka siatka o anatomicznym ,trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji, z pamięcią kształtu. Polipropylen monofilamentny o wadze 42,2g/ m2. Grubość siatki 0,52 mm . Rozmiar porów 6,5 mm2 Nie wymaga dodatkowego mocowania. Prawo i lewostronna .	szt	20
				2	26	Siatki przepuklinowe	Siatki do przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową / Siatka o anatomicznym , trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji , z pamięcią kształtu. Polipropylen monofilamentny o wadze 137,1 g/ m2. Grubość siatki 0,69mm . Rozmiar porów 0,55 mm2 Nie wymaga dodatkowego mocowania. Prawo i lewostronna .	szt	30
				3	26	Siatki przepuklinowe	Siatka dedykowana do zaopatrywania przepuklin pępkowych. Siatka polipropylenowa, monofilamentna , antyadhezyjna z kieszeniami ułatwiającymi pozycjonowanie i wchłanialnymi włóknami PGA . Siatka z wchłanialnym pierścieniem SorbaFlex ( PDO – polydioxanon )wchłanialny w 24-32 tyg. pozwalającym na płaskie ułożenie siatki oraz z unikalną , wchłanialną powłoką hydrożelową ( wchłanialna w 30 dni ). Rozmiar porów siatki 3.97 mm2 - warstawa przednia oraz 0.33mm2 warstwa tylna. Grubość siatki 0.99mm.
				3A	26		6.4 koło	szt	4
				3B	26		8.0 koło	szt	4
				4	26	Siatki najelitowe	Siatki do zabiegów Laparoskopowych: siatki do położenia na jelitach. Ultralekka siatka monofilamentna dedykowana do procedur laparoskopowych. .Siatka antyadhezyjna utworzona ze splotu włókien polipropylenowych (PP), włókien kwasu poliglikolowego (PGA). Siatka dwustronna z jedną powierzchnią PP i drugą PGA. Powierzchnia PGA, tzw. "puchnąca" - powleczona biowchłanialnym hydrożelem wchłanialny w 30 dni , na bazie zmodyfikowanego chemicznie hialuronianu sodu (HA), kokarboksymetylocelulozy (CMC) i glikolu polietylenowego (PEG). Grubość siatki 0.57mm, rozmiar porów 0,25 mm2, waga po absorbcji 51g/m2
				4A	26		15.2 x 15.2	szt	15
				4B	26		15.2 x 25.4	szt	10
				4C	26		20.3 x 25.4	szt	5
				4D	26		25.4 x 33	szt	5
				5		Siatka- proteza ściany jamy brzusznej	Siatka przepuklinowa samorozprężalna, częściowo wchłanialna, sterylna proteza z biowchłanialna powłoką. Siatka z włókien polipropylenowych (PP) i kwasu poliglikolowego (PGA), tworzącą dwustronną siatkę z powierzchnią PP i powierzchnią PGA. Siatka jest powlekana po stronie PGA biowchłanialnym, chemicznie zmodyfikowanym hydrożelem na baziehialuronianu sodowego (HA), karboksymetylocelulozy (CMC) i glikolu polietylenu (PEG) Strona siatki skierowana do powięzi pozwala na szybką reakcję fibroblastyczną przez szczeliny siatki, sprzyjając pełnemu wrastaniu tkanki w siatkę. Trzewna strona siatki jest pokryta powłoką biowchłanialną, oddzielającą siatkę od tkanki leżącej poniżej i powierzchni narządów, minimalizując w ten sposób wiązanie tkanki z siatką. Wkrótce po umieszczeniu powłoka biopolimerowa zamienia się w nawodniony żel, który podlega resorpcji z miejsca założenia w czasie 30 dni.Siatka z wchłanialnym pierścieniem SorbaFlex ( PDO – polydioxanon )wchłanialny w 24-32 tyg. pozwalającym na płaskie ułożenie siatkI
				5A			11.0 x 14.0	szt	5
				5B			22.1 x 27.1	szt	10

Zamawiający oczekuje stworzenia w bloku operacyjnym depozytu

Zadanie 27

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu		j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent	klasa wyrobu
				1	27	Szew z igłą	Specjalistyczny szew pętlowy do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona wielowłóknista w kolorze białym. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości USP#2 i długości pętli min 75cm z igłą prostą o dł 75mm. Opak. 12 saszetek	szt	24
				2	27	Zestaw drenów	Dren do pompy artroskopowej typ inflow tzw. dobowy z min dwoma wkłuciami do płynów, oraz butlą wyrównawczą z drenmi łączącymi do kontrolera ciśnienia i dreny pacjenta z łącznikiem do adaptera. Jałowy. Opakowanie 15 szt	szt	15
				3	27	Dren pacjenta	Dren do pompy, tzw pacjenta typ inflow z łącznikiem przeciwdziałąjącym cofaniu płynu, o długości min 80cm, jałowy, jednorazowy. Opakowanie 25szt	szt	25
				4	27	Dren dobowy	Zestaw drenów pacjenta do pompy artroskopowej typ inflow- outflow tzw. dobowy z min dwoma wkłuciami do płynów, oraz butlą wyrównawczą z drenmi łączącymi do kontrolera ciśnienia i dreny pacjenta z łącznikiem do adaptera. Jałowy. Opakowanie 15 szt	szt	15
				5	27	Elektroda do ablacji	Elektroda jednorazowa do ablacji RF w środowisku soli fizjologicznej zagięta 50 stopni, dostosowana do artoskopii stawu biodrowego z żarnikiem wystającym szczytowo poza obręb głowicy, zdrenem ssącym. Elektroda sterowana sterownikiem nożnym, sterylna	szt	10
				6	27	Elektroda do ablacji	Elektroda jednorazowa do ablacji RF w środowisku soli fizjologicznej zagięta 45 stopni z żarnikiem na szczycie głowicy, elektroda z drenem ssącym . Elektroda sterowana sterownkiem nożnym, sterylna	szt	5
				7	27	Elektroda do ablacji	Elektroda jednorazowa do ablacji RF w środowisku soli fizjologicznej umieszczonym na bocznej stronie szczytu głowicy elektrody z żarnikiem pod kątem 90 stopni, elektroda z drenem ssącym. Elektroda sterowana sterownkiem nożnym, sterylna	szt	10
				8	27	Elektroda do ablacji	Elektroda jednorazowa do ablacji RF w środowisku soli fizjologicznej zagięta 30 stopni z żarnikiem na szczycie głowicy, elektroda z drenem ssącym . Elektroda sterowana sterownkiem nożnym, sterylna	szt	5
				9	27	Ostrze do Shavera	Ostrze shavera do tkanek miękkich standardowe o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i ząbkowanym płaszczu. Ostrza jednorazowe o śr 2,9mm, sterylne do shavera Arthrex. Każde ostrze z wklejką ewidencyjną.	szt	5
				10	27	Ostrze do Shavera	Ostrze shavera do tkanek miękkich standardowe o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i ząbkowanym płaszczu. Ostrza jednorazowe o śr 3,4mm, sterylne do shavera Arthrex. Każde ostrze z wklejką ewidencyjną.	szt	10
				11	27	Ostrze do Shavera	Ostrze shavera do tkanek miękkich standardowe o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i ząbkowanym płaszczu. Ostrza jednorazowe o śr 4,2mm, sterylne do shavera Arthrex. Każde ostrze z wklejką ewidencyjną.	szt	30
				12	27	Ostrze do Shavera	Ostrze shavera do tkanek miękkich standardowe o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i ząbkowanym płaszczu. Ostrza jednorazowe o śr 5,3mm, sterylne do shavera Arthrex. Każde ostrze z wklejką ewidencyjną.	szt	5
				13	27	Ostrze do Shavera	Ostrze shavera do tkanek miękkich agresywne o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i ząbkowanym płaszczu. Ostrza jednorazowe o śr 2,9mm, sterylne do shavera STRYKER. Każde ostrze z wklejką ewidencyjną.	szt	5
				14	27	Ostrze do Shavera	Ostrze shavera do tkanek miękkich agresywne o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i ząbkowanym płaszczu. Ostrza jednorazowe o śr 3,4mm, sterylne do shavera STRYKER. Każde ostrze z wklejką ewidencyjną.	szt	15
				15	27	Ostrze do Shavera	Ostrze shavera do tkanek miękkich agresywne o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i ząbkowanym płaszczu. Ostrza jednorazowe o śr 4,2mm, sterylne do shavera STRYKER. Każde ostrze z wklejką ewidencyjną.	szt	30
				16	27	Ostrze do Shavera	Ostrze shavera do tkanek miękkich agresywne o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i ząbkowanym płaszczu. Ostrza jednorazowe o śr 5,3mm, sterylne do shavera STRYKER. Każde ostrze z wklejką ewidencyjną.	szt	5
				17	27	Ostrze do Shavera	Ostrze shawera do tkanki kostnej o kulistym ostrzu z 8 rowkami typ agresywny Ostrza jednorazowe o średnicy 5,5mm. sterylne do shavera STRYKER. Każde ostrze z wklejką ewidencyjną.	szt	10
				18	27	Ostrze do Shavera	Ostrze shawera do tkanki kostnej o kulistym ostrzu z 8 rowkami typ agresywny Ostrza jednorazowe o średnicy 5,5mm. sterylne do shavera Arthrex. Każde ostrze z wklejką ewidencyjną.	szt	10
				19	27	Ostrze do Shavera	Ostrze shawera do tkanki kostnej o kulistym ostrzu z 8 rowkami typ agresywny Ostrza jednorazowe o średnicy 5,5mm. sterylne do shavera STRYKER. Każde ostrze z wklejką ewidencyjną.	szt	10
				20	27	Ostrze do Shavera	Ostrze shawera do tkanki kostnej o kulistym ostrzu z 8 rowkami typ agresywny Ostrza jednorazowe o średnicy 5,5mm. sterylne do shavera Arthrex. Każde ostrze z wklejką ewidencyjną.	szt	10
				21	27	Pętla	Pętla z drutu nitinolowego gumowanego, sterylna, opakowanie 5 sztuk	szt	5
				22	27	Wiertło	Wiertło łamane do wiercenia kanałów w technice RETRO , dostępny w rozmiarach od 7 do 10mm, sterylne	szt	2
				23	27	Ostrze	Ostrze piły oscylacyjnej	szt	5
				24	27	Kaniula	Półkaniula do wprowadzania implantów do stawów	szt	1
				25	27	Narzędzie do mikrozłamań	Narzędzie do mikrozłamań chrzęstnokostnych zagięte o kącie 40 stopni	szt	1

Zamawiający oczekuje udostępnienia na czas trwania umowy urządzenie pozwalające korzystać z w/w elektrody ablacyjnej.

					RAZEM: