Nr sprawy: ZOZ.V.010/DZP/67/24 Sucha Beskidzka, dnia 26.07.2024r.

Dotyczy: Postępowania w trybie podstawowym na dostawę sprzętu :

Pakiet nr 1- wózek prysznicowy

Pakiet nr 2- lampa do dekontaminacji powietrza

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

**Pakiet „Lampa do dekontaminacji powietrza”**

Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie do dezynfekcji promieniowaniem UV-C, dezynfekujące powierzchnie i sprzęty w promieniu 2m. Wykonane z aluminium, stali nierdzewnej i polimerów o dużej gęstości. Cztery lampy w układzie odwróconej piramidy (długość lampy min.158cm), emitujące promieniowanie o mocy do 2.300 μW/cm². Zabezpieczenie przez 8 bardzo czułych czujników ruchu umieszczonych na różnych wysokościach. Skuteczność bakteriobójcza, wirusobójcza (wirusy bezosłonkowe), drożdżakobójcza, sporobójcza zgodna z normą ASTM E3135 w połączeniu z EN 14885 w czasie od 6min. Wyposażane w 3szt czujników UV (dozymetry), pilot oraz akcesoryjny interfejs z dowolnego urządzenia przenośnego (aplikacja).

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**