## Arkusz1
Zał 2 do SWZ 139/PN/ZP/D/2023
Pakiet 1 - Akcesoria do aparatu Genius 90 oraz dzierżawa 5 aparatów Genius 90 i akcesoriów
Lp | Opis produktu/Przedmiot zamówienia | Jed. miary | Ilość | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i certyfikat CE) | Cena jedn. netto w zł | Cena jedn. brutto w zł | VAT % | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł | Wielkość opakowania handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | Klasa wyrobu medycznego
1 | Zestaw drenów do aparatu Genius | szt. | 800 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Genius dialysate system 1:2 | szt. | 800 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Hemofiltry polisulfonowe o powierzchni dyfuzyjnej 1,4 m2 | szt. | 800 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Dializator typu sleed-flux | szt. | 150 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Adapter do napełniania zbiornika płynu dializacyjnego przy aparatach do terapii nerkozastępczej Genius | szt. | 12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Adapter do opróżniania zbiornika płynu dializacyjnego przy aparatach do terapii nerkozastępczej Genius | szt. | 12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Adapter do dializy przy aparatach do terapii nerkozastępczej Genius | szt. | 12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Papier do drukarki | szt. | 40 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Kolec do nakłuwania typu Spike | szt. | 40000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM DOSTAWA TOWARU PAKIET 1 | [6 empty] | suma | 0 | 0
10 | Dzierżawa 5 aparatów do terapii nerkozastępczej Genius 90 kompatybilnych z posiadanym przez szpital preparatorem oraz zbiornika Aquatora SN:W3636, zespołu sterowania preparatora i pompy 1,5 KW do modułu sterującego | msc. | 24 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM DZIERŻAWA PAKIET 1 | [6 empty] | suma | 0 | 0
RAZEM ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE PAKIET 1 (DOSTAWA TOWARU + DZIERŻAWA) | [7 empty] | suma | 0 | 0
[6 empty] | PRAWO OPCJI | wartość netto w zł (w prawie opcji) dostawa towaru | wartość brutto w zł (w prawie opcji) dostawa towaru | wartość ogółem netto w zł | wartość ogółem brutto w zł
[6 empty] | 20% | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet - 2 akcesoria do terapii nerkozastępczej kompatybilne z aparatem Multifiltrate PRO
Lp | Przedmiot zamówienia | Jed. miary | Ilość | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i certyfikat CE) | Cena jedn. netto w zł | Cena jedn. brutto w zł | VAT % | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł | Wielkość opakowania handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | Klasa wyrobu medycznego
1 | Zestaw do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową z hemofiltrem o pow. 1,8 m2 i przyłączami typu SecuNect | zestaw | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Zestaw do ciągłej hemodiafiltracji z regionalną antykoagulacją cytrynianową z hemofiltrem o pow. 1,8 m2 i przyłączami typu SecuNect | zestaw | 50 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Zestaw do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową do leczenia wstrząsu septycznego z hemofiltrem o podwyższonym punkcie odcięcia do 40kD i przyłączami typu SecuNect | zestaw | 50 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Zestaw do plazmaferezy leczniczej dla dorosłych z plazmafiltrem o pow. 0,6m2 | zestaw | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Zestaw do usuwania dwutlenku węgla w trakcie ciągłej terapii nerkozastępczej z wymiennikiem gazów o pow. min. 1,3 m2 | zestaw | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Worek na filtrat 10 l z zaworem spustowym | szt. | 500 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Kolec typu SPIKE dł. 72 mm | szt. | 600 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Cewnik dwukanałowy silikonowy 11,5F / 13,5F o dł. 15/20/24 cm w zestawie do implantacji | szt. | 200 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Cewnik dwukanałowy silikonowy 13,5F o dł. 28/35 cm w zestawie do implantacji | szt. | 50 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Strzykawka 50 ml z gumowym tłokiem | szt. | 50 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Hemofiltr polisulfonowy o pow. dyfuzyjnej 2,3 m2 | szt. | 50 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Cewnik dializacyjny wspólosiowy 15,5F o dł 15/20/24 cm w zestawie do implantacji | szt. | 50 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | suma | 0 | 0
[8 empty] | opcja 20% | 0 | 0
[8 empty] | ogółem | 0 | 0
Pakiet - 3 akcesoria do terapii nerkozastępczej kompatybilne z aparatem Multifiltrate PRO
Lp | Opis produktu/Przedmiot zamówienia | Jed. miary | Ilość | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i certyfikat CE) | Cena jedn. netto w zł | Cena jedn. brutto w zł | VAT % | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł | Wielkość opakowania handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | Klasa wyrobu medycznego
1 | Wodorowęglanowy płyn do hemodiafiltracji i hemodializy buforowany glukozą o stężeniu fizjologicznym 5,55 mmol/l o składzie: potas - 0 lub 2 lub 3 lub 4 mmol/l, wieloelektrolitowy. Opakowanie 5-litrowy worek dwukomorowy posiadający port do pobierania płynu kompatybilny do oferowanych zestawów | szt. | 800 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Wodorowęglanowy dializat o składzie: - potas 2 lub 4 mmol/l (w zależności od potrzeb), - fosforany 0 lub 1,25 mmol/l (w zależnosci od potrzeb), - sód 133 mmol/l, wapń 0 mmol/l (bezwapniowy), - wodorowęglan 20 mmol/l; Opakowanie: 5 litrowy worek dwukomorowy posiadajacy port do pobierania płynu kompatybilny do oferowanych zestawów | szt. | 6000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Roztwór do zabezpieczenia cewnika dializacyjnego na bazie 46,7% lub 30% cytrynianu sodu | szt. | 500 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | suma | 0 | 0
[8 empty] | opcja 20% | 0 | 0
[8 empty] | ogółem | 0 | 0
Pakiet 4 - akcesoria do terapii nerkozastępczej kompatybilne z aparatem Multifiltrate PRO
Lp | Opis produktu/Przedmiot zamówienia | Jed. miary | Ilość | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i certyfikat CE) | Cena jedn. netto w zł | Cena jedn. brutto w zł | VAT % | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł | Wielkość opakowania handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | Klasa wyrobu medycznego | EAN
1 | Roztwór dwuwodnego chlorku wapnia o stężeniu 100 mmol/l w workach 1500 ml. Opakowanie - worek jednokomorowy posiadający port do pobierania płynu kompatybilny do oferowanych zestawów | szt. | 720 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | 4% Cytrynian sodu (136 mmol/l) w workach 1500 ml. Opakowanie - worek jednokomorowy posiadający port do pobierania płynu kompatybilny do oferowanych zestawów | szt. | 1600 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | suma | 0 | 0
[8 empty] | opcja 20% | 0 | 0
[8 empty] | ogółem | 0 | 0
Pakiet 5 - Materiały do pozaustrojowego utlenowania krwi kompatybilne z aparatem Xenios
Lp | Przedmiot zamówienia | Jed. miary | Ilość | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i certyfikat CE) | Cena jedn. netto w zł | Cena jedn. brutto w zł | VAT % | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł | Wielkość opakowania handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | Klasa wyrobu medycznego
1 | Układ pacjenta przystosowany do przepływów krwi w przedziale min. 0,6 - 4,4 L/min. Kompatybilny z aparatem Xenios, zawierający: - oksygenator membranowy niskooporowy o powierzchni wymiany gazowej nie mniejszej niż 1,2 m², - zestaw drenów ze zintegrowanymi przetwornikami ciśnień połączonymi fabrycznie, - złącza typu luer-lock do CRRT na linii powrotu krwi do pacjenta, - kopułkę pompy o wypełnieniu max 17 ml Objętość wypełnienia całego układu 400 ml ( +/- 10%). Układ pokryty powłoką heparynowo-białkową do długotrwałego stosowania - min 28 dni. | szt. | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Układ pacjenta przystosowany do przepływów krwi w przedziale min. 1,1 - 7 L/min. Kompatybilny z aparatem Xenios, zawierający: - oksygenator membranowy o powierzchni wymiany gazowej 1,9 m², - zestaw drenów długości 230 cm ze zintegrowanymi przetwornikami ciśnień połączonymi fabrycznie, - kopułkę pompy o wypełnieniu max 17 ml, - zintegrowany wymiennik ciepła. Objętość wypełnienia całego układu 670 ml (+/- 10%). Układ pokryty powłoką heparynowo-białkową do długotrwałego stosowania - min 28 dni | szt. | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | suma | 0 | 0
[8 empty] | opcja 20% | 0 | 0
[8 empty] | ogółem | 0 | 0
Pakiet 6 - Materiały do pozaustrojowego utlenowania krwi kompatybilne z aparatem Xenios
Lp | Przedmiot zamówienia | Jed. miary | Ilość | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i certyfikat CE) | Cena jedn. netto w zł | Cena jedn. brutto w zł | VAT % | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł | Wielkość opakowania handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | Klasa wyrobu medycznego
1 | Zestaw do wprowadzania kaniul żylnych i tętniczych, z kompletem niezbędnych igieł, dilatatorów i prowadników ( 150 mm dla kaniul żylnych oraz 100 mm dla kaniul tętniczych) zapakowany w sterylną „kopertę”. | szt | 60 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Kaniula żylna do terapii ECMO posiadająca wzmocnione boczne otwory, zapobiegające zaginaniu. Port krwi w standardzie 3/8”. Zbrojona, pokryta powłoką albuminowo-heparynową. Przeznaczona do długotrwałego stosowania min. 29 dni terapii. Dostępna w rozmiarach 19, 21, 23, 25, 27, 29 Fr, o długości 38-55 cm – do wyboru przez zamawiającego. | szt | 30 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Kaniula tętnicza do terapii ECMO, zbrojona na całej długości, pokryta powłoką albuminowo-heparynową, port krwi w standardzie 3/8”. Port odpowietrzający. Przeznaczona do długotrwałego stosowania do 29 dni terapii. Dostępna w rozmiarach 15, 17, 19, 21, 23, Fr, o długości 15-25 cm - do wyboru przez zamawiającego. | szt | 30 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | suma | 0 | 0
[8 empty] | opcja 20% | 0 | 0
[8 empty] | ogółem | 0 | 0