## Arkusz1
Załącznik nr 1
Pakiet nr 1 Preparaty do przygotowania endoskopów do ponownego użycia.

Zamawiający wymaga od wykonawcy oświadczenia potwierdzajacego możliwość użycia preparatu w myjni Choang CYW 100 oraz przeprowadzenia na własny koszt ustawień myjni pod oferowane preparaty w pkt. 2, 3.
Do pozycji 1 i 3 wymagane są paski testowe wliczone w cenę preparatu.
L.p.	Rodzaj środka dezynfekcyjnego	Zapotrzebowanie koncentratu na rok	Wielkość opakowania	Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN	VAT	Cena jednostkowa brutto koncentratu	Wartość netto	Wartość brutto	Informacje o preparacie:
			koncentr.		w %	w PLN	w PLN	w PLN	Nazwa handlowa
					Nr katalogowy
1.	Gotowy do użycia preparat do dezynfekcji endoskopów , na bazie buforowanego i stabilizowanego 2,5 % aldehydu glutarowego,zachowujacy aktywność biobójczą do 45 dni, kontrolowany za pomocą pasków testowych.Wykazujący działanie :	13,00 op.	5 l.
	B,Tbc,F,V/Noro,Adeno,Polio/ w czasie do 10 minut,S/sporobójczy/w czasie 15 minut oraz bójczy wobec spor Clostridium w czasie 30 min. Skuteczność potwierdzona badaniami.
	Wyrób medyczny kl IIb
	Możliwość użycia preparatu w myjni Choyang CYW 100
		2op. Pasków testowych	op. ok. 100 szt
2.	Preparat koncentracie, do manualnego i maszynowego mycia endoskopów, narzędzi i innych wyrobów medycznych, zawierający kompleks enzymów, skutecznie myjący w niskim stężeniu ok. 0,3 %, wykazujący działanie bakteriostatyczne, z możliwością zastosowania w myjkach ultradźwiękowych.	38,00 op.	5 l.
	Możliwość użycia w myjni Choyang CYW 100
	Zamawiający wymaga wyposażenia w pomki do dozowania w ilości
	4 szt.( w cenie preparatu).
	Kompatybilny z preparatem
	z poz 1, 3
	Wyrób medyczny kl I
3.	Preparat do dezynfekcji wysokiego stopnia endoskopów i innych wyrobów medycznych na bazie kwasu nadoctowego.	98,00op	op. 5 l.
	Wykazujący działanie: B,Tbc,F,V/Noro,Adeno,Polio/ S /sporobójczy i bójczy wobec spor Clostridium /w czasie 5 min. Skuteczność potwierdzona badaniami.
	Preparat powinien zachować aktywność biobójczą do 15 dni. Wymagane testy kontrolne potwierdzające aktywność biobójczą używanego preparatu. Kompatybilny z preparatem z poz.2 ,
	Wymagany dokument potwierdzajacy możliwość użycia preparatu w myjni Chyoang CYW 100. Wyrób medyczny kl II b.

	Testy kontrolne do poz.3	2 op. Pasków kontrolnych	ok.100 szt op.

Ogółem:

Pakiet nr 2 Preparaty do myjni dezynfektora typu Nevamatic H 02 2T ( kompatybilne- pochodzące od jednego producenta)

L.p.	Rodzaj środka dezynfekcyjnego	Zapotrzebowanie koncentratu na rok	Wielkość opakowania	Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN	VAT	Cena jednostkowa brutto koncentratu	Wartość netto	Wartość brutto	Informacje o preparacie:
			koncentr.		w %	w PLN	w PLN	w PLN	Nazwa handlowa
					Nr katalogowy
1.	Płynny środek płuczący zawierajacy środki powierzchniowo czynne,fosfoniany oraz środki konserwujące. Do użycia w myjniach dezynfektorach, nie zawierajacy oleju parafinowego oraz alkoksylowanego alkoholu	16,00 op.	5 l.
	tłuszczowego. Do szybkiego,bezzaciekowego płukania , znacznie przyspieszajacy suszenie po maszynowym myciu
	i dezynfekcji, neutralizujący pozostałości alkaliczne. Znajdujący zastosowanie
	w miejscach, gdzie do ostatniego płukania stosuje się wodę zmiękczoną. Dozowanie środka od ok. 0,2-0,8 ml/l .
	Wyrób medyczny
2.	Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach,skutecznie usuwajacy pozostałości organiczne typu zaschnięta krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego,także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych. Spełniający wymagania Roberta Kocha w zakresie minimalizowania ryzyka przeniesienia nowego wariantu choroby Creutzwelda Jacoba. Usuwa chorobotwórcze białka prionowe, w tym również VCJD>2 log. Nie wymagający neutralizacji, umożliwiajacy zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. PH powyżej 10. Posiadający w swoim składzie: kwasy organiczne,alkalia,enzymy, tenzydy, środki konserwujące,inhibitor korozji.	80,00 op.	5 l.
	Nie zawiera glicerolu oraz niesklasyfikowany jako środek niebezpieczny.
	Wyrób medyczny.
3.	Środek płynny w postaci koncentratu do wstępnego mycia	2,00 op.	op. 5 l.
	i wstępnej dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi chirurgicznych,endoskopów elastycznych przed dekontaminacją. Środek do stosowania w myjniach ultradźwiękowych. Nie zawierajacy aldehydów oraz czwartorzędowych związków amoniowych, zawierający do 8g Laurylpropylendiaminę,kwas mlekowy i alloksylowany alkohol tłuszczowy. Środek nie powoduje utwardzania białek.Działanie na B,(13727,14561)VAH 0,5% 15 min, drożdżakobójcze (13624,14562),VAH 0,5%,15 min,działanie na wirusy osłonkowe [włącznie z (HIV,HBV,HCV)] RKI, DVV (14476) 1% -15 min.
	Wyrób medyczny kl II b
Ogółem:

Pakiet nr 3 Preparat do konserwacji narzędzi

L.p.	Rodzaj środka dezynfekcyjnego	Zapotrzebowanie koncentratu na rok	Wielkość opakowania	Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN	VAT	Cena jednostkowa brutto koncentratu	Wartość netto	Wartość brutto	Informacje o preparacie:
			koncentr.		w %	w PLN	w PLN	w PLN	Nazwa handlowa
					Nr katalogowy
1		12,00 op.	400 ml
	Preparat do manualnej konserwacji narzędzi, zawiera olej biały ( olej mineralny, płynna parafina) nie powoduje żadnych osadów, toksykologicznie bezpieczny. Skład <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne>30% alifatyczne węglowodory, nie wpływające na proces sterylizacji parowej ( rozpuszczalny w wodzie) Nie zawiera chlorofluorowęglowodorów CFC.
	Wyrób medyczny.
Ogółem:

Pakiet nr 4 Preparat do pielęgnacji rąk

L.p.	Rodzaj środka dezynfekcyjnego	Zapotrzebowanie koncentratu na rok	Wielkość opakowania	Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN	VAT	Cena jednostkowa brutto koncentratu	Wartość netto	Wartość brutto	Informacje o preparacie:
			koncentr.		w %	w PLN	w PLN	w PLN	Nazwa handlowa
					Nr katalogowy
1.	Preparat przeznaczony do pielęgnacji rąk ,przeznaczony dla osób narażonych na wysuszenie i macerację skóry w wyniku częstego mycia i używania rękawic ochronnych.Zawierający w składzie min. glicerynę,witaminęE, prowitaminę B5.Posiadający badania dermatologiczne.		op.500 ml. z pompką
	Kosmetyk	135,00szt

Ogółem:

Pakiet nr 5 Preparaty do mycia i dezynfekcji rąk i skóry

L.p.	Rodzaj środka dezynfekcyjnego	Zapotrzebowanie koncentratu na rok	Wielkość opakowania	Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN	VAT	Cena jednostkowa brutto koncentratu	Wartość netto	Wartość brutto	Informacje o preparacie:
			koncentr.		w %	w PLN	w PLN	w PLN	Nazwa handlowa
					Nr katalogowy
1	Preparat do pielęgnacyjnego mycia zniszczonej i wrażliwej skóry,( do mycia rąk i ciała) nie zawierający barwników	87,00 op.	op. 1 l.
	i związków alkalicznych z alantoiną , PH 5-6, preparat kompatybilny z prep.z poz 3,4,5,6,7
	kosmetyk
2	Preparat do pielęgnacyjnego mycia zniszczonej i wrażliwej skóry, ( do mycia rąk i ciała) nie zawierający barwników	72,00op	op.5 l.
	i związków alkalicznych z alantoiną , PH 5-6, preparat kompatybilny z prep.z poz 3,4,5,6,7
	kosmetyk
3.	Preparat w płynie do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o wrażliwej skórze, oparty na mieszaninie wyłącznie alkoholowych substancji czynnych bez potencjalnie drażniacych	300,00 szt.	1 l
	i alergizujacych związków tj.barwniki,środki zapachowe, pochodne fenolowe
	i chlorcheksydyny, kwasy organiczne. Skuteczny w czasie 30 sek. dez.higieniczna, 90 sek. dez. chirurgiczna. Wykazujący działanie B,( w tym Tbc),F,V (HIV,HBV, HCV, Herpes Simpleks,Vaccinia,Rota,Noro,
	Adeno – 30 sek. oraz Polio 60 sek.
	Produkt leczniczy.
	Zamawiający wymaga by oferent wyposażył zamawiającego w pompki do preparatu na op. 0,5 l w ilości 60 szt, na op. - 1 l. w ilości 60 szt. oraz w wieszaki na łóżko w ilości 60 szt. w cenie preparatu.
		150,00 op.	0,5 l
4.	Preparat w płynie do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o wrażliwej skórze,oparty na mieszaninie wyłącznie alkoholowych substancji czynnych bez potencjalnie drażniacych	84,00op	5 l
	i alergizujacych związków tj.barwniki,środki zapachowe,pochodne fenolowe
	i chlorcheksydyny,kwasy organiczne.Skuteczny w czasie 30 sek dez higieniczna,90 sek. dez. chirurgiczna.Wykazujący działanie B,Tbc,F,V (HIV,HBV,HCV) HerpesSimpleks,Vaccinia,Rota,
	Noro, Adeno – 30 sek. oraz Polio 60 sek.
	Produkt leczniczy.
	Zamawiający wymaga aby oferent zaopatrzył zamawiającego w koszyki /wieszaki na łóżko w ilości 30 szt na op. 0,5 l oraz w pompki do opakowań do w/w preparatu w ilości 60 szt
5	Preparat w postaci żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania zawierający w swoim składzie etanol 72% ( 720 mg/g) , z dodatkiem propan -2-olu ( max do 5%) oraz glicerolu, bez substancji zapachowych, barwników i dodatkowych substancji aktywnych ( chlorheksydyny, pochodnych fenolowych). Skuteczny wobec B,Tbc,F ( drożdżako-, grzybobójczy),V ( Polio,Adeno,Noro). Możliwość stosowania do skóry wrażliwej.	150,00 op.	0,5 l
	Skuteczny max 30 sek. dezynfekcja higieniczna i max 90 sek. dezynfekcja chirurgiczna .
	Produkt biobójczy

6	Preparat w postaci żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania zawierający w swoim składzie etanol 72% ( 720 mg/g) , z dodatkiem propan -2-olu ( max do 5%) oraz glicerolu, bez substancji zapachowych, barwników i dodatkowych substancji aktywnych ( chlorheksydyny, pochodnych fenolowych). Skuteczny wobec B,Tbc,F ( drożdżako-, grzybobójczy),V ( Polio,Adeno,Noro). Możliwość stosowania do skóry wrażliwej.	300,00 szt.	op. 1 l
	Skuteczny max 30 sek. dezynfekcja higieniczna i max 90 sek. dezynfekcja chirurgiczna .
	Produkt biobójczy
7	Preparat w postaci żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania zawierający w swoim składzie etanol 72% ( 720 mg/g) , z dodatkiem propan -2-olu ( max do 5%) oraz glicerolu, bez substancji zapachowych, barwników i dodatkowych substancji aktywnych ( chlorheksydyny, pochodnych fenolowych). Skuteczny wobec B,Tbc,F ( drożdżako-, grzybobójczy),V ( Polio,Adeno,Noro). Możliwość stosowania do skóry wrażliwej.	24,00op	op.5 l
	Skuteczny max 30 sek. dezynfekcja higieniczna i max 90 sek. dezynfekcja chirurgiczna .
	Produkt biobójczy.

	Zamawiający wymaga aby oferent zaopatrzył zamawiającego w koszyki /wieszaki na łóżko w ilości 20 szt na op. 0,5 l oraz w pompki do opakowań do w/w preparatu w ilości 60 szt
Ogółem:

Pakiet nr 6 Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi, urządzeń anestezjologicznych , inkubatorów ( zamawiający wymaga ,aby opakowania wyposazone były w miarki kalibracyjne)

L.p.	Rodzaj środka dezynfekcyjnego	Zapotrzebowanie koncentratu na rok	Wielkość opakowania	Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN	VAT	Cena jednostkowa brutto koncentratu	Wartość netto	Wartość brutto	Informacje o preparacie:
			koncentr.		w %	w PLN	w PLN	w PLN	Nazwa handlowa
					Nr katalogowy
1	Preparat w proszku, na bazie nadwęglanu sodu i TEAED,zawierający kwas adypinowy i enzymy ( proteaza,amylaza, lipaza, mannaza)Przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych,( instrumentów chirurgicznych,endoskopów,urządzeń anestezjologicznych). Możliwość dezynfekcji sprzętów medycznych min. inkubatorów, potwierdzona przez producenta. Do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych. Z zawartością surfaktantów zapobiegających pyleniu.Spektrum działania: B (MRSA),F ( C.albicans,A.brasiliensis,	126,00op	op.5 kg

	Tbc ( M.terrae,M.avium,V (adeno,polio,noro),C.Difficile 2% w 10 min.,B.subtilis- 1% w 30 min. Nie wymaga dodatku aktywatora.Wyrób medyczny kl II

Ogółem:

Pakiet nr 7 Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego.

L.p.	Rodzaj środka dezynfekcyjnego	Zapotrzebowanie koncentratu na rok	Wielkość opakowania	Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN	VAT	Cena jednostkowa brutto koncentratu	Wartość netto	Wartość brutto	Informacje o preparacie:
			koncentr.		w %	w PLN	w PLN	w PLN	Nazwa handlowa
					Nr katalogowy
1	Gotowy do użycia, bezbarwny preparat do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni trudnodostępnych i wyrobów medycznych. Zawierający w składzie min. 2 alkohole alifatyczne /w tym etanol / w ilości max 60 g /100 g płynu. Bez dodatkowych substancjiaktywnych	2100,op	op. do 1 l.
	/aldehydy,związki amoniowe, nadtlenek wodoru itp./. Możliwość zastosowania na oddziałach noworodkowych. Spektrum działania B ( MRSA),F/C.albicans/ Tbc/ M.terrae i M.avium/, V /Rota,Vaccinia,BVDV, Noro, Polyoma SV 40 / w czasie do 1 min, z możliwością rozszerzenia działania o wirusy Adeno i Polio.
	Produkt biobójczy
		spryskiwacz do butelki 1000 szt	1000szt

Ogółem:

Pakiet nr 8 Preparat do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego ( zamawiający wymaga, aby opakowania zaopatrzone były w pompki dozujące).

L.p.	Rodzaj środka dezynfekcyjnego	Zapotrzebowanie koncentratu na rok	Wielkość opakowania	Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN	VAT	Cena jednostkowa brutto koncentratu	Wartość netto	Wartość brutto	Informacje o preparacie:
			koncentr.		w %	w PLN	w PLN	w PLN	Nazwa handlowa
					Nr katalogowy
1	Preparat w koncentracie do jednoczesnego mycia i dezynfekcji dużych powierzchni i wyposażenia pomieszczeń , wykazujacy wysoką tolerancję materiałową, posiadajacy dobre właściwości myjące, bez konieczności spłukiwania. Zawierajacy czwartorzędowe zwiazki amoniowe,bez zawartości fenoli, aldehydów,chloru, związków tlenowych,alkoholi. Możliwość stosowania na oddziałach noworodkowych,dziecięcych, w obecności pacjentów. PH ok.11. Wykazujacy działanie w niskim stężeniu 0,5% na B,F ( C. albicans) Tbc ( M. avium, M. terrae) V /HIV,HBV,HCV,Vaccinia,Rota/ , z możliwością poszerzenia działania wobec Noro,Adeno oraz grzybów A. niger. Przebadany zgodnie z normą europejską 14885 dla obszaru medycznego lub metodą zaakceptowaną przez URPLWMPB.	41,00op	op.5 l.
	Produkt biobójczy
	Zamawiający wymaga dostarczenia systemu kontroli czystości powierzchni, poprzez dostarczenie znaczników ultrafioletowych w ilości 2 0 szt w cenie preparatu.
		17,00 op.	op.1 l.
	Ogółem:

Pakiet nr 9 Preparat mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego. ( zamawiający wymaga , aby opakowania zaopatrzone były w pompki dozujące)

L.p.	Rodzaj środka dezynfekcyjnego	Zapotrzebowanie koncentratu na rok	Wielkość opakowania	Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN	VAT	Cena jednostkowa brutto koncentratu	Wartość netto	Wartość brutto	Informacje o preparacie:
			koncentr.		w %	w PLN	w PLN	w PLN	Nazwa handlowa
					Nr katalogowy
1	Preparat na bazie nadtlenku wodoru ( bez zawartości chloru,fenolu,aldehydów) do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego.Preparat z możliwościa zastosowania wobecności pacjentów.Spektrum działania B ( MRSA) ,F,V ( HIV,HBV,HCV,Rotawirus) w czasie do 15 min,prątki w czasie do 30min.Możliwość rozszerzenia o Clostridium difficile w czasie do 30 min.	28,00op	op. 5 l.

	Wyrób medyczny lub produkt biobójczy.
	Zamawiający wymaga dostarczenia systemu kontroli czystości powierzchni, poprzez dostarczenie znaczników ultrafioletowych w ilości
	ok.10 szt w cenie preparatu.
	Ogółem:

Pakiet nr 10 Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego (zamawiajacy wymaga, aby opakowania wyposażone były w pompki dozujące )

L.p.	Rodzaj środka dezynfekcyjnego	Zapotrzebowanie koncentratu na rok	Wielkość opakowania	Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN	VAT	Cena jednostkowa brutto koncentratu	Wartość netto	Wartość brutto	Informacje o preparacie:
			koncentr.		w %	w PLN	w PLN	w PLN	Nazwa handlowa
					Nr katalogowy
1	Koncentrat na bazie aminyi QAVdo mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego, dużych powierzchni ( ścian, podłóg, łóżek, blatów).Produkt o wysokiej tolerancji materiałowej,możliwość używania do dezynfekcji materiałów obiciowych,tworzywa ABS,szkła, porcelany, gumy,stali szlachetnej,aluminium, niklu, chromu.Bez zawartości aldehydów i fenoli.Możliwość użycia na oddziałach dziecięcych.Możliwość dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością.Spektrum działania: B,MRSA,F( Calbicans- 0,25% w 15 min,Tbc( M.terrae,M.avium), V ( HIV,HBV,HCV,BVDV,Vaccinia, Ebola), wirus adeno-0,5 % w 15 min.Wirus Polio- 1% w 15 min. Spektrum potwierdzone badaniami wg norm EN 14885.	67,00op	op.5l
	Wyrób medyczny i produkt biobójczy

	Ogółem:

Pakiet nr 11. Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni.

L.p.	Rodzaj środka dezynfekcyjnego	Zapotrzebowanie koncentratu na rok	Wielkość opakowania	Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN	VAT	Cena jednostkowa brutto koncentratu	Wartość netto	Wartość brutto	Informacje o preparacie:
			koncentr.		w %	w PLN	w PLN	w PLN	Nazwa handlowa
					Nr katalogowy
1	Preparat w postaci koncentratu na bazie dwutlenku chloru,do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego. Spektrum: B ( w tym MRSA),F,Tbc (M.avium,M. terrae) V Noro,Adeno,Polio) S	700,00 op.	saszetka na 5l wody
	C. difficile) do 5 min.
	Wyrób medyczny kl II a
	Ogółem:

Pakiet nr 12. Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni, i sprzętu medycznego.

L.p.	Rodzaj środka dezynfekcyjnego	Zapotrzebowanie koncentratu na rok	Wielkość opakowania	Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN	VAT	Cena jednostkowa brutto koncentratu	Wartość netto	Wartość brutto	Informacje o preparacie:
			koncentr.		w %	w PLN	w PLN	w PLN	Nazwa handlowa
					Nr katalogowy
1	Preparat w postaci tabletek wykazujący działanie sporobójcze do jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni, zawierający tenzydy myjące, na bazie aktywnego chloru (Troklozen sodu), możliwość zanurzenia w roztworze,możliwość stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością. Wykazujący działanie na B,Tbc (M.avium,M. terrae) F (co najmniej C albicans) V (Adeno,Polio), S ( w tym Clostridium difficile) czas działania do 15 min.	250,00 op.	op. conajmniej 200 tabl.
	Produkt biobójczy
	Ogółem:

Pakiet nr 13. Preparat do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego.

L.p.	Rodzaj środka dezynfekcyjnego	Zapotrzebowanie koncentratu na rok	Wielkość opakowania	Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN	VAT	Cena jednostkowa brutto koncentratu	Wartość netto	Wartość brutto	Informacje o preparacie:
			koncentr.		w %	w PLN	w PLN	w PLN	Nazwa handlowa
					Nr katalogowy
1	Preparat chlorowy w tabletkach do dezynfekcji sprzętu, przedmiotów, powierzchni obciążonych substancjami organicznymi, szczególnie	1030op	op. conajmniej 300 tabl.
	w obiektach służby zdrowia ( możliwość zanurzenia w roztworze np. kaczek,basenów itp.
	Rozpuszczalny w wodzie,oparty o aktywny chlor. Tabletka o gramaturze 2,7 g o zawartości 1,5 g. aktywnego chloru, pH roztw. ok. 8. Wykazujący działanie na B, F,Tbc V w czasie do 15 min. Przy wyższych stężeniach możliwość stosowania do dezaktywacji zanieczyszczeń organicznych,krwi. Potwierdzona zgodnie z normą EN 13704 skuteczność wobec spor: C. difficile.
	Produkt biobójczy

	Ogółem:

Pakiet nr 14. Preparat do dezynfekcji delikatnych powierzchni nieodpornych na działanie alkoholu.

L.p.	Rodzaj środka dezynfekcyjnego	Zapotrzebowanie koncentratu na rok	Wielkość opakowania	Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN	VAT	Cena jednostkowa brutto koncentratu	Wartość netto	Wartość brutto	Informacje o preparacie:
			koncentr.		w %	w PLN	w PLN	w PLN	Nazwa handlowa
					Nr katalogowy
1	Gotowy do użycia preparat bezzapachowy,w postaci piany, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji, miejsc trudnodostępnych,urządzeń, małych powierzchni, wrażliwych na działanie alkoholu; również na oddziałach noworodkowych do inkubatorów, głowic USG, ekranów LCD, monitorów, pomp infuzyjnych.Oparty o 1-propanol (15-17g/100 g preparatu) i czwartorzędowe związki amoniowe; bez zawartości aldehydów i alkiloamin; skuteczny w czasie do 1 min.na B ( w tym MRSA) Tbc,F, V (HIV,HBV,HCV,) Rota, Vaccinia oraz w czasie do 5 min. na wirusy Polioma oraz Norowirus.	60,00szt	op. Co najmniej 750 ml, wyposażone w spryskiwacz
	Norowirus

		26	op.5 l
	Wyrób medyczny kl II a		( op. wyposażone w kranik lub pompkę dozującą)
	Ogółem:

Pakiet nr 15 Środek do uzdatniania wody

L.p.	Rodzaj środka dezynfekcyjnego	Zapotrzebowanie koncentratu na rok	Wielkość opakowania	Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN	VAT	Cena jednostkowa brutto koncentratu	Wartość netto	Wartość brutto	Informacje o preparacie:
			koncentr.		w %	w PLN	w PLN	w PLN	Nazwa handlowa
					Nr katalogowy
1	Tabletki solne do użytkowanej stacji uzdatniania wody typ B12A-PTmodelITT	39,00op ( worki)	25kg
	Neo Dyn 100T45C3

Pakiet nr 16 Preparat do dezynfekcji powierzchni i sprzętów.

L.p.	Rodzaj środka dezynfekcyjnego	Zapotrzebowanie koncentratu na rok	Wielkość opakowania	Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN	VAT	Cena jednostkowa brutto koncentratu	Wartość netto	Wartość brutto	Informacje o preparacie:
			koncentr.		w %	w PLN	w PLN	w PLN	Nazwa handlowa
					Nr katalogowy
1	Gotowe do użycia chusteczki do szybkiej	505,00 szt.	100 szt
	dezynfekcji delikatnych powierzchni i wyrobów medycznych, odpornych i wrażliwych na działanie alkoholu. ( np.. Zawierające w składzie mieszaninę alkoholi alifatycznych (etanol 12-15 g/100 g, izopropanol 15-20g/100g),zawartość alkoholu do 30g/100g. Charakteryzujace się dobrą, potwierdzona kompatybilnością materiałową ze stalą nierdzewną,aluminium,polietylenem,poliwęglanem. Pozwalającą na dezynfekcję np. klawiatur,ekranów dotykowych, powierzchni aparatury, sprzętu medycznego,sond USG, itp. Rozmiar chusteczki 20x20 cm.,		( flow-pack)
	o gramaturze ok. 50 g/m².
	Nie zawiera barwników
	i substancji zapachowych.Spektrumdziałania: B, F ( C.albicans) , Tbc ( M. Terrae),V VacciniaBVDV,Rota,Noro) w czasie do 5min.,możliwośc rozszerzenia spektrum o wirus Adeno w dłuższym czasie ( do 15min.).Możliwoś stosowania na oddziałach noworodkowych.
	Przebadane zgodnie z normą PNEN16615 :2015 w 1 min.
	Wyrób medyczny
	Ogółem:

Pakiet nr 17. Preparaty do mycia i wykonania procesów dezynfekcji.

L.p.	Rodzaj środka dezynfekcyjnego	Zapotrzebowanie koncentratu na rok	Wielkość opakowania	Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN	VAT	Cena jednostkowa brutto koncentratu	Wartość netto	Wartość brutto	Informacje o preparacie:
			koncentr.		w %	w PLN	w PLN	w PLN	Nazwa handlowa
					Nr katalogowy
1	Suche chusteczki w rolkach do nasączania dowolnym środkiem dezynfekcyjnym. Przeznaczone do dezynfekcji lub osuszania skóry i powierzchni. Wykonane z mieszanki celulozy, poliestru	22,00 op.	Rozm. 30x34
	i wiskozy o gramaturze nie mniej niż 70 g/m² . Produkt niepylący nie pozostawiajacy smug po użyciu. Rozmiar 30x 34 cm.
	Wyrób medyczny.
		pakowane po 100 szt. w rolce
	Ogółem:

Pakiet nr 18 Ręczniki czyściwo papierowe.

L.p.	Rodzaj środka dezynfekcyjnego	Zapotrzebowanie koncentratu na rok	Wielkość opakowania	Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN	VAT	Cena jednostkowa brutto koncentratu	Wartość netto	Wartość brutto	Informacje o preparacie:
			koncentr.		w %	w PLN	w PLN	w PLN	Nazwa handlowa
					Nr katalogowy
1	Ręczniki papierowe w rolkach,chłonne i wytrzymałe,	98,00op	Rolka dwupack
	do stosowania w różnych warunkach,elastyczne ,nie rozrywają się. Bezpieczne dla skóry,do czyszczenia powierzchni i przedmiotów. Można stosować		(szt.2)
	w połączeniu z wodą,detergentami,środkami dezynfekcyjnymi.Nie powodują uczuleń.Czyściwo tworzy celuloza w białym kolorze.Podzielona na odcinki ( perforowane) o gramaturze 20g/m,dwuwarstwowy.	(op.-2szt)
	Szer.min.28 cm,długość min.260 m,bezzapachowy, wysoka absorbcja.
	Ogółem:

Pakiet nr 19 Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętów wrażliwych na działanie alkoholi.

L.p.	Rodzaj środka dezynfekcyjnego	Zapotrzebowanie koncentratu na rok	Wielkość opakowania	Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN	VAT	Cena jednostkowa brutto koncentratu	Wartość netto	Wartość brutto	Informacje o preparacie:
			koncentr.		w %	w PLN	w PLN	w PLN	Nazwa handlowa
					Nr katalogowy
1	Chusteczki do mycia i dezynfekcji nieinwazyjnych powierzchni, wyrobów medycznych, wyposażenia. Zawierające w składzie głównie nadtlenek wodoru ( ok.70 g/kg) .	76,00 op.	op. co najmniej
	Wymiar chusteczki ok. 20 x 30 cm. Skuteczność mikrobójcza potwierdzona badaniami B,Tbc,F, ( C. albicans) V ( Polio,Adeno,Noro), spory C. difficile. Czas ekspozycji do 1 min., prątki do 10 min, C. difficile – ok.3 min, z możliwością rozszerzenia o		80 szt.
	A. brasiliensis.		w tubie
	Opakowanie ze szczelnym zamknięciem
	Produkt biobójczy lub
	Wyrób medyczny

	Ogółem:

Pakiet nr 20 Preparat do mycia rąk, ciała i toalety pacjentów przed zabiegami operacyjnymi.

L.p.	Rodzaj środka dezynfekcyjnego	Zapotrzebowanie koncentratu na rok	Wielkość opakowania	Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN	VAT	Cena jednostkowa brutto koncentratu	Wartość netto	Wartość brutto	Informacje o preparacie:
			koncentr.		w %	w PLN	w PLN	w PLN	Nazwa handlowa
					Nr katalogowy
1	Preparat do mycia rąk i ciała o działaniu mikrobójczym,zawierający w składzie diglukonian chlorheksydyny,zapewniający działanie nawilżające	3op.	5 l
	i wygładzające. Możliwość dekolonizacj skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi. Spektrum działania: B ( w tym MRSA),drożdże,wirusy osłonione (HIV,HBV,HCV) – czas działania 60 sek.		(op.wyposażone w miarkę kalibracyjną lub pompkę dozującą)
	Możliwośc użycia preparatu do higienicznego mycia rąk,zgodnie z normą ( EN 1499) – czas działania – 30 sek.
	Produkt biobójczy
			1 l

		5,00 op.	( op. wyposażone w pompkę)
	Ogółem:

Pakiet nr 21 Preparat do dezynfekcji butów operacyjnych.

L.p.	Rodzaj środka dezynfekcyjnego	Zapotrzebowanie koncentratu na rok	Wielkość opakowania	Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN	VAT	Cena jednostkowa brutto koncentratu	Wartość netto	Wartość brutto	Informacje o preparacie:
			koncentr.		w %	w PLN	w PLN	w PLN	Nazwa handlowa
					Nr katalogowy
1	Preparat do ręcznego mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych.Produkt przystosowany do manualnego mycia jak również w myjni ultradźwiękowej. Produkt w postaci powlekanego granulatu. Zawierajacy w składzie min. nadwęglan sodu oraz kwas cytrynowy. Wykazujący działanie bakteriobójcze,drożdżakobójcze,ograniczone wirusobójcze oraz sporobójcze w stężeniu użytkowym 1% w czasie do 15 min. Działanie bakteriobójcze,	4,00 op.	op. min. 2 kg
	grzybobójcze, prątkobójcze,
	wirusobójcze,sporobójcze w stężeniu 2% w czasie do 15 min.
	Wyrób medyczny
	Ogółem:

Pakiet nr 22 Preparat do usuwania nieprzyjemnych zapachów np. moczu.

L.p.	Rodzaj środka dezynfekcyjnego	Zapotrzebowanie koncentratu na rok	Wielkość opakowania	Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN	VAT	Cena jednostkowa brutto koncentratu	Wartość netto	Wartość brutto	Informacje o preparacie:
			koncentr.		w %	w PLN	w PLN	w PLN	Nazwa handlowa
					Nr katalogowy
1	Preparat oparty na mieszaninie kwasów organicznych: kwasu mlekowego pow.2% kwasu cytrynowego, środków powierzchniowo czynnych,alkoholu izopropylowego pow.2% oraz kompozycję zapachową <1%. Preparat w aerozolu do usuwania odoru moczu i innych, nieprzyjemnych zapachów. Nie może być substancją żrącą.	3,00 op.	op . 1 l
			(wyposażone w spryskiwacz)

		2,00 op.	op. 5 l

Pakiet nr 23 Preparat do dezynsekcji.

L.p.	Rodzaj środka dezynfekcyjnego	Zapotrzebowanie koncentratu na rok	Wielkość opakowania	Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN	VAT	Cena jednostkowa brutto koncentratu	Wartość netto	Wartość brutto	Informacje o preparacie:
			koncentr.		w %	w PLN	w PLN	w PLN	Nazwa handlowa
					Nr katalogo
1.	Preparat do dezynsekcji zawierający deltrametrynę,tetrametrynę,	20,00 op.	300 ml
	piperonyl

Pakiet nr 24 Preparat do dezynsekcji.

L.p.	Rodzaj środka dezynfekcyjnego	Zapotrzebowanie koncentratu na rok	Wielkość opakowania	Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN	VAT	Cena jednostkowa brutto koncentratu	Wartość netto	Wartość brutto	Informacje o preparacie:
			koncentr.		w %	w PLN	w PLN	w PLN	Nazwa handlowa
					Nr katalogowy
1	Preparat do dezynsekcji zawierajacy bendiokarb	1,00 op.	500 g

Pakiet nr 25 Preparat do dezynsekcji.

L.p.	Rodzaj środka dezynfekcyjnego	Zapotrzebowanie koncentratu na rok	Wielkość opakowania	Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN	VAT	Cena jednostkowa brutto koncentratu	Wartość netto	Wartość brutto	Informacje o preparacie:
			koncentr.		w %	w PLN	w PLN	w PLN	Nazwa handlowa
					Nr katalogowy
1	Preparat do dezynsekcji zawierajacy d- fenotrynę, piperonyl	10,00 op.	400 ml
	Ogółem:

Pakiet nr 26 Preparat do dezynsekcji .

L.p.	Rodzaj środka dezynfekcyjnego	Zapotrzebowanie koncentratu na rok	Wielkość opakowania	Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN	VAT	Cena jednostkowa brutto koncentratu	Wartość netto	Wartość brutto	Informacje o preparacie:
			koncentr.		w %	w PLN	w PLN	w PLN	Nazwa handlowa
					Nr katalogowy
1	Preparat do dezynsekcji zawierający Alfa cypermetynę	1,00 op.	op. 1 l

Pakiet nr 27 Preparat do deratyzacji.

L.p.	Rodzaj środka dezynfekcyjnego	Zapotrzebowanie koncentratu na rok	Wielkość opakowania	Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN	VAT	Cena jednostkowa brutto koncentratu	Wartość netto	Wartość brutto	Informacje o preparacie:
			koncentr.		w %	w PLN	w PLN	w PLN	Nazwa handlowa
					Nr katalogowy
1	Preparat do deratyzacji zawierający brodifacum	2,00 op.	10 kg
	Ogółem: