        Czarnków, 24.04.2024 r. (data)
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie, ul. Kościuszki 96, 64-700 Czarnków zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym przeprowadzenia przeglądów sprzętu medycznego na oddziałach szpitalnych wraz z dostarczeniem raportów serwisowych z przeprowadzonych czynności, a także wpisem potwierdzającym daną czynność w Paszporcie Technicznym (osobno dla każdego urządzenia).

Lp.	Rodzaj urządzenia	Model	Producent	Numer fabryczny	Rok produkcji	j. m.	Ilość		Termin przeglądu (miesiąc)
PORADNIA GINEKOLOGICZNA „K” - CZARNKÓW
1.	Diatermia z oprzyrządzeniem	HBS 100	POLCOMED Lusowo	4150255	2016	szt.	1		MAJ
2.	Kolposkop	AC 1110	Brak danych	17C6496	2017	szt.	1		MAJ
	Kardiotokograf – KTG	BD4000XS	Huntleigh Healthcare	714DX0205339-16	2016	szt.	1		MAJ
CENTRALNA STERYLIZATORNIA
1.	Inkubator / Czytnik	Sterrad Valocity	Johnson-Johnson Warszawa	4318020639	2017	szt.	1		MAJ
2.	Sterylizator Sterad	Ster 100S	Johnson-Johnson Warszawa	94332	2010	szt.	1		MAJ
SEROLOGIA
1.	Ortho Workstation	Workstation	ortho clinical diagnostics	610011605	2022	szt.	1		MAJ
ZESPÓŁ OPIEKI LECZNICZEJ
1.	Podnośnik transportowo kąpielowy	Vega 505	Konkret	21000754	Brak danych	szt.	1		MAJ
1.	Wózek Transportowo-kąpielowego	155000	Konkret	1794	Brak danych	szt.	1		MAJ
ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY
1.	Stacja dokująca DS 106	DS106	MEDIMA	220127395	2021	szt.	1		MAJ
2.	Stacja dokująca DS 106	DS106	MEDIMA	220127394	2021	szt.	1		MAJ
3.	Objętościowa pompa infuzyjna	P300	MEDIMA	310014553	2021	szt.	1		MAJ
4.	Objętościowa pompa infuzyjna	P300	MEDIMA	310014609	2021	szt.	1		MAJ
5.	Pompa infuzyjna strzykawkowa S300	S300	MEDIMA	300025067	2021	szt.	1		MAJ
6.	Pompa infuzyjna strzykawkowa S300	S300	MEDIMA	300025065	2021	szt.	1		MAJ
7.	Pompa infuzyjna strzykawkowa S300	S300	MEDIMA	300024729	2021	szt.	1		MAJ
8.	Pompa infuzyjna strzykawkowa S300	S300	MEDIMA	300024730	2021	szt.	1		MAJ
9.	Pompa infuzyjna strzykawkowa S300	S300	MEDIMA	300024766	2021	szt.	1		MAJ
10.	Pompa infuzyjna strzykawkowa S300	S300	MEDIMA	300024778	2021	szt.	1		MAJ
11.	Pompa infuzyjna strzykawkowa S300	S300	MEDIMA	300024781	2021	szt.	1		MAJ
12.	Pompa infuzyjna strzykawkowa S300	S300	MEDIMA	300024774	2021	szt.	1		MAJ
13.	Pompa infuzyjna strzykawkowa S300	S300	MEDIMA	300024775	2021	szt.	1		MAJ
14.	Pompa infuzyjna strzykawkowa S300	S300	MEDIMA	300024783	2021	szt.	1		MAJ
OIOM
1.	Aparat do znieczuleń	Leon Plus	Heinen Lowenstein	0200010HUL30107172	2017	szt.	1		MAJ
ODDZIAŁ CHIRURGI
1.	Łóżko szpitalne	Enterprice 5000X	ArjoHuntleigh AB	P0670104	2021	szt.	1		CZERWIEC
2.	Łóżko szpitalne	Enterprice 5000X	ArjoHuntleigh AB	P0670099	2021	szt.	1		CZERWIEC
3.	Łóżko szpitalne	Enterprice 5000X	ArjoHuntleigh AB	P0670102	2021	szt.	1		CZERWIEC
4.	Łóżko szpitalne	Enterprice 5000X	ArjoHuntleigh AB	P0670097	2021	szt.	1		CZERWIEC
5.	Łóżko szpitalne	Enterprice 5000X	ArjoHuntleigh AB	P0670094	2021	szt.	1		CZERWIEC
6.	Łóżko szpitalne	Enterprice 5000X	ArjoHuntleigh AB	P0670105	2021	szt.	1		CZERWIEC
7.	Łóżko szpitalne	Enterprice 5000X	ArjoHuntleigh AB	P0670101	2021	szt.	1		CZERWIEC
8.	Łóżko szpitalne	Enterprice 5000X	ArjoHuntleigh AB	P0670106	2021	szt.	1		CZERWIEC
9.	Łóżko szpitalne	Enterprice 5000X	ArjoHuntleigh AB	P0670103	2021	szt.	1		CZERWIEC
10.	Łóżko szpitalne	Enterprice 5000X	ArjoHuntleigh AB	P0670107	2021	szt.	1		CZERWIEC
11.	Łóżko szpitalne	Enterprice 5000X	ArjoHuntleigh AB	P0670095	2021	szt.	1		CZERWIEC
12.	Łóżko szpitalne	Enterprice 5000X	ArjoHuntleigh AB	P0670100	2021	szt.	1		CZERWIEC
13.	Łóżko szpitalne	Enterprice 5000X	ArjoHuntleigh AB	P0670096	2021	szt.	1		CZERWIEC
14.	Łóżko szpitalne	Enterprice 5000X	ArjoHuntleigh AB	P0670098	2021	szt.	1		CZERWIEC
15.	Monitor Pacjęta – Kardiomonitor	Aquarius +	Northeru Medical	E1209312	2016	szt.	1		CZERWIEC
BLOK OPERACYJNY
1	Wiertarka ortopedyczna	GA672	B.Braun	8918	2018	szt	1		MAJ

*w cenie przeglądu proszę uwzględnić części zamienne, zgodnie z wymaganiami Producenta, np. wymiana akumulatorów (proszę opisać)

1. Ostateczny termin składania ofert: do 02.05.2024 r.
2. Termin realizacji Przeglądu Sprzętu Medycznego (Maj) do 23.05.2024r.
3. Termin realizacji Przeglądu Sprzętu Medycznego (Czerwiec) do 20.06.2024r.
4. Wykonawca zobowiązany jest do ujęcia w ogólnej wartości brutto zamówienia kosztów transportu (jeżeli występują) oraz części zamiennych (o ile występują).