Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi

w Słubicach Sp. z o. o.

NIP 598 16 18 971 REGON 080445872 NR R-KU BANKOWEGO 15 8369 0008 0069 5697 2000 0010

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze: KRS 0000359690 Wysokość kapitału zakładowego: 2.670.000,00 zł

Słubice, dnia 27.11.2020 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 214 tys. euro na dostawę nici chirurgicznych i innych materiałów medycznych dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.; nr sprawy: ZP/N/11/20

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą, w dniach 23-25.11.2020 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły wnioski w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ.

W trybie art. 38 ust. 2 ustawy  Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Dotyczy – treści SIWZ

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, jeśli Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź:

Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, jeśli Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.

Pytanie nr 2

Dotyczy – pakiet nr 2, poz. 12

Czy w w/w pozycji nie doszło do omyłki pisarskiej odnośnie parametrów materiału szewnego?

Odpowiedź:

Tak, doszło do omyłki pisarskiej.

W związku  z tym Zamawiający modyfikuje treść dodatku numer 2 do SIWZ poprzez zmianę w pozycji nr 12 pakietu nr 2 długości igły z 5 na 55 mm.

Zmodyfikowany dodatek nr 2 do SIWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 3

Dotyczy – pakiet nr 5

Czy Zamawiający w w/w pakiecie wymaga nici chirurgicznych, plecionych, wykonanych z kwasu poliglikolowego, powlekanych Poli(glikolidem-co-L-laktydem) oraz stearynianem wapnia,                                         o całkowitym czasie wchłaniania 60-90 dni i czasie podtrzymywania tkankowego 80% po 14 dniach, 20% po 28 dniach, tj. takich, jak stosowane przez Zamawiającego obecnie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza nici chirurgiczne, plecione, wykonane z kwasu poliglikolowego, powlekane Poli (glikolidem-co-L-laktydem) oraz stearynianem wapnia,                                         o całkowitym czasie wchłaniania 60-90 dni i czasie podtrzymywania tkankowego 80% po 14 dniach, 20% po 28 dniach.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania nici o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 27.11.2020 r.

Pytanie nr 4

Dotyczy – pakiet nr 5, poz. 11

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści również długość nici 70 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający w pakiecie nr 5, poz. 11 dopuszcza możliwość zaoferowania nici o długości 70 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania nici o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 27.11.2020 r.

Pytanie nr 5

Dotyczy – pakiet nr 9, poz. 3-5

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 3-5 do osobnej części i dopuści siatki wykonane ze 100% polipropylenu, o wielkości oczek 1,5-1,7 mm, grubości 0,40 mm i gramaturze 55 g/m2+/-10%, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 6

Dotyczy – pakiet nr 12

Czy Zamawiający dopuści szwy chirurgiczne, wchłanialne w 180-210 dni, syntetyczne, niepowlekane, monofilamentowe, z polidioksanonu, o podtrzymywaniu tkankowym po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 57 dniach 40%?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza szwy chirurgiczne, wchłanialne w 180-210 dni, syntetyczne, niepowlekane, monofilamentowe, z polidioksanonu, o podtrzymywaniu tkankowym po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 57 dniach 40%.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania nici o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 27.11.2020 r.

Pytanie nr 7

Dotyczy – pakiet nr 12, poz. 7

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści również długość nici 70 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający w pakiecie nr 12, poz. 7, dopuszcza długość nici 70 cm.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania nici o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 27.11.2020 r.

Pytanie nr 8

Dotyczy – pakiet nr 13

Czy Zamawiający dopuści szwy chirurgiczne, wchłanialne do około 42 dni, plecione, wykonane z kwasu poliglikolowego, powlekane polikaprolaktonem oraz stearynianem wapnia i czasie podtrzymywania tkankowego 65% po 7 dniach, 50% po 8-11 dniach?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza szwy chirurgiczne, wchłanialne do około 42 dni, plecione, wykonane z kwasu poliglikolowego, powlekane polikaprolaktonem oraz stearynianem wapnia i czasie podtrzymywania tkankowego 65% po 7 dniach, 50% po 8-11 dniach.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania nici o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 27.11.2020 r.

Pytanie nr 9

Dotyczy – pakiet nr 13, poz. 2

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści również długość nici 90 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający w pakiecie 13, poz. 2, dopuszcza również długość nici 90 cm.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania nici o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 27.11.2020 r.

Pytanie nr 10

Dotyczy – pakiet nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej kosmetycznej lecz nie posiadającej w swoim opisie katalogowym określenia „z ostrzem micropoint”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 11

Dotyczy – pakiet nr 1, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 37mm z nitką o długości 75cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 12

Dotyczy – pakiet nr 1, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 30mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 13

Dotyczy – pakiet nr 1, poz. 6-7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 14

Dotyczy – pakiet nr 5, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej wzmocnionej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 15

Dotyczy – pakiet nr 5, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 16

Dotyczy – pakiet nr 5, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły pogrubionej wzmocnionej?

Odpowiedź:

Zamawiający w pakiecie nr 5, poz. 1, dopuszcza możliwość zaoferowania igły pogrubionej wzmocnionej.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania nici o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 27.11.2020 r.

Pytanie nr 17

Dotyczy – pakiet nr 5, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej wzmocnionej, haczykowatej typu „J”  o długości 32mm?

Odpowiedź:

Zamawiający w pakiecie nr 5, po. 11, dopuszcza możliwość zaoferowania igły okrągłej wzmocnionej, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian, co oznacza, brak zgody na długość 32 mm.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania asortymentu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 27.11.2020 r.

Pytanie nr 18

Dotyczy – pakiet nr 5, poz. 13, 19

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły pogrubionej wzmocnionej bez określenia „mocna”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 19

Dotyczy – pakiet nr 5, poz. 8, 14

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej pogrubionej?

Odpowiedź:

Tak, w pakiecie nr 5, poz. 8, 14, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania igły okrągłej pogrubionej.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 27.11.2020 r.

Pytanie nr 20

Dotyczy – pakiet nr 5, poz. 18

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły pogrubionej bez określenia „mocna”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 21

Dotyczy – pakiet nr 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów chirurgicznych wykonanych z kwasu poliglikolowego 90% i kwasu mlekowego 10%, powlekane poliklikolidem laktydu (30/70) i stearynianem wapnia o czasie wchłaniania 56-70 dni, czas podtrzymywania tkankowego ok.75% po 2 tygodniach, ok. 23% po 4 tygodniach?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 22

Dotyczy – pakiet nr 6, poz. 2 i 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej pogrubionej z nitką o długości 75cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 23

Dotyczy – pakiet nr 6, poz. 2 i 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej pogrubionej?

Odpowiedź:

Zamawiający w pakiecie nr 6, poz. 2 i 3, dopuszcza możliwość zaoferowania igły okrągłej pogrubionej, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania asortymentu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 27.11.2020 r.

Pytanie nr 24

Dotyczy – pakiet nr 9, poz. 1, 2

W związku z aktualną sytuacją na rynku implantów przepuklinowych w Polsce, skutkującą niemożliwością złożenia oferty na przedmiot zamówienia opisany w Pakiecie nr 9, pozycja nr 1 oraz nr 2 (implanty wewnątrzotrzewnowe ze skondensowanego politetrafluoroetylenu), zwracamy się niniejszym z wnioskiem do Zamawiającego o umożliwienie złożenia oferty przetargowej na przedmiot zamówienia, stanowiący treść pozostałych pozycji nr 3, 4, 5 w Pakiecie nr 9 (siatki polipropylenowe do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych), poprzez wydzielenie pozycji nr 1 i 2 lub pozycji nr 3,4,5 z Pakietu nr 9 i utworzenie dla wydzielonych pozycji nowego pakietu ofertowego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu nr 9 pozycji 3, 4 i 5 i utworzenie nowego zadania (pakietu).

W związku z tym, Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 2 do SIWZ poprzez wydzielenie z pakietu nr 9 pozycji nr 3, 4 i 5 i przeniesienie ich do nowo utworzonego pakietu nr 14 (pakiet nr 14 – siatki przepuklinowe do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych).

Zmodyfikowany dodatek nr 2 do SIWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 25

Dotyczy – pakiet nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie igły odwrotnie tnącej, kosmetycznej, dwuwklęsłej przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 26

Dotyczy – pakiet nr 13, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie nici o długości 70 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie nici o długości 70 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania asortymentu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 27.11.2020 r.

Pytanie nr 27

Dotyczy – pakiet nr 13, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie nici o długości 90 cm oraz igły okrągłej, wzmocnionej przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie nici o długości 90 cm oraz igły okrągłej, wzmocnionej przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania asortymentu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 27.11.2020 r.

Pytanie nr 28

Dotyczy – pakiet nr 13, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie igły wzmocnionej, rozwarstwiającej przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 29

Dotyczy – wzór umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 2:

2. W przypadku opóźnień w realizacji zamówienia Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,5% wartości brutto spóźnionej dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto spóźnionej części dostawy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 30

Dotyczy – wzór umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 9 ust. 7 poprzez zamianę  słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 31

Dotyczy – pakiet nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1, Pozycji nr 1 dopuści igłę odwrotnie tnącą, zwykłą, nie kosmetyczną bez powleczenia o długości 18 mm i długości nici 90 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 32

Dotyczy – pakiet nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1, Pozycji nr 2 dopuści igłę o długości 18 mm i długości nici 90 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź:

Zamawiający w Pakiecie nr 1, poz. 2, dopuszcza igłę o długości 18 mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian, co oznacza brak zgody na długość nici 90 cm.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania asortymentu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 27.11.2020 r.

Pytanie nr 33

Dotyczy – pakiet nr 1, poz. 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1, Pozycji nr 3 dopuści długość nici 90 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź:

Zamawiający w Pakiecie nr 1, Pozycji nr 3 dopuszcza długość nici 90 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania asortymentu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 27.11.2020 r.

Pytanie nr 34

Dotyczy – pakiet nr 1, poz. 4

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1, Pozycji nr 4 dopuści igłę o długości 25 mm i długości nici 90 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź:

Zamawiający w Pakiecie nr 1, Pozycji nr 4 dopuszcza igłę o długości 25 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian, co oznacza, że Zamawiający nie dopuszcza długości nici 90 cm.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania asortymentu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 27.11.2020 r.

Pytanie nr 35

Dotyczy – pakiet nr 1, poz. 6

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1, Pozycji nr 6 dopuści igłę o długości 35 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 36

Dotyczy – pakiet nr 1, poz. 7

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1, Pozycji nr 7 dopuści igłę o długości 40 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1, Pozycji nr 7 dopuszcza igłę o długości 40 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania asortymentu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 27.11.2020 r.

Pytanie nr 37

Dotyczy – pakiet nr 2, poz. 3-7

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2, Pozycjach nr 3 - 7 dopuści długość nici 250 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 38

Dotyczy – pakiet nr 2, poz. 9

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2, Pozycji nr 9 dopuści długość igły 2 x 20 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 39

Dotyczy – pakiet nr 2, poz. 10

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2, Pozycji nr 10 dopuści długość igły 30 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 40

Dotyczy – pakiet nr 2, poz. 11

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2, Pozycji nr 11 dopuści długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 41

Dotyczy – pakiet nr 2, poz. 12

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2, Pozycji nr 12 dopuści igłę okrągło-tnącą, wzmocnioną o długości 50 mm i długości nici 1 x 75 cm z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości w załączniku asortymentowo-cenowym, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku z omyłką pisarską dotyczącą długości igły,

Zamawiający modyfikuje treść dodatku numer 2 do SIWZ poprzez zmianę w pozycji nr 12 pakietu nr 2 długości igły z 5 na 55 mm.

Zmodyfikowany dodatek nr 2 do SIWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 42

Dotyczy – pakiet nr 2, poz. 13

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2, Pozycji nr 13 dopuści igłę OrtoSHape® - tnąca, bardzo mocną o długości 40 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź:

Zamawiający w Pakiecie nr 2, Pozycji nr 13 dopuszcza igłę OrtoSHape® - tnąca, bardzo mocną przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian, co oznacza brak zgody na zaoferowanie igły o długości 40 mm.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania asortymentu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 27.11.2020 r.

Pytanie nr 43

Dotyczy – pakiet nr 5

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 dopuści nić sterylną, syntetyczną, wchłanialną, plecioną składająca się z homopolimerów kwasu glikolowego i pokryta epsilon-kaprolaktonem oraz stearynianem wapnia ?

W czasie 14 dni po implantacji nić utrzymuje in vivo około 65% początkowej siły podtrzymywania tkankowego, a ponad 40% po 21 dniach, całkowity czas wchłaniania wynosi 60-90 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający w Pakiecie nr 5 dopuszcza nić sterylną, syntetyczną, wchłanialną, plecioną składająca się z homopolimerów kwasu glikolowego i pokryta epsilon-kaprolaktonem oraz stearynianem wapnia, która w czasie 14 dni po implantacji utrzymuje in vivo około 65% początkowej siły podtrzymywania tkankowego, a ponad 40% po 21 dniach, całkowity czas wchłaniania wynosi 60-90 dni.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania asortymentu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 27.11.2020 r.

Pytanie nr 44

Dotyczy – pakiet nr 5, poz. 5

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5, Pozycji nr 5 dopuści długość nici 90 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w Pakiecie nr 5, Pozycja nr 5, długość nici jaką wskazano wynosi 90 cm.

Pytanie nr 45

Dotyczy – pakiet nr 5, poz. 10

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5, Pozycji nr 10 dopuści igłę nie pogrubioną, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 46

Dotyczy – pakiet nr 5, poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 11 z pakietu nr 5?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 47

Dotyczy – pakiet nr 5, poz. 13

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5, Pozycji nr 13 dopuści igłę nie pogrubioną, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 48

Dotyczy – pakiet nr 5, poz. 18

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5, Pozycji nr 18 dopuści igłę wzmocnioną o długości 26 mm i długości nici 90 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 49

Dotyczy – pakiet nr 6

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, wchłanialny, pleciony o składzie: kopolimer złożony z 90% i 10% glikolidu i L-laktydu, (poliglaktyna910) pokryty kopolimerem poli(glikolido-co-laktydu) (30/70) i stearynianem wapnia ?   Po 14 dniach od implantacji zachowuje in vivo około 65% początkowej siły podtrzymywania tkankowego, a ponad 40% po 21 dniach. Wchłanianie nici  jest zakończone pomiędzy 56 a 70 dniem.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza szew syntetyczny, wchłanialny, pleciony o składzie: kopolimer złożony z 90% i 10% glikolidu i L-laktydu, (poliglaktyna910) pokryty kopolimerem poli(glikolido-co-laktydu) (30/70) i stearynianem wapnia, który po 14 dniach od implantacji zachowuje in vivo około 65% początkowej siły podtrzymywania tkankowego, a ponad 40% po 21 dniach, a wchłanianie nici  jest zakończone pomiędzy 56 a 70 dniem.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania asortymentu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 27.11.2020 r.

Pytanie nr 50

Dotyczy – pakiet nr 6, poz. 2

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6, Pozycji nr 2 dopuści igłę o długości 40 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 51

Dotyczy – pakiet nr 6, poz. 2

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6, Pozycji nr 2 dopuści grubość szwu „0”, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 52

Dotyczy – pakiet nr 6, poz. 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6, Pozycji nr 3 dopuści grubość szwu „1”, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 53

Dotyczy – pakiet nr 11, poz. 1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 11, Pozycji nr 1 dopuści igłę długości 25 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź:

Zamawiający w Pakiecie nr 11, Pozycji nr 1 dopuszcza igłę długości 25 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania asortymentu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 27.11.2020 r.

Pytanie nr 54

Dotyczy – pakiet nr 11, poz. 2

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 11, Pozycji nr 2 dopuści igłę długości 20 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź:

Zamawiający w Pakiecie nr 11, Pozycji nr 2 dopuszcza igłę długości 20 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania asortymentu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 27.11.2020 r.

Pytanie nr 55

Dotyczy – pakiet nr 11, poz. 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 11, Pozycji nr 3 dopuści igłę długości 2 x 16 mm i długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź:

Zamawiający w Pakiecie nr 11, Pozycji nr 3 dopuszcza igłę długości 2 x 16 mm i długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania asortymentu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 27.11.2020 r.

Pytanie nr 56

Dotyczy – pakiet nr 11, poz. 4

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 11, Pozycji nr 4 dopuści igłę długości 2 x 25 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź:

Zamawiający w Pakiecie nr 11, Pozycji nr 4 dopuszcza igłę długości 2 x 25 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania asortymentu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 27.11.2020 r.

Pytanie nr 57

Dotyczy – pakiet nr 12

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 12 dopuści szew sterylny syntetyczny, wchłanialny monofilament, składający się z pojedynczego włókna polidioksanonowego, określany również jako poli(p-dioksanon) ?  Po 14 dniach od implantacji zachowuje in vivo około 75% pierwotnego podtrzymywania tkankowego, a ponad 60% po 28 dniach i około 50% po sześciu tygodniach. Wchłanianie jest zzakończone pomiędzy 180 a 210 dniem.

Odpowiedź:

Zamawiający w Pakiecie nr 12 dopuszcza szew sterylny syntetyczny, wchłanialny monofilament, składający się z pojedynczego włókna polidioksanonowego, określany również jako poli(p-dioksanon), który po 14 dniach od implantacji zachowuje in vivo około 75% pierwotnego podtrzymywania tkankowego, a ponad 60% po 28 dniach i około 50% po sześciu tygodniach, a wchłanianie jest zakończone pomiędzy 180 a 210 dniem.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania asortymentu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 27.11.2020 r.

Pytanie nr 58

Dotyczy – pakiet nr 12, poz. 1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 12, Pozycji nr 1 dopuści igłę 3/8 koła i długość nici 70 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź:

Zamawiający w Pakiecie nr 12, Pozycji nr 1 wyraża zgodę na zaoferowanie długości nici 70 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian, co oznacza, że  nie dopuszcza igły 3/8 koła,

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania asortymentu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 27.11.2020 r.

Pytanie nr 59

Dotyczy – pakiet nr 12, poz. 2

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 12, Pozycji nr 2 dopuści igłę o długości 18 mm i długość nici 70 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź:

Zamawiający w Pakiecie nr 12, Pozycji nr 2 dopuszcza długość nici 70 cm, pozostałe parametry bez zmian, co oznacza, że brak jest zgody na zaoferowanie igły o długości 18 mm.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania asortymentu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 27.11.2020 r.

Pytanie nr 60

Dotyczy – pakiet nr 12, poz. 3-6

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 12, Pozycjach nr 3 - 6 długość nici 70 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź:

Zamawiający w Pakiecie nr 12, Pozycjach nr 3 – 6, dopuszcza długość nici 70 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania asortymentu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 27.11.2020 r.

Pytanie nr 61

Dotyczy – pakiet nr 12, poz. 7

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 12, Pozycji nr 7 dopuści igłę nie pogrubioną i długość nici 90 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź:

Zamawiający w Pakiecie nr 12, Pozycji nr 7 dopuszcza długość nici 90 cm, pozostałe parametry bez zmian, co oznacza, że nie wyraża zgody na igłę niepogrubioną.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania asortymentu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 27.11.2020 r.

Pytanie nr 62

Dotyczy – pakiet nr 12, poz. 7

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 12, Pozycji nr 7 dopuści igłę nie pogrubioną i długość nici 70 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź:

Zamawiający w Pakiecie nr 12, Pozycji nr 7 dopuszcza długość nici 70 cm, pozostałe parametry bez zmian, tym samym nie wyraża zgody na zaoferowanie igły niepogrubionej.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania asortymentu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 27.11.2020 r.

Pytanie nr 63

Dotyczy – pakiet nr 12, poz. 8

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 12, Pozycji nr 8 dopuści igłę okrągłą o długości 48 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 64

Dotyczy – pakiet nr 13

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 13 dopuści szew sterylny, syntetyczny, wchłanialny, pleciony, niebarwiony, składający się z homopolimerów kwasu glikolowego i pokryty powłoką z epsilon-kaprolaktonu oraz stearynianem wapnia ? Po 7 dniach po implantacji zachowuje in vivo 40% swojego początkowego podtrzymywania tkankowego, a około 0% po 14 dniach. Wchłanianie jest zakończone po 42 dniach.

Odpowiedź:

Zamawiający w Pakiecie nr 13 dopuszcza szew sterylny, syntetyczny, wchłanialny, pleciony, niebarwiony, składający się z homopolimerów kwasu glikolowego i pokryty powłoką z epsilon-kaprolaktonu oraz stearynianem wapnia, który po 7 dniach po implantacji zachowuje in vivo 40% swojego początkowego podtrzymywania tkankowego, a około 0% po 14 dniach, a wchłanianie jest zakończone po 42 dniach.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania asortymentu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 27.11.2020 r.

Pytanie nr 65

Dotyczy – pakiet nr 13, poz. 2

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 13, Pozycji nr 2 dopuści grubość nici „2/0”, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 66

Dotyczy – pakiet nr 13, poz. 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 13, Pozycji nr 3 dopuści igłę okrągłą nie pogrubioną o długości 40 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

W związku z dokonaną modyfikacją w odpowiedzi na pytanie nr 24, Zamawiający dokonuje

następujących zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (na niebiesko

zaznaczono dodany tekst):

- pkt. 3 SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa nici chirurgicznych i innych materiałów medycznych dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o. z podziałem na 14 części, przez okres 12 miesięcy.

Część nr 1 – Szwy chirurgiczne, niewchłanialne

Część nr 2 – Szwy chirurgiczne, niewchłanialne, plecione

Część nr 3 – Szwy chirurgiczne, niewchłanialne

Część nr 4 – Szwy chirurgiczne, niewchłanialne, specjalistyczne

Część nr 5 – Szwy chirurgiczne, plecione, wchłanialne

Część nr 6 – Szwy chirurgiczne, plecione

Część nr 7 – Szwy chirurgiczne, wchłanialne

Część nr 8 – Szwy chirurgiczne, wchłanialne

Część nr 9 – Siatki przepuklinowe

Część nr 10 – Wyroby biochirurgiczne

Część nr 11 – Szwy niewchłanialne momofilamentowe

Część nr 12 – Szwy o przedłużonym okresie wchłaniania

Część nr 13 – Szwy o krótkim okresie wchłaniania

Część nr 14 - siatki przepuklinowe do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

Główny kod CPV: 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

Pakiet nr 14:

33140000-3 – Materiały medyczne

- pkt. 14 SIWZ – WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.

4. W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymogów przedmiotowych określonych przez Zamawiającego, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przed udzieleniem zamówienia (art. 26 ust. 2 ustawy) złoży (w zakresie części nr 1-14) - prospekt/ katalog lub jego część z dokładnym opisem  oferowanego przedmiotu zamówienia (w języku polskim).

- pkt. 21 SIWZ – OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

A. Opis kryteriów wraz z podaniem znaczenia (dotyczy części nr 1-14).

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana, staje się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.

Pozostałe ustalenia treści SIWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający informuje jednocześnie, że zmodyfikowany dodatek nr 1 i 2 do SIWZ, stanowią załącznik do pisma.

Prezes Zarządu – Łukasz Kaczmarek

(podpis na oryginale)

Pismo zamieszczono na Platformie Zakupowej oraz na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 27 listopada 2020 r.