|  |  |
| --- | --- |
| DZP/PN/73/2023 | Zawiercie, 19.10.2023 r. |

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: Dostawa produktów medycznych oraz implantów

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania (pisownia oryginalna) informuje:

**Pytanie nr 1**

Szanowni Państwo, zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie: Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1: System do przezskórnej stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowokrzyżowego kręgosłupa, dopuści do zaoferowania: śruby transpedikularne tulipanowe poliaxialne i monoaxialne o gwincie konikalnym (stożkowy rdzeń) w zakresach średnic: od 4,0mm do 7,5mm i długościach od 20mm do 70mm, gdzie śruby poliaxialne w średnicach 6,0mm, 7,0mm oraz 8,0mm dostępne są w zakresach długości od 30-100mm. Śruby biodrowe wieloosiowe w rozmiarach 60 – 100mm w trzech średnicach w zakresach 6,0-8,0mm. Śruby poliaxialne redukcyjne w zakresie średnic 4,0 do 7,0mm (skok co 0,5mm) i długościach 30 do 60mm (skok co 5mm) oraz monoaxialne redukcyjne 4,0 do 7,0mm (skok co 1mm) i długościach 30 do 60mm. Śruby poliaxialne redukcyjne o średnicy 7,0mm w zakresach długości od 30-100mm. Śruby kanałowane i perforowane w zakresach średnic od 4,5 do 8,0mm i długościach od 25 do 70mm (skok 5mm), przystosowane do połączenia z przezskórnymi tulejami. Śruby transpedikularne poliaxialne kaniulowane perforowane z odpowiednim, jednorazowym adapterem o połączeniu typu luer lock- reduktorem średnicy do podania cementu kostnego ( wymienny, jednorazowy reduktor średnicy światła przepływu, umożliwiający wygodne wprowadzenie cementu kostnego, gwintowany, o uniwersalnej końcówce typu luer lock); Wszystkie śruby oraz haki pakowane jako komplet wraz z elementem blokującym pod jednym kodem referencyjnym (śruby). Możliwość zamówienia elementu blokującego osobno (pod osobnym kodem referencyjnym blokera). Pręty o średnicy 5,5mm w zakresach długości od 30mm do 600mm proste oraz wygięte. Od 30-110mm: skok co 5mm, od 110-150mm: skok co 10mm, pręty 158mm, 185mm, 250mm, 400mm, 500mm, 600mm. Pręty kobalt-chrom o średnicy 5,5mm oraz długości 300mm oraz 500mm. Pręty przezskórne o średnicy 5,5mm zakończone sferycznie, w zakresach długości od 30 do 500mm, atraumatyczne, ułatwiające przeprowadzenie pręta przez mięśnie). Wszystkie implanty (haki, śruby) blokowane jednym elementem blokującym pręt na stałe. Wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokującozabezpieczającym nie przekracza 5mm ponad pręt. Implanty posiadają trwałe oznaczenia. Materiał: stop tytanu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Nie zmienia zapisów SWZ

**Pytanie nr 2**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi w następujących przypadkach i wysokościach:

a) w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązku określonego w § 2 ust. 1 pkt. 1 - w wysokości 0,5% wartości netto brakującego w depozycie przedmiotu dostawy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości netto brakującego w depozycie przedmiotu dostawy

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Nie zmienia zapisów SWZ.

b) w przypadku zwłoki w dostawie przedmiotu użyczenia, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1

w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości netto opóźnionego w dostawie przedmiotu użyczenia

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Nie zmienia zapisów SWZ.

c)w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązku określonego w § 2 ust. 1 pkt. 2 - w wysokości 0,5% wartości netto brakujących w depozycie przedmiotów dostawy za każdą godzinę zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości netto brakujących w depozycie przedmiotów dostawy;

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Nie zmienia zapisów SWZ.

d) w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązku określonego w § 4 ust. 3 - w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto reklamowanego przedmiotu dostawy lub przedmiotu użyczenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości netto reklamowanego przedmiotu dostawy lub przedmiotu użyczenia;

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Nie zmienia zapisów SWZ.

e) w przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w zakresie danego Pakietu - w wysokości 10% niezrealizowanego wynagrodzenia netto za dany pakiet określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Nie zmienia zapisów SWZ.

f) w wysokości 250,00 zł za każdy przypadek, kiedy nie dokona zapłaty lub dokona nieterminowo zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia w okolicznościach, o których mowa w art. 439 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Nie zmienia zapisów SWZ.