Gorzów Wlkp. dn. 2023-03-21

Nasz znak: TZP-002/17pU/2023

Wyjaśnienie treści zaproszenia w postępowaniu pn.:

Częściowy remont pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym 
ul. Wawrzyniaka 5-6 w Gorzowie Wlkp.

Zamawiający - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wyjaśnia:

Pytanie 1.

Jaka ma być wysokość fala trapezu i jaka ma być grubość blachy.

Odpowiedź:

TR 35; Grubość 0,7 mm.

Pytanie 2.

Jaki kolor ma być blachy trapezowej.

Odpowiedź:

Grafitowy lub jego odcienie.

Pytanie 3.

Długość blachy czy ma być łączona czy w całości.

Odpowiedź:

W całości.

(podpis na oryginale)