Dzień dobry

Przesyłam odp. na pytania

Pytania

1. prośba o sprecyzowanie zapisu z załącznika 6 - opis techniczny.
Wiersz o treści
System grzewczy Zestawu grzewczego z kotłem z palnikiem gazowym /Proszę wskazać moc zasilania [kW] - czy chodzi o moc grzewczą kotła czy moc przyłącza elektrycznego do zasilania kotła?
Dla przykładu - moc grzewcza kotła 45kW a moc elektryczna przyłącza dla tego kotła to 1,5kW.

ODP.

Proszę wskazać moc grzewcza kotła oraz moc elektryczną przyłącza do zasilania kotła. Proszę wyraźnie wskazać który parametr do czego. Tak jak było skazane w pytaniu.

2. poniżej moje pytanie dotyczące załącznika nr. 10 - Stopa zwrotu - prosił bym o doprecyzowanie w odniesieniu do czego mamy określić stopę zwrotu układów/urządzeń wyszczególnionych w przytoczonym załączniku gdyż w przypadku myjni bezdotykowej rentowność a co za tym idzie stopa zwrotu układów/urządzeń grzewczych zależy od bardzo wielu czynników i zmiennych a mianowicie: wielkości myjni, lokalizacji, warunków pogodowych w okresie obliczeniowym, długości sezonu grzewczego, mycia na zimnej lub ciepłej wodzie, czasu mycia na poszczególnych programach itp.

ODP. Proszę przyjąć uśrednione parametry w odniesieniu do kosztu całej myjni jakie Państwo zaproponujecie przy konkretnym wariancie / rozwiązaniu,

np.

a)myjnia z zestawem grzewczym z kotłem z palnikiem gazowym.

b) myjnia z zestawem grzewczym z kotłem na olej opałowy

Itd. wg. kolejnych urządzeń w pliku „Załącznik nr 10 - Stopa zwrotu”

3. Kryteria i warunki formalne, punkt 12 -prośba o wyjaśnienie o jakie oprogramowanie chodzi

ODP. Chcielibyśmy o ile jest taka możliwość przetestowania oprogramowania przeznaczonego dla myjni, np. do zarządzania.

4. punkt 13 - czego ma dotyczyć proponowany harmonogram

ODP. Harmonogram proponowanej inwestycji m.in. dostawy i montażu urządzeń itd. wg. zapytania od momentu złożenia zamówienia.

5. punkt 14 - co ma się znaleźć w specyfikacji technicznej w sytuacji kiedy mamy bardzo szczegółowy załącznik nr. 6 - Opis techniczny

ODP. Wymagamy obowiązkowo uzupełnienie załącznika „Załącznik nr 6 – Opis techniczny” w celu precyzyjnego porównania wyspecyfikowanych parametrów każdego dostawcy. Specyfikacja wspomniana w p. 14 zapytania jest dokumentem standardowym dostawcy, który powinien również załączyć oferent.

6. punkt 24 - czy chodzi o pokazanie proponowanej myjni tj. testy na działającym urządzeniu?

ODP. Chcielibyśmy zobaczyć działająca zainstalowaną myjnie oferent. Będziemy prosili o wskazanie miejsce, gdzie będzie dokonana prezentacja działającego rozwiązania.

7. czy wypełniając formularz na platformie w punkcie gdzie wymagane jest potwierdzenie należy wpisać TAK czy zamieścić oświadczenie ,że wypełniamy ten punkt.

ODP. Należy precyzyjnie wskazać, że spełniają Państwo ten zakres np. wpisując słowo TAK. Można dołączyć skan oświadczenia osoby upoważnionej.

Pozdrawiam

 Łukasz Sobolewski