## Zestawienie parametrów
Załącznik nr 2a - cz. II zamówienia - do SWZ
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH ANALIZATORA DO OCENY PARAMETRÓW MOCZU
Analizator do moczu-podać nazwę
Lp | Określenie parametru | Wymóg | Odpowiedź Wykonawcy | Potwierdzenie oferowanego parametru - nr strony w instrukcji obsługi - weryfikacja po wezwaniu do uzup. dok.
1 | Automatyczny analizator parametrów moczu, fabrycznie nowy, 2023 r. wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS umożliwiające podtrzymanie napięcia przez czas niezbędny do dokończenia rozpoczętych badań | TAK
2 | Wydajność powyżej 500 ozn./godz. | TAK
3 | Odczyt 10 parametrów fizyko-chemicznych moczu | TAK
4 | Możliwość wydruku w wybranych jednostkach | TAK
5 | Flagowanie wyników | TAK
6 | Możliwość wyboru barwy moczu | TAK
7 | Możliwość wyboru klarowności moczu | TAK
8 | Automatyczne usuwanie zużytych pasków | TAK
9 | Możliwość podłączenia czytnika barkodów | TAK
10 | Możliwość automatycznego wprowadzenia wyników oceny mikroskopowej osadu moczu | TAK
11 | Dotykowy ekran ciekłokrystaliczny | TAK
12 | Oznaczanie w oparciu o 10 parametrowy pasek, w którym pola testowe umocowane są bez użycia kleju | TAK – 3 pkt. NIE – 0 pkt.
13 | Praca z wykorzystaniem pasków charakteryzujących się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wyniki - podać nazwę zastosowanej substancji. | TAK
14 | Udział w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej (innej niż COBJwDL) na koszt Wykonawcy + certyfikat udziału min. 1 raz w roku | TAK
15 | Bezpłatny serwis producencki (bez podwykonawców) na czas trwania umowy, bezpłatne przeglądy konserwacyjne obejmujące także wymianę materiałów eksploatacyjnych (zgodnie z wymogami producenta aparatu, jednak nie rzadziej niż raz w roku) wraz z wpisem do paszportu | TAK
16 | Obsługa serwisowa w dni robocze pn-pt 24h | TAK
17 | Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego) max 24 h od zgłoszenia telefonicznego, w dni świąteczne do 48 h | TAK
18 | Instrukcja obsługi analizatora w jęz. polskim (wersja papierowa dostarczona wraz z dostawą aparatu + CD załączona do oferty) | TAK
19 | Szkolenie pracowników laboratorium w obsłudze aparatu i interpretacji wyników w terminie max 2 tygodni od protokolarnego odbioru aparatu | TAK
20 | W razie awarii aparatu, Zamawiający wywiezie badania na koszt Wykonawcy do innego laboratorium (badania + transport), lub zobowiąże się do wstawienia aparatu zastępczego pracującego na tych samych odczynnikach. | TAK
21 | Aparat i oferowane odczynniki muszą posiadać grupę reprezentacyjną w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej. | TAK
22 | Wraz z analizatorem, Wykonawca dostarczy nową stację roboczą (komputer), monitor LCD 17 cali, myszkę, klawiaturę, zewnętrzny czytnik kodów kreskowych | TAK
23 | Współpraca z laboratoryjną siecią komputerową (dwukierunkowo) | TAK
24 | Wykonawca bezpłatnie, w ramach ceny udostępni protokół transmisji dwukierunkowej (LIS) | TAK
Niespełnienie choć jednego z warunków granicznych powoduje odrzucenie oferty, z wyłączeniem parametrów punktowanych stanowiących podstawę do wyliczenia kryterium jakościowego oceny ofert.

## Rodzaj i ilość badań
Załącznik nr 2a - cz. II zamówienia - do SWZ
Rodzaj i ilości wykonywanych badań moczu
Lp. | Rodzaj badania | Przewidywana liczba badań na 36 miesięcy
1 | Paski testowe do badania moczu | 42000
2 | Materiały kalibracyjne i kontrolne do ww ilości testów w ilości adekwatnej do ilości oznaczeń w ciągu roku
3 | Materiały zużywalne do analizatora wykonującego ww testy w ciągu 1 roku
Do oferty wykonawca doliczy koszt kontroli na podane przez Zamawiającego ilości badań oraz poda koszt materiałów i części zużywalnych na czas trwania umowy tj. 36 miesięcy
W przypadku udowodnionego niedoszacowania oferty, Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczyć brakujące ilości odczynników i mat. eksploatacyjnych.
Wykonawca zamiesci harmonogram kontroli do podanej przez Zamawiającego ilości badań
Wykonawca dostarczy wraz z dostawą aparatu karty charakterystyk substancji niebezpiecznych na nośniku CD

## Formularz_asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 2a - cz. II zamówienia - do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Tab. 1. Formularz cenowy odczynników moczu
Lp. | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń rocznie | Cena jednego badania brutto | Nr katalogowy | Ilość ozn. z 1 opakowania | Ilość op. na 1 rok w szt. zaokrągli do pełnych opakowań | Cena 1 op. netto PLN | VAT % | Cena 1 op. brutto PLN | Wartość na 1 rok netto PLN | Wartość na 1 rok brutto PLN
Razem:
Cena badania obejmuje cenę odczynnika, koszt kontroli i kalibratorów uwzgledniając podane przez Zamawiającego ilości badań oraz koszt materiałów i części zużywalnych na czas trwania umowy tj 36 miesięcy (zgodnie ze średnim czasem zużycia podanego przez producenta aparatu np.. modułu ISE, lampy halogenowej etc)
Tab. 2. Formularz cenowy kalibratory oraz materiały zużywalne
Lp. | Nazwa odczynnika | Nr katalogowy |  | Wielkość opakowania | Ilość op. na 1 rok | Cena 1 op. netto PLN | VAT % | Cena 1 op. brutto PLN | Wartość na 1 rok netto PLN | Wartość na 1 rok brutto PLN
Razem:
[5 empty] | PLN netto | PLN brutto
Wartość oferty na 1 rok: |  | Odczynniki (Tab. 1):
Materiały zużywalne (Tab. 2):
Dzierżawa:
Razem:
[5 empty] | PLN netto | PLN brutto
Wartość oferty na 3 lata: |  | Odczynniki (Tab. 1):
Materiały zużywalne (Tab. 2):
Dzierżawa:
Razem:
Wartość oferty na 3 lata netto: .................................................
Wartość oferty na 3 lata brutto: .................................................
……………………………………………..………………………….………………..……………… Pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
............................................................dnia ..........................................