**Załącznik nr 2 - Kosztorys ofertowy**

**Aplikatory jednorazowe, igły plastikowe.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Asortyment** | **Jednostka Miary** | **IloŚĆ****op.****(A)** | **Cena jedn.****brutto\*****op.(B)** | **Wartość brutto op.\*****(A)x(B)** | **Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy\*** | **NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE\*** |
| **1** | Jednorazowy aplikator (Catheter Single Leader with button), D= 1.7mm, L= 300mm, sterylne, op.=5szt | op. | 80  |  |  |  |  |
| **2** | Igła plastikowa, jednorazowego użytku, sterylna, 1,7mm x 200mm, 16 G, op. = 5 szt.  | op. | 70 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |

\*wypełnia wykonawca

\* **Osprzęt musi być kompatybilny z posiadanym aparatem Sagi Nova.**

 **………………………………………………………………………………** podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy