Łódź, 05.01.2023r.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

- WAJŚNIENIA TREŚCI SWZ

- dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu dla potrzeb Pracowni Elektrofizjologii  sprawy: 43/D/22

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Łodzi , działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami.

Zestaw pytań nr 1

Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę angiograficzną 225 x 320 cm, reszta zgodnie ze specyfikacją?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści serwetę angiograficzną 225 x 320 cm, reszta zgodnie ze specyfikacją.

Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści serwetą na stolik (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 x 190 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści serwetą na stolik (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 x 190 cm.

Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści osłonę z paskami samoprzylepnymi 14cm x 250cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści osłonę z paskami samoprzylepnymi 14cm x 250cm.

Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw z dwoma osłonami na przewody (zamiast trzech)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zestawu z trzema osłonami na przewody.

Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę 225 x 320 cm, wykonana z dwuwarstwowego laminatu, z panelami foliowymi po obu stronach obłożenia na całej jego długości, dwa otwory o śr. 12 cm wypełnione folią?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści serwetę 225 x 320 cm, wykonana z dwuwarstwowego laminatu, z panelami foliowymi po obu stronach obłożenia na całej jego długości, dwa otwory o śr. 12 cm wypełnione folią

Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści ręczniki 40 x 40cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści ręczniki 40 x 40cm.

Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw bez rozwieracza?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zestawu bez rozwieracza.

Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści plastikowe kleszczyki 14 cm zamiast klem?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści plastikowe kleszczyki 14 cm zamiast klem.

Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści metalowy pean zagięty o długości 20 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści metalowy pean zagięty o długości 20 cm.

Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 x 190 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści serwetę na stolik (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 x 190 cm.

Zestaw pytań nr 2

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

PAKIET NR 3

- Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożeń pola operacyjnego o następującym składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy (opakowanie zestawu) 250 x 200 cm

1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 x serweta do angiografii wzmocniona 220 x 340 cm, posiadająca 2 x otwór Ø 8 cm (folia na brzegach). Osłony na pulpit wbudowane obustronnie

1 x igła iniekcyjna 20G 0,90 x 40 mm

1 x igła iniekcyjna 22G 0,70 x 30 mm

2 x strzykawka Luer-Lock 3 części przeźroczysta 10 ml

2 x strzykawka Luer-Lock 3 części przeźroczysta 20 ml

1 x pojemnik plastikowy przeźroczysty niebieski 150 ml

1 x pojemnik plastikowy biały 6000 ml 40 x 30 x 10 cm

1 x miska nerkowata plastikowa niebieska 300 ml

1 x taśma przylepna 10 x 50 cm

1 x osłona na sprzęt medyczny okrągła 152 x 76 cm

4 x ręcznik celulozowy 30 x 33 cm

Zestaw pakowany w opakowanie wraz z etykietą główną oraz 4 przylepnymi metkami do wklejenia do dokumentacji medycznej.

LUB

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm (opakowanie zestawu)

1 x serweta do angiografii wzmocniona 220 x  340 cm, posiadająca 2 x otwór przylepny  Ø 8  cm  (folia operacyjna na brzegach). Osłona na pulpit obustronnie

1 x serweta  90 x 75 cm, otwór przylepny Ø 7 cm centralnie

1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL

1 x pojemnik plastikowy z uchwytem 500 ml przeźroczysty

1 x pojemnik plastikowy 250 ml czerwony

1 x pojemnik plastikowy 2500 ml niebieski

20 x kompres z gazy 10 x 10 cm, 8 warstw, 17 nitek

1 x serweta z gazy z chipem Rtg i tasiemką 45 x 60 cm, 4 warstwy 20 nitek, biała

1 x strzykawka colour coded 10 ml Luer-Lock 3 części żółty tłok

1 x strzykawka 10 ml Luer 2 części

1 x strzykawka colour coded 10 ml Luer-Lock 3 części niebieski tłok

1 x strzykawka 2 ml Luer 2 części

1 x igła iniekcyjna bezpieczna  21G , 0,80 x 40 mm

1 x igła iniekcyjna bezpieczna 18G, 1,20 x 40 mm

1 x zestaw do kroplówki  180 cm  Luer-Lock Spike

1 x skalpel bezpieczny nr 11

1 x osłona na sprzęt medyczny 130 x 95 cm PE prostokątna

1 x osłona na sprzęt medyczny 70 x 35 cm PE okrągła

2 x ręcznik celulozowy 30 x 33 cm

Zestaw pakowany w opakowanie wraz z etykietą główną oraz 4 przylepnymi metkami do wklejenia do dokumentacji medycznej.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wyżej zaproponowanych zestawów obłożeń.

ZAPISY SIWZ

PROJEKT UMOWY

- § 6 - wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:

-  § 6, ust. 1a- do kwoty 0,2% wartości niezrealizowanej pozycji zamówienia,

-  § 6, ust. 1b- do kwoty 0,2% wartości  wadliwej pozycji zamówienia

-  § 6, ust. 1d- do kwoty 5% wartości niezrealizowanej części umowy

-  § 6, ust. 1e- do kwoty 0,1% wartości wartości wystawionej faktury

-  § 6, ust. 5- do kwoty 20% łącznej wartości umowy

Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współżycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów w projekcie umowy.

Zestaw pytań nr 3

1. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów „…od momentu otrzymania zgłoszenia o wadzie”  na „…od dnia uznania reklamacji”.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów w projekcie umowy.

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust 1:

1. Strony ustalają, że w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać będą   kary umowne:

a/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 %  wartości niezrealizowanej pozycji zamówienia za każdy dzień zwłoki w dostawie po terminie określonym w zamówieniu Zamawiającego jednak nie mniej niż 20,00 zł od każdej niezrealizowanej pozycji zamówienia i nie więcej niż 10 % wartości brutto niezrealizowanej pozycji zamówienia.

b/  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości  wadliwej partii towaru za każdy dzień zwłoki w wymianie wadliwego towaru po terminie określonym w par. 4 ust. 3, jednak nie mniej niż 20,00 zł od każdej niezrealizowanej pozycji zamówienia i nie więcej niż 10 % wartości brutto niezrealizowanej pozycji zamówienia.

d/  w przypadku odstąpienia od umowy  przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub rozwiązania umowy w trybie par. 7 ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% od wartości niezrealizowanej części przedmiotu umowy w par. 2 ust. 1 umowy.

e/ w przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę faktury wraz z zamówieniem,  Zamawiający będzie uprawniony do naliczania kary umownej w wysokości 0,5 %  wartości brutto  wystawionej faktury nie dostarczonej w ustalonym terminie za każdy dzień zwłoki, nie mniej niż 50 zł i nie więcej niż 10 % wartości brutto wystawionej faktury nie dostarczonej w ustalonym terminie.

Odpowiedź; Zamawiający nie zmienia zapisów w projekcie umowy.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 9 ust. 4 poprzez zamianę  słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadzi wyżej zaproponowaną zmianę do umowy.

4. Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku od towarów i usług (VAT)? (dot. §10 ust. 1 lit. a)

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w  umowie.

Zestaw pytań nr 4

Pytanie do PAKIET NR 3 - Sterylny pakiet do obłożenia pola operacyjnego do zabiegów EPS i ablacji

Czy Zamawiający dopuści :

- powłokę ochronna na aparaturę typu  czepek  z  gumką  w rozmiarze  100x100cm  , 2 szt

- pean metalowy dł. 13 cm prosty

- serwetę na stolik (owinięcie zestawu) o wymiarach 140x 150cm

- osłona  na  przewody/sondę   jałowa z paskami samoprzylepnymi  13x244cm, 3 szt

- zestaw posiada trzy  samoprzylepne metki identyfikujące wyrób do wklejenia do dokumentacji medycznej

Pozostały skład zgodny ze SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane powyżej  zmiany w zestawie do obłożeń pola operacyjnego.

Pytanie do PAKIET NR 4  - Sterylny pakiet do obłożenia pola operacyjnego do zabiegów implantacji urządzeń wszczepialnych.
Czy Zamawiający dopuści:

- chustę angiograficzną o wym. 240x335cm z dwoma prostokątnymi otworami o wym. 20x20cm wypełnionymi w całości folią chirurgiczną. Otwory oddalone od siebie o 11-13cm, umieszczone 115cm od górnego brzegu chusty. Przezroczysty panel z 2 stron o wym. 70x335cm

- powłokę ochronną 2 szt. typu czepek 90x90cm

- rozwieracz z polikarbonatu

- 2 x plastikowe klemy o długości 60 mm

- 1 x metalowe kleszczyki proste, 1 x metalowy pean zagięty , metalowe kleszczyki proste  o długości 13 cm,

- 1 x serweta na stolik (owinięcie zestawu) o wymiarach 140 cm x  150 cm

Pozostały skład zgodny ze SWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane powyżej  zmiany w zestawie do obłożeń pola operacyjnego.

Zestaw pytań nr 5

Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy wraz z parametrami technicznymi

Dotyczy pakietu nr 2 – Elektrody wielofunkcyjne do defibrylatora, poz. 1 i 2

- W celu dobrania właściwego asortymentu do potrzeb Zamawiającego prosimy 
o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania elektrod dla dorosłych czy dla dzieci?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania elektrod dla dorosłych.

Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy wraz z parametrami technicznymi

Dotyczy pakietu nr 2 – Elektrody wielofunkcyjne do defibrylatora, poz. 2

- W celu dobrania właściwego asortymentu do potrzeb Zamawiającego prosimy 
o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania elektrod ze złączem typu R2 (niebieskie złącze elektrod) czy ze złączem typu NK (pomarańczowe złącze elektrod)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania elektrod ze złączem typu R2.

Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy wraz z parametrami technicznymi;

Załącznik nr 5 do SWZ – Projekt umowy; § 4

Dotyczy pakietu nr 2 – Elektrody wielofunkcyjne do defibrylatora, poz. 1 i 2

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamawianie asortymentu opisanego w pakiecie nr 2 
w ilości minimalnej 5 sztuk? Pozwoli to na znaczącą redukcję kosztów dostawy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zamawianie asortymentu opisanego w pakiecie nr 2 w ilości minimalnej 5 sztuk.

Załącznik nr 5 do SWZ – Projekt umowy; § 6 ust. 5

Dotyczy pakietu nr 2 – Elektrody wielofunkcyjne do defibrylatora, poz. 1 i 2

- Wykonawca wnosi o redukcję wysokości łącznej kar umownych, o której mowa w § 6 ust. 5 do 30 %.

Odpowiedź: Zamawiający zredukuje wysokości łącznej  kar umownych, o której mowa w § 6 ust 5  do 40%

Zestaw pytań nr 6

Pakiet 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

Sterylny pakiet składający się z następujących elementów:

2 x fartuch chirurgiczny w rozmiarze XL; fartuch wzmocniony w części przedniej od klatki piersiowej.

2 x ręcznik wysokochłonny

2 x powłoka ochronna na aparaturę typu  czepek  z  gumką  w rozmiarze  91 x 102 cm

2 x strzykawka o pojemności 10 ml, luer lock

1 x strzykawka o pojemności 20 ml, luer lock

2 x miseczka o pojemności 250 ml (1x transparentna, 1x nietransparentna)

20 x kompresy gazowe 10 x 10 cm

1x pean prosty jednorazowego użytku ze stali o długości 14  cm

1 x serweta angiograficzna o wymiarach 240 x 320 z panelem foliowym po obu stronach obłożenia na całej długości serwety do zabezpieczenia pulpitu sterowniczego. Serweta musi posiadać dwa samoprzylepne otwory w okolicy tetnic/żył udowych. Jedną z warstw serwety powinna stanowić folia PE w celu zachowania barierowości.

1x serweta na stolik (owinięcie zestawu) o wymiarach 150x 200cm.

1 x  igła  do  znieczulenia 0,8x 40mm , 21G

1 x skalpel z ostrzem nr 11 z trzonkiem.

3x osłona  na  przewody/sondę   jałowa z paskami samoprzylepnymi  15x250cm

Zestaw zawiera spis zawartości w języku polskim i dwie samoprzylepne metki identyfikujace wyrób do wklejenia do dokumentacji medycznej. Metka zawiera nastepujace informacje: numer LOT, numer REF, datę ważności, nazwę zestawu, producenta. Zestaw zgodny z obowiązującą normą PL EN 13795

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestaw zaproponowany powyżej.

Dot. zapisów umowy:

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów w projekcie umowy.

Zamawiający informuje, iż:

1) pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

2) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień należy uwzględnić przy składaniu ofert powołując się na odpowiedzi Zamawiającego.

3) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień dotyczące umowy zostaną wprowadzone do umowy przed ich podpisaniem z Zamawiającym.

4) termin składania  i otwarcia ofert  nie ulega zmianie.

Zamawiający