**RIiFZ.271.9.2023.KRDG Załącznik nr 2 do SWZ**

Numer postępowania

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY**  **dla postępowania pn.„ *Dostawa materiałów na budowę wodociągu***  ***w miejscowości Silno -Obory-Smogorzewiec*”** | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Ilość** | **Jm** | **Cena**  **jednostkowa**  **netto** | **Wartość ogółem**  **Netto**  **(3x5=6)** |
| 1 | Rura PCV 160x6000 PN-10 Woda | 350 | szt. |  |  |
| 2 | Hydrant nadziemny 80/2150 PN-10 NORSON | 9 | szt. |  |  |
| 3 | Kolano N 80 GJS SFERO PN-10/16 8 otworów | 1 | szt. |  |  |
| 4 | Zasuwa 111 80/GUM/SFERO PN-10/16GATEWAY 8 otworów | 9 | szt. |  |  |
| 5 | Króciec FF 80x500 GJS SFERO PN-10/16 8 otworów | 9 | szt. |  |  |
| 6 | Trójnik T 150x80 GJS SFERO 8 otworów | 9 | szt. |  |  |
| 7 | Trójnik T 150x150 GJS SFERO PN-10/16 | 2 | szt. |  |  |
| 8 | Nasuwka PCV 160 PN-10 | 10 | szt. |  |  |
| 9 | Uszczelki PCV 160 PN-10 | 20 | szt. |  |  |
| 10 | Króciec FW 150/160 GJL EPOKSYD | 24 | szt. |  |  |
| 11 | Uszczelki gum. płaskie 80 | 120 | szt. |  |  |
| 12 | Uszczelki gum. płaskie 150 | 46 | szt. |  |  |
| 13 | Pasta- środek poślizgowy 1kg wiaderko | 10 | szt. |  |  |
| 14 | Łuk PCV 160x11 PN-10 | 10 | szt. |  |  |
| 15 | Łuk PCV 160x30 PN-10 | 10 | szt. |  |  |
| 16 | Łuk PCV 160x45 PN-10 | 10 | szt. |  |  |
| 17 | Łuk PCV 160x67 PN-10 | 6 | szt. |  |  |
| 18 | Łuk PCV 160x90 PN-10 | 6 | szt. |  |  |
| 19 | Śruby M-16x70 ocynk 5, 8 DIN 931 op. 10 kg | 5 | szt. |  |  |
| 20 | Nakrętki M-16 ocynk 5,8 DIN934 op. 10 kg | 1 | szt. |  |  |
| 21 | Podkładka M16 ocynk kl.5,8 op. 10 kg | 3 | szt. |  |  |
| 22 | Zasuwa 111 150 PN-10/16 (obudowa teleskopowa 100-150, skrzynka W 4056 PEHD, B. Obruki 50/50/10 otw-22 cm W-skrzynka, śruby M-16x80 ocynk 5,8 DIN 931 , nakrętki M-16 ocynk 5,8 DIN 934, uszczelki gum. płaskie 150) | 2 | kpl |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Razem wartość netto** |  |