Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi

w Słubicach Sp. z o. o.

NIP 598 16 18 971 REGON 080445872 NR R-KU BANKOWEGO 15 8369 0008 0069 5697 2000 0010

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze: KRS 0000359690 Wysokość kapitału zakładowego: 2.670.000,00 zł

Słubice, dnia 07.10.2022 r.

Do wszystkich zainteresowanych

WYJAŚNIENIENIA TREŚCI SWZ.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą Pzp na dostawę materiałów opatrunkowych 
i innych wyrobów medycznych,; nr sprawy: ZP/TP/16/22.

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą, w dniach 5-6.10.2022 r. do Zamawiającego poprzez Platformę zakupową prowadzonego postępowania wpłynął wniosek w sprawie wyjaśnienia treści SWZ. W trybie art. 284 ust. 2 ustawy, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Część 1 poz. 1-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku wykonanego z syntetycznej siatki poliestrowej impregnowanej cząsteczkami karboksymetylocelulozy (CMC) zawieszonej w wazelinie z sulfadiazyną srebra; opatrunek nie przykleja się do łożyska rany, zapewniając atraumatyczne usuwanie i zmianę opatrunku?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania opatrunku wykonanego z syntetycznej siatki poliestrowej impregnowanej cząsteczkami karboksymetylocelulozy (CMC) zawieszonej w wazelinie z sulfadiazyną srebra; opatrunek nie przykleja się do łożyska rany, zapewniając atraumatyczne usuwanie i zmianę opatrunku.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania w/w asortymentu  o dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w załączniku nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SWZ).

Pytanie 2

Część 1 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 10x10 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 3

Część 1 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 15x15 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 4

Część 1 poz. 1-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający w części nr 1 poz. 1-3, dopuszcza wycenę za opakowanie a’10 szt. z przeliczeniem Ilości.

W tym przypadku wykonawca winien wycenić:

Poz. 1 - 3 opakowania,

Poz. 2 – 10 opakowań,

Poz. 3 – 8 opakowań.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania w/w asortymentu  o dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w załączniku nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SWZ).

Pytanie 5

Część 1 poz. 1-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku z pianki poliuretanowej z kompleksem srebra równomiernie rozmieszczonym w piance o strukturze trójwymiarowej umożliwiającej pionowe pochłanianie i zatrzymywanie wysięku oraz dokładne dopasowanie do dna rany (technologia 3D Fit). Opatrunek posiada zewnętrzną część wykonaną z półprzepuszczalnego poliuretanu, brzegi opatrunku ścienione w celu zminimalizowania odciśnięć na skórze; wskazany w zakresie leczenia ran zakażonych z wysiękiem średnim i obfitym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania opatrunku z pianki poliuretanowej z kompleksem srebra równomiernie rozmieszczonym w piance o strukturze trójwymiarowej umożliwiającej pionowe pochłanianie i zatrzymywanie wysięku oraz dokładne dopasowanie do dna rany (technologia 3D Fit). Opatrunek posiada zewnętrzną część wykonaną z półprzepuszczalnego poliuretanu, brzegi opatrunku ścienione w celu zminimalizowania odciśnięć na skórze; wskazany w zakresie leczenia ran zakażonych z wysiękiem średnim i obfitym.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania w/w asortymentu  o dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w załączniku nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SWZ).

Pytanie 6

Część 1 poz. 1-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’5szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający w części nr 1 poz. 1-3, dopuszcza wycenę za opakowanie 5 szt. z przeliczeniem Ilości.

W tym przypadku wykonawca winien wycenić:

Poz. 1 - 6 opakowań,

Poz. 2 – 20 opakowań,

Poz. 3 – 16 opakowań.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania w/w asortymentu  o dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w załączniku nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SWZ).

Pytanie 7

Część 1 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’5szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający w części nr 1 poz. 4, dopuszcza wycenę za opakowanie 5 szt. z przeliczeniem zamawianych  Ilości.

W tym przypadku wykonawca winien wycenić 2 opakowania.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania w/w asortymentu  o dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w załączniku nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SWZ).

Pytanie 8

Część 1 poz. 7,13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 9

Część 1 poz. 15,16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresu w którym warstwa chłonna zawiera 100% pulpy celulozy, a warstwa przylegająca do rany to 100% polipropylen?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania kompresu, w którym warstwa chłonna zawiera 100% pulpy celulozy, a warstwa przylegająca do rany to 100% polipropylen, przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania w/w asortymentu  o dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w załączniku nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SWZ).

Pytanie 10

Część 1 poz. 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresu w rozmiarze 20x25cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 11

Część 1 poz. 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresu w rozmiarze 10x20cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania kompresu w rozmiarze 10x20cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania w/w asortymentu  o dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w załączniku nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SWZ).

Pytanie 12

Część 1 poz. 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ligniny pakowanej a’5kg?

Odpowiedź:

Zamawiający w części nr 1 poz. 17, dopuszcza zaoferowanie ligniny pakowanej a’5kg z przeliczeniem zamawianych  Ilości, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

W tym przypadku wykonawca winien wycenić 160 opakowań.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania w/w asortymentu  o dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w załączniku nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SWZ).

Pytanie 13

Część 1 poz. 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę ligniny pakowanej a’5kg z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, odpowiedzi w tym zakresie udzielono w pytaniu nr 13 powyżej.

Pytanie 14

Część 1 poz. 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 15x20cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 15x20cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania w/w asortymentu  o dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w załączniku nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SWZ).

Pytanie 15

Część 1 poz. 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 10x10cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 16

Część 1 poz. 20,21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku samoprzylepnego hydrokoloidowego z CMC i alginianem wapnia do zaopatrywania ran?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania opatrunku samoprzylepnego hydrokoloidowego z CMC i alginianem wapnia do zaopatrywania ran, przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania w/w asortymentu  o dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w załączniku nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SWZ).

Pytanie 17

Część 1 poz. 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 4x6cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 4x6cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania w/w asortymentu  o dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w załączniku nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SWZ).

Pytanie 18

Część 1 poz. 22,23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku nieprzylepnego, wysokochłonnego z alginianu wapnia, karboksymetylocelulozy oraz kompleksem srebra jonowego w formie taśmy, z możliwością docięcia nożyczkami, posiadający działanie hemostatyczne - zdolność do zatrzymywania niewielkich krwawień?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania opatrunku nieprzylepnego, wysokochłonnego z alginianu wapnia, karboksymetylocelulozy oraz kompleksem srebra jonowego w formie taśmy, z możliwością docięcia nożyczkami, posiadający działanie hemostatyczne - zdolność do zatrzymywania niewielkich krwawień, przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania w/w asortymentu  o dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w załączniku nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SWZ).

Pytanie 19

Część 1 poz. 22,23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 3x44cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie, tym samy podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 20

Część 1 poz. 24,25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski gipsowej pakowanej a’1szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający w części nr 1 poz. 24, 25, dopuszcza możliwość zaoferowania opaski gipsowej pakowanej a’1szt. z przeliczeniem zamawianych ilości, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

W tym przypadku wykonawca winien wycenić:

W poz. 24 – 900 op. (a’1 szt.)

W poz. 25 – 1000 op. (a’1 szt.)

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania w/w asortymentu  o dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w załączniku nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SWZ).

Pytanie 21

Część 1 poz. 24,25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski gipsowej w której czas wiązania gipsu wynosi ok. 5-6minut?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie, tym samy podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 22

Część 1 poz. 24,25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski gipsowej w której czas wiązania gipsu wynosi ok. 3minuty?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie, tym samy podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 23

Część 1 poz. 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’12 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający w części nr 1 poz. 26, dopuszcza wycenę za opakowanie a’12 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

W tym przypadku wykonawca winien wycenić 125 opakowań.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania w/w asortymentu  o dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w załączniku nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SWZ).

Pytanie 24

Część 1 poz. 27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’6 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający w części nr 1 poz. 27, dopuszcza wycenę za opakowanie a’6 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

W tym przypadku wykonawca winien wycenić 250 opakowań.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania w/w asortymentu  o dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w załączniku nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SWZ).

Pytanie 25

Część 1 poz. 28

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski elastycznej w rozmiarze 15cm x 5m?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie, tym samy podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 26

Część 1 poz. 28

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski elastycznej pakowanej zbiorczo a’72szt. z podaniem ceny za 1 sztukę i odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie, tym samy podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 27

Część 1 poz. 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca opakowanego zbiorczo a’12szt. z podaniem ceny za 1 sztukę i odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie, tym samy podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 28

Część 1 poz. 31

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca opakowanego zbiorczo a’24szt. z podaniem ceny za 1 sztukę i odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie, tym samy podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 29

Część 1 poz. 32

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca opakowanego zbiorczo a’6 szt. z podaniem ceny za 1 sztukę i odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie, tym samy podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 30

Część 1 poz. 32

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku nawiniętego na rolkę?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania opatrunku nawiniętego na rolkę, przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania w/w asortymentu  o dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w załączniku nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SWZ).

Pytanie 31

Część 1 poz. 33

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’100 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający w części nr 1 poz. 33, dopuszcza wycenę za opakowanie a’100 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

W tym przypadku wykonawca winien wycenić 200 opakowań.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania w/w asortymentu  o dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w załączniku nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SWZ).

Pytanie 32

Część 1 poz. 39

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 5,8x8cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie, tym samy podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 33

Część 1 poz. 41

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie samoprzylepnych pasków w rozmiarze 3mm x 75mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania samoprzylepnych pasków w rozmiarze 3mm x 75mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania w/w asortymentu  o dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w załączniku nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SWZ).

Pytanie 34

Część 1 poz. 41

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie samoprzylepnych pasków pakowanych w opakowanie typu  blister a’5szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający w części nr 1 poz. 41, wyrazi zgodę na zaoferowanie samoprzylepnych pasków pakowanych w opakowanie typu  blister a’5szt z przeliczeniem zamawianych ilości, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

W tym przypadku wykonawca winien wycenić 180 opakowań.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania w/w asortymentu  o dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w załączniku nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SWZ).

Pytanie 35

Część 1 poz. 42

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie samoprzylepnych pasków w rozmiarze 6mm x 75mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania samoprzylepnych pasków w rozmiarze 6mm x 75mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania w/w asortymentu  o dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w załączniku nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SWZ).

Pytanie 36

Część 1 poz. 42

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie samoprzylepnych pasków pakowanych w opakowanie typu  blister a’3szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie, tym samy podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 37

Część 1 poz. 43,44

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety operacyjnej 4 warstwowej, 17 nitkowej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie, tym samy podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 38

Część 1 poz. 44

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety operacyjnej w kolorze białym, a tym samym odstąpi od wymogu barwienia barwnikiem kadziowym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie, tym samy podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 39

Część 1 poz. 43,44

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu wstępnego prania?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie, tym samy podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 40

Część 1 poz. 46

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 10x12 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 10x12 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania w/w asortymentu  o dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w załączniku nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SWZ).

Pytanie 41

Część 1 poz. 47

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 12x24 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie, tym samy podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 42

Część 1 poz. 47

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 22x28 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie, tym samy podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 43

Część 1 poz. 48-51

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów gaza 17 nitkowa?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie, tym samy podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 44

Część 1 poz. 48

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów typu rożek?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie, tym samy podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 45

Część 1 poz. 48

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’5szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający w części nr 1 poz. 48, wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’5szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

W tym przypadku wykonawca winien wycenić 400 opakowań.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania w/w asortymentu  o dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w załączniku nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SWZ).

Pytanie 46

Część 1 poz. 48,49

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów w rozmiarze 9,5x9,5 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie, tym samy podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 47

Część 1 poz. 48

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów w rozmiarze 15x15cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie, tym samy podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 48

Część 1 poz. 50,51

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów w rozmiarze 30x30cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie, tym samy podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 49

Część 1 poz. 51

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów w rozmiarze 20x20cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie, tym samy podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 50

Zadanie 1,poz. 10,12,33

Czy zamawiający wydzieli poz. 10,12,33 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 51

Zadanie 1, poz. 10,12

Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wyrobów sterylizowanych tlenkiem etylenu, przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania w/w asortymentu  o dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w załączniku nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SWZ).

Pytanie 52

Zadanie 1, poz. 33

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem

ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Czy zamawiający dopuści włókninowy plaster do mocowania kaniul, który posiada specjalne wycięcie do odpowiedniego umiejscowienia wokół kaniuli, natomiast duża powierzchnia opatrunku zapewnia ochronę i komfort w miejscu wkłucia, plaster posiada dodatkowa ochronę w postaci małego włókninowego opatrunku o wymiarze 2 cm x 2 cm, bez dodatkowej luźnej podkładki, zastosowany klej akrylowy nie powoduje uczuleń na skórze pacjenta, bez luźnej podkładki, plaster o wymiarach 6 cm x 8 cm, sterylizacja EO?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza włókninowy plaster do mocowania kaniul, który posiada specjalne wycięcie do odpowiedniego umiejscowienia wokół kaniuli, natomiast duża powierzchnia opatrunku zapewnia ochronę i komfort w miejscu wkłucia, plaster posiada dodatkowa ochronę w postaci małego włókninowego opatrunku o wymiarze 2 cm x 2 cm, bez dodatkowej luźnej podkładki, zastosowany klej akrylowy nie powoduje uczuleń na skórze pacjenta, bez luźnej podkładki, plaster o wymiarach 6 cm x 8 cm, sterylizacja EO.

Zamawiający dopuszcza również wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem Ilości.

W tym przypadku wykonawca winien wycenić 400 opakowań.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania w/w asortymentu  o dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w załączniku nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SWZ).

Pytanie 53

PAKIET NR 1, Poz. nr 16

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania  kompresów superchłonnych  w rozmiarze 10 x 20cm? Pozostałe parametry kompresów bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania  kompresów superchłonnych  w rozmiarze 10 x 20cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów kompresów bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania w/w asortymentu  o dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w załączniku nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SWZ).

Ponadto, Zamawiający dokonał zmian zapisów §7 ust. 6 wzoru umowy, w związku z czym zmodyfikowany dodatek nr 6 do SWZ stanowi załącznik do pisma.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana, staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.

Pozostałe ustalenia treści SWZ pozostają bez zmian.

Adam Koniuk – Prezes Zarządu

Magdalena Wiadomska – Łażewska – Wiceprezes Zarządu

(podpisy na oryginale)

Pismo zamieszczono na Platformie Zakupowej w dniu 07 października 2022 r.