Załącznik nr 2 do zapytania

Dotyczy zamówienia nr: WO.272.3.32.2023

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRAC REMONTOWYCH

Etap 1 – Remont części dachu w budynku przy ul. Gen. J. Zajączka 2 w Giżycku obejmuje:

- rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów, itp. z blachy nie nadającej się do użytku – 1,890 m2;

- obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu pond 25 cm– 1,890 m2;

- rozbiórka pozostałości pokrycia z dachówek – 12,480 m2;

- pokrycie dachu dachówką ceramiczną zakładkową – 12,480 m2;

- uzupełnienie gąsiorów ceramicznych układanych na zaprawie z wapnem suchogaszonym – 3,500 m;

- rozebranie pozostałości ołacenie dachu – 12,480 m2;

- ołacenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyconej – 12,480 m2;

- uzupełnienie pokryć z jednej warstwy papy asfaltowej na dachu – 12,480 m2;

- rozebranie pozostałości deskowanie dachu – 12,480 m2;

- deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej – 12,480 m2;

- wymiana elementów konstrukcyjnych dachu; krokwie zwykłe i kleszcze – 22,200 m;

- wymiana elementów konstrukcyjnych dachu; krokwie narożne lub koszowe – 3,800 m;

- wymiana elementów konstrukcyjnych dachu; murłaty i podwaliny – 6,800 m;

- deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej belek i podciągów – 1,032 m2;

- przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów żebrowanych o średnicy 8 do 12 mm – 5 kg;

- uzupełnienie elementów konstrukcyjnych zbrojnych z betonu monolitycznego belek, podciągów i wieńcy – 0,054 m3;

- izolacje cieplnej akustyczne stropów i poddaszy, wykonywane płytami z wełny mineralnej układanymi w połaci dachu krokwiowego – 24,910 m2;

- wywóz i utylizację wszelkich zanieczyszczeń powstałych w wyniku realizacji zamówienia;

- wykonanie rusztowania zabezpieczającego (na czas trwania robót na dachu) chodnik od ul. Zajączka z możliwością przechodzenia pieszych chodnikiem;

- zajęcie pasa drogowego na czas robót;

Etap 2 – Remont pomieszczeń, korytarzy i klatek schodowych w budynku przy ul. Gen. J. Zajączka 2 w Giżycku obejmuje:

- pomieszczenie nr 401:

- rozebranie podłóg białych na półwpust – 21,660 m2;

- położenie nowych paneli podłogowych – 21,660 m2;

- rozebranie płyt gipsowo-kartonowych – 45,460 m2;

- okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na stropach – 21,660 m2;

- okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach – 34,890 m2;

- położenie gładzi gipsowej jednowarstwowej na ścianach i sufitach – 56,550 m2;

- przygotowanie powierzchni i tynków – gruntowanie – 56,550 m2;

- dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farba emulsyjną białą z przygotowaniem powierzchni, ścian i sufitów – 56,550 m2.

- pomieszczenie nr 402:

- zeskrobanie i zmycie starej farby  - 1 m2;

- malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, skasowanie zacieków – 1 m2;

- gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach – 1 m2;

- przygotowanie powierzchni i tynków – gruntowanie – 121,200 m2;

- dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farba emulsyjną białą z przygotowaniem powierzchni, ścian i sufitów – 121,200 m2;

- mycie okien zespolonych po robotach malarskich – 3,880 m2;

- mycie drzwi pozostałych typów po robotach malarskich – 3,400 m2.

- korytarz przy sali lekcyjnej – IV piętro:

- zmycie po osmaleniu sufitów, ścian, posadzek, stolarki – 20,500 m2;

- przygotowanie powierzchni i tynków – gruntowanie – 10,410 m2;

- dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną białą z przygotowaniem powierzchni, ścian i sufitów – 10,410 m2.

- korytarz przy WC – IV piętro:

- zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach – 0,800 m2;

- malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, skasowanie zacieków – 0,800 m2;

- gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach – 0,800 m2;

- przygotowanie powierzchni tynków – gruntowanie – 2,030 m2;

- dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną białą z przygotowaniem powierzchni, ścian i sufitów – 2,030 m2;

- mycie drzwi pozostałych typów po robotach malarskich – 1,600 m2.

- korytarze na III piętrze:

- zeskrobanie i zmycie starej farby – 3,900 m2;

- malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, skasowanie zacieków – 3,900 m2;

- gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach – 3,900 m2;

- przygotowanie powierzchni tynków – gruntowanie – 126,650 m2;

- dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną białą z przygotowaniem powierzchni, ścian i sufitów – 126,650 m2;

- zmycie po osmaleniu sufitów, ścian, posadzek, stolarki – 74,700 m2;

- mycie okien zespolonych po robotach malarskich – 6,080m2;

- mycie drzwi pozostałych typów po robotach malarskich – 18,800 m2.

- Pokój nr 301 – III piętro:

- zeskrobanie i zmycie starej farby – 3,000 m2;

- malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, skasowanie zacieków – 3,000 m2;

- gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach – 3,000 m2;

- przygotowanie powierzchni tynków – gruntowanie – 21,330 m2;

- dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną białą z przygotowaniem powierzchni, ścian i sufitów – 6,540 m2;

- dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną w kolorze z przygotowaniem powierzchni, ścian i sufitów – 14,790 m2;

- zabezpieczenie podłóg, ścian, stolarki i wyposażenia folią – 24,000 m2.

- Pokój nr 302 – III piętro:

- zeskrobanie i zmycie starej farby – 3,000 m2;

- malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, skasowanie zacieków – 3,000 m2;

- gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach – 3,000 m2;

- przygotowanie powierzchni tynków – gruntowanie – 46,680 m2;

- dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną białą z przygotowaniem powierzchni, ścian i sufitów – 46,680 m2;

- mycie okien zespolonych po robotach malarskich – 1,440 m2;

- rozebranie podłóg białych z półwpust – 9,050 m2;

- położenie nowych paneli podłogowych – 9,050 m2.

- Pokój nr 303 – III piętro:

- zeskrobanie i zmycie starej farby – 0,800 m2;

- malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, skasowanie zacieków – 0,800 m2;

- gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach – 0,800 m2;

- przygotowanie powierzchni tynków – gruntowanie – 41,360 m2;

- dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną białą z przygotowaniem powierzchni, ścian i sufitów – 41,360 m2;

- mycie okien zespolonych po robotach malarskich – 1,870 m2.

- klatka schodowa:

- zeskrobanie i zmycie starej farby – 1,000 m2;

- malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, skasowanie zacieków – 1,000 m2;

- gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach – 1,000 m2;

- przygotowanie powierzchni tynków – gruntowanie – 241,290 m2;

- dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną białą z przygotowaniem powierzchni, ścian i sufitów – 241,290 m2;

- zmycie po osmaleniu sufitów, ścian, posadzek, stolarki – 370,060 m2.

- Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych – 1 szt:

- drzwi o wymiarach: otwór drzwiowy: 150x235 cm, skrzydło wąskie: 44x225 cm; skrzydło szerokie: 93x225 cm;

- skrzydła drzwiowe pełne lub z niewielkim przeszkleniem, wygłuszone;

- współczynnik przenikania ciepła maksymalnie 1,3 W/m2K.

- drzwi fabrycznie wykończone w klamkę bądź pionowy uchwyt i dwa zamki;

- antywłamaniowe;

- z samozamykaczem;

- kolor i ewentualne przeszklenie do uzgodnienia z Zamawiającym.

- Ozonowanie pomieszczeń – kubatura pomieszczenia ponad 200 m3, generator ozonu o wydajności od 6 do 12 g/h.