Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest:

Remont wybranych pomieszczeń usytuowanych na II i IV piętrze w budynku  Zespołu Przychodni Specjalistycznych Sp. z o.o.  w Tarnowie  przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr I do SWZ oraz dokumentacja projektowa składająca się z 42 rysunków technicznych piętro II i IV oraz dokumentacji wykonania mebli  składającej się z 25 rysunków, części opisowej projektu technicznego oraz specyfikacji technicznej piętra II i IV do SWZ .

- Wspólny Słownik Zamówień CPV:

45100000- 8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000- 1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45000000- 7- Roboty budowlane

45262000- 1 - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane

45400000- 1 - Wykończeniowe roboty budowlane

45310000- 3 - Roboty związane z montażem instalacji elektrycznych i osprzętu

45315100 -9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45421100 – 5 – Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

39150000-8 – Różne meble i wyposażenie

- Wizja lokalna

Zamawiający zaleca dokonanie  wizji terenu objętego przedmiotem zamówienia w terminie uzgodnionym z uczestnikiem.

Załącznik nr I do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia:

  - Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w oparciu o dokumentację projektową robót budowlanych dla inwestycji pn.„ Remont pomieszczeń usytuowanych na II i IV piętrze w budynku Zespołu Przychodni Specjalistycznych Sp. z o.o.  w Tarnowie przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1”

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa obejmująca:

Projekt techniczny II i IV piętro  (stanowiącego załączniki II piętro Nr A0-A22 do SWZ oraz załącznik IV piętro Nr A0-A18 do SWZ)

- Specyfikacja techniczna II i IV piętro

- Projekt wykonawczy II i IV piętro

- Projekt wykonawczy – Meble (stanowiącego załącznik piętro II i IV Nr A1-A25 wraz z projektem wykonawczym do SWZ)

- Harmonogram robót budowlanych rzeczowo terminowy przedstawi Wykonawca po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym w terminie do 5 dni po podpisaniu umowy. Zamawiający na Remont pomieszczeń na II i IV piętrze budynek  w przychodni przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1 wyznacza terminy: rozpoczęcie prac – 20-go dnia od dnia zawarcia umowy a termin zakończenia prac – do 9 tygodni od terminu przewidzianego na rozpoczęcie robót. Z przyczyn organizacyjnych, z  uwagi na konieczność zachowania ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych remont pomieszczeń na II piętrze przychodni musi zostać zrealizowany w dniach od 1.07.2024 do 26.07.2024r natomiast remont na IV piętrze przychodni w dniach od 1.08.2024 do 29.08.2024r.

- Zamawiający  zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej potwierdzonej dla zapoznania się z warunkami realizacji zamówienia i uzyskania wszelkich niezbędnych informacji. Do uzgadniania terminów wizji lokalnych, udzielania informacji podczas wizji lokalnych i potwierdzania pobytu Wykonawcy w obiekcie upoważniony jest Kierownik Sekcji Gospodarczo - Technicznej Wojciech Curyło. Zamawiający nie zwraca kosztów, które ponosi Wykonawca w związku z przeprowadzeniem wizji lokalnej. Termin przeprowadzenia wizji lokalnej zostanie ustalony z zamawiającym.

- Pełny zakres robót określony jest w projekcie technicznym i wykonawczym oraz projekcie mebli.

- Roboty prowadzone będą wewnątrz obiektu czynnego. Należy szczególnie przestrzegać reżimu sanitarnego. Wykonywanie robót nie może zakłócać funkcjonowania obiektu. Wykonywanie najbardziej uciążliwych czynności Wykonawca dostosuje do organizacji pracy w obiekcie.

- Do wykonania robót będących przedmiotem zamówienia należy użyć materiałów, wyrobów i urządzeń,  które nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r nr 92 poz. 881 z późn. zm., oraz  Zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 r.)

•	w przypadku wystąpienia w dokumentacji marek bądź znaków towarowych, Zamawiający dopuszcza materiały lub urządzenia równoważne, tj. o parametrach technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w dokumentacji oraz nieprowadzące do zmiany technologii. Wskazane w dokumentacji nazwy należy traktować jako przykładowe.

•	posiadających wymagane certyfikaty, atesty  i aprobaty techniczne

•	spełniających wymogi branżowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-instalacyjnych.

Dokumenty te  będą wymagane przy odbiorze końcowym, przy czym Wykonawca  przedłoży je Zamawiającemu na każde jego wezwanie po podpisaniu umowy.

- Wszystkie rozwiązania zamienne np.: materiałowe /estetyczne, kolorystyczne /techniczne muszą być bezwzględnie zatwierdzane przez Inwestora  i Projektanta przed ich realizacją w formie pisemnej.

1. etap -  wniosek Wykonawcy wraz z  analizą techniczną parametrów materiałów/   urządzeń i  kosztorysem różnicowym,

2. etap - pozytywna opinia właściwego projektanta,

3. etap – pozytywna opinia właściwego inspektora nadzoru i rozliczenie zamiany,

4. etap – zgoda Inwestora.

- Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się  uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w opisie a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisie winny być traktowane tak, jakby były ujęte w obu.

- W przypadku zauważonego błędu, pomyłki lub w przypadku wątpliwości interpretacyjnych dot. projektu, Wykonawca przed złożeniem oferty powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem.

- Wszelkie rozbieżności pomiędzy elementami dokumentacji lub błędy zauważone w trakcie realizacji inwestycji należy zgłosić Inwestorowi i projektantowi w formie pisemnej. Projektant zobowiązany będzie do rozstrzygnięcia wątpliwości interpretacyjnych lub poprawienia błędu niezwłocznie w formie pisemnej. Wszystkie zmiany projektu wykonawczego wymagają uzgodnień z projektantem w formie pisemnej.

- Wykonanie ewentualnej dokumentacji powykonawczej, pomiarów i uzgodnień leży w gestii Wykonawcy.

- Zakres robót budowlanych zgodnie z projektem:

Piętro II i IV :

a)Roboty rozbiórkowe:

-	Demontaż wykładziny

-	W razie potrzeby podkucie nadproży pod drzwi

-	Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej

-	Demontaż osprzętu wentylacyjnego w sanitariatach

- 	Demontaż osprzętu elektrycznego

- 	Demontaż białego montażu ceramiki, płytek oraz grzejnika

- 	Demontaż ścianek w ubikacjach i w pomieszczeniu na II piętrze

-	Skucie płytek w sanitariatach i fartuchach ochronnych w gabinetach

b)Roboty budowlane Zgodnie z projektem technicznym:

-	Przeniesienie okablowania kamer w korytkach w sufit podwieszany

- 	Wykonanie instalacji pod klimatyzację

- 	Montaż klimatyzacji

-	Montaż nowej stolarki drzwiowej

-	Przygotowanie ścian do malowania gipsowanie oraz gruntowanie

-	Malowanie

-	Wykonanie posadzki samopoziomującej

-	Montaż wykładzin PCV

-	Montaż nowych wentylatorów w pom. wc

-	Montaż pasa szklanego na ścianie poczekalni

-	Montaż narożników zabezpieczających ściany

- 	Montaż szyby ozdobnej typu lacobel

- 	Przesunięcie grzejnika

- 	Budowa ścianki działowej

- 	Wykonanie nowych okładzin z płytek

- 	Montaż ścianek aluminiowych

- 	Montaż osprzętu elektrycznego

- 	Montaż mebli zgodnie z projektem i uzgodnieniami z inwestorem

- 	Montaż ławek na korytarzach zgodnie z projektem i uzgodnieniami z inwestorem

- Warunki realizacji zamówienia.

  - Zakres robót budowlanych Wykonawca będzie realizował zgodnie z postanowieniami umowy zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz projektami i opisami technicznymi przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, norm i warunków technicznych. Prace stanowiące przedmiot zamówienia  powinny być  wykonywane bez  wyłączania obiektu z bieżącej eksploatacji. W przypadkach uzasadnionych wynikających z zakresu bądź rodzaju robót, ich realizację należy wykonywać w uzgodnieniu z użytkownikiem,  zwłaszcza gdy zachodzi konieczność wyłączenia  poszczególnych pomieszczeń lub zespołów pomieszczeń z eksploatacji na czas wykonania tych prac. Roboty budowlane wykonywane będą w części istniejącej, na obiekcie czynnym i należy wziąźć pod uwagę, że prace będą musiały być wykonywane w godzinach popołudniowych lub wieczornych  i w dni wolne od pracy.

  - Wykonawca   zobowiązany  jest  usuwać  z  terenu  siedziby  ZPS Sp z.o.o  wszystkie  odpady, które powstaną w związku z realizacją przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia przy  przestrzeganiu obowiązujących przepisów.

  - Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć  środki  transportowe oraz  sprzęt w ilości i  rodzaju  niezbędnym dla należytej realizacji zamówienia.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość zaangażowania podwykonawców tyko za zgodą  Zamawiającego.

  - Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców jak za własne.

  - Wykonanie przedmiotowych prac będzie w uzgodnieniu z Zamawiającym na podstawie podpisanego przez obydwie strony harmonogramu  rzeczowego który zostanie sporządzony w uzgodnieniu z Zamawiającym przed podpisaniem umowy i będzie jej integralną częścią. Wykonawca wyodrębni etapy realizacji inwestycji, oraz zakres robót i terminów ich realizacji.

  - Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone zamawiającemu i osobom trzecim.

- Realizacja prac.

17.1	Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić zasady udostępnienia pomieszczeń oraz sposób prowadzenia prac z użytkownikiem.

17.2	W przypadku, gdy realizacja prac wymaga wykonania robót które mogą powodować stan zagrożenia dla życia, zdrowia i mienia Zamawiającego, a nie  wchodzą  one w  zakres  przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace zabezpieczające i podjąć działania likwidujące powyższe zagrożenie.

17.3	W przypadku,  gdy  likwidacja  awarii mogącej powodować stan zagrożenia dla życia, zdrowia i mienia Zamawiającego powoduje konieczność dokonania zakupu materiałów, Wykonawca zobowiązany jest dokonać ich zakupu w celu wykonania  prac zabezpieczających awarię  do  czasu  przystąpienia  do  prac  naprawczych.

17.4		Wykonawca   zobowiązany   jest   używać   do   realizacji   przedmiotu   zamówienia  wyłącznie  materiały   dopuszczone   do   obrotu  i   stosowania   w   budownictwie,  posiadające  wymagane przepisami certyfikaty, aprobaty techniczne itd.

- Sprzęt.

  - Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt wszystkie narzędzia i sprzęt  niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia.

  - Wykonawca uwzględni w ofercie specjalistyczny sprzęt np. podnośnik samochodowy, rusztowanie, dźwig itp. niezbędny do robót na wysokości na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia.